## Zemgales SK
Aizpilda Pretendents
C. sadaļa - Tehniskās specifikācijas
Iepirkumam "Avārijas stāvoklī esošās siltumtrases kameras K-1-14 remonta darbi, pie ēkas Zemgales ielā 45, Olaine, Olaines novads iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2014/07
Tāme Nr.1
Objekts: Avārijas stāvoklī esošās siltumtrases kameras K-1-14 pārbūvēšana, Zemgales ielā 45 , Olainē
Pasūtītājs: AS "Olaines ūdens un siltums", vienotais reģ. Nr.50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV -2114
Uzņēmējs:
[11 empty] | Summa, EUR: | #REF!
Nr. | Darbu nosaukums | Mērvienības | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Vienas vienības izmaksas (EUR) |  |  | Kopējās izmaksas (EUR) |  |  | Līgumcena (bez PVN), EUR
[6 empty] | darbs | materiāli | mehānismi | darbs | materiāli | mehānismi
Zemes darbi
| Zemes rakšana ar ekskavatoru | objekts | 1
Cauruļvadu montāžas darbi
| Rūpn.iIzol. Cauruļu montāža tranšejā, Ø273/400 | m | 12
| Rūpn.iIzol. Cauruļu montāža tranšejā, Ø219/315 | m | 6
| Rūpn.izol. T-tzars perpend., Ø273/400 - Ø219/315 | gab. | 2
| Vārsts ar reduktoru 219/315 | gab. | 2
| Puspagrieziena vārsts ar reduktoru DN 250 | gab. | 2
| Atloks ar apmali DN 250 | gab. | 4
| Gala uzmava Ø273/400 | gab. | 8
| Gala uzmava Ø219/315 | gab. | 2
| Elastīgais ievads Ø400 | gab. | 4
| Savien.izol.materiāli, Ø273/400 | kompl. | 6
| Savien.izol.materiāli, Ø219/315 | kompl. | 6
| Nekustīgā balsta uzstādīšana273/400 | gab. | 2
| Montāžās palīgmateriāli | kompl. | 1
Celtniecības darbi
| Kanāla atjaunošana un hermetizācija | vieta | 2
| Kameras sienas murēšana | objekts | 1
| Nekustīgo balstu betonēšana | m3 | 1.2
| Drenāžas atjaunošana | objekts | 1
Demontāžas darbi
| Cauruļu demontāža | objekts | 1
| Dz.bet. elementu demontāža un utilizācija | objekts | 1
Labiekārtošanas darbi
| Asfalta seguma izjaukšana un atjaunošana | m2 | 12
| Bortakmens apmales izjaukšana un atjaunošana | m | 10
| Augsnes virskārtas atjaunošana b = 0,15 m | m2 | 50
Kopā:
| Transporta izdevumi no materiālu izmaksām: | %
Kopā
| Darba devēja sociālais nodoklis | % | 23.59
| Virsizdevumi un būvuzņēmēja administratīvie izdevumi: | %
0
Kopsumma bez PVN
Sastādīja:__________________________________