## Kopizm.
(iepirkums IDN: KF Jaunolaine, SIA Z 2012/04)
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: | JAUNOLAINES KATLU MĀJAS REKONSTRUKCIJA
JAUNOLAINĒ, OLAINES PAGASTĀ.
Objekta adrese: | JAUNOLAINE, OLAINES PAGASTS.
Pasūtītājs: SIA "Zeiferti", Reģ. Nr. 40003419183
Uzņēmējs: _________________________________
Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Ls)
1 | Vispārējie celtniecības un iekšējie speciālie darbi | 0
2 | Labiekārtošanas darbi . | #NAME?
| Kopā | #NAME?
PVN 21% |  | #NAME?
Pavisam būvniecības izmaksas |  | #NAME?
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)

## Kopizm. aprēķ. N1
(iepirkums IDN: KF Jaunolaine, SIA Z 2012/04)
Kopsavilkuma aprēķins pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Nr.1
Vispārējie celtniecības un iekšējie speciālie darbi .
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | JAUNOLAINES KATLU MĀJAS REKONSTRUKCIJA
JAUNOLAINĒ, OLAINES PAGASTĀ.
Objekta nosaukums : |  | JAUNOLAINES KATLU MĀJAS REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: |  | JAUNOLAINE, OLAINES PAGASTS.
Pasūtītājs: SIA "Zeiferti", Reģ. Nr. 40003419183
Uzņēmējs: _________________________________
Nr. | Kods, |  | Tāmes | Tai skaitā
p. | Tāmes | Darba veids vai konstruktīvā | izmaksa | darba | materiāli | mehā- | Darb-
k. | Nr. | elementa nosaukums | Ls | alga | Ls | nismi | ietilpība
|  |  |  | Ls |  | Ls | (c/h)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 1/1 | Vispārējie celtniecības darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1/2 | Elektroapgaismošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1/3 | Spēka elektroiekārta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1/4 | Tehnoloģiskās iekārtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1/5 | Zibensaizsardzība | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | KOPĀ : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi __% |  |  | 0
Peļņa __% |  |  | 0
Darba devēja sociālais nodoklis 24.09% |  |  | 0
Pavisam kopā |  |  | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)

## Visp. celtn. darbi
(iepirkums IDN: KF Jaunolaine, SIA Z 2012/04)
Lokālā tāme Nr.1/1
Vispārējie celtniecības darbi.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: | JAUNOLAINES KATLU MĀJAS REKONSTRUKCIJA,
JAUNOLAINĒ, OLAINES PAGASTĀ.
Objekta nosaukums : | JAUNOLAINES KATLU MĀJAS REKONSTRUKCIJA .
Objekta adrese: | JAUNOLAINE, OLAINES PAGASTS.
Pasūtītājs: SIA "Zeiferti", Reģ. Nr. 40003419183
Uzņēmējs: _________________________________
N. |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | Ls
p. | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
|  |  |  | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
k. |  |  |  | c/h | me,Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
I.DEMONTĀŽAS DARBI.
1 | Demontēt esošo metāla konteineru | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6*3.7*4.1m ar utilizēšanu
2 | Nojaukt esošo viļņotā šīfera jumta segumu | m2 | 140 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
un latojumu asīs1-6
3 | Asbetcementa lokšņu celtn. atkritumu | tn | 3.19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
savākšana un utilizēšana Brocēnu novada
"Dūmiņu" vai citā sertificētā poligonā
4 | Nojaukt nesošās jumta seguma metāla | m2 | 68.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
konstrukcijas asīs 1-4 ar utilizēšanu
5 | Nojaukt ķieģeļu sienas katlu mājā un šķeldas noliktavā | m3 | 46.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Izkalt ailu ķieģeļu sienā | m3 | 20.91 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Izņemt vārtu bloku garāžas sienā | m2 | 3.36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Demontēt esošo multiciklonu 2.0*1.0*3.0m | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ar utilizēšanu
9 | Demontēt metāla cisternu D=2.8m, L=9.1m | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ar utilizēšanu
10 | Demontēt apkures katlu (D=2.5m; H=5m) | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ar priekškurtuvi (3.2*4.7*5.0m) VALPRO
VKC-3.0 (3.0mW) ar utilizēšanu
11 | Demontēt katlu mājas kolektoru D=200mm | m | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ar utilizēšanu
12 | Demontēt dūmsūkni ar utilizēšanu | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Demontēt dūmejas Dn500 ar utilizēšanu | m | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Nojaukt esošo grīdas segumu ar pamatojumu pamatu izbūvei | m2 | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Savākt būvgružus un iekraut konteineros | tn | 98.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Konteineru noma | gab | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOPĀ PAR I: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.ZEMES DARBI.
17 | Izrakt bedres un tranšejas pamatu un | m3 | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
cokolsiju iebūvei mehanizēti, grunti berot
atbērtnē
18 | Tas pats, ar roku darba spēku | m3 | 54 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Aizbērt bedres un tranšejas pēc pamatu | m3 | 70.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
izbūves mehanizēti, blietējot grunti pa
kārtām
20 | Tas pats, ar roku darba spēku,noblietējot | m3 | 17.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
grunti
21 | Iekraut lieko grunti automašīnā | m3 | 65.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Aizvest lieko grunti uz atbērtni | m3 | 65.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOPĀ PAR II: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.PAMATI.
23 | Blietēt grunti zem šķembu sagatavošanas | m2 | 101 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kārtas
24 | Izbūvēt blietētu šķembu sagatavošanas | m3 | 12.12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kārtu zem pamatiem un cokolsijām
b=100mm
25 | Izbūvēt stabveida pamatus PM-1, PM-2, | m3 | 12.46 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM-3, PM-3.1 no monolītā betona C30/37
ar veidņu izbūvi un nojaukšanu
26 | Veidņi | m2 | 67 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Iebūvēt stiegru sietu Dn8 B500B,100/100 | tn | 0.045 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Iebūvēt stiegru sietu Dn12 B500B,200/200 | tn | 0.56 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Iebūvēt metāla enkurskrūves ESK-1 | gab. | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(M24, l=900mm)
30 | Izbūvēt lentveida pamatus, cokolsijas, | m3 | 42.04 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
iekārtu pamatus PMP-1PMP-2, PMP-3,
un kolonnu balstvietu piebetonējumus pēc
piebetonējumus no monolītā betona C30/37
ar veidņu izbūvi un nojaukšanu
31 | Veidņi | m2 | 98.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Iebūvēt stiegru sietu Dn10 B500B,200/200 | tn | 0.461 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Iebūvēt stiegru sietu Dn12 B500B,200/200 | tn | 0.012 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Iebūvēt stiegru sietu Dn14 B500B,200/200 | tn | 1.52 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Iebūvēt metāla detaļu IMD-1 | gab. | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Iebūvēt metāla detaļu STD-1 (Dn=10mm, | gab. | 260 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B500B, l=1100mm)
37 | Izbūvēt dūmeņa pamatu DPM-1 no | m3 | 3.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
no monolītā betona C30/37 ar veidņu
izbūvi un nojaukšanu
38 | Veidņi dūmeņa pamatam | m2 | 11.76 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Stiegru sietu Dn8 B500B,100/100 iebūve | tn | 0.012 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dūmeņa pamatos
40 | Stiegru sietu Dn12 B500B,200/200 iebūve | tn | 0.116 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dūmeņa pamatos
41 | Iebūvēt metāla detaļu STD-2 (Dn=12mm, | gab. | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B500B, l=900mm)
42 | Iebūvēt enkurskrūvju bloku ESKB-1 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(enkurskrūves 8M20, - t=6mm)
43 | Betona c30/37 transportēšana ar mikseri | reiss | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Sūkņa transports | reiss | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Betona sūknēšana | h | 9.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Miksera izmantošana objektā | h | 6.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Iebūvēt horizontālo hidroizolāciju | m | 33.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Siltināt pamatus ar mitrumizturīgu putupolistirolu b=50mm uz bitumena līmjavas ar dībeļiem | m2 | 34.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Stiprināt cinkotu metāla sietu siltinātām pamatu virsmām | m2 | 34.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Apmest izolētās pamatu virsmas ar cementa javu b=20mm pa metāla sietu | m2 | 34.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOPĀ PAR III: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.SIENAS UN METĀLA KONSTRUKCIJAS
51 | Aizmūrēt vārtu ailu ar ķieģeļiem b=380mm | m3 | 1.28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Uzmūrēt nojaukto šķedu noliktavas ķieģeļu ārsienu b=250mm | m3 | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Montēt ēkas metāla karkasa konstrukcijas | tn | 22.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
(kolonnas,statņus, pārseguma un jumta
sijas, saites un cauruļvadu balstus),
piestiprinot saglabājamo sienu un nepiec.
gadījumā dūmeņa atsaiti pie metāla konstr.
54 | Dubult Tprofils HEA240 | tn | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Dubult Tprofils IPE 330 | tn | 1.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Dubult Tprofils IPE 300 | tn | 1.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Dubult Tprofils IPE 240 | tn | 1.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | U profils UPN 240 | tn | 2.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | U profils UPN 180 | tn | 2.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | U profils UPN 160 | tn | 0.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | U profils UPN 120 | tn | 0.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | U profils UPN 100 | tn | 0.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | U profils UPN 80 | tn | 0.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Taisnstūrveida sijas 160*80*4 | tn | 0.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Taisnstūrveida sijas 150*100*3 | tn | 0.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Taisnstūrveida sijas 80*40*3 | tn | 0.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Kvadrātveida sijas 160*160*4 | tn | 0.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Kvadrātveida sijas 120*120*3 | tn | 0.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Kvadrātveida sijas 100*100*3 | tn | 0.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Kvadrātveida sijas 80*80*4 | tn | 0.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Kvadrātveida sijas 80*80*3 | tn | 0.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Kvadrātveida sijas 60*60*3 | tn | 0.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Leņķdzelzs 63*63*5 | tn | 0.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Lokšņu tērauds | tn | 2.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1
75 | Elektrodi | kg | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Montēt metāla montāžas detaļas | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(bultas, skrūves-100kg)
77 | Notīrīt rūsu no metāla konstrukcijām | m2 | 884 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
un gruntēt ar sertificētu gruntskrāsu
78 | Krāsot metāla konstrukcijas ar emalju | m2 | 804.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF-115 2 reizes
79 | Krāsot metāla konstrukcijas ar emalju | m2 | 79.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF-115 3 reizes
80 | Montēt "sendvič" tipa ārsienu paneļus | m2 | 265.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| "Sendvič" tipa ārsienu paneļu SPB W ar | m2 | 313 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
minerālvates pildījumu b=100mm izmaksa
(fasāde -mikroprofilējums RAL 7035 -gaiši
pelēks, iekšpuse-rievots profilējums R200
RAL 9002-pelēkbalts)
81 | Sendvič" paneļu blīvējumi, stiprinājumi, | obj. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
segelementi 20% no paneļu izmaksas
82 | Montēt Z-100 profilu 1.2mm, projektētās | m | 121 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
katlu telpas iekšienas un pelnu konteinera
sienu apšūšanai ar profilloksnēm
83 | Apšūt esošo iekšsienu ar profilētā skārda | m2 | 113.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
loksnēm T20-72(29)-1095(vertikāli)
fasāde- RAL7035 (gaiši pelēks) uz Z profiliem
ar stiprinājuma detaļām no vienas puses
84 | Apšūt pelnu konteinera sienas ar profilētā | m2 | 8.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
skārda loksnēm T20-72(29)-1095 (vertikāli)
fasāde- RAL7035 (gaiši pelēks) uz Z
profiliem no abām pusēm
85 | Sienu apdares elementi (stūri, salaiduma | obj. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vietas , ailu apšuvumi) 10% no lokšņu
izmaksas
| KOPĀ PAR III: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V.JUMTS .
86 | Montēt "sendvič" tipa jumta paneļus | m2 | 340 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SP CW 150/190 ar minerālvates pildījumu
b=150mm, (fasāde-RAL 7035-gaiši pelēks,
iekšpuse-rievots profilējums R200 RAL
9002-pelēkbalts)
87 | Sendvič" paneļu blīvējumi, stiprinājumi, | obj. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
segelementi 12% no paneļu izmaksas
88 | Iebūvēt koka spāres 50*100mm un sijas | m3 | 0.16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100*100mm, savienojumiem izmantojot
"Vorman" tipa metāla savienojumu detaļas
un stiprinājumus
89 | Koka konstrukciju apstrāde ar sertificētu | m2 | 8.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
antiseptikas un ugunsbioaizsardzības
sastāvu 2*
90 | Ieklāt jumta profillokšņu T45-60L-905, | m2 | 8.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t=0.7 segumu ar Purex pārklājumu ar
profildetaļām, ar krāsotām skrūvēm
pa nesošām jumta konstrukcijām
91 | Iebūvēt taisnstūrveida jumta teknes, | m | 41 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150*120mm, ar polimērpārklājumu, ar
ar stiprinājumiem ik pēc 0.9m un
savienojumiem ik pēc 4m
| Konektori | gab | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknes gali | pāris | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Tas pats, ūdens notekcaurules 100*80, | m | 30.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ar stiprinājumiem ik pēc 1.6m
| Līkumi | gab | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lejasgali | gab | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Iebūvēt metāla kāpnes no esošā jumta uz | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
jauno uz jumtu ar apdari (b=0.6m, L=2.2m)
94 | Iebūvēt vertikālās metāla kāpnes uz esošo | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
jumtu telpā ar apdari (b=0.6m, L=7.0m)
| KOPĀ PAR V: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VI.LOGI .
95 | Iebūvēt PVC stikla pakešu logu blokus | m2 | 12.72 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L-1 (1070*1980mm)ar k=1.8, neveramus,
balta toņa ar logu piederumiem
96 | Iebūvēt PVC stikla pakešu logu blokus | m2 | 8.48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L-2 (1070*1980mm)ar k=1.8, viena vērtne
verama un gāžama,balta toņa ar logu
piederumiem
| KOPĀ PAR VI: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VII.DURVIS UN VĀRTI.
97 | Iebūvēt stiklotus ārdurvju blokus D-1 , | m2 | 4.26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
metāla, siltinātas, krāsotas gaiši pelēkas
RAL 7035, stikla pakete ar k=1.8,ar
slēdzeni un durvju piederumiem
(980*2170)
98 | Iebūvēt metāla siltinātus divviru vārtus , | m2 | 15.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
krāsotus gaiši pelēkus RAL 7035 (3970*
*3980mm) ar vārtu piederumiem
| KOPĀ PAR VII: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIII.GRĪDAS.
Atjaunojamās un projektētās katlu telpas grīdas plātne
99 | Izbūvēt blietētu šķembu sagatavošanas | m3 | 32.64 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kārtu b=200mm
100 | Izbūvēt fibrobetona (C30/37 betons ar | m2 | 136 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
fibrām "Xorex-50", 25kg/m3) grīdas
plātni
101 | Iebūvēt deformācijas šuvi b=20mm pie | m | 50.61 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
iekārtu pamatiem
102 | Izveidot deformāciju šuvi betona grīdās ik | m | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pēc 6m,aizpildot to ar mastiku 30*30
103 | Fibrobetona C30/37 transportēšana ar | reiss | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mikseri
104 | "Monoshake" grīdas apdare | m2 | 136 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Sūkņa transports | reiss | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Betona sūknēšana | h | 3.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Miksera izmantošana objektā | h | 2.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOPĀ VIII: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IX.ĀRĒJIE APDARES DARBI.
108 | Gruntēt un krāsot cokola sienu virsmas ar silikātbāzes fasāžu krāsu RAL 9007 | m2 | 5.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Apmetuma remonts esošajām fasādes | m2 | 180 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sienām
110 | Gruntēt un krāsot esošās fasādes sienas | m2 | 180 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ar silikātbāzes fasāžu krāsu pelēkbaltu
RAL 9002
| KOPĀ IX: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X.DAŽĀDI DARBI.
111 | Montēt metāla dūmvadu DV-1 (Dn=500mm, L=9700mm,metāla kop. svars=1.1tn) individuāli izgatavotu pēc rasējumiem MK13-MK15 ar apdari un pieslēgumiem | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOPĀ X: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOPĀ I- X: | Ls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Palīgmateriāli_% | [10 empty] | 0
| KOPĀ: | [10 empty] | 0
| Materiālu transports___% | [10 empty] | 0
| KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAVISAM KOPĀ | [13 empty] | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)

## El.apgaism.
(iepirkums IDN: KF Jaunolaine, SIA Z 2012/04)
Lokālā tāme Nr.1/2
Elektroapgaismošana.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: | JAUNOLAINES KATLU MĀJAS REKONSTRUKCIJA,
JAUNOLAINĒ, OLAINES PAGASTĀ.
Objekta nosaukums : | JAUNOLAINES KATLU MĀJAS REKONSTRUKCIJA .
Objekta adrese: | JAUNOLAINE, OLAINES PAGASTS.
Pasūtītājs: SIA "Zeiferti", Reģ. Nr. 40003419183
Uzņēmējs: _________________________________
N. |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | Ls
p. | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
|  |  |  | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
k. |  |  |  | c/h | me,Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Kabelis MMJ-3x1.5 mm2 pa ēkas celtniecības konstrukcijām | m | 260 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kabelis MMJ-4x1.5 mm2 pa ēkas celtniecības konstrukcijām | m | 80 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kabelis MMJ-5x1.5 mm2 pa ēkas celtniecības konstrukcijām | m | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kabelis NHXCH-FE -3x1.5 180/90 | m | 90 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Gaismeklis "sienas plafons" 1x100w, IP44,230V | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Gaismeklis "sienas plafons" 1x60w, IP44,230V | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Gaismeklis ar lumin.lampam MIRS67 258PC IP54 | gab. | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Gaismeklis ar lumin.lampam MIRS67 258PC IP54 ar akumulatoriem | gab. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ārējās apgaismošanas gaismeklis 1x125w IP67 ar spuldzi-prožektors | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Gaismeklis "Izeja" | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Nozarkārba | gab. | 32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Slēdzis vienpolu hermetisks v/apm 10A 230V IP44 | gab. | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kārba slēdžu | gab. | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | PVC caurule d20mm | m | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kvēlspuldze 100w 230 V | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Kvēlspuldze 60w 230 V | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Spuldze luminiscējošā 58w 230 V | gab. | 48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Metāla konstrukcijas | tn | 0.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Kabeļu plaukti perforētie 120x60 mm | m | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Palīgmateriāli metālu konstrukciju stiprinājumiem | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Apgaismošanas sadalne ar ievada aparātu 63A 10grupas B10A | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Trose PS-25 | m | 110 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOPĀ : | Ls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Palīgmateriāli_% | [10 empty] | 0
| KOPĀ: | [10 empty] | 0
| Materiālu transports __% | [10 empty] | 0
| KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAVISAM KOPĀ | [13 empty] | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)

## El. spēks
(iepirkums IDN: KF Jaunolaine, SIA Z 2012/04)
Lokālā tāme Nr.1/3
Spēka elektroiekārta.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: | JAUNOLAINES KATLU MĀJAS REKONSTRUKCIJA,
JAUNOLAINĒ, OLAINES PAGASTĀ.
Objekta nosaukums : | JAUNOLAINES KATLU MĀJAS REKONSTRUKCIJA .
Objekta adrese: | JAUNOLAINE, OLAINES PAGASTS.
Pasūtītājs: SIA "Zeiferti", Reģ. Nr. 40003419183
Uzņēmējs: _________________________________
N. |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | Ls
p. | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
|  |  |  | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
k. |  |  |  | c/h | me,Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Katlu mājas galv. elektrosadalne (IS) ar ievada aparatu 250A ; 4 gr. x 3NHOO/30A; 3gr.x3NH00/63A;1grx3NH00/80A; 1grx3NH2/22A. | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kurtuves sadalne KS-1 (izg. individ. ) 6gr. | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kurtuves sadalne KS-2 (izg. individ. ) 6gr. | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Frekvences sadalne (izg. Indiv.) (FS-1) | k-ts | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transportieru sadalne (ind. izg.PVS. ) | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Spēka el. sadalne 10gr.(izg. individ.) (SS-1 ) | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Spēka el. sadalne 1gr.(izg. individ.) (SS-2) | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kontakts trīspolīgs ar ceturto zem. spaili 400 V 25 A | gab | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kontakts divpolīgs ar ceturto zemējuma spaili | gab | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Palaidējs magnetiskais DILEM tipa | gab | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Palaidējs magnetiskais DIL1M tipa | gab | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Palaidējs magnetiskais DIL1AM tipa | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Palaidējs magnetiskais DIL2AM tipa | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Nozarkārba | gab | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Vadības postenis | gab | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Kabelis MMJ-5x95 mm2 | m | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Kabelis MMJ-5x70 mm2 | m | 75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Kabelis MMJ-5x16 mm2 | m | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Kabelis MMJ-5x10 mm2 | m | 120 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Kabelis MMJ-5x6 mm2 | m | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Kabelis MMJ-5x4.0 mm2 | m | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Kabelis MMJ-5x2.5 mm2 | m | 690 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Kabelis MMJ-5x1.5 mm2 | m | 140 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Kabelis MMJ-3x2.5 mm2 | m | 310 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Kontrolkabelis KVVG-3x1.0 | m | 220 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Differenciālās aizsardzības automāts 1.fāzu | gab | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Differenciālās aizsardzības automāts 3.fāzu | gab | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Kabeļu plaukti perforētie | m | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Tērauda konstrukcijas (kabeļu montāžai) | tn | 0.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Kabeļa MMJ-5x95mm2 sausā apdare | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Kabeļa MMJ-5x70 sausā apdare | gab | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Kabeļa MMJ-5x16 sausā apdare | gab | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Kabeļa MMJ-5x10 sausā apdare | gab | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Elektriskie mērījumi | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Slēdzis SLD2 NH2/300A | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOPĀ : | Ls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Palīgmateriāli _% | [10 empty] | 0
| KOPĀ: | [10 empty] | 0
| Materiālu transports _% | [10 empty] | 0
| KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAVISAM KOPĀ | [13 empty] | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)

## Tehn. iek.
(iepirkums IDN: KF Jaunolaine, SIA Z 2012/04)
Lokālā tāme Nr. 1/4
Tehnoloģiskās iekārtas.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: | JAUNOLAINES KATLU MĀJAS REKONSTRUKCIJA,
JAUNOLAINĒ, OLAINES PAGASTĀ.
Objekta nosaukums : | JAUNOLAINES KATLU MĀJAS REKONSTRUKCIJA .
Objekta adrese: | JAUNOLAINE, OLAINES PAGASTS.
Pasūtītājs: SIA "Zeiferti", Reģ. Nr. 40003419183
Uzņēmējs: _________________________________
N. |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | Ls
p. | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
|  |  |  | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
k. |  |  |  | c/h | me,Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Pamatiekārtas
1 | Vertikālais ūdens sildāmais katls AK-3000 komplektā ar automātisko konvektīvās daļas pneimotīrīšanas iekārtu, kompresoru (Q=3.0MW 95° C,6bar ) un katla kolektora aprīkojumu (spiediena devēji-2gb, temperatūras devēji-2gb,tehniskais termometrs, mitruma devējs,manometrs ar krānu, autom. atgaisotājs Dn20,100°C, rokas atgaisotājs Dn50 un drošības vārsti Dn50, 6bar-2gb) | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Slīpo kustīgo ārdu priekškurtuve KAP-3000 ( Q=3.5MW, hidroapsaite, pilnīga pelnu izvadīšanas sistēma) ar kurināmā atveres dzesēšanas iekārtu , ārdu, pelnu hidrostaciju HS-2, kurināmā padeves mehanismu KPM-3500 ar izlīdzinātāju un aizvaru KS-02 | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Degšanas procesa un pārējo iekārtu vadības bloks ar pieskārienjūtīgu vadības ekrānu, operātora telpas papildus aprīkojums ( PC ) iekārtu darbībās kontrolei ar regulēšanas iespējām, pievienojums interneta tīklam. | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Primārā gaisa ventilators CRT/2-401 ar frekvenču pārveidotāju (LG270; Q=1540m3/h; Pv=2600Pa) ar gaisa vadu | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Sekundārā gaisa ventilators CRT/2-401 ar frekvenču pārveidotāju (LG270; Q=2310m3/h; Pv=2500Pa) ar gaisa vadu | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Terciālā gaisa ventilators CRT/2-451 ar frekvenču pārveidotāju (LG270; Q=3850m3/h; Pv=3200Pa) ar gaisa vadu | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Multiciklons MC-3000 ar rotējošo aizvaru RA-004 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Dūmsūcējs ar frekvenču pārveidotāju un retinājuma devēju SV-22kW (RDO, Q=14700m3/h; Pv=3500Pa) | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Tērauda izolētas dūmejas Dn 500 s=3mm, ar izolāciju (VM80 S=100mm) | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Kurināmā padeves ķēžu lāpstiņu transportieris (L=7m) | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Pelnu izvadīšanas ķēžu transportieris (L=16m,<35°) | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Apkalpošanas platformas ( pakāpieni un darba zona no cinkota tērauda režģa) ,metālkonstrukcijas | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Katla automātika, elektroaprīkojums, iekārtu un devēju elektroapsaite | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Katlu mājas apsaites materiāli | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Siltuma skaitītājs FUE/FUS 380; INFOCAL 8; Pt500;(caurplūdes mērītājs, kalkulators,temperatūras devēji, aprīkojums) Q=120m3/h | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Katla cirkulācijas sūknis ar aprīkojumu
16 | Lodveida krāns Dn 100mm | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Diametru pāreja Dn 159/Dn127mm | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Vienvirziena vārsts Dn 125mm | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Mehāniskais filtrs Dn 100mm | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Katla recirkulācijas sūknis ar frekvenču pārveidotāju L-80A/2 | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Manometrs ar krānu 0-6 bar | k-ts | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Katumājas kolektora pārbūve un iekārtu apsaite
22 | Montēt melnās bezšuvju tērauda caurules Dn=219,0*7,0mm ar veidgabaliem | m | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Montēt melnās bezšuvju tērauda caurules Dn=159*6,0mm ar veidgabaliem | m | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Montēt melnās bezšuvju tērauda caurules Dn=127*4,5mm ar veidgabaliem | m | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Montēt melnās bezšuvju tērauda caurules Dn=114,3*3,6mm ar veidgabaliem | m | 78 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Montēt melnās bezšuvju tērauda caurules Dn=33,7*3,2mm ar veidgabaliem | m | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Līkums 90° Dn=219.0mm | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Līkums 90° Dn=159.0mm | gab. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Līkums 90° Dn=127.0mm | gab. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Līkums 90° Dn=114.3mm | gab. | 26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Trejgabls 90° Dn=159.0mm | gab. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Diametru pāreja Dn=219.0/159.0mm | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Diametru pāreja Dn=159.0/127.0mm | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Notīrīt rūsu no melnajām caurulēm | m2 | 26.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Gruntēt caurules ar gruntskrāsu | m2 | 26.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Izolēt caurules Dn=219mm ar akmensvates čaulām b=100mm | m | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Izolēt caurules Dn=159mm ar akmensvates čaulām b=100mm | m | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Izolēt caurules Dn=127mm ar akmensvates čaulām b=50mm | m | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Izolēt caurules Dn=114.3mm ar akmensvates čaulām b=50mm | m | 78 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Izolēt caurules Dn=33.7mm ar akmensvates čaulām b=50mm | m | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Iesegt ar cinkoto skārdu izolētās caurules | m2 | 140 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Montēt lodveida krānu Dn 150mm | gab. | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Montēt lodveida krānu Dn 50mm | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Montēt lodveida krānu Dn 32mm | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Montēt lodveida krānu Dn 25mm | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Montēt automātisko atgaisotāju Dn20mm; 100°C | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dūmgāzu kondensators ar aprīkojumu
47 | Montēt dūmgāzu kondensatoru Renergi-GK S700 ; slapjo elektrostatisko nogulsnētāju WESP SSP-S700; ūdens attīrīšanas iekārtu Renergi-VBH D700; trīsceļu aizbīdni Renergi-SPJ komplektā ar aprīkojumu Opcon Bioenergy iekārtu savstarpējai savienošanai, ar ieregulēšanas aparatūru un personāla apmācību | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Nerūsējošā tērauda dūmenis ar izolāciju DN 500 , L=6m un stiprinājumiem (akmensvates izolācija b=50mm un cinkotā skārda pārklājums izolācijai) | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Tērauda dūmvadu caurule DN 500, b=3mm, L=18m ar akmensvates izolāciju b=100mm un skārda pārklājumu siltumizolācijai | m | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Tērauda dūmvadu veidgabali DN 500 | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Kanalizācijas traps (grīdā) ar iespēju pieslēgt pārplūdes vāceli | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Montēt kanalizācijas caurules Dn100mm (grīdā līdz pieslēgumam esošai kanalizācijas sistēmai ārā) | m | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Veidgabali kanalizācijas caurules un trapa montāžai | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Izjaucams siltummainis ar siltumizolāciju GXD-42P | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Siltumnesēja cirkulācijas sūknis uz siltummaini Q=120m3/h; ar frekvenču pārveidotāju TP100-190/4 A-F-BDBUE | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Montēt drošības vārstus (6 bar),Dn 20mm | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Montēt noslēgkrānus Dn 100mm | gab. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Montēt izlaides/skalošanas krānus Dn20mm | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Montēt vienvirziena vārstu Dn100mm | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Montēt mehānisko filtru Dn100mm | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Manometrs ar krānu 0-6 bar | k-ts | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Montēt melnās bezšuvju tērauda caurules Dn=26.9*2.9mm ar veidgabaliem | m | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Notīrīt rūsu no melnajām caurulēm | m2 | 0.26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Gruntēt caurules ar gruntskrāsu | m2 | 0.26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Montēt automātisko atgaisotāju Dn20mm; 100°C | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Spiedienu paaugstinošs sūknis ar spiedtvertni- HV 1600/100W hidrofors Metabo (9000l/h; 6bar; 1.6kW; 100L) | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Montēt noslēgkrānus Dn 50mm | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Montēt izlaides krānus Dn20mm | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Montēt mehānisko filtru Dn50mm | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Montēt aukstā ūdens skaitītāju Dn40mm; 10m3/h | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Manometrs ar krānu 0-10 bar | k-ts | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Montēt termometrus līdz 100°C | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Montēt polietilēna caurules Dn=50*4.6mm , PN16 | m | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Armaflex pretkondensāta izolācija b=13mm caurulēm Dn=50mm | m | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Gaisa kompresors CPRC 390 NS11SMT | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Gaisa padeves caurules Dn=8mm | m | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Esošās šķeldas katla pieslēgums esošajam dūmenim
77 | Esošā dūmsūkņa novietošana un pieslēgšana | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Tērauda dūmvadu caurule DN 500, b=3mm, L=28m ar akmensvates izolāciju b=100mm un skārda pārklājumu siltumizolācijai | m | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Tērauda dūmvadu veidgabali DN 500 | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rezerves katla pieslēgums jaunajam dūmenim
80 | Tērauda dūmvadu caurule DN 500, b=3mm, L=4m ar akmensvates izolāciju b=100mm un skārda pārklājumu siltumizolācijai | m | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Tērauda dūmvadu veidgabali DN 500 | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Deflektors
82 | Jumta deflektors Dn400mm ar rokas vadību | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Vienvirziena vārsts deflektoram Dn400mm | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Palaišanas un regulēšanas darbi | obj. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOPĀ : | Ls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Palīgmateriāli _% (p.16-p.46+p.48-p.83)
| KOPĀ: | [10 empty] | 0
| Materiālu transports _% | [10 empty] | 0
| KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAVISAM KOPĀ | [13 empty] | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)

## Zibensaizsardz.
(iepirkums IDN: KF Jaunolaine, SIA Z 2012/04)
Lokālā tāme Nr.1/5
Zibensaizsardzība.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: | JAUNOLAINES KATLU MĀJAS REKONSTRUKCIJA,
JAUNOLAINĒ, OLAINES PAGASTĀ.
Objekta nosaukums : | JAUNOLAINES KATLU MĀJAS REKONSTRUKCIJA .
Objekta adrese: | JAUNOLAINE, OLAINES PAGASTS.
Pasūtītājs: SIA "Zeiferti", Reģ. Nr. 40003419183
Uzņēmējs: _________________________________
N. |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | Ls
p. | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
|  |  |  | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
k. |  |  |  | c/h | me,Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Montāžas darbi
1 | Tranšejas rakšana horizontāliem elektrodiem | m | 42,00 | [5 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | Zemējuma vads HO-V-K-1x25 mm2 pa celtniecības konstrukcijām | m | 70 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Zemējuma vads HO-V-K-1x25 mm2 tranšejā | m | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Horizontalais elektrods(cinkots tērauds Dn=20mm) tranšejā | m | 30,00 | [5 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | Vertikalais elektrods L=6,0m d.20 mm tranšejā | gab. | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Vertikalā zibensuzverēja montāža katla skurstenim (H=1,0m) | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Vertikalā zibensuzverēja montāža katla skurstenim (H=2,0m) | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cink.tēraudas stieples d8 mm montāža | m | 100,00 | [5 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | Palīgmateriālu montāža | obj. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Potenciālu izlidzināšanas kopnes montāža-panelis 8 vietām | obj. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Zemējuma vada gala apdares | gab | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Kabeļu plaukta 120*6 montāža | m | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Montēt mērījumu spailes | k-ts | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Krustojums spailes savienojumam ar zemējuma kontūru | gab. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa art.111356 (firma SLO) | gab. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Stiprinājumi metāla profiliem art 490490 (firma SLO) | gab. | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Elektriskie mērījumi | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOPĀ : | Ls | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Palīgmateriāli _% | [10 empty] | #VALUE!
| KOPĀ: | [10 empty] | #VALUE!
| Materiālu transports _% | [10 empty] | #VALUE!
| KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)

## Kopizm.Nr.2
(iepirkums IDN: KF Jaunolaine, SIA Z 2012/04)
Kopsavilkuma aprēķins pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Nr.2
Labiekārtošanas darbi .
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | JAUNOLAINES KATLU MĀJAS REKONSTRUKCIJA
JAUNOLAINĒ, OLAINES PAGASTĀ.
Objekta nosaukums : |  | JAUNOLAINES KATLU MĀJAS REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: |  | JAUNOLAINE, OLAINES PAGASTS.
Pasūtītājs: SIA "Zeiferti", Reģ. Nr. 40003419183 | Pasūtītājs: SIA "Zeiferti", Reģ. Nr. 40003419183
Uzņēmējs: _________________________________
Nr. | Kods, |  | Tāmes | Tai skaitā
p. | Tāmes | Darba veids vai konstruktīvā | izmaksa | darba | materiāli | mehā- | Darb-
k. | Nr. | elementa nosaukums | Ls | alga | Ls | nismi | ietilpība
|  |  |  | Ls |  | Ls | (c/h)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2/1 | Teritorijas sagatavošana | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | 0
2 | 2/2 | Teritorijas labiekārtošana | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | 0
|  | KOPĀ: | #NAME? | 0 | #NAME? | 0 | 0
Virsizdevumi _% |  |  | #NAME?
Peļņa ___% |  |  | #NAME?
Darba devēja sociālais nodoklis 24.09% |  |  | 0
Pavisam kopā |  |  | #NAME?
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)

## Terit.sag.
(iepirkums IDN: KF Jaunolaine, SIA Z 2012/04)
Lokālā tāme Nr.2/1
Teritorijas sagatavošana.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: | JAUNOLAINES KATLU MĀJAS REKONSTRUKCIJA,
JAUNOLAINĒ, OLAINES PAGASTĀ.
Objekta nosaukums : | JAUNOLAINES KATLU MĀJAS REKONSTRUKCIJA .
Objekta adrese: | JAUNOLAINE, OLAINES PAGASTS.
Pasūtītājs: SIA "Zeiferti", Reģ. Nr. 40003419183
Uzņēmējs: _________________________________
N. |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | Ls
p. | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
|  |  |  | norma, | apm. | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
likme,
k. |  |  |  | c/h | Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Demontēt esošās noliktavas (betons ,metāla konstrukcijas) , iekraujot transporta līdzeklī | m3 | 75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Demontēt esošo asfaltbetona segumu ar pamatni, iekraujot transporta līdzeklī | m2 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Demontēt ķieģeļu mūra dūmeni | m3 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ārējo cauruļveida inventāro sastatņu uzstādīšana un nojaukšana dūmeņa nojaukšanai | m2 | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Savākt un iekaut celtniecības atkritumus automašīnās | m3 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Aizvest celtniecības atkritumus uz izgāztuvi | m3 | 105 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOPĀ: | Ls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Palīgmateriāli _% | [10 empty] | #NAME?
| KOPĀ: | [10 empty] | #NAME?
| Materiālu transports 10% | [10 empty] | #NAME?
| KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [8 empty] | 0 | 0 | #NAME? | 0 | #NAME?
PAVISAM KOPĀ | [13 empty] | #NAME?
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)

## Labiekārt.
(iepirkums IDN: KF Jaunolaine, SIA Z 2012/04)
Lokālā tāme Nr 2/2
TEROTORIJAS LABIEKĀRTOŠANA.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: | JAUNOLAINES KATLU MĀJAS REKONSTRUKCIJA,
JAUNOLAINĒ, OLAINES PAGASTĀ.
Objekta nosaukums : | JAUNOLAINES KATLU MĀJAS REKONSTRUKCIJA .
Objekta adrese: | JAUNOLAINE, OLAINES PAGASTS.
Pasūtītājs: SIA "Zeiferti", Reģ. Nr. 40003419183
Uzņēmējs: _________________________________
N. |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | Ls
p. | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | D.apm. | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
|  |  |  | norma, | likme, | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
k. |  |  |  | c/h | Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Gultnes izbūve betona apmaļu, bruģa un asfaltbetona segumiem, grunti blietējot | m3 | 39.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Aizvest lieko grunti uz atbērtni | m3 | 39.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asfaltbetona seguma atjaunošana
3 | Iebūvēt salizturīgas, drenējošo smilts kārtu b=250mm | m3 | 5.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Iebūvēt dolomīta šķembu 0/45 sagatavošanas kārtu b=250mm | m2 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Iebūvēt rupjgraudaina asfaltbetona maisījuma apakšējo kārtu Acg-16 BASE AADT j. p. <100, b=60mm | m2 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Iebūvēt smalkgraudaina asfaltbetona maisījuma augšējo kārtu AC-11 SURF AADT j. p. <500, b=40mm | m2 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betona bruģakmens segums
7 | Izbūvēt pa kārtām blietētas smilts pamatni b=200mm | m3 | 7.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Izbūvēt blietētu šķembu sagatavošanas kārtu b=150mm | m3 | 5.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Izbūvēt smilšu starpkārtu b=50mm | m3 | 1.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Ieklāt betona bruģakmens segumu b=80mm | m2 | 32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Iebūvēt betona apmales (100.20.8) uz betona apmales | m | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betona apmale ap ēku.
12 | Izbūvēt pa kārtām blietētas smilts pamatni b=200mm | m3 | 7.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Izbūvēt blietētu šķembu sagatavošanas kārtu b=150mm | m3 | 4.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Izbūvēt betona B10 apmali b=80mm, ar veidņu izbūvi un nojaukšnu | m2 | 27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Betona transportēšana ar mikseri | km | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Miksera izmantošana objektā | h | 0.75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Betona sūknēšana | h | 1.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOPĀ: | Ls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Palīgmateriāli _% | [10 empty] | #NAME?
| KOPĀ: | [10 empty] | #NAME?
| Materiālu transports 10% | [10 empty] | #NAME?
| KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [8 empty] | 0 | 0 | #NAME? | 0 | #NAME?
PAVISAM KOPĀ | [13 empty] | #NAME?