Darbu apraksts

(Precizēts 30.06.2014.saskaņā ar iepirkumu komisijas protokolu Nr. 2)

- Darbu apjoms

| Gaitenis (Telpa Nr.1, Nr.2.) N.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums Demontāžas darbi 1 Esošo dubulto durvju bloku demontāža gab 1 2 Durvju kārbas demontāža gab 1 3 Esošas pagaidu starpsienas ar durvju bloku demontāža gab 1 4 Esošo grīdas seguma noņemšana m2 25,5 5 Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, televīzijas vadu demontāža (izņemot: pievadi uz istabām Nr. 38,39,40,46,47 ir izbūvēti) obj 1 Griestu remontdarbi 6 Piekaramo minerālšķiedru no bāzes tipa plāksnēm 600x600, biezums – 12mm griestu montāža m2 25,5 Elektrības un instalāciju montāžas darbi 7 Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm) m2 25,5 8 Jaunas elektroinstalācijas montāža gaitenī (Nr.1,2) (pievadi uz istabām Nr. 38,39,40,46,47 ir izbūvēti) m2 25,5 9 Slēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu (t.sk.krustslēdzis -1gab.) gab 4 10 Dubultslēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu gab 1 11 Kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu gab 3 12 Jauna, saskaņā ar gaismas intensitātes aprēķiniem, apgaismojuma izbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem (gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru - 5gab.) (ar sazemējumu). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. obj 1 Sienu apdares darbi 13 Sienu tīrīšana no krāsas m2 62,0 14 Sienu sabojāto apmetuma remonts m2 3,0 15 Sienu, aiļu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas) m2 62,0 16 Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju. m2 62,0 Grīdas remonta darbi 17 Grīdas līmeņošana (pielāgot 4.st. izremontētās daļas līmenim) m2 25,5 18 Grīdas noklāšana ar mitrumizturīgo OSB (vismaz 20 mm) plāksnēm (uz izlīdzinošām latām) m2 25,5 19 Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai m2 25,5 20 Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju m2 25,5 21 Koka grīdlīstu montāža h=90mm t.m 22,5 22 Koka grīdlīstes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās) t.m 22,5 Citi darbi 23 Koka lenteris ~ 40x50 mm pie sienām izgatavošana, lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās) (identiski 4.st. gaiteņa izremontētai daļai) t.m 22,0 24 Lakotas koka lenteris piestiprināšana ar kronšteiniem pie sienām (identiski 4.st. gaiteņa izremontētai daļai) t.m 22,0 25 Esošas ugunsdrošības sistēmas instalācijas demontāža, montāža piekaramajos griestos un pieslēgšana obj 1 26 Radiatora (1 gab.) un apkures cauruļu slīpēšana un krāsošana ar pusmatēto, nepilošu, ar labu segtspēju, izturīgu pret mazgāšanu, ar augstu ugunsdrošības kategoriju, lateksa krāsu (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) (sk. apkures daļa) kompl 1 27 Stikla bloku šuves tīrīšana un apstrāde (tikai ēkas iekšpusē) m2 7,3 28 Televīzijas u.c. vadu ielikšana penālī kompl 1 29 Stūra plastmasas aizsarga montāža durvju ailēs t.m 4,4 30 Būvgružu savākšana un izvešana obj 1 31 Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, mazgāšana pēc remontdarbiem) obj 1 32 Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, mērījumu akti u.c. obj 1 Foajē un kāpņu telpa (Telpa Nr.3.) N.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums Demontāžas darbi 1 Metāla leņķa pie kāpnēm demontāža gab 1 2 Esošo grīdas seguma noņemšana m2 30,6 3 Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, televīzijas vadu demontāža obj 1 Griestu remontdarbi 4 Griestu plaisu aizpildīšana t.m 7,0 5 Piekaramo minerālšķiedru no bāzes tipa plāksnēm 600x600, biezums – 12mm griestu montāža m2 41,0 Elektrības un instalāciju montāžas darbi 6 Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm) m2 41,0 7 Jaunas elektroinstalācijas montāža gaitenī (Nr.3) zem griestiem m2 41,0 8 Slēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu gab 3 9 Dubultslēdžu z/a montāža ar sazemējumu gab 1 10 Kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu gab 4 11 Trīsvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu gab 1 12 TV z/a rozetes montāža gab 1 13 Sienas plafonlampas (forma – pusmēnesis) montāža kāpņu telpā. Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. gab 1 14 Jauna, saskaņā ar gaismas intensitātes aprēķiniem, apgaismojuma izbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem (gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru - 3gab.) (ar sazemējumu). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. obj 1 Sienu apdares darbi 15 Sienu tīrīšana no krāsas m2 65,0 16 Starpsienas izbūvēšana pie kāpnēm līdz griestiem (shēmā – mezgls A), tās apšūšana ar reģipsi no abām pusēm, sagatavošana krāsošanai m2 6,5 17 Sienu sabojāto apmetuma remonts m2 4,5 18 Sienu, aiļu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas) m2 78,0 19 Logu augšdaļas apšūšana ar reģipsi, siltināšana ar vati, sagatavošana krāsošanai, krāsošana m2 1,5 20 Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju. m2 78,0 Grīdas remonta darbi 21 Grīdas līmeņošana (pielāgot 4.st. izremontētās daļas, telpām Nr.1,2 līmenim ) m2 30,6 22 Grīdas noklāšana ar mitrumizturīgo OSB (vismaz 20 mm) plāksnēm (uz izlīdzinošām latām) m2 30,6 23 Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai m2 30,6 24 Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju m2 30,6 25 Koka grīdlīstu montāža h=90mm t.m 18,0 26 Koka grīdlīstes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās) t.m 18,0 27 Metāla grīdlīstes pie kāpnēm atjaunošana/uzstādīšana t.m 2,65 28 Metāla sliekšņu uzstādīšana gab 1 Citi darbi 29 Kāpņu margas izgatavošana un uzstadīšana – lakots koka lenteris un apakšdēlis (identisks 1.st. kāpņu telpas izremontētai daļai) t.m 8,4 30 Koka lenteris ~ 40x50 mm pie kāpņu sienām izgatavošana, lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās) (identiski 4.st. gaiteņa izremontētai daļai) t.m 5,5 31 Lakotas koka lenteris piestiprināšana ar kronšteiniem pie sienām (identiski 4.st. gaiteņa izremontētai daļai) t.m 5,5 32 Esošas ugunsdrošības sistēmas instalācijas demontāža, montāža piekaramajos griestos un pieslēgšana obj 1 33 Stikla bloku šuves tīrīšana un apstrāde (tikai ēkas iekšpusē) m2 6,5 34 Stikla bloku sienas daļas aizšūšana no iekšpuses ar reģipsi, siltināšana ar vati, sagatavošana krāsošanai m2 2,7 35 Radiatora (1gab.) un apkures cauruļu slīpēšana un krāsošana ar pusmatēto, nepilošu, ar labu segtspēju, izturīgu pret mazgāšanu, ar augstu ugunsdrošības kategoriju, lateksa krāsu (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) (sk. apkures daļa) kompl 1 36 Kāpņu telpas laukuma paaugstinājuma aizšūšana ar koka virsmu t.m 2,6 37 Dekoratīvās metāla aizsagrestes līdz griestiem izveidošana augšējā kāpņu laukumā (saskaņot ar pasūtītāju) m2 3,5 38 Televīzijas vadu ielikšana penālī kompl 1 39 Jaunās ugunsdzēsības kastes montāža vecās ugunsdzēsības kastes vietā (pēc esošiem izmēriem) kompl 1 40 Būvgružu savākšana un izvešana obj 1 41 Objekta sakopšana (telpu tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem) obj 1 42 Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, mērījumu akti u.c. obj 1 Atpūtas istaba ar palīgtelpu (Telpa Nr.45(1,2,3,4)) N.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums Demontāžas darbi 1 Esošā vent. vada demontāža t.m 3 2 Durvju bloku demontāža gab 3 3 Iebūvētā skapja demontāža gab 1 4 Flīžu nokalšana no sienām m2 8,0 5 Esošo grīdas seguma noņemšana m2 29,0 6 Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, televīzijas vadu demontāža obj 1 Griestu remontdarbi 7 Griestu plaisu aizpildīšana t.m 12,0 8 Piekaramo minerālšķiedru no bāzes tipa plāksnēm 600x600mm, biezums – 12mm griestu montāža (Nr.45 (1,2) m2 22,9 9 Griestu Nr.45 (4) mazgāšana, tīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana sagatavošana krāsošanai m2 3,6 10 Griestu dubultā krāsošana ar baltu ūdens emulsijas krāsu m2 3,6 11 Piekarināmo griestu no plastikāta apdares paneļiem 12.5cm san. telpai Nr.45 (3) montāža m2 2,5 Elektrības un instalāciju montāžas darbi 12 Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm) (Nr.45 (1,2,3,4) m2 29,0 13 Jaunas elektroinstalācijas montāža zem griestiem, griestos Nr.45 (1,2,3,4). m2 29,0 14 Slēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu gab 4 15 Dubultslēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu gab 2 16 Kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu gab 5 17 Trīsvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu gab 2 18 Divvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu gab 2 19 TV z/a rozetes montāža gab 1 20 Stikla apaļas plafonlampas montāža san. telpas griestos (paredzēta lietošanai mitrās telpās). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. gab 1 21 Stikla sienas plafonlampas (forma – pusmēnesis) montāža virs durvīm. Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. gab 1 22 Jauna, saskaņā ar gaismas intensitātes aprēķiniem, apgaismojuma izbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem (gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru - 5gab.) (ar sazemējumu)(Nr.45 (1), (gaismas armatūras komplektā ar lampām 2x18W ar reflektoru - 1gab.) (ar sazemējumu)Nr.45 (4). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. obj 1 Sienu apdares darbi 23 Tapetes noņemšana, sienu tīrīšana m2 53,5 24 Sienu apmetuma remonts Nr.45 (1) m2 5,0 25 Sienu apmetuma remonts, līdzināšana un sagatavošana flīzēšanai Nr.45 (3) m2 14,0 26 Sienu hidroizolācija Nr.45 (3) m2 14,0 27 Sienu flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm 300x200mm(krāsu saskaņot ar pasūtītāju) m2 10,0 28 Sienu, aiļu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas) Nr.45 (1,2,4) m2 53,5 29 Logu augšdaļas apšūšana ar reģipsi, siltināšana ar vati, sagatavošana krāsošanai, krāsošana m2 2,5 30 Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju. m2 53,5 Grīdas remonta darbi 31 Grīdas hidroizolācija (tvaika izolācijas plēve (polietilēna) 200mkr (veicot visus sagatavošanas darbus) m2 25,5 32 Grīdas izlīdzināšana ar cementa javu Nr.45 (1,2,3) (veicot visus sagatavošanas darbus) Grīdas līmeņošana (pielāgot 4.st. izremontētās daļas līmenim) Nr.45 (1,2,3) m2 25,5 33 Grīdas noklāšana ar mitrumizturīgo OSB (vismaz 20 mm) plāksnēm. Grīdas līmeņošana (pielāgot 4.st. izremontētās daļas līmenim) m2 3,6 34 Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai m2 26,5 35 Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju m2 26,5 36 Grīdas trapa montāža Nr.45 (3) kompl 1 37 Grīdas hidroizolācija un sagatavošana flīzēšnaiNr.45 (3) m2 2,5 38 Grīdas flīzēšana ar neslīdošām keramiskām vai akmens grīdas flīzēm 300x300mm, nodilumizturības koeficients≥4 (krāsu un vizuālo izskatu saskaņot ar pasūtītāju) Nr.45 (3). m2 2,5 39 Koka grīdlīstu montāža h=90mm t.m 30,0 40 Koka grīdlīstes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās) t.m 30,0 41 Metāla sliekšņu uzstādīšana gab 3 Citi darbi 42 Ventilātora montāža san. telpā Nr.45 (3) kompl 1 43 San. telpas Nr.45 (3) durvju ailes paplašināšana līdz 1.02m obj 1 44 Ventilācijas izejas ierīkošana nosūcējam no Nr.45 (1) uz ventšahtu obj 1 45 Ventilācijas šahtas apšūšana ar reģipsi, sagatavošana krāsošanai, krāsošana m2 4,4 46 Esošas ugunsdrošības sistēmas instalācijas demontāža, montāža piekaramajos griestos, griestos un pieslēgšana Nr.45 (1,2,3,4) obj 1 47 Radiatoru (3gab.) un apkures cauruļu slīpēšana un krāsošana ar pusmatēto, nepilošu, ar labu segtspēju, izturīgu pret mazgāšanu, ar augstu ugunsdrošības kategoriju, lateksa krāsu (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) (sk. apkures daļa) kompl 1 48 Lakota koka ieejas durvju bloka ar pilnu komplektāciju un cilindra veida slēdzi, aizslēdzamu un atslēdzamu no ārpuses, montāža kompl 2 49 San. telpas Nr.45 (3) plastmasas vienviru saliekamo durvju – izmēri: 2000 x 1000 mm ( krāsa –brūna, rokturis – tumši brūns) ar pilnu komplektāciju montāža. Komplektā ietilpst nosedzošā apmale kompl 1 50 Durvju aplodes uzstādīšana no abām pusēm (t.sk.Nr.45 (4) no 1 puses) t.m 15,0 51 Durvju aplodes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās) t.m 15,0 52 Televīzijas vadu ielikšana penālī kompl 1 53 Jauno ūdens (vara caurule) un kanalizācijas pievadu montāža un pieslēgšana pie esošiem tīkliem kompl 1 54 Ūdens (K,A) noslēdzošo krānu ierīkošana gab 2 55 Cauruļu stāvvadu apšūšana ar mitruma izturīgu reģipsi (ar revīzijas ļuku ierīkošanu) m2 2,5 56 Stāvvadu sagatavošana flīzēšanai un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm 300x200mm (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) (Nr.45 (3)) m2 2,5 57 Ūdensizturīgas (virtuves) galda virsmas 600x1300mm montāža (saskaņot ar pasūtītāju) kompl 1 58 Iebūvēto virtuves metāla izlietni 500x500 ar ūdens maisītāju (hrom. jaucejkrāns ar uz augšu paceļamu atveršanas mehānismu) un plastmasas sifonu montāža un pieslēgšana ūdensvadam un kanalizācijai kompl 1 59 Atbalsta roktura pie sienas l=0,5m montāža san. telpā gab 1 60 Atbalsta roktura pie sienas l=1m montāža san. telpā gab 2 61 Ventilācijas restes uzstādīšana gab 3 62 Koka stelāžu 2500x700x2900mm ar 4 plauktiem noliktavas telpā Nr.45 (4) montāža. Vizuālo izskatu saskaņot ar pasūtītāju kompl 1 63 Kanalizācijas cauruļu montāža trapam un pieslēgšana pie esošiem tīkliem no 4 uz 3 stāvu san. telpā kompl 1 64 Griestu demontāža un piekarināmo griestu no plastikāta apdares paneļiem 12.5cm san. telpā 3 stāvā montāža m2 3,5 65 Būvgružu savākšana un izvešana obj 1 66 Objekta sakopšana (telpu tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem) obj 1 67 Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, mērījumu akti u.c. obj 1 Darbinieku telpa (Telpa Nr.4) N.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums Demontāžas darbi 1 Starpsienas un durvju bloka demontāža m2 7,3 2 Durvju bloku demontāža gab 1 3 Esošo vent. vadu demontāža t.m 1,2 4 Ventilācijas restes demontāža gab 1 5 Esošo grīdas seguma demontāža m2 15,0 6 Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, televīzijas vadu demontāža obj 1 Griestu remontdarbi | 7 Griestu plaisu aizpildīšana t.m 6,0 8 Griestu mazgāšana, tīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, sagatavošana krāsošanai m2 15,0 9 Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Balta, tonējama. m2 15,0 Elektrības un instalāciju montāžas darbi 10 Jaunas elektroinstalācijas montāža. m2 15,0 11 Jaunas elektroinstalācijas montāža (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm) m2 15,0 12 Slēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu gab 1 13 Dubultslēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu gab 1 14 Kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu gab 3 15 Trīsvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu gab 2 16 TV z/a rozetes montāža gab 1 17 Jauna, saskaņā ar gaismas intensitātes aprēķiniem, apgaismojuma izbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem (gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru - 3gab.) (ar sazemējumu) Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. obj 1 Sienu apdares darbi 18 Sienu apmetuma remonts m2 2,0 19 Sienu tīrīšana m2 34,5 20 Sienu, aiļu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas) m2 34,5 21 Logu sānu un augšdaļas apšūšana ar reģipsi, siltināšana ar vati, sagatavošana krāsošanai, krāsošana m2 2,5 22 Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju. m2 34,5 Grīdas remonta darbi 23 Grīdas hidroizolācija (tvaika izolācijas plēve (polietilēna) 200mkr (veicot visus sagatavošanas darbus) m2 15,0 24 Grīdas izlīdzināšana ar cementa javu (veicot visus sagatavošanas darbus) Grīdas līmeņošana (pielāgot 4.st. izremontētās daļas līmenim) m2 15,0 25 Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai m2 15,0 26 Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju m2 15,0 27 Koka grīdlīstu montāža h=90mm t.m 15,0 28 Koka grīdlīstes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās) t.m 15,0 29 Metāla sliekšņu uzstādīšana gab 1 Citi darbi 30 Jaunu plastmasas ventilācijas restu montāža (regulējamas (lai atvērt un aizvērt) gab 2 31 Esošas ugunsdrošības sistēmas instalācijas demontāža, montāža obj 1 32 Radiatora (1gab.) un apkures cauruļu slīpēšana un krāsošana ar pusmatēto, nepilošu, ar labu segtspēju, izturīgu pret mazgāšanu, ar augstu ugunsdrošības kategoriju, lateksa krāsu (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) (sk. apkures daļa) kompl 1 33 Lakota koka durvju bloka ar pilnu komplektāciju un cilindra veida slēdzi, aizslēdzamu un atslēdzamu no ārpuses, montāža kompl 1 34 Durvju aplodes uzstādīšana t.m 5 35 Durvju aplodes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās) t.m 5 36 Televīzijas vadu ielikšana penālī kompl 1 37 Būvgružu savākšana un izvešana obj 1 38 Objekta sakopšana (telpu tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem) obj 1 39 Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, mērījumu akti u.c.) obj 1 Darbinieku telpa (Telpa Nr.7) N.p.k. | Darba nosaukums Mērvienība Daudzums Demontāžas darbi 1 Esoša durvju bloku demontāža un montāža gab 1 2 Ventilācijas restes demontāža gab 1 3 Esošo grīdas seguma demontāža m2 10,5 4 Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, televīzijas vadu demontāža obj 1 Griestu remontdarbi 5 Griestu mazgāšana, tīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana - sagatavošana krāsošanai m2 10,5 6 Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Balta, tonējama. m2 10,5 Elektrības un instalāciju montāžas darbi 7 Jaunas elektroinstalācijas montāža m2 10,5 8 Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm) m2 10,5 9 Dubultslēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu gab 1 10 Kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu gab 3 11 Trīsvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu gab 1 12 TV z/a rozetes montāža gab 1 13 Jauna, saskaņā ar gaismas intensitātes aprēķiniem, apgaismojuma izbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem (gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru - 2gab.) (ar sazemējumu) Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. obj 1 Sienu apdares darbi 14 Tapešu noņemšana, sienu tīrīšana m2 26,0 15 Sienu, aiļu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas) m2 26,0 16 Logu sānu un augšdaļas apšūšana ar reģipsi, siltināšana ar vati, sagatavošana krāsošanai, krāsošana m2 2,5 17 Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju. m2 26,0 | Grīdas remonta darbi 18 Grīdas hidroizolācija (tvaika izolācijas plēve (polietilēna) 200mkr (veicot visus sagatavošanas darbus) m2 10,5 19 Grīdas izlīdzināšana ar cementa javu (veicot visus sagatavošanas darbus) Grīdas līmeņošana (pielāgot 4.st. izremontētās daļas līmenim) m2 10,5 20 Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai m2 10,5 21 Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju m2 10,5 22 Koka grīdlīstu montāža h=90mm t.m 12,0 23 Koka grīdlīstes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās) t.m 12,0 Citi darbi 24 Jaunu plastmasas ventilācijas restu montāža (regulējamas (lai atvērt un aizvērt) Jauno ūdens (vara caurule) un kanalizācijas pievadu montāža un pieslēgšana pie esošiem tīkliem gab 1 25 Jauno ūdens (vara caurule) un kanalizācijas pievadu montāža un pieslēgšana pie esošiem tīkliem kompl 1 26 Ūdens (K,A) noslēdzošo krānu ierīkošana gab 2 27 Esošas ugunsdrošības sistēmas instalācijas demontāža, montāža obj 1 28 Radiatora (1gab.) un apkures cauruļu slīpēšana un krāsošana ar pusmatēto, nepilošu, ar labu segtspēju, izturīgu pret mazgāšanu, ar augstu ugunsdrošības kategoriju, lateksa krāsu (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) (sk. apkures daļa) kompl 1 29 Esošas durvju aplodes noņemšana un uzstādīšana t.m 5,0 30 Televīzijas vadu ielikšana penālī kompl 1 31 Baltās keramiskās sienas izlietnes 500x430mm ar ūdens maisītāju -hrom. jaucejkrāns ar uz augšu paceļamu atveršanas mehānismu un plastmasas sifonu montāža un pieslēgšana pie esošiem tīkliem kompl 1 32 Sienu hidroizolācija un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm (300x200mm) pie izlietnes (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) m2 1 33 Cauruļu stāvvadu aizšūšana ar mitrumizturīgo reģipsi, revīzijas lūkas ierīkošana m2 1,8 34 Stāvvadu sagatavošana krāsošanai, krāsošana m2 1,8 35 Būvgružu savākšana un izvešana obj 1 36 Objekta sakopšana (telpu tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem) obj 1 37 Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, mērījumu akti u.c. obj 1 Dzīvojamā istaba (Telpa Nr.38) N.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums Demontāžas darbi 1 Iebūvētā skapja un starpsienas demontāža obj 1 2 Durvju bloku demontāža gab 2 3 Ventilācijas restes demontāža gab 1 4 Flīžu nokalšana no sienām m2 9,3 5 Esošo grīdas seguma noņemšana m2 17,0 6 Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, televīzijas vadu demontāža obj 1 Griestu remontdarbi 7 Griestu plaisu aizpildīšana t.m 3,0 8 Griestu mazgāšana, tīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, sagatavošana krāsošanai m2 14,5 9 Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Balta, tonējama. m2 14,5 10 Piekarināmo griestu no plastikāta apdares paneļiem 12.5cm san. telpai montāža m2 2,7 Elektrības un instalāciju montāžas darbi 11 Jaunas elektroinstalācijas montāža m2 17,0 12 Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm) m2 17,0 13 Slēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu gab 3 14 Dubultslēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu gab 1 15 Kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu gab 3 16 Trīsvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu gab 1 17 TV z/a rozetes montāža gab 1 18 Sienas spotlampas momtāža gab 1 19 Stikla apaļas plafonlampas montāža san.telpas griestos (paredzēta lietošanai mitrās telpās). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. gab 1 20 Stikla sienas plafonlampas (forma – pusmēnesis) montāža virs durvīm. Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. gab 1 21 Fluorescento virsapmetuma dienas gaismas griestu lampu 2x36w montāža (ar sazemējumu) Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. gab 1 Sienu apdares darbi 22 Tapetes noņemšana m2 37,0 23 Sienu apmetuma remonts, līdzināšana un sagatavošana flīzēšanai m2 15,0 24 Sienu hidroizolācija un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm 300x200mm (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) m2 15,0 25 Sienu, aiļu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas) m2 37,0 26 Logu augšdaļas apšūšana ar reģipsi, siltināšana ar vati, sagatavošana krāsošanai, krāsošana m2 2,5 27 Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju. m2 37,0 Grīdas remonta darbi 28 Grīdas hidroizolācija (tvaika izolācijas plēve (polietilēna) 200mkr (veicot visus sagatavošanas darbus) m2 17,0 29 Grīdas izlīdzināšana ar cementa javu veicot visus sagatavošanas darbus. Grīdas līmeņošana (pielāgot 4.st. izremontētās daļas līmenim) m2 17,0 30 Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai m2 14,5 31 Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju | m2 14,5 32 Grīdas trapa montāža un pievienošana pie esošiem tīkliem san. telpā kompl 1 33 Grīdas hidroizolācija un sagatavošana flīzēšanai, grīdas slīpuma izveidošana ūdens notekai san. telpā m2 2,7 34 Grīdas flīzēšana ar neslīdošām keramiskām vai akmens grīdas flīzēm 300x300mm, nodilumizturības koeficients≥4 (krāsu un vizuālo izskatu saskaņot ar pasūtītāju) m2 2,7 35 Koka grīdlīstu montāža h=90mm t.m | 15,8 35 Koka grīdlīstes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās) t.m 15,8 36 Metāla sliekšņu uzstādīšana gab 2 Citi darbi 37 Ventilatora montāža san. telpā kompl 1 38 San. telpas durvju ailes paplašināšana līdz 1.02 m obj 1 39 Ventilācijas šahtas apšūšana ar reģipsi, sagatavošana krāsošanai, krāsošana m2 4,6 40 Esošas ugunsdrošības sistēmas instalācijas demontāža, montāža piekaramajos griestos, griestos un pieslēgšana obj 1 41 Radiatora (1gab.) un apkures cauruļu slīpēšana un krāsošana ar pusmatēto, nepilošu, ar labu segtspēju, izturīgu pret mazgāšanu, ar augstu ugunsdrošības kategoriju, lateksa krāsu (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) (sk. apkures daļa) kompl 1 42 Lakota koka ieejas durvju bloka ar pilnu komplektāciju un cilindra veida slēdzi, aizslēdzamu un atslēdzamu no ārpuses, montāža kompl 1 43 San. telpas plastmasas vienviru saliekamo durvju – izmēri: 2000 x 1000 mm ( krāsa –brūna, rokturis – tumši brūns) ar pilnu komplektāciju montāža. Komplektā ietilpst nosedzošā apmale. Durvju sānu apstrāde ar krāsošanu. kompl 1 44 Durvju aplodes uzstādīšana t.m 5,0 45 Durvju aplodes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās) t.m 5,0 46 Televīzijas vadu ielikšana penālī kompl 1 47 Jauno ūdens (vara caurule) un kanalizācijas pievadu montāža un pieslēgšana pie esošiem tīkliem kompl 1 48 Ūdens (K,A) noslēdzošo krānu ierīkošana gab 2 49 Baltās keramiskās izlietnes 500x430mm ar ūdens maisītāju -hrom.jaucejkrāns ar uz augšu paceļamu atvēršanas mehānismu , un plastmasas sifonu montāža un pieslēgšana ūdensvadam un kanalizācijai kompl. 1 50 Cauruļu stāvvadu apšūšana ar mitruma izturīgu reģipsi (ar revīzijas lūku ierīkošanu) m2 2,5 51 Stāvvadu sagatavošana flīzēšanai un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm 300x200mm (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) m2 2,5 52 Baltā keramiskā sēdpoda komplekta montāža. Komplektā ietilpst sēdriņķis, vāks un skalojama kaste (izvads universāls, ūdens pieslēgums – sānu, skalojamas tvertnes izplūdes mehānisms STOP). kompl. 1 53 Roku balstu tualetes sēdpodam cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ierīkošana kompl 1 54 Atbalsta roktura pie sienas l=0,4m montāža san. telpā gab 1 55 Dušas sienas vienviras maisītāja ar liftu montāža (krāsa –hrom., rokturim skrūves stiprinājums). Komplektā ietilpst dušas stienis, dušas lokanais pievads no nerūsējošā tērauda, dušas klausule ar 2 režīmiem un regulējumos augstumu kompl 1 56 M veida dvieļu žāvētāja Izmērs : 500x500mm ar atgaisotāju montāža (no nerūsējošā tērauda, caurules diametrs 32*2mm , siltumatdeve ( W ) - ≥340) kompl 1 57 Stūra plastmasas aizsarga montāža pie durvīm, istabā (identiski 4 st.) t.m 5,0 58 Būvgružu savākšana un izvešana obj 1 59 Objekta sakopšana (telpu tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem) obj 1 60 Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, mērījumu akti u.c. obj 1 Dzīvojamā istaba (Telpa Nr.39) N.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums Demontāžas darbi 1 Iebūvētā skapja un starpsienas demontāža | obj 1 2 Durvju bloku demontāža gab 2 3 Esošā vent. demontāža gab 1 4 Flīžu nokalšana no sienām m2 9,2 5 Esošo grīdas seguma noņemšana m2 16,7 6 Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, televīzijas vadu demontāža obj 1 Griestu remontdarbi 7 Griestu plaisu aizpildīšana t.m 3,0 8 Griestu mazgāšana, tīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, sagatavošana krāsošanai m2 14,1 9 Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Balta, tonējama. m2 14,1 10 Piekarināmo griestu no plastikāta apdares paneļiem 12.5cm san. telpai montāža m2 2,6 Elektrības un instalāciju montāžas darbi 11 Jaunas elektroinstalācijas montāža m2 16,7 12 Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm) m2 16,7 13 Slēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu gab 3 14 Dubultslēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu gab 1 15 Kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu gab 3 16 Trīsvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP20ar sazemējumu gab 1 17 TV z/a rozetes montāža gab 1 17 Sienas spotlampas momtāža gab 1 18 Stikla apaļas plafonlampas montāža san. telpas griestos (paredzēta lietošanai mitrās telpās). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. gab 1 19 Stikla sienas plafonlampas (forma – pusmēnesis) montāža virs durvīm. Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. gab 1 20 Fluorescento virsapmetuma dienas gaismas griestu lampu 2x36w montāža (ar sazemējumu) Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. gab 1 Sienu apdares darbi 21 Tapetes noņemšana m2 36,5 22 Sienu apmetuma remonts, līdzināšana un sagatavošana flīzēšanai m2 15,0 23 Sienu hidroizolācija un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm 300x200mm (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) m2 15,0 24 Sienu, aiļu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas) m2 36,5 25 Logu sānu un augšdaļas apšūšana ar reģipsi, siltināšana ar vati, sagatavošana krāsošanai, krāsošana m2 2,5 26 Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju. m2 36,5 Grīdas remonta darbi 27 Grīdas hidroizolācija (tvaika izolācijas plēve (polietilēna) 200mkr (veicot visus sagatavošanas darbus) m2 16,7 28 Grīdas izlīdzināšana ar cementa javu veicot visus sagatavošanas darbus) Grīdas līmeņošana (pielāgot 4.st. izremontētās daļas līmenim) m2 16,7 29 Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai m2 14,1 30 Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju | m2 14,1 31 Grīdas hidroizolācija un sagatavošana flīzēšanai, grīdas slīpuma izveidošana ūdens notekai san. telpā m2 2,6 32 Grīdas flīzēšana ar neslīdošām keramiskām vai akmens grīdas flīzēm 300x300mm, nodilumizturības koeficients≥4 (krāsu un vizuālo izskatu saskaņot ar pasūtītāju) m2 2,6 33 Koka grīdlīstu montāža h=90mm t.m 15,7 34 Koka grīdlīstes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās) t.m 15,7 35 Metāla sliekšņu uzstādīšana gab 2 Citi darbi 36 Ventilatora montāža san. telpā kompl 1 37 San. telpas durvju ailes paplašināšana līdz 1.02 m obj 1 38 Ventilācijas šahtas apšūšana ar reģipsi, sagatavošana krāsošanai, krāsošana | m2 4,5 39 Esošas ugunsdrošības sistēmas instalācijas demontāža, montāža piekaramajos griestos, griestos un pieslēgšana obj 1 40 Radiatora (1gab.) un apkures cauruļu slīpēšana un krāsošana ar pusmatēto, nepilošu, ar labu segtspēju, izturīgu pret mazgāšanu, ar augstu ugunsdrošības kategoriju, lateksa krāsu (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) (sk. apkures daļa) kompl 1 41 Lakota koka ieejas durvju bloka ar pilnu komplektāciju un cilindra veida slēdzi, aizslēdzamu un atslēdzamu no ārpuses, montāža kompl 1 42 San. telpas plastmasas vienviru saliekamo durvju – izmēri: 2000 x 1000 mm ( krāsa –brūna, rokturis – tumši brūns) ar pilnu komplektāciju montāža. Komplektā ietilpst nosedzošā apmale. Durvju sānu apstrāde ar krāsošanu. kompl 1 43 Durvju aplodes uzstādīšana t.m 5,0 44 Durvju aplodes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās) t.m 5,0 45 Televīzijas vadu ielikšana penālī kompl. 1 46 Jauno ūdens (vara caurule) un kanalizācijas pievadu montāža un pieslēgšana pie esošiem tīkliem kompl 1 47 Ūdens (K,A) noslēdzošo krānu ierīkošana gab 2 48 Baltās keramiskās izlietnes 500x430mm (identiski esošiem 4st.) ar ūdens maisītāju -hrom. jaucejkrāns ar uz augšu paceļamu atvēršanas mehānismu , un plastmasas sifonu montāža un pieslēgšana ūdensvadam un kanalizācijai kompl 1 49 Stāvvadu cauruļu apšūšana ar mitruma izturīgu reģipsi (ar revīzijas lūku ierīkošanu) m2 2,5 50 Stāvvada sagatavošana flīzēšanai un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm 300x200mm (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) m2 2,5 51 Baltā keramiskā sēdpoda komplekta montāža. Komplektā ietilpst sēdriņķis, vāks un skalojama kaste (izvads universāls, ūdens pieslēgums – sānu, skalojamas tvertnes izplūdes mehānisms STOP. kompl 1 52 Roku balstu tualetes sēdpodam cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ierīkošana kompl 1 53 Atbalsta roktura pie sienas l=0,4m montāža san. telpā gab 1 54 Dušas sienas vienviras maisītāja ar liftu montāža (krāsa –hrom., rokturim skrūves stiprinājums). Komplektā ietilpst dušas stienis, dušas lokanais pievads no nerūsējošā tērauda, dušas klausule ar 2 režīmiem un regulējumos augstumu | kompl 1 55 M veida dvieļu žāvētāja Izmērs : 500x500mm ar atgaisotāju montāža (no nerūsējošā tērauda, caurules diametrs 32*2mm , siltumatdeve ( W ) - ≥340) kompl 1 56 Stūra plastmasas aizsarga montāža pie durvīm, istabā (identiski 4 st.) t.m 5,0 57 Būvgružu savākšana un izvešana obj 1 58 Objekta sakopšana (telpu tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem) obj 1 59 Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, mērījumu akti u.c. obj 1 Dzīvojamā istaba (Telpa Nr.40) N.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums Demontāžas darbi 1 Iebūvētā skapja un starpsienas demontāža obj 1 2 Durvju bloku demontāža gab 2 3 Esošā vent. demontāža gab 1 4 Flīžu nokalšana no sienām m2 9,3 5 Esošo grīdas seguma noņemšana m2 17,0 6 Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, televīzijas vadu demontāža obj 1 Griestu remontdarbi | 7 Griestu plaisu aizpildīšana t.m 3,0 8 Griestu mazgāšana, tīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, sagatavošana krāsošanai m2 14,5 9 Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Balta, tonējama. m2 14,5 10 Piekarināmo griestu no plastikāta apdares paneļiem 12.5cm san. telpai montāža m2 2,5 Elektrības un instalāciju montāžas darbi 11 Jaunas elektroinstalācijas montāža m2 17,0 12 Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm) m2 17,0 13 Slēdžu montāža IP 20 ar sazemējumu gab 2 14 Trīskāršu slēdžu montāža ar sazemējumu gab 1 15 Kontaktligzdu z/z montāža IP20 ar sazemējumu gab 4 16 Divkāršu kontaktligzdu z/z montāža ar sazemējumu gab 1 17 TV z/a rozetes montāža gab 1 18 Sienas spotlampas montāža gab 1 19 Stikla apaļas plafonlampas montāža san. telpas griestos (paredzēta lietošanai mitrās telpās). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. gab 1 20 Stikla sienas plafonlampas (forma – pusmēnesis) montāža virs durvīm. Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. gab 1 21 Fluorescento virsapmetuma dienas gaismas griestu lampu 2x36w montāža (ar sazemējumu) Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. gab 1 Sienu apdares darbi 22 Tapetes noņemšana m2 36,5 23 Sienu apmetuma remonts, līdzināšana un sagatavošana flīzēšanai m2 15,5 24 Sienu hidroizolācija un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm 300x200mm (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) m2 15,5 25 Sienu, aiļu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas) m2 36,5 26 Logu sānu un augšdaļas apšūšana ar reģipsi, siltināšana ar vati, sagatavošana krāsošanai, krāsošana m2 2,5 27 Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju. m2 36,5 Grīdas remonta darbi | 28 Grīdas hidroizolācija (tvaika izolācijas plēve (polietilēna) 200mkr (veicot visus sagatavošanas darbus) m2 17,0 29 Grīdas izlīdzināšana ar cementa javu veicot visus sagatavošanas darbus) Grīdas līmeņošana (pielāgot 4.st. izremontētās daļas līmenim) m2 17,0 30 Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai m2 14,5 31 Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju m2 14,5 32 Grīdas hidroizolācija un sagatavošana flīzēšanai, grīdas slīpuma izveidošana ūdens notekai san. telpā m2 2,5 33 Grīdas flīzēšana ar neslīdošām keramiskām vai akmens grīdas flīzēm 300x300mm, nodilumizturības koeficients≥4 (krāsu un vizuālo izskatu saskaņot ar pasūtītāju) m2 2,5 34 Koka grīdlīstu montāža h=90mm t.m 15,6 35 Koka grīdlīstes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās) t.m 15,6 36 Metāla sliekšņu uzstādīšana gab 2 Citi darbi 37 Ventilatora montāža san. telpā kompl 1 38 San. telpas durvju ailes paplašināšana līdz 1.02 m obj 1 39 Ventilācijas šahtas apšūšana ar reģipsi, sagatavošana krāsošanai, krāsošana m2 4,6 40 Esošas ugunsdrošības sistēmas instalācijas demontāža, montāža piekaramajos griestos, griestos un pieslēgšana obj 1 41 Radiatora (1gab.) un apkures cauruļu slīpēšana un krāsošana ar pusmatēto, nepilošu, ar labu segtspēju, izturīgu pret mazgāšanu, ar augstu ugunsdrošības kategoriju, lateksa krāsu (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) (sk. apkures daļa) kompl 1 42 Lakota koka ieejas durvju bloka ar pilnu komplektāciju un cilindra veida slēdzi, aizslēdzamu un atslēdzamu no ārpuses, montāža kompl 1 43 San. telpas plastmasas vienviru saliekamo durvju – izmēri: 2000 x 1000 mm ( krāsa –brūna, rokturis – tumši brūns) ar pilnu komplektāciju montāža. Komplektā ietilpst nosedzošā apmale. Durvju sānu apstrāde ar krāsošanu. kompl 1 44 Durvju aplodes uzstādīšana t.m 5,0 45 Durvju aplodes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās) t.m 5,0 46 Televīzijas vadu ielikšana penālī kompl 1 47 Jauno ūdens (vara caurule) un kanalizācijas pievadu montāža un pieslēgšana pie esošiem tīkliem kompl 1 48 Ūdens (K,A) noslēdzošo krānu ierīkošana gab 2 49 Baltās keramiskās izlietnes500x430mm (identiski esošiem 4st.) ar ūdens maisītāju -hrom.jaucejkrāns ar uz augšu paceļamu atvēršanas mehānismu , un plastmasas sifonu montāža un pieslēgšana ūdensvadam un kanalizācijai kompl 1 50 Stāvvadu cauruļu apšūšana ar mitruma izturīgu reģipsi ar revīzijas lūku ierīkošanu m2 2,5 51 Stāvvada sagatavošana flīzēšanai un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm 300x200mm (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) m2 2,5 52 Baltā keramiskā sēdpoda komplekta montāža. Komplektā ietilpst sēdriņķis, vāks un skalojama kaste (izvads universāls, ūdens pieslēgums – sānu, skalojamas tvertnes izplūdes mehānisms STOP. kompl 1 53 Roku balstu tualetes sēdpodam cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ierīkošana kompl 1 54 Atbalsta roktura pie sienas l=0,4m montāža san. telpā gab 1 55 Dušas sienas vienviras maisītāja ar liftu montāža (krāsa –hrom., rokturim skrūves stiprinājums). Komplektā ietilpst dušas stienis, dušas lokanais pievads no nerūsējošā tērauda, dušas klausule ar 2 režīmiem un regulējumos augstumu kompl 1 56 M veida dvieļu žāvētāja Izmērs : 500x500mm ar atgaisotāju montāža (no nerūsējošā tērauda, caurules diametrs 32*2mm , siltumatdeve ( W ) - ≥340) kompl 1 57 Stūra plastmasas aizsarga montāža pie durvīm, istabā (identiski 4 st.) 58 Būvgružu savākšana un izvešana obj 1 59 Objekta sakopšana (telpu tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem) obj 1 60 Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, mērījumu akti u.c. obj 1 Dzīvojamā istaba (Telpa Nr.41) N.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums Demontāžas darbi 1 Iebūvētā skapja un starpsienas demontāža obj 1 2 Durvju bloku demontāža gab 2 3 Esošā vent. demontāža gab 1 4 Flīžu nokalšana no sienām m2 9,3 5 Esošo grīdas seguma noņemšana m2 17,1 6 Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, televīzijas vadu demontāža obj 1 Griestu remontdarbi 7 Griestu plaisu aizpildīšana t.m 3,0 8 Griestu mazgāšana, tīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, sagatavošana krāsošanai m2 14,5 9 Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Balta, tonējama. m2 14,5 10 Piekarināmo griestu no plastikāta apdares paneļiem 12.5cm san. telpai montāža m2 2,6 Elektrības un instalāciju montāžas darbi 11 Jaunas elektroinstalācijas montāža m2 17,1 12 Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm) m2 17,1 13 Slēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu gab 3 14 Dubultslēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu gab 1 15 Kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu gab 3 16 Trīsvietīgo kontaktligzdu z/a montāža ar sazemējumu gab 1 17 TV z/a rozetes montāža gab 1 18 Sienas spotlampas montāža gab 1 19 Stikla apaļas plafonlampas montāža san.telpas griestos (paredzēta lietošanai mitrās telpās). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. gab 1 20 Stikla sienas plafonlampas (forma – pusmēnesis) montāža virs durvīm. Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. gab 1 21 Fluorescento virsapmetuma dienas gaismas griestu lampu 2x36w montāža (ar sazemējumu) Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. gab 1 Sienu apdares darbi 22 Tapetes noņemšana m2 36,7 23 Sienu apmetuma remonts, līdzināšana un sagatavošana flīzēšanai m2 15,5 24 Sienu hidroizolācija un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm 300x200mm (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) m2 15,5 25 Sienu, aiļu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas) m2 36,7 26 Logu sānu un augšdaļas apšūšana ar reģipsi, siltināšana ar vati, sagatavošana krāsošanai, krāsošana m2 2,5 27 Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju. m2 36,7 Grīdas remonta darbi 28 Grīdas hidroizolācija (tvaika izolācijas plēve (polietilēna) 200mkr (veicot visus sagatavošanas darbus) m2 17,1 29 Grīdas izlīdzināšana ar cementa javu veicot visus sagatavošanas darbus) Grīdas līmeņošana (pielāgot 4.st. izremontētās daļas līmenim) m2 17,1 30 Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai m2 14,5 31 Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju m2 14,5 32 Grīdas trapa montāža un pievienošana pie esošiem tīkliem san. telpā kompl 1 33 Grīdas hidroizolācija un sagatavošana flīzēšanai, grīdas slīpuma izveidošana ūdens notekai san. telpā m2 2,6 34 Grīdas flīzēšana ar neslīdošām keramiskām vai akmens grīdas flīzēm 300x300mm, nodilumizturības koeficients≥4 (krāsu un vizuālo izskatu saskaņot ar pasūtītāju) m2 2,6 35 Koka grīdlīstu montāža h=90mm t.m 15,7 36 Koka grīdlīstes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās) t.m 15,7 37 Metāla sliekšņu uzstādīšana gab 2 Citi darbi 38 Ventilatora montāža san. telpā kompl 1 39 San. telpas durvju ailes paplašināšana līdz 1.02 m obj 1 40 Ventilācijas šahtas apšūšana ar reģipsi, sagatavošana krāsošanai, krāsošana m2 4,6 41 Esošas ugunsdrošības sistēmas instalācijas demontāža, montāža piekaramajos griestos, griestos un pieslēgšana obj 1 42 Radiatora (1gab.) un apkures cauruļu slīpēšana un krāsošana ar pusmatēto, nepilošu, ar labu segtspēju, izturīgu pret mazgāšanu, ar augstu ugunsdrošības kategoriju, lateksa krāsu (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) (sk. apkures daļa) kompl 1 43 Lakota koka ieejas durvju bloka ar pilnu komplektāciju un cilindra veida slēdzi, aizslēdzamu un atslēdzamu no ārpuses, montāža kompl 1 44 San. telpas plastmasas vienviru saliekamo durvju – izmēri: 2000 x 1000 mm ( krāsa –brūna, rokturis – tumši brūns) ar pilnu komplektāciju montāža. Komplektā ietilpst nosedzošā apmale. Durvju sānu apstrāde ar krāsošanu. kompl 1 45 Durvju aplodes uzstādīšana t.m 5,0 46 Durvju aplodes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās) t.m 5,0 47 Televīzijas vadu ielikšana penālī kompl 1 48 Jauno ūdens (vara caurule) un kanalizācijas pievadu montāža un pieslēgšana pie esošiem tīkliem kompl 1 49 Ūdens (K,A) noslēdzošo krānu ierīkošana gab 2 50 Baltās keramiskās izlietnes 500x5430mm ar ūdens maisītāju -hrom.jaucejkrāns ar uz augšu paceļamu atvēršanas mehānismu , un plastmasas sifonu montāža un pieslēgšana ūdensvadam un kanalizācijai kompl 1 51 Stāvvadu cauruļu apšūšana ar mitruma izturīgu reģipsi (ar revīzijas lūku ierīkošanu) m2 2,5 52 Stāvvada sagatavošana flīzēšanai un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm 300x200mm (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) m2 2,5 53 Baltā keramiskā sēdpoda komplekta montāža. Komplektā ietilpst sēdriņķis, vāks un skalojama kaste (izvads universāls, ūdens pieslēgums – sānu, skalojamas tvertnes izplūdes mehānisms STOP). kompl 1 54 Roku balstu tualetes sēdpodam cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ierīkošana kompl 1 55 Atbalsta roktura pie sienas l=0,4m montāža san. telpā gab 1 56 Dušas sienas vienviras maisītāja ar liftu montāža (krāsa –hrom., rokturim skrūves stiprinājums). Komplektā ietilpst dušas stienis, dušas lokanais pievads no nerūsējošā tērauda, dušas klausule ar 2 režīmiem un regulējumos augstumu kompl 1 57 M veida dvieļu žāvētāja Izmērs : 500x500 mm ar atgaisotāju montāža (no nerūsējošā tērauda, caurules diametrs 32*2mm , siltumatdeve ( W ) - ≥340) kompl 1 58 Stūra plastmasas aizsarga montāža pie durvīm, istabā (identiski 4 st.) t.m 5,0 59 kanalizācijas cauruļu montāža un pieslēgšana pie esošiem tīkliem no 4 uz 3 stāvu san. telpā kompl 1 60 Griestu demontāža un piekarināmo griestu no plastikāta apdares paneļiem 12.5cm san. telpai 3 stāvā montāža m2 2,6 61 Būvgružu savākšana un izvešana obj 1 62 Objekta sakopšana (telpu tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem) obj 1 63 Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, mērījumu akti u.c. obj 1 Dzīvojamā istaba (Telpa Nr.42) N.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums Demontāžas darbi 1 Iebūvētā skapja un starpsienas demontāža obj 1 2 Durvju bloku demontāža gab 2 3 Esošā vent. demontāža gab 1 4 Flīžu nokalšana no sienām m2 9,3 5 Esošo grīdas seguma noņemšana m2 16,8 6 Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, televīzijas vadu demontāža obj 1 Griestu remontdarbi 7 Griestu plaisu aizpildīšana t.m 3,0 8 Griestu mazgāšana, tīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, sagatavošana krāsošanai m2 14,3 9 Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Balta, tonējama. m2 14,3 10 Piekarināmo griestu no plastikāta apdares paneļiem 12.5cm san. telpai montāža m2 2,5 Elektrības un instalāciju montāžas darbi 11 Jaunas elektroinstalācijas montāža m2 16,8 12 Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm) m2 16,8 13 Slēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu gab 3 14 Dubultslēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu gab 1 15 Kontaktligzdu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu gab 3 16 Trīsvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu gab 1 17 TV z/a rozetes montāža gab 1 18 Sienas spotlampas montāža gab 1 19 Stikla apaļas plafonlampas montāža san .telpas griestos (paredzēta lietošanai mitrās telpās). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. gab 1 20 Stikla sienas plafonlampas (forma – pusmēnesis) montāža virs durvīm. Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. gab 1 21 Fluorescento virsapmetuma dienas gaismas griestu lampu 2x36w montāža (ar sazemējumu) Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. gab 1 Sienu apdares darbi 22 Tapetes noņemšana m2 36,7 23 Sienu apmetuma remonts, līdzināšana un sagatavošana flīzēšanai m2 15,5 24 Sienu hidroizolācija un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm 300x200mm (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) m2 15,5 25 Sienu, aiļu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas) m2 36,7 26 Logu sānu un augšdaļas apšūšana ar reģipsi, siltināšana ar vati, sagatavošana krāsošanai, krāsošana m2 2,5 27 Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju. m2 36,7 Grīdas remonta darbi 28 Grīdas hidroizolācija (tvaika izolācijas plēve (polietilēna) 200mkr (veicot visus sagatavošanas darbus) m2 16,8 29 Grīdas izlīdzināšana ar cementa javu veicot visus sagatavošanas darbus) Grīdas līmeņošana (pielāgot 4.st. izremontētās daļas līmenim) m2 16,8 30 Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai m2 14,3 31 Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju m2 14,3 32 Grīdas trapa montāža un pievienošana pie esošiem tīkliem san. telpā kompl 1 33 Grīdas hidroizolācija un sagatavošana flīzēšanai, grīdas slīpuma izveidošana ūdens notekai san. telpā m2 2,5 34 Grīdas flīzēšana ar neslīdošām keramiskām vai akmens grīdas flīzēm 300x300mm, nodilumizturības koeficients≥4 (krāsu un vizuālo izskatu saskaņot ar pasūtītāju) m2 2,5 35 Koka grīdlīstu montāža h=90mm t.m 15,6 36 Koka grīdlīstes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās) t.m 15,6 37 Metāla sliekšņu uzstādīšana m 2 Citi darbi 38 Ventilatora montāža san. telpā kompl 1 39 San. telpas durvju ailes paplašināšana līdz 1.02 m obj 1 40 Ventilācijas šahtas apšūšana ar reģipsi, sagatavošana krāsošanai, krāsošana m2 4,6 41 Esošas ugunsdrošības sistēmas instalācijas demontāža, montāža piekaramajos griestos, griestos un pieslēgšana obj 1 42 Radiatora (1gab.) un apkures cauruļu slīpēšana un krāsošana ar pusmatēto, nepilošu, ar labu segtspēju, izturīgu pret mazgāšanu, ar augstu ugunsdrošības kategoriju, lateksa krāsu (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) (sk. apkures daļa) kompl 1 43 Lakota koka ieejas durvju bloka ar pilnu komplektāciju un cilindra veida slēdzi, aizslēdzamu un atslēdzamu no ārpuses, montāža kompl 1 44 San. telpas plastmasas vienviru saliekamo durvju – izmēri: 2000 x 1000 mm ( krāsa –brūna, rokturis – tumši brūns) ar pilnu komplektāciju montāža. Komplektā ietilpst nosedzošā apmale. Durvju sānu apstrāde ar krāsošanu. kompl 1 45 Durvju aplodes uzstādīšana t.m 5,0 46 Durvju aplodes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās) t.m 5,0 47 Televīzijas vadu ielikšana penālī kompl 1 48 Jauno ūdens (vara caurule) un kanalizācijas pievadu montāža un pieslēgšana pie esošiem tīkliem kompl 1 49 Ūdens (K,A) noslēdzošo krānu ierīkošana gab 2 50 Baltās keramiskās izlietnes 500x430mm (identiski esošiem 4st.) ar ūdens maisītāju -hrom. jaucejkrāns ar uz augšu paceļamu atvēršanas mehānismu , un plastmasas sifonu montāža un pieslēgšana ūdensvadam un kanalizācijai kompl 1 51 Stāvvadu cauruļu apšūšana ar mitruma izturīgu reģipsi (ar revīzijas lūku ierīkošanu) m2 2,5 52 Stāvvada sagatavošana flīzēšanai un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm 300x200mm (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) m2 2,5 53 Baltā keramiskā sēdpoda komplekta montāža. Komplektā ietilpst sēdriņķis, vāks un skalojama kaste (izvads universāls, ūdens pieslēgums – sānu, skalojamas tvertnes izplūdes mehānisms STOP). kompl 1 54 Roku balstu tualetes sēdpodam cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ierīkošana kompl 1 55 Atbalsta roktura pie sienas l=0,4m montāža san. telpā gab 1 56 Dušas sienas vienviras maisītāja ar liftu montāža (krāsa –hrom., rokturim skrūves stiprinājums). Komplektā ietilpst dušas stienis, dušas lokanais pievads no nerūsējošā tērauda, dušas klausule ar 2 režīmiem un regulējumos augstumu kompl 1 57 M veida dvieļu žāvētāja Izmērs : 500x500mm ar atgaisotāju montāža (no nerūsējošā tērauda, caurules diametrs 32*2mm , siltumatdeve ( W ) - ≥340) kompl 1 58 Stūra plastmasas aizsarga montāža pie durvīm, istabā (identiski 4 st.) t.m 5,0 59 Kanalizācijas cauruļu montāža un pieslēgšana pie esošiem tīkliem no 4 uz 3 stāvu san. telpā kompl 1 60 Griestu demontāža un piekarināmo griestu no plastikāta apdares paneļiem 12.5cm san. telpai 3 stāvā montāža m2 2,5 61 Būvgružu savākšana un izvešana obj 1 62 Objekta sakopšana (telpu tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem) obj 1 63 Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, mērījumu akti u.c. obj 1 Dzīvojamā istaba (Telpa Nr.43) N.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums Demontāžas darbi 1 Iebūvētā skapja un starpsienas demontāža obj 1 2 Durvju bloku demontāža gab 2 3 Esošā vent. demontāža gab 1 4 Flīžu nokalšana no sienām m2 9,3 5 Esošo grīdas seguma noņemšana m2 16,1 6 Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, televīzijas vadu demontāža obj 1 Griestu remontdarbi 7 Griestu plaisu aizpildīšana t.m 3,0 8 Griestu mazgāšana, tīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, sagatavošana krāsošanai m2 13,3 9 Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Balta, tonējama. m2 13,3 10 Piekarināmo griestu no plastikāta apdares paneļiem 12.5cm san. telpai montāža m2 2,8 Elektrības un instalāciju montāžas darbi 11 Jaunas elektroinstalācijas montāža m2 16,1 12 Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm) m2 16,1 13 Slēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu gab 3 14 Dubultslēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu gab 1 15 Kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu gab 3 16 Trīsvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu gab 1 17 TV z/a rozetes montāža gab 1 18 Sienas spotlampas montāža gab 1 19 Stikla apaļas plafonlampas montāža san. telpas griestos (paredzēta lietošanai mitrās telpās). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. gab 1 20 Stikla sienas plafonlampas (forma – pusmēnesis) montāža virs durvīm. Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. gab 1 21 Fluorescento virsapmetuma dienas gaismas griestu lampu 2x36w montāža (ar sazemējumu) Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. gab 1 Sienu apdares darbi 22 Tapetes noņemšana m2 35,2 23 Sienu apmetuma remonts, līdzināšana un sagatavošana flīzēšanai m2 15,5 24 Sienu hidroizolācija un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm 300x200mm (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) m2 15,5 25 Sienu, aiļu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas) m2 35,2 26 Logu sānu un augšdaļas apšūšana ar reģipsi, siltināšana ar vati, sagatavošana krāsošanai, krāsošana m2 2,5 27 Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju. m2 35,2 Grīdas remonta darbi 28 Grīdas hidroizolācija (tvaika izolācijas plēve (polietilēna) 200mkr (veicot visus sagatavošanas darbus) m2 16,1 29 Grīdas izlīdzināšana ar cementa javu veicot visus sagatavošanas darbus) Grīdas līmeņošana (pielāgot 4.st. izremontētās daļas līmenim) m2 16,1 30 Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai m2 13,3 31 Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju m2 13,3 32 Grīdas trapa montāža un pievienošana pie esošiem tīkliem san. telpā kompl 1 33 Grīdas hidroizolācija un sagatavošana flīzēšanai, grīdas slīpuma izveidošana ūdens notekai san. telpā m2 2,8 34 Grīdas flīzēšana ar neslīdošām keramiskām vai akmens grīdas flīzēm 300x300mm, nodilumizturības koeficients≥4 (krāsu un vizuālo izskatu saskaņot ar pasūtītāju) m2 2,8 35 Koka grīdlīstu montāža h=90mm t.m 15,2 36 Koka grīdlīstes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās) t.m 15,2 37 Metāla sliekšņu uzstādīšana gab 2 Citi darbi 38 Ventilatora montāža san. telpā kompl 1 39 San. telpas durvju ailes paplašināšana līdz 1.02 m obj 1 40 Ventilācijas šahtas apšūšana ar reģipsi, sagatavošana krāsošanai, krāsošana m2 4,6 41 Esošas ugunsdrošības sistēmas instalācijas demontāža, montāža piekaramajos griestos, griestos un pieslēgšana obj 1 42 Radiatora (1gab.) un apkures cauruļu slīpēšana un krāsošana ar pusmatēto, nepilošu, ar labu segtspēju, izturīgu pret mazgāšanu, ar augstu ugunsdrošības kategoriju, lateksa krāsu (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) (sk. apkures daļa) kompl 1 43 Lakota koka ieejas durvju bloka ar pilnu komplektāciju un cilindra veida slēdzi, aizslēdzamu un atslēdzamu no ārpuses, montāža kompl 1 44 San. telpas plastmasas vienviru saliekamo durvju – izmēri: 2000 x 1000 mm ( krāsa –brūna, rokturis – tumši brūns) ar pilnu komplektāciju montāža. Komplektā ietilpst nosedzošā apmale. Durvju sānu apstrāde ar krāsošanu. kompl 1 45 Durvju aplodes uzstādīšana t.m 5,0 46 Durvju aplodes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās) t.m 5,0 47 Televīzijas vadu ielikšana penālī kompl 1 48 Jauno ūdens (vara caurule) un kanalizācijas pievadu montāža un pieslēgšana pie esošiem tīkliem kompl 1 49 Ūdens (K,A) noslēdzošo krānu ierīkošana gab 2 50 Baltās keramiskās izlietnes 500x430mm (identiski esošiem 4st.) ar ūdens maisītāju -hrom. jaucejkrāns ar uz augšu paceļamu atvēršanas mehānismu , un plastmasas sifonu montāža un pieslēgšana ūdensvadam un kanalizācijai kompl. 1 51 Stāvvada cauruļu apšūšana ar mitruma izturīgu reģipsi (ar revīzijas lūku ierīkošanu ) ar atvēršanas iespēju m2 2,5 52 Stāvvadu sagatavošana krāsošanai un krāsošana (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) m2 2,5 53 Baltā keramiskā sēdpoda komplekta montāža. Komplektā ietilpst sēdriņķis, vāks un skalojama kaste (izvads universāls, ūdens pieslēgums – sānu, skalojamas tvertnes izplūdes mehānisms STOP. kompl 1 54 Roku balstu tualetes sēdpodam cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ierīkošana kompl 1 55 Atbalsta roktura pie sienas l=0,4m montāža san. telpā gab 1 56 Dušas sienas vienviras maisītāja ar liftu montāža (krāsa –hrom., rokturim skrūves stiprinājums). Komplektā ietilpst dušas stienis, dušas lokanais pievads no nerūsējošā tērauda, dušas klausule ar 2 režīmiem un regulējumos augstumu kompl 1 57 M veida dvieļu žāvētāja Izmērs : 500x500mm ar atgaisotāju montāža (no nerūsējošā tērauda, caurules diametrs 32*2mm , siltumatdeve ( W ) - ≥340) kompl 1 58 Stūra plastmasas aizsarga montāža pie durvīm, istabā (identiski 4 st.) t.m 5,0 59 kanalizācijas cauruļu montāža un pieslēgšana pie esošiem tīkliem no 4 uz 3 stāvu san. telpā kompl 1 60 Griestu demontāža un piekarināmo griestu no plastikāta apdares paneļiem 12.5cm san. telpai 3 stāvā montāža m2 2,8 61 Būvgružu savākšana un izvešana obj 1 62 Objekta sakopšana (telpu tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem) obj 1 63 Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, mērījumu akti u.c. obj 1 Dzīvojamā istaba (Telpa Nr.44) N.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums Demontāžas darbi 1 Iebūvētā skapja un starpsienas demontāža obj 1 2 Durvju bloku demontāža gab 2 3 Esošā vent. demontāža gab 1 4 Flīžu nokalšana no sienām m2 9,0 5 Esošo grīdas seguma noņemšana m2 15,6 6 Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, televīzijas vadu demontāža obj 1 Griestu remontdarbi 7 Griestu plaisu aizpildīšana t.m 3,0 8 Griestu mazgāšana, tīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, sagatavošana krāsošanai m2 12,8 9 Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Balta, tonējama. m2 12,8 10 Piekarināmo griestu no plastikāta apdares paneļiem 12.5cm san. telpai montāža m2 2,8 Elektrības un instalāciju montāžas darbi 11 Jaunas elektroinstalācijas montāža m2 15,6 12 Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm) m2 15,6 13 Slēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu gab 3 14 Dubultslēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu gab 1 15 Kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu gab 3 16 Trīsvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu gab 1 17 TV z/a rozetes montāža gab 1 18 Sienas spotlampas montāža gab 1 19 Stikla apaļas plafonlampas montāža san. telpas griestos (paredzēta lietošanai mitrās telpās). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. gab 1 20 Stikla sienas plafonlampas (forma – pusmēnesis) montāža virs durvīm. Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. gab 1 21 Fluorescento virsapmetuma dienas gaismas griestu lampu 2x36w montāža (ar sazemējumu) Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. gab 1 Sienu apdares darbi 22 Tapetes noņemšana m2 34,5 23 Sienu apmetuma remonts, līdzināšana un sagatavošana flīzēšanai m2 15,2 24 Sienu hidroizolācija un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm 300x200mm (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) m2 15,2 25 Sienu, aiļu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas) m2 34,5 26 Logu sānu un augšdaļas apšūšana ar reģipsi, siltināšana ar vati, sagatavošana krāsošanai, krāsošana m2 2,5 27 Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju. m2 34,5 Grīdas remonta darbi 28 Grīdas hidroizolācija (tvaika izolācijas plēve (polietilēna) 200mkr (veicot visus sagatavošanas darbus) m2 15,6 29 Grīdas izlīdzināšana ar cementa javu veicot visus sagatavošanas darbus) Grīdas līmeņošana (pielāgot 4.st. izremontētās daļas līmenim) m2 15,6 30 Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai m2 12,8 31 Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju m2 12,8 32 Grīdas trapa montāža un pievienošana pie esošiem (ir) tīkliem san. telpā kompl 1 33 Grīdas hidroizolācija un sagatavošana flīzēšanai, grīdas slīpuma izveidošana ūdens notekai san. telpā m2 2,8 34 Grīdas flīzēšana ar neslīdošām keramiskām vai akmens grīdas flīzēm 300x300mm, nodilumizturības koeficients≥4 (krāsu un vizuālo izskatu saskaņot ar pasūtītāju) m2 2,8 35 Koka grīdlīstu montāža h=90mm t.m 14,8 36 Koka grīdlīstes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās) t.m 14,8 37 Metāla sliekšņu uzstādīšana gab 2 Citi darbi 38 Ventilatora montāža san. telpā kompl 1 39 San. telpas durvju ailes paplašināšana līdz 1.02 m obj 1 40 Ventilācijas šahtas apšūšana ar reģipsi, sagatavošana krāsošanai, krāsošana m2 4,6 41 Esošas ugunsdrošības sistēmas instalācijas demontāža, montāža piekaramajos griestos, griestos un pieslēgšana obj 1 42 Radiatora (1gab.) un apkures cauruļu slīpēšana un krāsošana ar pusmatēto, nepilošu, ar labu segtspēju, izturīgu pret mazgāšanu, ar augstu ugunsdrošības kategoriju, lateksa krāsu (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) (sk. apkures daļa) kompl. 1 43 Lakota koka ieejas durvju bloka ar pilnu komplektāciju un cilindra veida slēdzi, aizslēdzamu un atslēdzamu no ārpuses, montāža kompl 1 44 San. telpas plastmasas vienviru saliekamo durvju – izmēri: 2000 x 1000 mm ( krāsa –brūna, rokturis – tumši brūns) ar pilnu komplektāciju montāža. Komplektā ietilpst nosedzošā apmale. Durvju sānu apstrāde ar krāsošanu. kompl 1 45 Durvju aplodes uzstādīšana t.m 5,0 46 Durvju aplodes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās) t.m 5,0 47 Televīzijas vadu ielikšana penālī kompl 1 48 Jauno ūdens (vara caurule) un kanalizācijas pievadu montāža un pieslēgšana pie esošiem tīkliem kompl 1 49 Ūdens (K,A) noslēdzošo krānu ierīkošana gab 2 50 Baltās keramiskās izlietnes 500x430mm (identiski esošiem 4st.) ar ūdens maisītāju -hrom.jaucejkrāns ar uz augšu paceļamu atvēršanas mehānismu , un plastmasas sifonu montāža un pieslēgšana ūdensvadam un kanalizācijai kompl 1 51 Stāvvada cauruļu apšūšana ar mitruma izturīgu reģipsi (ar revīzijas lūku ierīkošanu) m2 2,5 52 Stāvvada sagatavošana flīzēšanai un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm 300x200mm (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) m2 2,5 53 Baltā keramiskā sēdpoda komplekta montāža. Komplektā ietilpst sēdriņķis, vāks un skalojama kaste (izvads universāls, ūdens pieslēgums – sānu, skalojamas tvertnes izplūdes mehānisms STOP. kompl 1 54 Roku balstu tualetes sēdpodam cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ierīkošana kompl 1 55 Atbalsta roktura pie sienas l=0,4m montāža san. telpā gab 1 56 Dušas sienas vienviras maisītāja ar liftu montāža (krāsa –hrom., rokturim skrūves stiprinājums). Komplektā ietilpst dušas stienis, dušas lokanais pievads no nerūsējošā tērauda, dušas klausule ar 2 režīmiem un regulējumos augstumu kompl 1 57 M veida dvieļu žāvētāja Izmērs : 500x500mm ar atgaisotāju montāža (no nerūsējošā tērauda, caurules diametrs 32*2mm, siltumatdeve ( W ) - ≥340) kompl 1 58 Stūra plastmasas aizsarga montāža pie durvīm, istabā (identiski 4 st.) t.m 5,0 59 Būvgružu savākšana un izvešana obj 1 60 Objekta sakopšana (telpu tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem) obj 1 61 Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, mērījumu akti u.c. obj 1 Dzīvojamā istaba (Telpa Nr.46) N.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums Demontāžas darbi 1 Iebūvētā skapja un starpsienas demontāža obj 1 2 Durvju bloku demontāža gab 2 3 Esošā vent. demontāža gab 1 4 Flīžu nokalšana no sienām m2 9,2 5 Esošo grīdas seguma noņemšana m2 14,3 6 Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, televīzijas vadu demontāža obj 1 Griestu remontdarbi 7 Griestu plaisu aizpildīšana t.m 3,0 8 Griestu mazgāšana, tīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, sagatavošana krāsošanai m2 11,8 9 Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Balta, tonējama. m2 11,8 10 Piekarināmo griestu no plastikāta apdares paneļiem 12.5cm san. telpai montāža m2 2,5 Elektrības un instalāciju montāžas darbi 11 Jaunas elektroinstalācijas montāža m2 14,3 12 Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm) m2 14,3 13 Slēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu gab 3 14 Dubultslēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu gab 1 15 Kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu gab 3 16 Trīsvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu gab 1 17 TV z/a rozetes montāža gab 1 18 Sienas spotlampas montāža gab 1 19 Stikla apaļas plafonlampas montāža san. telpas griestos (paredzēta lietošanai mitrās telpās). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. gab 1 20 Stikla sienas plafonlampas (forma – pusmēnesis) montāža virs durvīm. Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. gab 1 21 Fluorescento virsapmetuma dienas gaismas griestu lampu 2x36w montāža (ar sazemējumu) Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. gab 1 Sienu apdares darbi 22 Tapetes noņemšana m2 32,5 23 Sienu apmetuma remonts, līdzināšana un sagatavošana flīzēšanai m2 14,3 24 Sienu hidroizolācija un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm 300x200mm (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) m2 14,3 25 Sienu, aiļu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas) m2 32,5 26 Logu sānu un augšdaļas apšūšana ar reģipsi, siltināšana ar vati, sagatavošana krāsošanai, krāsošana m2 2,5 27 Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju. m2 32,5 Grīdas remonta darbi 28 Grīdas hidroizolācija (tvaika izolācijas plēve (polietilēna) 200mkr (veicot visus sagatavošanas darbus) m2 14,3 29 Grīdas izlīdzināšana ar cementa javu veicot visus sagatavošanas darbus) Grīdas līmeņošana (pielāgot 4.st. izremontētās daļas līmenim) m2 14,3 30 Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai m2 11,8 31 Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju m2 11,8 32 Grīdas hidroizolācija un sagatavošana flīzēšanai, grīdas slīpuma izveidošana ūdens notekai san. telpā m2 2,5 33 Grīdas flīzēšana ar neslīdošām keramiskām vai akmens grīdas flīzēm 300x300mm, nodilumizturības koeficients≥4 (krāsu un vizuālo izskatu saskaņot ar pasūtītāju) m2 2,5 34 Koka grīdlīstu montāža h=90mm t.m 14,0 35 Koka grīdlīstes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās) t.m 14,0 36 Metāla sliekšņu uzstādīšana gab 2 Citi darbi 37 Ventilātora montāža san. telpā kompl 1 38 San. telpas durvju ailes paplašināšana līdz 1.02 m obj 1 39 Ventilācijas šahtas apšūšana ar reģipsi, sagatavošana krāsošanai, krāsošana m2 4,6 40 Esošas ugunsdrošības sistēmas instalācijas demontāža, montāža piekaramajos griestos, griestos un pieslēgšana obj 1 41 Radiatora (1gab.) un apkures cauruļu slīpēšana un krāsošana ar pusmatēto, nepilošu, ar labu segtspēju, izturīgu pret mazgāšanu, ar augstu ugunsdrošības kategoriju, lateksa krāsu (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) (sk. apkures daļa) kompl 1 42 Lakota koka ieejas durvju bloka ar pilnu komplektāciju un cilindra veida slēdzi, aizslēdzamu un atslēdzamu no ārpuses, montāža kompl 1 43 San. telpas plastmasas vienviru saliekamo durvju – izmēri: 2000 x 1000 mm ( krāsa –brūna, rokturis – tumši brūns) ar pilnu komplektāciju montāža. Komplektā ietilpst nosedzošā apmale. Durvju sānu apstrāde ar krāsošanu. kompl 1 44 Durvju aplodes uzstādīšana t.m 5,0 45 Durvju aplodes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās) t.m 5,0 46 Televīzijas vadu ielikšana penālī kompl 1 47 Jauno ūdens (vara caurule) un kanalizācijas pievadu montāža un pieslēgšana pie esošiem tīkliem kompl 1 48 Ūdens (K,A) noslēdzošo krānu ierīkošana gab 2 49 Baltās keramiskās izlietnes 500x430mm (identiski esošiem 4st.) ar ūdens maisītāju -hrom. jaucejkrāns ar uz augšu paceļamu atveršanas mehānismu , un plastmasas sifonu montāža un pieslēgšana ūdensvadam un kanalizācijai kompl 1 50 Stāvvadu cauruļu apšūšana ar mitruma izturīgu reģipsi (ar revīzijas lūku ierīkošanu) m2 2,5 51 Stāvvada sagatavošana flīzēšanai un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm 300x200mm (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) m2 2,5 52 Baltā keramiskā sēdpoda komplekta montāža. Komplektā ietilpst sēdriņķis, vāks un skalojama kaste (izvads universāls, ūdens pieslēgums – sānu, skalojamas tvertnes izplūdes mehānisms STOP). kompl 1 53 Roku balstu tualetes sēdpodam cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ierīkošana kompl 1 54 Atbalsta roktura pie sienas l=0,4m montāža san. telpā gab 1 55 Dušas sienas vienviras maisītāja ar liftu montāža (krāsa –hrom., rokturim skrūves stiprinājums). Komplektā ietilpst dušas stienis, dušas lokanais pievads no nerūsējošā tērauda, dušas klausule ar 2 režīmiem un regulējumos augstumu kompl 1 56 M veida dvieļu žāvētāja Izmērs : 500x500mm ar atgaisotāju montāža (no nerūsējošā tērauda, caurules diametrs 32*2mm , siltumatdeve ( W ) - ≥340) kompl 1 57 Stūra plastmasas aizsarga montāža pie durvīm, istabā (identiski 4 st.) t.m 5,0 58 Būvgružu savākšana un izvešana obj 1 59 Objekta sakopšana (telpu tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem) obj 1 60 Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, mērījumu akti u.c. obj 1 Dzīvojamā istaba (Telpa Nr.47) N.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums Demontāžas darbi 1 Iebūvētā skapja un starpsienas demontāža obj 1 2 Durvju bloku demontāža gab 2 3 Esošā vent. demontāža gab 1 4 Flīžu nokalšana no sienām m2 9,1 5 Esošo grīdas seguma noņemšana m2 14,4 6 Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, televīzijas vadu demontāža obj 1 Griestu remontdarbi 7 Griestu plaisu aizpildīšana t.m 3,0 8 Griestu mazgāšana, tīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, sagatavošana krāsošanai m2 11,8 9 Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Balta, tonējama. m2 11,8 10 Piekarināmo griestu no plastikāta apdares paneļiem 12.5cm san. telpai montāža m2 2,6 Elektrības un instalāciju montāžas darbi 11 Jaunas elektroinstalācijas montāža m2 14,4 12 Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm) m2 14,4 13 Slēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu gab 3 14 Dubultslēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu gab 1 15 Kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu gab 3 16 Trīsvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu gab 1 17 TV z/a rozetes montāža gab 1 18 Sienas spotlampas montāža gab 1 19 Stikla apaļas plafonlampas montāža san. telpas griestos (paredzēta lietošanai mitrās telpās). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. gab 1 20 Stikla sienas plafonlampas (forma – pusmēnesis) montāža virs durvīm. Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. gab 1 21 Fluorescento virsapmetuma dienas gaismas griestu lampu 2x36w montāža (ar sazemējumu) Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. gab 1 Sienu apdares darbi 22 Tapetes noņemšana, sienu tīrīšana no krāsas m2 32,0 23 Sienu apmetuma remonts, līdzināšana un sagatavošana flīzēšanai m2 15,5 24 Sienu hidroizolācija un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) m2 15,5 25 Sienu, aiļu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas) m2 32,0 26 Logu sānu un augšdaļas apšūšana ar reģipsi, siltināšana ar vati, sagatavošana krāsošanai, krāsošana m2 2,5 27 Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju. m2 32,0 Grīdas remonta darbi 28 Grīdas hidroizolācija (tvaika izolācijas plēve (polietilēna) 200mkr (veicot visus sagatavošanas darbus) m2 14,4 29 Grīdas izlīdzināšana ar cementa javu veicot visus sagatavošanas darbus) Grīdas līmeņošana (pielāgot 4.st. izremontētās daļas līmenim) m2 14,4 30 Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai m2 11,8 31 Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju m2 11,8 32 Grīdas trapa montāža un pievienošana pie esošiem tīkliem san. telpā kompl 1 33 Grīdas hidroizolācija un sagatavošana flīzēšanai, grīdas slīpuma izveidošana ūdens notekai san. telpā m2 2,6 34 Grīdas flīzēšana ar neslīdošām keramiskām vai akmens grīdas flīzēm 300x300mm, nodilumizturības koeficients≥4 (krāsu un vizuālo izskatu saskaņot ar pasūtītāju) m2 2,6 35 Koka grīdlīstu montāža h=90mm t.m 14,0 36 Koka grīdlīstes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās) t.m 14,0 37 Metāla sliekšņu uzstādīšana m 2 Citi darbi 38 Ventilātora montāža san. telpā kompl 1 39 San. telpas durvju ailes paplašināšana līdz 1.02 m obj 1 40 Ventilācijas šahtas apšūšana ar reģipsi, sagatavošana krāsošanai, krāsošana m2 4,6 41 Esošas ugunsdrošības sistēmas instalācijas demontāža, montāža piekaramajos griestos, griestos un pieslēgšana obj 1 42 Radiatora (1gab.) un apkures cauruļu slīpēšana un krāsošana ar pusmatēto, nepilošu, ar labu segtspēju, izturīgu pret mazgāšanu, ar augstu ugunsdrošības kategoriju, lateksa krāsu (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) (sk. apkures daļa) kompl 1 43 Lakota koka ieejas durvju bloka ar pilnu komplektāciju un cilindra veida slēdzi, aizslēdzamu un atslēdzamu no ārpuses, montāža kompl 1 44 San. telpas plastmasas vienviru saliekamo durvju – izmēri: 2000 x 1000 mm ( krāsa –brūna, rokturis – tumši brūns) ar pilnu komplektāciju montāža. Komplektā ietilpst nosedzošā apmale. Durvju sānu apstrāde ar krāsošanu. kompl 1 45 Durvju aplodes uzstādīšana t.m 5,0 46 Durvju aplodes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās) t.m 5,0 47 Televīzijas vadu ielikšana penālī kompl 1 48 Jauno ūdens (vara caurule) un kanalizācijas pievadu montāža un pieslēgšana pie esošiem tīkliem kompl 1 49 Ūdens (K,A) noslēdzošo krānu ierīkošana gab 2 50 Baltās keramiskās izlietnes 500x430mm (identiski esošiem 4st.) ar ūdens maisītāju -hrom. jaucejkrāns ar uz augšu paceļamu atveršanas mehānismu , un plastmasas sifonu montāža un pieslēgšana ūdensvadam un kanalizācijai kompl 1 51 Stāvvadu cauruļu apšūšana ar mitruma izturīgu reģipsi (ar revīzijas lūku ierīkošanu) m2 2,5 52 Stāvvadu sagatavošana flīzēšanai un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm 300x200mm (krāsu saskaņot ar pasūtītāju m2 2,5 53 Baltā keramiskā sēdpoda komplekta montāža. Komplektā ietilpst sēdriņķis, vāks un skalojama kaste (izvads universāls, ūdens pieslēgums – sānu, skalojamas tvertnes izplūdes mehānisms STOP). kompl 1 54 Roku balstu tualetes sēdpodam cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ierīkošana kompl 1 55 Atbalsta roktura pie sienas l=0,4m montāža san. telpā gab 1 56 Dušas sienas vienviras maisītāja ar liftu montāža (krāsa –hrom., rokturim skrūves stiprinājums). Komplektā ietilpst dušas stienis, dušas lokanais pievads no nerūsējošā tērauda, dušas klausule ar 2 režīmiem un regulējumos augstumu kompl 1 57 M veida dvieļu žāvētāja Izmērs : 500x500mm ar atgaisotāju montāža (no nerūsējošā tērauda, caurules diametrs 32*2mm , siltumatdeve ( W ) - ≥340) kompl 1 58 Stūra plastmasas aizsarga montāža pie durvīm, istabā (identiski 4 st.) t.m 5,0 59 Būvgružu savākšana un izvešana obj 1 60 Objekta sakopšana (telpu tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem) obj 1 61 Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, mērījumu akti u.c. obj 1 Grīda pie lifta (telpa Nr.49.) N.p.k. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums Demontāžas darbi 1 Demontēt esošo grīdas segumu m2 2,5 2 Esošo koka apmaļu demontāža kompl 1 Grīdas remonta darbi 3 Grīdas pamatnes izbūve no cementa javas/vai pašizlīdzinošai masai un līdzināšana līdz lifta laukumam m2 2,5 4 Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai m2 2,5 5 Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm) visas virsmas pielīmēšana, ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju (pieskaņot 4st. sk. gaitenis) m2 2,5 6 Esošo koka apmaļu montāža kompl 1 7 Metāla sliekšņu uzstādīšana gab 2 8 Objekta sakopšana, tīrīšana pēc remontdarbiem obj. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Apkures daļa.

| N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apkures daļa |  |  |
| 1 | Esošo radiatoru demontāža. Pirms izpildes saskaņojams ar pasūtītāju un apkures sistēmas apkalpotāju. | kompl | 16 |
| 2 | iekšējā tīrīšana (skalošana) Pirms izpildes saskaņojams ar pasūtītāju un apkures sistēmas apkalpotāju. | kompl | 16 |
| 3 | Esošo radiatoru montāža un pieslēgšana pie esošiem tīkliem ar diviem radiatora krāniem (viencauruļu sistēmai), termoregulatoru (darbu saskaņot ar pasūtītāju un apkures sistēmas apkalpotāju). | kompl | 16 |