Darbu apraksts

(Precizēts 30.06.2014.saskaņā ar iepirkumu komisijas protokolu Nr. 2)

- Darbu apjoms

Gaitenis (Telpa Nr.1, Nr.2.). N.p.k.; Darba nosaukums; Mērvienība; Daudzums. Demontāžas darbi. 1; Esošo dubulto durvju bloku demontāža; gab; 1. 2; Durvju kārbas demontāža; gab; 1. 3; Esošas pagaidu starpsienas ar durvju bloku demontāža; gab; 1. 4; Esošo grīdas seguma noņemšana; m2; 25,5. 5; Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, televīzijas vadu demontāža (izņemot: pievadi uz istabām Nr. 38,39,40,46,47 ir izbūvēti); obj; 1. Griestu remontdarbi. 6; Piekaramo minerālšķiedru no bāzes tipa plāksnēm 600x600, biezums – 12mm griestu montāža; m2; 25,5. Elektrības un instalāciju montāžas darbi. 7; Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm); m2; 25,5. 8; Jaunas elektroinstalācijas montāža gaitenī (Nr.1,2) (pievadi uz istabām Nr. 38,39,40,46,47 ir izbūvēti); m2; 25,5. 9; Slēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu (t.sk.krustslēdzis -1gab.); gab; 4. 10; Dubultslēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu; gab; 1. 11; Kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu; gab; 3. 12; Jauna, saskaņā ar gaismas intensitātes aprēķiniem, apgaismojuma izbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem (gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru - 5gab.) (ar sazemējumu). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; obj; 1. Sienu apdares darbi. 13; Sienu tīrīšana no krāsas; m2; 62,0. 14; Sienu sabojāto apmetuma remonts; m2; 3,0. 15; Sienu, aiļu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas); m2; 62,0. 16; Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.; m2; 62,0. Grīdas remonta darbi. 17; Grīdas līmeņošana (pielāgot 4.st. izremontētās daļas līmenim); m2; 25,5. 18; Grīdas noklāšana ar mitrumizturīgo OSB (vismaz 20 mm) plāksnēm (uz izlīdzinošām latām); m2; 25,5. 19; Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai; m2; 25,5. 20; Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju; m2; 25,5. 21; Koka grīdlīstu montāža h=90mm; t.m; 22,5. 22; Koka grīdlīstes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās); t.m; 22,5. Citi darbi. 23; Koka lenteris ~ 40x50 mm pie sienām izgatavošana, lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās) (identiski 4.st. gaiteņa izremontētai daļai); t.m; 22,0. 24; Lakotas koka lenteris piestiprināšana ar kronšteiniem pie sienām (identiski 4.st. gaiteņa izremontētai daļai); t.m; 22,0. 25; Esošas ugunsdrošības sistēmas instalācijas demontāža, montāža piekaramajos griestos un pieslēgšana; obj; 1. 26; Radiatora (1 gab.) un apkures cauruļu slīpēšana un krāsošana ar pusmatēto, nepilošu, ar labu segtspēju, izturīgu pret mazgāšanu, ar augstu ugunsdrošības kategoriju, lateksa krāsu (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) (sk. apkures daļa); kompl; 1. 27; Stikla bloku šuves tīrīšana un apstrāde (tikai ēkas iekšpusē); m2; 7,3. 28; Televīzijas u.c. vadu ielikšana penālī; kompl; 1. 29; Stūra plastmasas aizsarga montāža durvju ailēs; t.m; 4,4. 30; Būvgružu savākšana un izvešana; obj; 1. 31; Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, mazgāšana pēc remontdarbiem); obj; 1. 32; Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, mērījumu akti u.c.; obj; 1.. Foajē un kāpņu telpa (Telpa Nr.3.). N.p.k.; Darba nosaukums; Mērvienība; Daudzums. Demontāžas darbi. 1; Metāla leņķa pie kāpnēm demontāža; gab; 1. 2; Esošo grīdas seguma noņemšana; m2; 30,6. 3; Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, televīzijas vadu demontāža; obj; 1. Griestu remontdarbi. 4; Griestu plaisu aizpildīšana; t.m; 7,0. 5; Piekaramo minerālšķiedru no bāzes tipa plāksnēm 600x600, biezums – 12mm griestu montāža; m2; 41,0. Elektrības un instalāciju montāžas darbi. 6; Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm); m2; 41,0. 7; Jaunas elektroinstalācijas montāža gaitenī (Nr.3) zem griestiem; m2; 41,0. 8; Slēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu; gab; 3. 9; Dubultslēdžu z/a montāža ar sazemējumu; gab; 1. 10; Kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu; gab; 4. 11; Trīsvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu; gab; 1. 12; TV z/a rozetes montāža; gab; 1. 13; Sienas plafonlampas (forma – pusmēnesis) montāža kāpņu telpā. Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 1. 14; Jauna, saskaņā ar gaismas intensitātes aprēķiniem, apgaismojuma izbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem (gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru - 3gab.) (ar sazemējumu). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; obj; 1. Sienu apdares darbi. 15; Sienu tīrīšana no krāsas; m2; 65,0. 16; Starpsienas izbūvēšana pie kāpnēm līdz griestiem (shēmā – mezgls A), tās apšūšana ar reģipsi no abām pusēm, sagatavošana krāsošanai; m2; 6,5. 17; Sienu sabojāto apmetuma remonts; m2; 4,5. 18; Sienu, aiļu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas); m2; 78,0. 19; Logu augšdaļas apšūšana ar reģipsi, siltināšana ar vati, sagatavošana krāsošanai, krāsošana; m2; 1,5. 20; Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.; m2; 78,0. Grīdas remonta darbi. 21; Grīdas līmeņošana (pielāgot 4.st. izremontētās daļas, telpām Nr.1,2 līmenim ); m2; 30,6. 22; Grīdas noklāšana ar mitrumizturīgo OSB (vismaz 20 mm) plāksnēm (uz izlīdzinošām latām); m2; 30,6. 23; Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai; m2; 30,6. 24; Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju; m2; 30,6. 25; Koka grīdlīstu montāža h=90mm; t.m; 18,0. 26; Koka grīdlīstes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās); t.m; 18,0. 27; Metāla grīdlīstes pie kāpnēm atjaunošana/uzstādīšana; t.m; 2,65. 28; Metāla sliekšņu uzstādīšana; gab; 1. Citi darbi. 29; Kāpņu margas izgatavošana un uzstadīšana – lakots koka lenteris un apakšdēlis (identisks 1.st. kāpņu telpas izremontētai daļai); t.m; 8,4. 30; Koka lenteris ~ 40x50 mm pie kāpņu sienām izgatavošana, lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās) (identiski 4.st. gaiteņa izremontētai daļai); t.m; 5,5. 31; Lakotas koka lenteris piestiprināšana ar kronšteiniem pie sienām (identiski 4.st. gaiteņa izremontētai daļai); t.m; 5,5. 32; Esošas ugunsdrošības sistēmas instalācijas demontāža, montāža piekaramajos griestos un pieslēgšana; obj; 1. 33; Stikla bloku šuves tīrīšana un apstrāde (tikai ēkas iekšpusē); m2; 6,5. 34; Stikla bloku sienas daļas aizšūšana no iekšpuses ar reģipsi, siltināšana ar vati, sagatavošana krāsošanai; m2; 2,7. 35; Radiatora (1gab.) un apkures cauruļu slīpēšana un krāsošana ar pusmatēto, nepilošu, ar labu segtspēju, izturīgu pret mazgāšanu, ar augstu ugunsdrošības kategoriju, lateksa krāsu (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) (sk. apkures daļa); kompl; 1. 36; Kāpņu telpas laukuma paaugstinājuma aizšūšana ar koka virsmu; t.m; 2,6. 37; Dekoratīvās metāla aizsagrestes līdz griestiem izveidošana augšējā kāpņu laukumā (saskaņot ar pasūtītāju); m2; 3,5. 38; Televīzijas vadu ielikšana penālī; kompl; 1. 39; Jaunās ugunsdzēsības kastes montāža vecās ugunsdzēsības kastes vietā (pēc esošiem izmēriem); kompl; 1. 40; Būvgružu savākšana un izvešana; obj; 1. 41; Objekta sakopšana (telpu tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem); obj; 1. 42; Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, mērījumu akti u.c.; obj; 1.. Atpūtas istaba ar palīgtelpu (Telpa Nr.45(1,2,3,4)). N.p.k.; Darba nosaukums; Mērvienība; Daudzums. Demontāžas darbi. 1; Esošā vent. vada demontāža; t.m; 3. 2; Durvju bloku demontāža; gab; 3. 3; Iebūvētā skapja demontāža; gab; 1. 4; Flīžu nokalšana no sienām; m2; 8,0. 5; Esošo grīdas seguma noņemšana; m2; 29,0. 6; Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, televīzijas vadu demontāža; obj; 1. Griestu remontdarbi. 7; Griestu plaisu aizpildīšana; t.m; 12,0. 8; Piekaramo minerālšķiedru no bāzes tipa plāksnēm 600x600mm, biezums – 12mm griestu montāža (Nr.45 (1,2); m2; 22,9. 9; Griestu Nr.45 (4) mazgāšana, tīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana sagatavošana krāsošanai; m2; 3,6. 10; Griestu dubultā krāsošana ar baltu ūdens emulsijas krāsu; m2; 3,6. 11; Piekarināmo griestu no plastikāta apdares paneļiem 12.5cm san. telpai Nr.45 (3) montāža; m2; 2,5. Elektrības un instalāciju montāžas darbi. 12; Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm) (Nr.45 (1,2,3,4); m2; 29,0. 13; Jaunas elektroinstalācijas montāža zem griestiem, griestos Nr.45 (1,2,3,4).; m2; 29,0. 14; Slēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu; gab; 4. 15; Dubultslēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu; gab; 2. 16; Kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu; gab; 5. 17; Trīsvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu; gab; 2. 18; Divvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu; gab; 2. 19; TV z/a rozetes montāža; gab; 1. 20; Stikla apaļas plafonlampas montāža san. telpas griestos (paredzēta lietošanai mitrās telpās). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 1. 21; Stikla sienas plafonlampas (forma – pusmēnesis) montāža virs durvīm. Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 1. 22; Jauna, saskaņā ar gaismas intensitātes aprēķiniem, apgaismojuma izbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem (gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru - 5gab.) (ar sazemējumu)(Nr.45 (1), (gaismas armatūras komplektā ar lampām 2x18W ar reflektoru - 1gab.) (ar sazemējumu)Nr.45 (4). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; obj; 1. Sienu apdares darbi. 23; Tapetes noņemšana, sienu tīrīšana; m2; 53,5. 24; Sienu apmetuma remonts Nr.45 (1); m2; 5,0. 25; Sienu apmetuma remonts, līdzināšana un sagatavošana flīzēšanai Nr.45 (3); m2; 14,0. 26; Sienu hidroizolācija Nr.45 (3); m2; 14,0. 27; Sienu flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm 300x200mm(krāsu saskaņot ar pasūtītāju); m2; 10,0. 28; Sienu, aiļu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas) Nr.45 (1,2,4); m2; 53,5. 29; Logu augšdaļas apšūšana ar reģipsi, siltināšana ar vati, sagatavošana krāsošanai, krāsošana; m2; 2,5. 30; Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.; m2; 53,5. Grīdas remonta darbi. 31; Grīdas hidroizolācija (tvaika izolācijas plēve (polietilēna) 200mkr (veicot visus sagatavošanas darbus); m2; 25,5. 32; Grīdas izlīdzināšana ar cementa javu Nr.45 (1,2,3) (veicot visus sagatavošanas darbus) Grīdas līmeņošana (pielāgot 4.st. izremontētās daļas līmenim) Nr.45 (1,2,3); m2; 25,5. 33; Grīdas noklāšana ar mitrumizturīgo OSB (vismaz 20 mm) plāksnēm. Grīdas līmeņošana (pielāgot 4.st. izremontētās daļas līmenim); m2; 3,6. 34; Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai; m2; 26,5. 35; Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju; m2; 26,5. 36; Grīdas trapa montāža Nr.45 (3); kompl; 1. 37; Grīdas hidroizolācija un sagatavošana flīzēšnaiNr.45 (3); m2; 2,5. 38; Grīdas flīzēšana ar neslīdošām keramiskām vai akmens grīdas flīzēm 300x300mm, nodilumizturības koeficients≥4 (krāsu un vizuālo izskatu saskaņot ar pasūtītāju) Nr.45 (3).; m2; 2,5. 39; Koka grīdlīstu montāža h=90mm; t.m; 30,0. 40; Koka grīdlīstes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās); t.m; 30,0. 41; Metāla sliekšņu uzstādīšana; gab; 3. Citi darbi. 42; Ventilātora montāža san. telpā Nr.45 (3); kompl; 1. 43; San. telpas Nr.45 (3) durvju ailes paplašināšana līdz 1.02m; obj; 1. 44; Ventilācijas izejas ierīkošana nosūcējam no Nr.45 (1) uz ventšahtu; obj; 1. 45; Ventilācijas šahtas apšūšana ar reģipsi, sagatavošana krāsošanai, krāsošana; m2; 4,4. 46; Esošas ugunsdrošības sistēmas instalācijas demontāža, montāža piekaramajos griestos, griestos un pieslēgšana Nr.45 (1,2,3,4); obj; 1. 47; Radiatoru (3gab.) un apkures cauruļu slīpēšana un krāsošana ar pusmatēto, nepilošu, ar labu segtspēju, izturīgu pret mazgāšanu, ar augstu ugunsdrošības kategoriju, lateksa krāsu (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) (sk. apkures daļa); kompl; 1. 48; Lakota koka ieejas durvju bloka ar pilnu komplektāciju un cilindra veida slēdzi, aizslēdzamu un atslēdzamu no ārpuses, montāža; kompl; 2. 49; San. telpas Nr.45 (3) plastmasas vienviru saliekamo durvju – izmēri: 2000 x 1000 mm ( krāsa –brūna, rokturis – tumši brūns) ar pilnu komplektāciju montāža. Komplektā ietilpst nosedzošā apmale; kompl; 1. 50; Durvju aplodes uzstādīšana no abām pusēm (t.sk.Nr.45 (4) no 1 puses); t.m; 15,0. 51; Durvju aplodes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās); t.m; 15,0. 52; Televīzijas vadu ielikšana penālī; kompl; 1. 53; Jauno ūdens (vara caurule) un kanalizācijas pievadu montāža un pieslēgšana pie esošiem tīkliem; kompl; 1. 54; Ūdens (K,A) noslēdzošo krānu ierīkošana; gab; 2. 55; Cauruļu stāvvadu apšūšana ar mitruma izturīgu reģipsi (ar revīzijas ļuku ierīkošanu); m2; 2,5. 56; Stāvvadu sagatavošana flīzēšanai un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm 300x200mm (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) (Nr.45 (3)); m2; 2,5. 57; Ūdensizturīgas (virtuves) galda virsmas 600x1300mm montāža (saskaņot ar pasūtītāju); kompl; 1. 58; Iebūvēto virtuves metāla izlietni 500x500 ar ūdens maisītāju (hrom. jaucejkrāns ar uz augšu paceļamu atveršanas mehānismu) un plastmasas sifonu montāža un pieslēgšana ūdensvadam un kanalizācijai; kompl; 1. 59; Atbalsta roktura pie sienas l=0,5m montāža san. telpā; gab; 1. 60; Atbalsta roktura pie sienas l=1m montāža san. telpā; gab; 2. 61; Ventilācijas restes uzstādīšana; gab; 3. 62; Koka stelāžu 2500x700x2900mm ar 4 plauktiem noliktavas telpā Nr.45 (4) montāža. Vizuālo izskatu saskaņot ar pasūtītāju; kompl; 1. 63; Kanalizācijas cauruļu montāža trapam un pieslēgšana pie esošiem tīkliem no 4 uz 3 stāvu san. telpā; kompl; 1. 64; Griestu demontāža un piekarināmo griestu no plastikāta apdares paneļiem 12.5cm san. telpā 3 stāvā montāža; m2; 3,5. 65; Būvgružu savākšana un izvešana; obj; 1. 66; Objekta sakopšana (telpu tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem); obj; 1. 67; Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, mērījumu akti u.c.; obj; 1.. Darbinieku telpa (Telpa Nr.4). N.p.k.; Darba nosaukums; Mērvienība; Daudzums. Demontāžas darbi. 1; Starpsienas un durvju bloka demontāža; m2; 7,3. 2; Durvju bloku demontāža; gab; 1. 3; Esošo vent. vadu demontāža; t.m; 1,2. 4; Ventilācijas restes demontāža; gab; 1. 5; Esošo grīdas seguma demontāža; m2; 15,0. 6; Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, televīzijas vadu demontāža; obj; 1. Griestu remontdarbi. 7; Griestu plaisu aizpildīšana; t.m; 6,0. 8; Griestu mazgāšana, tīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, sagatavošana krāsošanai; m2; 15,0. 9; Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Balta, tonējama.; m2; 15,0. Elektrības un instalāciju montāžas darbi. 10; Jaunas elektroinstalācijas montāža.; m2; 15,0. 11; Jaunas elektroinstalācijas montāža (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm); m2; 15,0. 12; Slēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu; gab; 1. 13; Dubultslēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu; gab; 1. 14; Kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu; gab; 3. 15; Trīsvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu; gab; 2. 16; TV z/a rozetes montāža; gab; 1. 17; Jauna, saskaņā ar gaismas intensitātes aprēķiniem, apgaismojuma izbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem (gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru - 3gab.) (ar sazemējumu) Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; obj; 1. Sienu apdares darbi. 18; Sienu apmetuma remonts; m2; 2,0. 19; Sienu tīrīšana; m2; 34,5. 20; Sienu, aiļu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas); m2; 34,5. 21; Logu sānu un augšdaļas apšūšana ar reģipsi, siltināšana ar vati, sagatavošana krāsošanai, krāsošana; m2; 2,5. 22; Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.; m2; 34,5. Grīdas remonta darbi. 23; Grīdas hidroizolācija (tvaika izolācijas plēve (polietilēna) 200mkr (veicot visus sagatavošanas darbus); m2; 15,0. 24; Grīdas izlīdzināšana ar cementa javu (veicot visus sagatavošanas darbus) Grīdas līmeņošana (pielāgot 4.st. izremontētās daļas līmenim); m2; 15,0. 25; Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai; m2; 15,0. 26; Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju; m2; 15,0. 27; Koka grīdlīstu montāža h=90mm; t.m; 15,0. 28; Koka grīdlīstes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās); t.m; 15,0. 29; Metāla sliekšņu uzstādīšana; gab; 1. Citi darbi. 30; Jaunu plastmasas ventilācijas restu montāža (regulējamas (lai atvērt un aizvērt); gab; 2. 31; Esošas ugunsdrošības sistēmas instalācijas demontāža, montāža; obj; 1. 32; Radiatora (1gab.) un apkures cauruļu slīpēšana un krāsošana ar pusmatēto, nepilošu, ar labu segtspēju, izturīgu pret mazgāšanu, ar augstu ugunsdrošības kategoriju, lateksa krāsu (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) (sk. apkures daļa); kompl; 1. 33; Lakota koka durvju bloka ar pilnu komplektāciju un cilindra veida slēdzi, aizslēdzamu un atslēdzamu no ārpuses, montāža; kompl; 1. 34; Durvju aplodes uzstādīšana; t.m; 5. 35; Durvju aplodes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās); t.m; 5. 36; Televīzijas vadu ielikšana penālī; kompl; 1. 37; Būvgružu savākšana un izvešana; obj; 1. 38; Objekta sakopšana (telpu tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem); obj; 1. 39; Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, mērījumu akti u.c.); obj; 1.. Darbinieku telpa (Telpa Nr.7). N.p.k.; Darba nosaukums; Mērvienība; Daudzums. Demontāžas darbi. 1; Esoša durvju bloku demontāža un montāža; gab; 1. 2; Ventilācijas restes demontāža; gab; 1. 3; Esošo grīdas seguma demontāža; m2; 10,5. 4; Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, televīzijas vadu demontāža; obj; 1. Griestu remontdarbi. 5; Griestu mazgāšana, tīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana - sagatavošana krāsošanai; m2; 10,5. 6; Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Balta, tonējama.; m2; 10,5. Elektrības un instalāciju montāžas darbi. 7; Jaunas elektroinstalācijas montāža; m2; 10,5. 8; Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm); m2; 10,5. 9; Dubultslēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu; gab; 1. 10; Kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu; gab; 3. 11; Trīsvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu; gab; 1. 12; TV z/a rozetes montāža; gab; 1. 13; Jauna, saskaņā ar gaismas intensitātes aprēķiniem, apgaismojuma izbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem (gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru - 2gab.) (ar sazemējumu) Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; obj; 1. Sienu apdares darbi. 14; Tapešu noņemšana, sienu tīrīšana; m2; 26,0. 15; Sienu, aiļu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas); m2; 26,0. 16; Logu sānu un augšdaļas apšūšana ar reģipsi, siltināšana ar vati, sagatavošana krāsošanai, krāsošana; m2; 2,5. 17; Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.; m2; 26,0. Grīdas remonta darbi. 18; Grīdas hidroizolācija (tvaika izolācijas plēve (polietilēna) 200mkr (veicot visus sagatavošanas darbus); m2; 10,5. 19; Grīdas izlīdzināšana ar cementa javu (veicot visus sagatavošanas darbus) Grīdas līmeņošana (pielāgot 4.st. izremontētās daļas līmenim); m2; 10,5. 20; Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai; m2; 10,5. 21; Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju; m2; 10,5. 22; Koka grīdlīstu montāža h=90mm; t.m; 12,0. 23; Koka grīdlīstes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās); t.m; 12,0. Citi darbi. 24; Jaunu plastmasas ventilācijas restu montāža (regulējamas (lai atvērt un aizvērt) Jauno ūdens (vara caurule) un kanalizācijas pievadu montāža un pieslēgšana pie esošiem tīkliem; gab; 1. 25; Jauno ūdens (vara caurule) un kanalizācijas pievadu montāža un pieslēgšana pie esošiem tīkliem; kompl; 1. 26; Ūdens (K,A) noslēdzošo krānu ierīkošana; gab; 2. 27; Esošas ugunsdrošības sistēmas instalācijas demontāža, montāža; obj; 1. 28; Radiatora (1gab.) un apkures cauruļu slīpēšana un krāsošana ar pusmatēto, nepilošu, ar labu segtspēju, izturīgu pret mazgāšanu, ar augstu ugunsdrošības kategoriju, lateksa krāsu (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) (sk. apkures daļa); kompl; 1. 29; Esošas durvju aplodes noņemšana un uzstādīšana; t.m; 5,0. 30; Televīzijas vadu ielikšana penālī; kompl; 1. 31; Baltās keramiskās sienas izlietnes 500x430mm ar ūdens maisītāju -hrom. jaucejkrāns ar uz augšu paceļamu atveršanas mehānismu un plastmasas sifonu montāža un pieslēgšana pie esošiem tīkliem; kompl; 1. 32; Sienu hidroizolācija un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm (300x200mm) pie izlietnes (krāsu saskaņot ar pasūtītāju); m2; 1. 33; Cauruļu stāvvadu aizšūšana ar mitrumizturīgo reģipsi, revīzijas lūkas ierīkošana; m2; 1,8. 34; Stāvvadu sagatavošana krāsošanai, krāsošana; m2; 1,8. 35; Būvgružu savākšana un izvešana; obj; 1. 36; Objekta sakopšana (telpu tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem); obj; 1. 37; Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, mērījumu akti u.c.; obj; 1.. Dzīvojamā istaba (Telpa Nr.38). N.p.k.; Darba nosaukums; Mērvienība; Daudzums. Demontāžas darbi. 1; Iebūvētā skapja un starpsienas demontāža; obj; 1. 2; Durvju bloku demontāža; gab; 2. 3; Ventilācijas restes demontāža; gab; 1. 4; Flīžu nokalšana no sienām; m2; 9,3. 5; Esošo grīdas seguma noņemšana; m2; 17,0. 6; Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, televīzijas vadu demontāža; obj; 1. Griestu remontdarbi. 7; Griestu plaisu aizpildīšana; t.m; 3,0. 8; Griestu mazgāšana, tīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, sagatavošana krāsošanai; m2; 14,5. 9; Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Balta, tonējama.; m2; 14,5. 10; Piekarināmo griestu no plastikāta apdares paneļiem 12.5cm san. telpai montāža; m2; 2,7. Elektrības un instalāciju montāžas darbi. 11; Jaunas elektroinstalācijas montāža; m2; 17,0. 12; Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm); m2; 17,0. 13; Slēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu; gab; 3. 14; Dubultslēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu; gab; 1. 15; Kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu; gab; 3. 16; Trīsvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu; gab; 1. 17; TV z/a rozetes montāža; gab; 1. 18; Sienas spotlampas momtāža; gab; 1. 19; Stikla apaļas plafonlampas montāža san.telpas griestos (paredzēta lietošanai mitrās telpās). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 1. 20; Stikla sienas plafonlampas (forma – pusmēnesis) montāža virs durvīm. Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 1. 21; Fluorescento virsapmetuma dienas gaismas griestu lampu 2x36w montāža (ar sazemējumu) Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 1. Sienu apdares darbi. 22; Tapetes noņemšana; m2; 37,0. 23; Sienu apmetuma remonts, līdzināšana un sagatavošana flīzēšanai; m2; 15,0. 24; Sienu hidroizolācija un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm 300x200mm (krāsu saskaņot ar pasūtītāju); m2; 15,0. 25; Sienu, aiļu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas); m2; 37,0. 26; Logu augšdaļas apšūšana ar reģipsi, siltināšana ar vati, sagatavošana krāsošanai, krāsošana; m2; 2,5. 27; Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.; m2; 37,0. Grīdas remonta darbi. 28; Grīdas hidroizolācija (tvaika izolācijas plēve (polietilēna) 200mkr (veicot visus sagatavošanas darbus); m2; 17,0. 29; Grīdas izlīdzināšana ar cementa javu veicot visus sagatavošanas darbus. Grīdas līmeņošana (pielāgot 4.st. izremontētās daļas līmenim); m2; 17,0. 30; Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai; m2; 14,5. 31; Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju; m2; 14,5. 32; Grīdas trapa montāža un pievienošana pie esošiem tīkliem san. telpā; kompl; 1. 33; Grīdas hidroizolācija un sagatavošana flīzēšanai, grīdas slīpuma izveidošana ūdens notekai san. telpā; m2; 2,7. 34; Grīdas flīzēšana ar neslīdošām keramiskām vai akmens grīdas flīzēm 300x300mm, nodilumizturības koeficients≥4 (krāsu un vizuālo izskatu saskaņot ar pasūtītāju); m2; 2,7. 35; Koka grīdlīstu montāža h=90mm; t.m; 15,8. 35; Koka grīdlīstes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās); t.m; 15,8. 36; Metāla sliekšņu uzstādīšana; gab; 2. Citi darbi. 37; Ventilatora montāža san. telpā; kompl; 1. 38; San. telpas durvju ailes paplašināšana līdz 1.02 m; obj; 1. 39; Ventilācijas šahtas apšūšana ar reģipsi, sagatavošana krāsošanai, krāsošana; m2; 4,6. 40; Esošas ugunsdrošības sistēmas instalācijas demontāža, montāža piekaramajos griestos, griestos un pieslēgšana; obj; 1. 41; Radiatora (1gab.) un apkures cauruļu slīpēšana un krāsošana ar pusmatēto, nepilošu, ar labu segtspēju, izturīgu pret mazgāšanu, ar augstu ugunsdrošības kategoriju, lateksa krāsu (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) (sk. apkures daļa); kompl; 1. 42; Lakota koka ieejas durvju bloka ar pilnu komplektāciju un cilindra veida slēdzi, aizslēdzamu un atslēdzamu no ārpuses, montāža; kompl; 1. 43; San. telpas plastmasas vienviru saliekamo durvju – izmēri: 2000 x 1000 mm ( krāsa –brūna, rokturis – tumši brūns) ar pilnu komplektāciju montāža. Komplektā ietilpst nosedzošā apmale. Durvju sānu apstrāde ar krāsošanu.; kompl; 1. 44; Durvju aplodes uzstādīšana; t.m; 5,0. 45; Durvju aplodes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās); t.m; 5,0. 46; Televīzijas vadu ielikšana penālī; kompl; 1. 47; Jauno ūdens (vara caurule) un kanalizācijas pievadu montāža un pieslēgšana pie esošiem tīkliem; kompl; 1. 48; Ūdens (K,A) noslēdzošo krānu ierīkošana; gab; 2. 49; Baltās keramiskās izlietnes 500x430mm ar ūdens maisītāju -hrom.jaucejkrāns ar uz augšu paceļamu atvēršanas mehānismu , un plastmasas sifonu montāža un pieslēgšana ūdensvadam un kanalizācijai; kompl.; 1. 50; Cauruļu stāvvadu apšūšana ar mitruma izturīgu reģipsi (ar revīzijas lūku ierīkošanu); m2; 2,5. 51; Stāvvadu sagatavošana flīzēšanai un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm 300x200mm (krāsu saskaņot ar pasūtītāju); m2; 2,5. 52; Baltā keramiskā sēdpoda komplekta montāža. Komplektā ietilpst sēdriņķis, vāks un skalojama kaste (izvads universāls, ūdens pieslēgums – sānu, skalojamas tvertnes izplūdes mehānisms STOP).; kompl.; 1. 53; Roku balstu tualetes sēdpodam cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ierīkošana; kompl; 1. 54; Atbalsta roktura pie sienas l=0,4m montāža san. telpā; gab; 1. 55; Dušas sienas vienviras maisītāja ar liftu montāža (krāsa –hrom., rokturim skrūves stiprinājums). Komplektā ietilpst dušas stienis, dušas lokanais pievads no nerūsējošā tērauda, dušas klausule ar 2 režīmiem un regulējumos augstumu; kompl; 1. 56; M veida dvieļu žāvētāja Izmērs : 500x500mm ar atgaisotāju montāža (no nerūsējošā tērauda, caurules diametrs 32*2mm , siltumatdeve ( W ) - ≥340); kompl; 1. 57; Stūra plastmasas aizsarga montāža pie durvīm, istabā (identiski 4 st.); t.m; 5,0. 58; Būvgružu savākšana un izvešana; obj; 1. 59; Objekta sakopšana (telpu tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem); obj; 1. 60; Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, mērījumu akti u.c.; obj; 1.. Dzīvojamā istaba (Telpa Nr.39). N.p.k.; Darba nosaukums; Mērvienība; Daudzums. Demontāžas darbi. 1; Iebūvētā skapja un starpsienas demontāža; obj; 1. 2; Durvju bloku demontāža; gab; 2. 3; Esošā vent. demontāža; gab; 1. 4; Flīžu nokalšana no sienām; m2; 9,2. 5; Esošo grīdas seguma noņemšana; m2; 16,7. 6; Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, televīzijas vadu demontāža; obj; 1. Griestu remontdarbi. 7; Griestu plaisu aizpildīšana; t.m; 3,0. 8; Griestu mazgāšana, tīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, sagatavošana krāsošanai; m2; 14,1. 9; Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Balta, tonējama.; m2; 14,1. 10; Piekarināmo griestu no plastikāta apdares paneļiem 12.5cm san. telpai montāža; m2; 2,6. Elektrības un instalāciju montāžas darbi. 11; Jaunas elektroinstalācijas montāža; m2; 16,7. 12; Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm); m2; 16,7. 13; Slēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu; gab; 3. 14; Dubultslēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu; gab; 1. 15; Kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu; gab; 3. 16; Trīsvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP20ar sazemējumu; gab; 1. 17; TV z/a rozetes montāža; gab; 1. 17; Sienas spotlampas momtāža; gab; 1. 18; Stikla apaļas plafonlampas montāža san. telpas griestos (paredzēta lietošanai mitrās telpās). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 1. 19; Stikla sienas plafonlampas (forma – pusmēnesis) montāža virs durvīm. Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 1. 20; Fluorescento virsapmetuma dienas gaismas griestu lampu 2x36w montāža (ar sazemējumu) Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 1. Sienu apdares darbi. 21; Tapetes noņemšana; m2; 36,5. 22; Sienu apmetuma remonts, līdzināšana un sagatavošana flīzēšanai; m2; 15,0. 23; Sienu hidroizolācija un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm 300x200mm (krāsu saskaņot ar pasūtītāju); m2; 15,0. 24; Sienu, aiļu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas); m2; 36,5. 25; Logu sānu un augšdaļas apšūšana ar reģipsi, siltināšana ar vati, sagatavošana krāsošanai, krāsošana; m2; 2,5. 26; Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.; m2; 36,5. Grīdas remonta darbi. 27; Grīdas hidroizolācija (tvaika izolācijas plēve (polietilēna) 200mkr (veicot visus sagatavošanas darbus); m2; 16,7. 28; Grīdas izlīdzināšana ar cementa javu veicot visus sagatavošanas darbus) Grīdas līmeņošana (pielāgot 4.st. izremontētās daļas līmenim); m2; 16,7. 29; Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai; m2; 14,1. 30; Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju; m2; 14,1. 31; Grīdas hidroizolācija un sagatavošana flīzēšanai, grīdas slīpuma izveidošana ūdens notekai san. telpā; m2; 2,6. 32; Grīdas flīzēšana ar neslīdošām keramiskām vai akmens grīdas flīzēm 300x300mm, nodilumizturības koeficients≥4 (krāsu un vizuālo izskatu saskaņot ar pasūtītāju); m2; 2,6. 33; Koka grīdlīstu montāža h=90mm; t.m; 15,7. 34; Koka grīdlīstes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās); t.m; 15,7. 35; Metāla sliekšņu uzstādīšana; gab; 2. Citi darbi. 36; Ventilatora montāža san. telpā; kompl; 1. 37; San. telpas durvju ailes paplašināšana līdz 1.02 m; obj; 1. 38; Ventilācijas šahtas apšūšana ar reģipsi, sagatavošana krāsošanai, krāsošana; m2; 4,5. 39; Esošas ugunsdrošības sistēmas instalācijas demontāža, montāža piekaramajos griestos, griestos un pieslēgšana; obj; 1. 40; Radiatora (1gab.) un apkures cauruļu slīpēšana un krāsošana ar pusmatēto, nepilošu, ar labu segtspēju, izturīgu pret mazgāšanu, ar augstu ugunsdrošības kategoriju, lateksa krāsu (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) (sk. apkures daļa); kompl; 1. 41; Lakota koka ieejas durvju bloka ar pilnu komplektāciju un cilindra veida slēdzi, aizslēdzamu un atslēdzamu no ārpuses, montāža; kompl; 1. 42; San. telpas plastmasas vienviru saliekamo durvju – izmēri: 2000 x 1000 mm ( krāsa –brūna, rokturis – tumši brūns) ar pilnu komplektāciju montāža. Komplektā ietilpst nosedzošā apmale. Durvju sānu apstrāde ar krāsošanu.; kompl; 1. 43; Durvju aplodes uzstādīšana; t.m; 5,0. 44; Durvju aplodes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās); t.m; 5,0. 45; Televīzijas vadu ielikšana penālī; kompl.; 1. 46; Jauno ūdens (vara caurule) un kanalizācijas pievadu montāža un pieslēgšana pie esošiem tīkliem; kompl; 1. 47; Ūdens (K,A) noslēdzošo krānu ierīkošana; gab; 2. 48; Baltās keramiskās izlietnes 500x430mm (identiski esošiem 4st.) ar ūdens maisītāju -hrom. jaucejkrāns ar uz augšu paceļamu atvēršanas mehānismu , un plastmasas sifonu montāža un pieslēgšana ūdensvadam un kanalizācijai; kompl; 1. 49; Stāvvadu cauruļu apšūšana ar mitruma izturīgu reģipsi (ar revīzijas lūku ierīkošanu); m2; 2,5. 50; Stāvvada sagatavošana flīzēšanai un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm 300x200mm (krāsu saskaņot ar pasūtītāju); m2; 2,5. 51; Baltā keramiskā sēdpoda komplekta montāža. Komplektā ietilpst sēdriņķis, vāks un skalojama kaste (izvads universāls, ūdens pieslēgums – sānu, skalojamas tvertnes izplūdes mehānisms STOP.; kompl; 1. 52; Roku balstu tualetes sēdpodam cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ierīkošana; kompl; 1. 53; Atbalsta roktura pie sienas l=0,4m montāža san. telpā; gab; 1. 54; Dušas sienas vienviras maisītāja ar liftu montāža (krāsa –hrom., rokturim skrūves stiprinājums). Komplektā ietilpst dušas stienis, dušas lokanais pievads no nerūsējošā tērauda, dušas klausule ar 2 režīmiem un regulējumos augstumu; kompl; 1. 55; M veida dvieļu žāvētāja Izmērs : 500x500mm ar atgaisotāju montāža (no nerūsējošā tērauda, caurules diametrs 32*2mm , siltumatdeve ( W ) - ≥340); kompl; 1. 56; Stūra plastmasas aizsarga montāža pie durvīm, istabā (identiski 4 st.); t.m; 5,0. 57; Būvgružu savākšana un izvešana; obj; 1. 58; Objekta sakopšana (telpu tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem); obj; 1. 59; Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, mērījumu akti u.c.; obj; 1. Dzīvojamā istaba (Telpa Nr.40). N.p.k.; Darba nosaukums; Mērvienība; Daudzums. Demontāžas darbi. 1; Iebūvētā skapja un starpsienas demontāža; obj; 1. 2; Durvju bloku demontāža; gab; 2. 3; Esošā vent. demontāža; gab; 1. 4; Flīžu nokalšana no sienām; m2; 9,3. 5; Esošo grīdas seguma noņemšana; m2; 17,0. 6; Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, televīzijas vadu demontāža; obj; 1. Griestu remontdarbi. 7; Griestu plaisu aizpildīšana; t.m; 3,0. 8; Griestu mazgāšana, tīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, sagatavošana krāsošanai; m2; 14,5. 9; Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Balta, tonējama.; m2; 14,5. 10; Piekarināmo griestu no plastikāta apdares paneļiem 12.5cm san. telpai montāža; m2; 2,5. Elektrības un instalāciju montāžas darbi. 11; Jaunas elektroinstalācijas montāža; m2; 17,0. 12; Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm); m2; 17,0. 13; Slēdžu montāža IP 20 ar sazemējumu; gab; 2. 14; Trīskāršu slēdžu montāža ar sazemējumu; gab; 1. 15; Kontaktligzdu z/z montāža IP20 ar sazemējumu; gab; 4. 16; Divkāršu kontaktligzdu z/z montāža ar sazemējumu; gab; 1. 17; TV z/a rozetes montāža; gab; 1. 18; Sienas spotlampas montāža; gab; 1. 19; Stikla apaļas plafonlampas montāža san. telpas griestos (paredzēta lietošanai mitrās telpās). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 1. 20; Stikla sienas plafonlampas (forma – pusmēnesis) montāža virs durvīm. Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 1. 21; Fluorescento virsapmetuma dienas gaismas griestu lampu 2x36w montāža (ar sazemējumu) Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 1. Sienu apdares darbi. 22; Tapetes noņemšana; m2; 36,5. 23; Sienu apmetuma remonts, līdzināšana un sagatavošana flīzēšanai; m2; 15,5. 24; Sienu hidroizolācija un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm 300x200mm (krāsu saskaņot ar pasūtītāju); m2; 15,5. 25; Sienu, aiļu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas); m2; 36,5. 26; Logu sānu un augšdaļas apšūšana ar reģipsi, siltināšana ar vati, sagatavošana krāsošanai, krāsošana; m2; 2,5. 27; Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.; m2; 36,5. Grīdas remonta darbi. 28; Grīdas hidroizolācija (tvaika izolācijas plēve (polietilēna) 200mkr (veicot visus sagatavošanas darbus); m2; 17,0. 29; Grīdas izlīdzināšana ar cementa javu veicot visus sagatavošanas darbus) Grīdas līmeņošana (pielāgot 4.st. izremontētās daļas līmenim); m2; 17,0. 30; Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai; m2; 14,5. 31; Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju; m2; 14,5. 32; Grīdas hidroizolācija un sagatavošana flīzēšanai, grīdas slīpuma izveidošana ūdens notekai san. telpā; m2; 2,5. 33; Grīdas flīzēšana ar neslīdošām keramiskām vai akmens grīdas flīzēm 300x300mm, nodilumizturības koeficients≥4 (krāsu un vizuālo izskatu saskaņot ar pasūtītāju); m2; 2,5. 34; Koka grīdlīstu montāža h=90mm; t.m; 15,6. 35; Koka grīdlīstes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās); t.m; 15,6. 36; Metāla sliekšņu uzstādīšana; gab; 2. Citi darbi. 37; Ventilatora montāža san. telpā; kompl; 1. 38; San. telpas durvju ailes paplašināšana līdz 1.02 m; obj; 1. 39; Ventilācijas šahtas apšūšana ar reģipsi, sagatavošana krāsošanai, krāsošana; m2; 4,6. 40; Esošas ugunsdrošības sistēmas instalācijas demontāža, montāža piekaramajos griestos, griestos un pieslēgšana; obj; 1. 41; Radiatora (1gab.) un apkures cauruļu slīpēšana un krāsošana ar pusmatēto, nepilošu, ar labu segtspēju, izturīgu pret mazgāšanu, ar augstu ugunsdrošības kategoriju, lateksa krāsu (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) (sk. apkures daļa); kompl; 1. 42; Lakota koka ieejas durvju bloka ar pilnu komplektāciju un cilindra veida slēdzi, aizslēdzamu un atslēdzamu no ārpuses, montāža; kompl; 1. 43; San. telpas plastmasas vienviru saliekamo durvju – izmēri: 2000 x 1000 mm ( krāsa –brūna, rokturis – tumši brūns) ar pilnu komplektāciju montāža. Komplektā ietilpst nosedzošā apmale. Durvju sānu apstrāde ar krāsošanu.; kompl; 1. 44; Durvju aplodes uzstādīšana; t.m; 5,0. 45; Durvju aplodes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās); t.m; 5,0. 46; Televīzijas vadu ielikšana penālī; kompl; 1. 47; Jauno ūdens (vara caurule) un kanalizācijas pievadu montāža un pieslēgšana pie esošiem tīkliem; kompl; 1. 48; Ūdens (K,A) noslēdzošo krānu ierīkošana; gab; 2. 49; Baltās keramiskās izlietnes500x430mm (identiski esošiem 4st.) ar ūdens maisītāju -hrom.jaucejkrāns ar uz augšu paceļamu atvēršanas mehānismu , un plastmasas sifonu montāža un pieslēgšana ūdensvadam un kanalizācijai; kompl; 1. 50; Stāvvadu cauruļu apšūšana ar mitruma izturīgu reģipsi ar revīzijas lūku ierīkošanu; m2; 2,5. 51; Stāvvada sagatavošana flīzēšanai un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm 300x200mm (krāsu saskaņot ar pasūtītāju); m2; 2,5. 52; Baltā keramiskā sēdpoda komplekta montāža. Komplektā ietilpst sēdriņķis, vāks un skalojama kaste (izvads universāls, ūdens pieslēgums – sānu, skalojamas tvertnes izplūdes mehānisms STOP.; kompl; 1. 53; Roku balstu tualetes sēdpodam cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ierīkošana; kompl; 1. 54; Atbalsta roktura pie sienas l=0,4m montāža san. telpā; gab; 1. 55; Dušas sienas vienviras maisītāja ar liftu montāža (krāsa –hrom., rokturim skrūves stiprinājums). Komplektā ietilpst dušas stienis, dušas lokanais pievads no nerūsējošā tērauda, dušas klausule ar 2 režīmiem un regulējumos augstumu; kompl; 1. 56; M veida dvieļu žāvētāja Izmērs : 500x500mm ar atgaisotāju montāža (no nerūsējošā tērauda, caurules diametrs 32*2mm , siltumatdeve ( W ) - ≥340); kompl; 1. 57; Stūra plastmasas aizsarga montāža pie durvīm, istabā (identiski 4 st.). 58; Būvgružu savākšana un izvešana; obj; 1. 59; Objekta sakopšana (telpu tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem); obj; 1. 60; Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, mērījumu akti u.c.; obj; 1. Dzīvojamā istaba (Telpa Nr.41). N.p.k.; Darba nosaukums; Mērvienība; Daudzums. Demontāžas darbi. 1; Iebūvētā skapja un starpsienas demontāža; obj; 1. 2; Durvju bloku demontāža; gab; 2. 3; Esošā vent. demontāža; gab; 1. 4; Flīžu nokalšana no sienām; m2; 9,3. 5; Esošo grīdas seguma noņemšana; m2; 17,1. 6; Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, televīzijas vadu demontāža; obj; 1. Griestu remontdarbi. 7; Griestu plaisu aizpildīšana; t.m; 3,0. 8; Griestu mazgāšana, tīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, sagatavošana krāsošanai; m2; 14,5. 9; Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Balta, tonējama.; m2; 14,5. 10; Piekarināmo griestu no plastikāta apdares paneļiem 12.5cm san. telpai montāža; m2; 2,6. Elektrības un instalāciju montāžas darbi. 11; Jaunas elektroinstalācijas montāža; m2; 17,1. 12; Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm); m2; 17,1. 13; Slēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu; gab; 3. 14; Dubultslēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu; gab; 1. 15; Kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu; gab; 3. 16; Trīsvietīgo kontaktligzdu z/a montāža ar sazemējumu; gab; 1. 17; TV z/a rozetes montāža; gab; 1. 18; Sienas spotlampas montāža; gab; 1. 19; Stikla apaļas plafonlampas montāža san.telpas griestos (paredzēta lietošanai mitrās telpās). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 1. 20; Stikla sienas plafonlampas (forma – pusmēnesis) montāža virs durvīm. Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 1. 21; Fluorescento virsapmetuma dienas gaismas griestu lampu 2x36w montāža (ar sazemējumu) Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 1. Sienu apdares darbi. 22; Tapetes noņemšana; m2; 36,7. 23; Sienu apmetuma remonts, līdzināšana un sagatavošana flīzēšanai; m2; 15,5. 24; Sienu hidroizolācija un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm 300x200mm (krāsu saskaņot ar pasūtītāju); m2; 15,5. 25; Sienu, aiļu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas); m2; 36,7. 26; Logu sānu un augšdaļas apšūšana ar reģipsi, siltināšana ar vati, sagatavošana krāsošanai, krāsošana; m2; 2,5. 27; Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.; m2; 36,7. Grīdas remonta darbi. 28; Grīdas hidroizolācija (tvaika izolācijas plēve (polietilēna) 200mkr (veicot visus sagatavošanas darbus); m2; 17,1. 29; Grīdas izlīdzināšana ar cementa javu veicot visus sagatavošanas darbus) Grīdas līmeņošana (pielāgot 4.st. izremontētās daļas līmenim); m2; 17,1. 30; Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai; m2; 14,5. 31; Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju; m2; 14,5. 32; Grīdas trapa montāža un pievienošana pie esošiem tīkliem san. telpā; kompl; 1. 33; Grīdas hidroizolācija un sagatavošana flīzēšanai, grīdas slīpuma izveidošana ūdens notekai san. telpā; m2; 2,6. 34; Grīdas flīzēšana ar neslīdošām keramiskām vai akmens grīdas flīzēm 300x300mm, nodilumizturības koeficients≥4 (krāsu un vizuālo izskatu saskaņot ar pasūtītāju); m2; 2,6. 35; Koka grīdlīstu montāža h=90mm; t.m; 15,7. 36; Koka grīdlīstes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās); t.m; 15,7. 37; Metāla sliekšņu uzstādīšana; gab; 2. Citi darbi. 38; Ventilatora montāža san. telpā; kompl; 1. 39; San. telpas durvju ailes paplašināšana līdz 1.02 m; obj; 1. 40; Ventilācijas šahtas apšūšana ar reģipsi, sagatavošana krāsošanai, krāsošana; m2; 4,6. 41; Esošas ugunsdrošības sistēmas instalācijas demontāža, montāža piekaramajos griestos, griestos un pieslēgšana; obj; 1. 42; Radiatora (1gab.) un apkures cauruļu slīpēšana un krāsošana ar pusmatēto, nepilošu, ar labu segtspēju, izturīgu pret mazgāšanu, ar augstu ugunsdrošības kategoriju, lateksa krāsu (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) (sk. apkures daļa); kompl; 1. 43; Lakota koka ieejas durvju bloka ar pilnu komplektāciju un cilindra veida slēdzi, aizslēdzamu un atslēdzamu no ārpuses, montāža; kompl; 1. 44; San. telpas plastmasas vienviru saliekamo durvju – izmēri: 2000 x 1000 mm ( krāsa –brūna, rokturis – tumši brūns) ar pilnu komplektāciju montāža. Komplektā ietilpst nosedzošā apmale. Durvju sānu apstrāde ar krāsošanu.; kompl; 1. 45; Durvju aplodes uzstādīšana; t.m; 5,0. 46; Durvju aplodes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās); t.m; 5,0. 47; Televīzijas vadu ielikšana penālī; kompl; 1. 48; Jauno ūdens (vara caurule) un kanalizācijas pievadu montāža un pieslēgšana pie esošiem tīkliem; kompl; 1. 49; Ūdens (K,A) noslēdzošo krānu ierīkošana; gab; 2. 50; Baltās keramiskās izlietnes 500x5430mm ar ūdens maisītāju -hrom.jaucejkrāns ar uz augšu paceļamu atvēršanas mehānismu , un plastmasas sifonu montāža un pieslēgšana ūdensvadam un kanalizācijai; kompl; 1. 51; Stāvvadu cauruļu apšūšana ar mitruma izturīgu reģipsi (ar revīzijas lūku ierīkošanu); m2; 2,5. 52; Stāvvada sagatavošana flīzēšanai un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm 300x200mm (krāsu saskaņot ar pasūtītāju); m2; 2,5. 53; Baltā keramiskā sēdpoda komplekta montāža. Komplektā ietilpst sēdriņķis, vāks un skalojama kaste (izvads universāls, ūdens pieslēgums – sānu, skalojamas tvertnes izplūdes mehānisms STOP).; kompl; 1. 54; Roku balstu tualetes sēdpodam cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ierīkošana; kompl; 1. 55; Atbalsta roktura pie sienas l=0,4m montāža san. telpā; gab; 1. 56; Dušas sienas vienviras maisītāja ar liftu montāža (krāsa –hrom., rokturim skrūves stiprinājums). Komplektā ietilpst dušas stienis, dušas lokanais pievads no nerūsējošā tērauda, dušas klausule ar 2 režīmiem un regulējumos augstumu; kompl; 1. 57; M veida dvieļu žāvētāja Izmērs : 500x500 mm ar atgaisotāju montāža (no nerūsējošā tērauda, caurules diametrs 32*2mm , siltumatdeve ( W ) - ≥340); kompl; 1. 58; Stūra plastmasas aizsarga montāža pie durvīm, istabā (identiski 4 st.); t.m; 5,0. 59; kanalizācijas cauruļu montāža un pieslēgšana pie esošiem tīkliem no 4 uz 3 stāvu san. telpā; kompl; 1. 60; Griestu demontāža un piekarināmo griestu no plastikāta apdares paneļiem 12.5cm san. telpai 3 stāvā montāža; m2; 2,6. 61; Būvgružu savākšana un izvešana; obj; 1. 62; Objekta sakopšana (telpu tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem); obj; 1. 63; Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, mērījumu akti u.c.; obj; 1. Dzīvojamā istaba (Telpa Nr.42). N.p.k.; Darba nosaukums; Mērvienība; Daudzums. Demontāžas darbi. 1; Iebūvētā skapja un starpsienas demontāža; obj; 1. 2; Durvju bloku demontāža; gab; 2. 3; Esošā vent. demontāža; gab; 1. 4; Flīžu nokalšana no sienām; m2; 9,3. 5; Esošo grīdas seguma noņemšana; m2; 16,8. 6; Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, televīzijas vadu demontāža; obj; 1. Griestu remontdarbi. 7; Griestu plaisu aizpildīšana; t.m; 3,0. 8; Griestu mazgāšana, tīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, sagatavošana krāsošanai; m2; 14,3. 9; Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Balta, tonējama.; m2; 14,3. 10; Piekarināmo griestu no plastikāta apdares paneļiem 12.5cm san. telpai montāža; m2; 2,5. Elektrības un instalāciju montāžas darbi. 11; Jaunas elektroinstalācijas montāža; m2; 16,8. 12; Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm); m2; 16,8. 13; Slēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu; gab; 3. 14; Dubultslēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu; gab; 1. 15; Kontaktligzdu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu; gab; 3. 16; Trīsvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu; gab; 1. 17; TV z/a rozetes montāža; gab; 1. 18; Sienas spotlampas montāža; gab; 1. 19; Stikla apaļas plafonlampas montāža san .telpas griestos (paredzēta lietošanai mitrās telpās). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 1. 20; Stikla sienas plafonlampas (forma – pusmēnesis) montāža virs durvīm. Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 1. 21; Fluorescento virsapmetuma dienas gaismas griestu lampu 2x36w montāža (ar sazemējumu) Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 1. Sienu apdares darbi. 22; Tapetes noņemšana; m2; 36,7. 23; Sienu apmetuma remonts, līdzināšana un sagatavošana flīzēšanai; m2; 15,5. 24; Sienu hidroizolācija un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm 300x200mm (krāsu saskaņot ar pasūtītāju); m2; 15,5. 25; Sienu, aiļu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas); m2; 36,7. 26; Logu sānu un augšdaļas apšūšana ar reģipsi, siltināšana ar vati, sagatavošana krāsošanai, krāsošana; m2; 2,5. 27; Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.; m2; 36,7. Grīdas remonta darbi. 28; Grīdas hidroizolācija (tvaika izolācijas plēve (polietilēna) 200mkr (veicot visus sagatavošanas darbus); m2; 16,8. 29; Grīdas izlīdzināšana ar cementa javu veicot visus sagatavošanas darbus) Grīdas līmeņošana (pielāgot 4.st. izremontētās daļas līmenim); m2; 16,8. 30; Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai; m2; 14,3. 31; Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju; m2; 14,3. 32; Grīdas trapa montāža un pievienošana pie esošiem tīkliem san. telpā; kompl; 1. 33; Grīdas hidroizolācija un sagatavošana flīzēšanai, grīdas slīpuma izveidošana ūdens notekai san. telpā; m2; 2,5. 34; Grīdas flīzēšana ar neslīdošām keramiskām vai akmens grīdas flīzēm 300x300mm, nodilumizturības koeficients≥4 (krāsu un vizuālo izskatu saskaņot ar pasūtītāju); m2; 2,5. 35; Koka grīdlīstu montāža h=90mm; t.m; 15,6. 36; Koka grīdlīstes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās); t.m; 15,6. 37; Metāla sliekšņu uzstādīšana; m; 2. Citi darbi. 38; Ventilatora montāža san. telpā; kompl; 1. 39; San. telpas durvju ailes paplašināšana līdz 1.02 m; obj; 1. 40; Ventilācijas šahtas apšūšana ar reģipsi, sagatavošana krāsošanai, krāsošana; m2; 4,6. 41; Esošas ugunsdrošības sistēmas instalācijas demontāža, montāža piekaramajos griestos, griestos un pieslēgšana; obj; 1. 42; Radiatora (1gab.) un apkures cauruļu slīpēšana un krāsošana ar pusmatēto, nepilošu, ar labu segtspēju, izturīgu pret mazgāšanu, ar augstu ugunsdrošības kategoriju, lateksa krāsu (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) (sk. apkures daļa); kompl; 1. 43; Lakota koka ieejas durvju bloka ar pilnu komplektāciju un cilindra veida slēdzi, aizslēdzamu un atslēdzamu no ārpuses, montāža; kompl; 1. 44; San. telpas plastmasas vienviru saliekamo durvju – izmēri: 2000 x 1000 mm ( krāsa –brūna, rokturis – tumši brūns) ar pilnu komplektāciju montāža. Komplektā ietilpst nosedzošā apmale. Durvju sānu apstrāde ar krāsošanu.; kompl; 1. 45; Durvju aplodes uzstādīšana; t.m; 5,0. 46; Durvju aplodes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās); t.m; 5,0. 47; Televīzijas vadu ielikšana penālī; kompl; 1. 48; Jauno ūdens (vara caurule) un kanalizācijas pievadu montāža un pieslēgšana pie esošiem tīkliem; kompl; 1. 49; Ūdens (K,A) noslēdzošo krānu ierīkošana; gab; 2. 50; Baltās keramiskās izlietnes 500x430mm (identiski esošiem 4st.) ar ūdens maisītāju -hrom. jaucejkrāns ar uz augšu paceļamu atvēršanas mehānismu , un plastmasas sifonu montāža un pieslēgšana ūdensvadam un kanalizācijai; kompl; 1. 51; Stāvvadu cauruļu apšūšana ar mitruma izturīgu reģipsi (ar revīzijas lūku ierīkošanu); m2; 2,5. 52; Stāvvada sagatavošana flīzēšanai un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm 300x200mm (krāsu saskaņot ar pasūtītāju); m2; 2,5. 53; Baltā keramiskā sēdpoda komplekta montāža. Komplektā ietilpst sēdriņķis, vāks un skalojama kaste (izvads universāls, ūdens pieslēgums – sānu, skalojamas tvertnes izplūdes mehānisms STOP).; kompl; 1. 54; Roku balstu tualetes sēdpodam cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ierīkošana; kompl; 1. 55; Atbalsta roktura pie sienas l=0,4m montāža san. telpā; gab; 1. 56; Dušas sienas vienviras maisītāja ar liftu montāža (krāsa –hrom., rokturim skrūves stiprinājums). Komplektā ietilpst dušas stienis, dušas lokanais pievads no nerūsējošā tērauda, dušas klausule ar 2 režīmiem un regulējumos augstumu; kompl; 1. 57; M veida dvieļu žāvētāja Izmērs : 500x500mm ar atgaisotāju montāža (no nerūsējošā tērauda, caurules diametrs 32*2mm , siltumatdeve ( W ) - ≥340); kompl; 1. 58; Stūra plastmasas aizsarga montāža pie durvīm, istabā (identiski 4 st.); t.m; 5,0. 59; Kanalizācijas cauruļu montāža un pieslēgšana pie esošiem tīkliem no 4 uz 3 stāvu san. telpā; kompl; 1. 60; Griestu demontāža un piekarināmo griestu no plastikāta apdares paneļiem 12.5cm san. telpai 3 stāvā montāža; m2; 2,5. 61; Būvgružu savākšana un izvešana; obj; 1. 62; Objekta sakopšana (telpu tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem); obj; 1. 63; Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, mērījumu akti u.c.; obj; 1. Dzīvojamā istaba (Telpa Nr.43). N.p.k.; Darba nosaukums; Mērvienība; Daudzums. Demontāžas darbi. 1; Iebūvētā skapja un starpsienas demontāža; obj; 1. 2; Durvju bloku demontāža; gab; 2. 3; Esošā vent. demontāža; gab; 1. 4; Flīžu nokalšana no sienām; m2; 9,3. 5; Esošo grīdas seguma noņemšana; m2; 16,1. 6; Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, televīzijas vadu demontāža; obj; 1. Griestu remontdarbi. 7; Griestu plaisu aizpildīšana; t.m; 3,0. 8; Griestu mazgāšana, tīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, sagatavošana krāsošanai; m2; 13,3. 9; Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Balta, tonējama.; m2; 13,3. 10; Piekarināmo griestu no plastikāta apdares paneļiem 12.5cm san. telpai montāža; m2; 2,8. Elektrības un instalāciju montāžas darbi. 11; Jaunas elektroinstalācijas montāža; m2; 16,1. 12; Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm); m2; 16,1. 13; Slēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu; gab; 3. 14; Dubultslēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu; gab; 1. 15; Kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu; gab; 3. 16; Trīsvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu; gab; 1. 17; TV z/a rozetes montāža; gab; 1. 18; Sienas spotlampas montāža; gab; 1. 19; Stikla apaļas plafonlampas montāža san. telpas griestos (paredzēta lietošanai mitrās telpās). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 1. 20; Stikla sienas plafonlampas (forma – pusmēnesis) montāža virs durvīm. Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 1. 21; Fluorescento virsapmetuma dienas gaismas griestu lampu 2x36w montāža (ar sazemējumu) Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 1. Sienu apdares darbi. 22; Tapetes noņemšana; m2; 35,2. 23; Sienu apmetuma remonts, līdzināšana un sagatavošana flīzēšanai; m2; 15,5. 24; Sienu hidroizolācija un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm 300x200mm (krāsu saskaņot ar pasūtītāju); m2; 15,5. 25; Sienu, aiļu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas); m2; 35,2. 26; Logu sānu un augšdaļas apšūšana ar reģipsi, siltināšana ar vati, sagatavošana krāsošanai, krāsošana; m2; 2,5. 27; Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.; m2; 35,2. Grīdas remonta darbi. 28; Grīdas hidroizolācija (tvaika izolācijas plēve (polietilēna) 200mkr (veicot visus sagatavošanas darbus); m2; 16,1. 29; Grīdas izlīdzināšana ar cementa javu veicot visus sagatavošanas darbus) Grīdas līmeņošana (pielāgot 4.st. izremontētās daļas līmenim); m2; 16,1. 30; Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai; m2; 13,3. 31; Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju; m2; 13,3. 32; Grīdas trapa montāža un pievienošana pie esošiem tīkliem san. telpā; kompl; 1. 33; Grīdas hidroizolācija un sagatavošana flīzēšanai, grīdas slīpuma izveidošana ūdens notekai san. telpā; m2; 2,8. 34; Grīdas flīzēšana ar neslīdošām keramiskām vai akmens grīdas flīzēm 300x300mm, nodilumizturības koeficients≥4 (krāsu un vizuālo izskatu saskaņot ar pasūtītāju); m2; 2,8. 35; Koka grīdlīstu montāža h=90mm; t.m; 15,2. 36; Koka grīdlīstes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās); t.m; 15,2. 37; Metāla sliekšņu uzstādīšana; gab; 2. Citi darbi. 38; Ventilatora montāža san. telpā; kompl; 1. 39; San. telpas durvju ailes paplašināšana līdz 1.02 m; obj; 1. 40; Ventilācijas šahtas apšūšana ar reģipsi, sagatavošana krāsošanai, krāsošana; m2; 4,6. 41; Esošas ugunsdrošības sistēmas instalācijas demontāža, montāža piekaramajos griestos, griestos un pieslēgšana; obj; 1. 42; Radiatora (1gab.) un apkures cauruļu slīpēšana un krāsošana ar pusmatēto, nepilošu, ar labu segtspēju, izturīgu pret mazgāšanu, ar augstu ugunsdrošības kategoriju, lateksa krāsu (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) (sk. apkures daļa); kompl; 1. 43; Lakota koka ieejas durvju bloka ar pilnu komplektāciju un cilindra veida slēdzi, aizslēdzamu un atslēdzamu no ārpuses, montāža; kompl; 1. 44; San. telpas plastmasas vienviru saliekamo durvju – izmēri: 2000 x 1000 mm ( krāsa –brūna, rokturis – tumši brūns) ar pilnu komplektāciju montāža. Komplektā ietilpst nosedzošā apmale. Durvju sānu apstrāde ar krāsošanu.; kompl; 1. 45; Durvju aplodes uzstādīšana; t.m; 5,0. 46; Durvju aplodes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās); t.m; 5,0. 47; Televīzijas vadu ielikšana penālī; kompl; 1. 48; Jauno ūdens (vara caurule) un kanalizācijas pievadu montāža un pieslēgšana pie esošiem tīkliem; kompl; 1. 49; Ūdens (K,A) noslēdzošo krānu ierīkošana; gab; 2. 50; Baltās keramiskās izlietnes 500x430mm (identiski esošiem 4st.) ar ūdens maisītāju -hrom. jaucejkrāns ar uz augšu paceļamu atvēršanas mehānismu , un plastmasas sifonu montāža un pieslēgšana ūdensvadam un kanalizācijai; kompl.; 1. 51; Stāvvada cauruļu apšūšana ar mitruma izturīgu reģipsi (ar revīzijas lūku ierīkošanu ) ar atvēršanas iespēju; m2; 2,5. 52; Stāvvadu sagatavošana krāsošanai un krāsošana (krāsu saskaņot ar pasūtītāju); m2; 2,5. 53; Baltā keramiskā sēdpoda komplekta montāža. Komplektā ietilpst sēdriņķis, vāks un skalojama kaste (izvads universāls, ūdens pieslēgums – sānu, skalojamas tvertnes izplūdes mehānisms STOP.; kompl; 1. 54; Roku balstu tualetes sēdpodam cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ierīkošana; kompl; 1. 55; Atbalsta roktura pie sienas l=0,4m montāža san. telpā; gab; 1. 56; Dušas sienas vienviras maisītāja ar liftu montāža (krāsa –hrom., rokturim skrūves stiprinājums). Komplektā ietilpst dušas stienis, dušas lokanais pievads no nerūsējošā tērauda, dušas klausule ar 2 režīmiem un regulējumos augstumu; kompl; 1. 57; M veida dvieļu žāvētāja Izmērs : 500x500mm ar atgaisotāju montāža (no nerūsējošā tērauda, caurules diametrs 32*2mm , siltumatdeve ( W ) - ≥340); kompl; 1. 58; Stūra plastmasas aizsarga montāža pie durvīm, istabā (identiski 4 st.); t.m; 5,0. 59; kanalizācijas cauruļu montāža un pieslēgšana pie esošiem tīkliem no 4 uz 3 stāvu san. telpā; kompl; 1. 60; Griestu demontāža un piekarināmo griestu no plastikāta apdares paneļiem 12.5cm san. telpai 3 stāvā montāža; m2; 2,8. 61; Būvgružu savākšana un izvešana; obj; 1. 62; Objekta sakopšana (telpu tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem); obj; 1. 63; Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, mērījumu akti u.c.; obj; 1. Dzīvojamā istaba (Telpa Nr.44). N.p.k.; Darba nosaukums; Mērvienība; Daudzums. Demontāžas darbi. 1; Iebūvētā skapja un starpsienas demontāža; obj; 1. 2; Durvju bloku demontāža; gab; 2. 3; Esošā vent. demontāža; gab; 1. 4; Flīžu nokalšana no sienām; m2; 9,0. 5; Esošo grīdas seguma noņemšana; m2; 15,6. 6; Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, televīzijas vadu demontāža; obj; 1. Griestu remontdarbi. 7; Griestu plaisu aizpildīšana; t.m; 3,0. 8; Griestu mazgāšana, tīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, sagatavošana krāsošanai; m2; 12,8. 9; Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Balta, tonējama.; m2; 12,8. 10; Piekarināmo griestu no plastikāta apdares paneļiem 12.5cm san. telpai montāža; m2; 2,8. Elektrības un instalāciju montāžas darbi. 11; Jaunas elektroinstalācijas montāža; m2; 15,6. 12; Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm); m2; 15,6. 13; Slēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu; gab; 3. 14; Dubultslēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu; gab; 1. 15; Kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu; gab; 3. 16; Trīsvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu; gab; 1. 17; TV z/a rozetes montāža; gab; 1. 18; Sienas spotlampas montāža; gab; 1. 19; Stikla apaļas plafonlampas montāža san. telpas griestos (paredzēta lietošanai mitrās telpās). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 1. 20; Stikla sienas plafonlampas (forma – pusmēnesis) montāža virs durvīm. Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 1. 21; Fluorescento virsapmetuma dienas gaismas griestu lampu 2x36w montāža (ar sazemējumu) Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 1. Sienu apdares darbi. 22; Tapetes noņemšana; m2; 34,5. 23; Sienu apmetuma remonts, līdzināšana un sagatavošana flīzēšanai; m2; 15,2. 24; Sienu hidroizolācija un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm 300x200mm (krāsu saskaņot ar pasūtītāju); m2; 15,2. 25; Sienu, aiļu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas); m2; 34,5. 26; Logu sānu un augšdaļas apšūšana ar reģipsi, siltināšana ar vati, sagatavošana krāsošanai, krāsošana; m2; 2,5. 27; Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.; m2; 34,5. Grīdas remonta darbi. 28; Grīdas hidroizolācija (tvaika izolācijas plēve (polietilēna) 200mkr (veicot visus sagatavošanas darbus); m2; 15,6. 29; Grīdas izlīdzināšana ar cementa javu veicot visus sagatavošanas darbus) Grīdas līmeņošana (pielāgot 4.st. izremontētās daļas līmenim); m2; 15,6. 30; Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai; m2; 12,8. 31; Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju; m2; 12,8. 32; Grīdas trapa montāža un pievienošana pie esošiem (ir) tīkliem san. telpā; kompl; 1. 33; Grīdas hidroizolācija un sagatavošana flīzēšanai, grīdas slīpuma izveidošana ūdens notekai san. telpā; m2; 2,8. 34; Grīdas flīzēšana ar neslīdošām keramiskām vai akmens grīdas flīzēm 300x300mm, nodilumizturības koeficients≥4 (krāsu un vizuālo izskatu saskaņot ar pasūtītāju); m2; 2,8. 35; Koka grīdlīstu montāža h=90mm; t.m; 14,8. 36; Koka grīdlīstes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās); t.m; 14,8. 37; Metāla sliekšņu uzstādīšana; gab; 2. Citi darbi. 38; Ventilatora montāža san. telpā; kompl; 1. 39; San. telpas durvju ailes paplašināšana līdz 1.02 m; obj; 1. 40; Ventilācijas šahtas apšūšana ar reģipsi, sagatavošana krāsošanai, krāsošana; m2; 4,6. 41; Esošas ugunsdrošības sistēmas instalācijas demontāža, montāža piekaramajos griestos, griestos un pieslēgšana; obj; 1. 42; Radiatora (1gab.) un apkures cauruļu slīpēšana un krāsošana ar pusmatēto, nepilošu, ar labu segtspēju, izturīgu pret mazgāšanu, ar augstu ugunsdrošības kategoriju, lateksa krāsu (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) (sk. apkures daļa); kompl.; 1. 43; Lakota koka ieejas durvju bloka ar pilnu komplektāciju un cilindra veida slēdzi, aizslēdzamu un atslēdzamu no ārpuses, montāža; kompl; 1. 44; San. telpas plastmasas vienviru saliekamo durvju – izmēri: 2000 x 1000 mm ( krāsa –brūna, rokturis – tumši brūns) ar pilnu komplektāciju montāža. Komplektā ietilpst nosedzošā apmale. Durvju sānu apstrāde ar krāsošanu.; kompl; 1. 45; Durvju aplodes uzstādīšana; t.m; 5,0. 46; Durvju aplodes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās); t.m; 5,0. 47; Televīzijas vadu ielikšana penālī; kompl; 1. 48; Jauno ūdens (vara caurule) un kanalizācijas pievadu montāža un pieslēgšana pie esošiem tīkliem; kompl; 1. 49; Ūdens (K,A) noslēdzošo krānu ierīkošana; gab; 2. 50; Baltās keramiskās izlietnes 500x430mm (identiski esošiem 4st.) ar ūdens maisītāju -hrom.jaucejkrāns ar uz augšu paceļamu atvēršanas mehānismu , un plastmasas sifonu montāža un pieslēgšana ūdensvadam un kanalizācijai; kompl; 1. 51; Stāvvada cauruļu apšūšana ar mitruma izturīgu reģipsi (ar revīzijas lūku ierīkošanu); m2; 2,5. 52; Stāvvada sagatavošana flīzēšanai un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm 300x200mm (krāsu saskaņot ar pasūtītāju); m2; 2,5. 53; Baltā keramiskā sēdpoda komplekta montāža. Komplektā ietilpst sēdriņķis, vāks un skalojama kaste (izvads universāls, ūdens pieslēgums – sānu, skalojamas tvertnes izplūdes mehānisms STOP.; kompl; 1. 54; Roku balstu tualetes sēdpodam cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ierīkošana; kompl; 1. 55; Atbalsta roktura pie sienas l=0,4m montāža san. telpā; gab; 1. 56; Dušas sienas vienviras maisītāja ar liftu montāža (krāsa –hrom., rokturim skrūves stiprinājums). Komplektā ietilpst dušas stienis, dušas lokanais pievads no nerūsējošā tērauda, dušas klausule ar 2 režīmiem un regulējumos augstumu; kompl; 1. 57; M veida dvieļu žāvētāja Izmērs : 500x500mm ar atgaisotāju montāža (no nerūsējošā tērauda, caurules diametrs 32*2mm, siltumatdeve ( W ) - ≥340); kompl; 1. 58; Stūra plastmasas aizsarga montāža pie durvīm, istabā (identiski 4 st.); t.m; 5,0. 59; Būvgružu savākšana un izvešana; obj; 1. 60; Objekta sakopšana (telpu tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem); obj; 1. 61; Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, mērījumu akti u.c.; obj; 1. Dzīvojamā istaba (Telpa Nr.46). N.p.k.; Darba nosaukums; Mērvienība; Daudzums. Demontāžas darbi. 1; Iebūvētā skapja un starpsienas demontāža; obj; 1. 2; Durvju bloku demontāža; gab; 2. 3; Esošā vent. demontāža; gab; 1. 4; Flīžu nokalšana no sienām; m2; 9,2. 5; Esošo grīdas seguma noņemšana; m2; 14,3. 6; Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, televīzijas vadu demontāža; obj; 1. Griestu remontdarbi. 7; Griestu plaisu aizpildīšana; t.m; 3,0. 8; Griestu mazgāšana, tīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, sagatavošana krāsošanai; m2; 11,8. 9; Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Balta, tonējama.; m2; 11,8. 10; Piekarināmo griestu no plastikāta apdares paneļiem 12.5cm san. telpai montāža; m2; 2,5. Elektrības un instalāciju montāžas darbi. 11; Jaunas elektroinstalācijas montāža; m2; 14,3. 12; Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm); m2; 14,3. 13; Slēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu; gab; 3. 14; Dubultslēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu; gab; 1. 15; Kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu; gab; 3. 16; Trīsvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu; gab; 1. 17; TV z/a rozetes montāža; gab; 1. 18; Sienas spotlampas montāža; gab; 1. 19; Stikla apaļas plafonlampas montāža san. telpas griestos (paredzēta lietošanai mitrās telpās). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 1. 20; Stikla sienas plafonlampas (forma – pusmēnesis) montāža virs durvīm. Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 1. 21; Fluorescento virsapmetuma dienas gaismas griestu lampu 2x36w montāža (ar sazemējumu) Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 1. Sienu apdares darbi. 22; Tapetes noņemšana; m2; 32,5. 23; Sienu apmetuma remonts, līdzināšana un sagatavošana flīzēšanai; m2; 14,3. 24; Sienu hidroizolācija un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm 300x200mm (krāsu saskaņot ar pasūtītāju); m2; 14,3. 25; Sienu, aiļu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas); m2; 32,5. 26; Logu sānu un augšdaļas apšūšana ar reģipsi, siltināšana ar vati, sagatavošana krāsošanai, krāsošana; m2; 2,5. 27; Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.; m2; 32,5. Grīdas remonta darbi. 28; Grīdas hidroizolācija (tvaika izolācijas plēve (polietilēna) 200mkr (veicot visus sagatavošanas darbus); m2; 14,3. 29; Grīdas izlīdzināšana ar cementa javu veicot visus sagatavošanas darbus) Grīdas līmeņošana (pielāgot 4.st. izremontētās daļas līmenim); m2; 14,3. 30; Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai; m2; 11,8. 31; Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju; m2; 11,8. 32; Grīdas hidroizolācija un sagatavošana flīzēšanai, grīdas slīpuma izveidošana ūdens notekai san. telpā; m2; 2,5. 33; Grīdas flīzēšana ar neslīdošām keramiskām vai akmens grīdas flīzēm 300x300mm, nodilumizturības koeficients≥4 (krāsu un vizuālo izskatu saskaņot ar pasūtītāju); m2; 2,5. 34; Koka grīdlīstu montāža h=90mm; t.m; 14,0. 35; Koka grīdlīstes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās); t.m; 14,0. 36; Metāla sliekšņu uzstādīšana; gab; 2. Citi darbi. 37; Ventilātora montāža san. telpā; kompl; 1. 38; San. telpas durvju ailes paplašināšana līdz 1.02 m; obj; 1. 39; Ventilācijas šahtas apšūšana ar reģipsi, sagatavošana krāsošanai, krāsošana; m2; 4,6. 40; Esošas ugunsdrošības sistēmas instalācijas demontāža, montāža piekaramajos griestos, griestos un pieslēgšana; obj; 1. 41; Radiatora (1gab.) un apkures cauruļu slīpēšana un krāsošana ar pusmatēto, nepilošu, ar labu segtspēju, izturīgu pret mazgāšanu, ar augstu ugunsdrošības kategoriju, lateksa krāsu (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) (sk. apkures daļa); kompl; 1. 42; Lakota koka ieejas durvju bloka ar pilnu komplektāciju un cilindra veida slēdzi, aizslēdzamu un atslēdzamu no ārpuses, montāža; kompl; 1. 43; San. telpas plastmasas vienviru saliekamo durvju – izmēri: 2000 x 1000 mm ( krāsa –brūna, rokturis – tumši brūns) ar pilnu komplektāciju montāža. Komplektā ietilpst nosedzošā apmale. Durvju sānu apstrāde ar krāsošanu.; kompl; 1. 44; Durvju aplodes uzstādīšana; t.m; 5,0. 45; Durvju aplodes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās); t.m; 5,0. 46; Televīzijas vadu ielikšana penālī; kompl; 1. 47; Jauno ūdens (vara caurule) un kanalizācijas pievadu montāža un pieslēgšana pie esošiem tīkliem; kompl; 1. 48; Ūdens (K,A) noslēdzošo krānu ierīkošana; gab; 2. 49; Baltās keramiskās izlietnes 500x430mm (identiski esošiem 4st.) ar ūdens maisītāju -hrom. jaucejkrāns ar uz augšu paceļamu atveršanas mehānismu , un plastmasas sifonu montāža un pieslēgšana ūdensvadam un kanalizācijai; kompl; 1. 50; Stāvvadu cauruļu apšūšana ar mitruma izturīgu reģipsi (ar revīzijas lūku ierīkošanu); m2; 2,5. 51; Stāvvada sagatavošana flīzēšanai un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm 300x200mm (krāsu saskaņot ar pasūtītāju); m2; 2,5. 52; Baltā keramiskā sēdpoda komplekta montāža. Komplektā ietilpst sēdriņķis, vāks un skalojama kaste (izvads universāls, ūdens pieslēgums – sānu, skalojamas tvertnes izplūdes mehānisms STOP).; kompl; 1. 53; Roku balstu tualetes sēdpodam cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ierīkošana; kompl; 1. 54; Atbalsta roktura pie sienas l=0,4m montāža san. telpā; gab; 1. 55; Dušas sienas vienviras maisītāja ar liftu montāža (krāsa –hrom., rokturim skrūves stiprinājums). Komplektā ietilpst dušas stienis, dušas lokanais pievads no nerūsējošā tērauda, dušas klausule ar 2 režīmiem un regulējumos augstumu; kompl; 1. 56; M veida dvieļu žāvētāja Izmērs : 500x500mm ar atgaisotāju montāža (no nerūsējošā tērauda, caurules diametrs 32*2mm , siltumatdeve ( W ) - ≥340); kompl; 1. 57; Stūra plastmasas aizsarga montāža pie durvīm, istabā (identiski 4 st.); t.m; 5,0. 58; Būvgružu savākšana un izvešana; obj; 1. 59; Objekta sakopšana (telpu tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem); obj; 1. 60; Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, mērījumu akti u.c.; obj; 1. Dzīvojamā istaba (Telpa Nr.47). N.p.k.; Darba nosaukums; Mērvienība; Daudzums. Demontāžas darbi. 1; Iebūvētā skapja un starpsienas demontāža; obj; 1. 2; Durvju bloku demontāža; gab; 2. 3; Esošā vent. demontāža; gab; 1. 4; Flīžu nokalšana no sienām; m2; 9,1. 5; Esošo grīdas seguma noņemšana; m2; 14,4. 6; Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, televīzijas vadu demontāža; obj; 1. Griestu remontdarbi. 7; Griestu plaisu aizpildīšana; t.m; 3,0. 8; Griestu mazgāšana, tīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, sagatavošana krāsošanai; m2; 11,8. 9; Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Balta, tonējama.; m2; 11,8. 10; Piekarināmo griestu no plastikāta apdares paneļiem 12.5cm san. telpai montāža; m2; 2,6. Elektrības un instalāciju montāžas darbi. 11; Jaunas elektroinstalācijas montāža; m2; 14,4. 12; Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm); m2; 14,4. 13; Slēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu; gab; 3. 14; Dubultslēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu; gab; 1. 15; Kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu; gab; 3. 16; Trīsvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu; gab; 1. 17; TV z/a rozetes montāža; gab; 1. 18; Sienas spotlampas montāža; gab; 1. 19; Stikla apaļas plafonlampas montāža san. telpas griestos (paredzēta lietošanai mitrās telpās). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 1. 20; Stikla sienas plafonlampas (forma – pusmēnesis) montāža virs durvīm. Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 1. 21; Fluorescento virsapmetuma dienas gaismas griestu lampu 2x36w montāža (ar sazemējumu) Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 1. Sienu apdares darbi. 22; Tapetes noņemšana, sienu tīrīšana no krāsas; m2; 32,0. 23; Sienu apmetuma remonts, līdzināšana un sagatavošana flīzēšanai; m2; 15,5. 24; Sienu hidroizolācija un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm (krāsu saskaņot ar pasūtītāju); m2; 15,5. 25; Sienu, aiļu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas); m2; 32,0. 26; Logu sānu un augšdaļas apšūšana ar reģipsi, siltināšana ar vati, sagatavošana krāsošanai, krāsošana; m2; 2,5. 27; Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.; m2; 32,0. Grīdas remonta darbi. 28; Grīdas hidroizolācija (tvaika izolācijas plēve (polietilēna) 200mkr (veicot visus sagatavošanas darbus); m2; 14,4. 29; Grīdas izlīdzināšana ar cementa javu veicot visus sagatavošanas darbus) Grīdas līmeņošana (pielāgot 4.st. izremontētās daļas līmenim); m2; 14,4. 30; Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai; m2; 11,8. 31; Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju; m2; 11,8. 32; Grīdas trapa montāža un pievienošana pie esošiem tīkliem san. telpā; kompl; 1. 33; Grīdas hidroizolācija un sagatavošana flīzēšanai, grīdas slīpuma izveidošana ūdens notekai san. telpā; m2; 2,6. 34; Grīdas flīzēšana ar neslīdošām keramiskām vai akmens grīdas flīzēm 300x300mm, nodilumizturības koeficients≥4 (krāsu un vizuālo izskatu saskaņot ar pasūtītāju); m2; 2,6. 35; Koka grīdlīstu montāža h=90mm; t.m; 14,0. 36; Koka grīdlīstes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās); t.m; 14,0. 37; Metāla sliekšņu uzstādīšana; m; 2. Citi darbi. 38; Ventilātora montāža san. telpā; kompl; 1. 39; San. telpas durvju ailes paplašināšana līdz 1.02 m; obj; 1. 40; Ventilācijas šahtas apšūšana ar reģipsi, sagatavošana krāsošanai, krāsošana; m2; 4,6. 41; Esošas ugunsdrošības sistēmas instalācijas demontāža, montāža piekaramajos griestos, griestos un pieslēgšana; obj; 1. 42; Radiatora (1gab.) un apkures cauruļu slīpēšana un krāsošana ar pusmatēto, nepilošu, ar labu segtspēju, izturīgu pret mazgāšanu, ar augstu ugunsdrošības kategoriju, lateksa krāsu (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) (sk. apkures daļa); kompl; 1. 43; Lakota koka ieejas durvju bloka ar pilnu komplektāciju un cilindra veida slēdzi, aizslēdzamu un atslēdzamu no ārpuses, montāža; kompl; 1. 44; San. telpas plastmasas vienviru saliekamo durvju – izmēri: 2000 x 1000 mm ( krāsa –brūna, rokturis – tumši brūns) ar pilnu komplektāciju montāža. Komplektā ietilpst nosedzošā apmale. Durvju sānu apstrāde ar krāsošanu.; kompl; 1. 45; Durvju aplodes uzstādīšana; t.m; 5,0. 46; Durvju aplodes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās); t.m; 5,0. 47; Televīzijas vadu ielikšana penālī; kompl; 1. 48; Jauno ūdens (vara caurule) un kanalizācijas pievadu montāža un pieslēgšana pie esošiem tīkliem; kompl; 1. 49; Ūdens (K,A) noslēdzošo krānu ierīkošana; gab; 2. 50; Baltās keramiskās izlietnes 500x430mm (identiski esošiem 4st.) ar ūdens maisītāju -hrom. jaucejkrāns ar uz augšu paceļamu atveršanas mehānismu , un plastmasas sifonu montāža un pieslēgšana ūdensvadam un kanalizācijai; kompl; 1. 51; Stāvvadu cauruļu apšūšana ar mitruma izturīgu reģipsi (ar revīzijas lūku ierīkošanu); m2; 2,5. 52; Stāvvadu sagatavošana flīzēšanai un flīzēšana ar keramiskām sienas flīzēm 300x200mm (krāsu saskaņot ar pasūtītāju; m2; 2,5. 53; Baltā keramiskā sēdpoda komplekta montāža. Komplektā ietilpst sēdriņķis, vāks un skalojama kaste (izvads universāls, ūdens pieslēgums – sānu, skalojamas tvertnes izplūdes mehānisms STOP).; kompl; 1. 54; Roku balstu tualetes sēdpodam cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ierīkošana; kompl; 1. 55; Atbalsta roktura pie sienas l=0,4m montāža san. telpā; gab; 1. 56; Dušas sienas vienviras maisītāja ar liftu montāža (krāsa –hrom., rokturim skrūves stiprinājums). Komplektā ietilpst dušas stienis, dušas lokanais pievads no nerūsējošā tērauda, dušas klausule ar 2 režīmiem un regulējumos augstumu; kompl; 1. 57; M veida dvieļu žāvētāja Izmērs : 500x500mm ar atgaisotāju montāža (no nerūsējošā tērauda, caurules diametrs 32*2mm , siltumatdeve ( W ) - ≥340); kompl; 1. 58; Stūra plastmasas aizsarga montāža pie durvīm, istabā (identiski 4 st.); t.m; 5,0. 59; Būvgružu savākšana un izvešana; obj; 1. 60; Objekta sakopšana (telpu tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem); obj; 1. 61; Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, mērījumu akti u.c.; obj; 1. Grīda pie lifta (telpa Nr.49.). N.p.k.; Darba nosaukums; Mērvienība; Daudzums. Demontāžas darbi. 1; Demontēt esošo grīdas segumu; m2; 2,5. 2; Esošo koka apmaļu demontāža; kompl; 1. Grīdas remonta darbi. 3; Grīdas pamatnes izbūve no cementa javas/vai pašizlīdzinošai masai un līdzināšana līdz lifta laukumam; m2; 2,5. 4; Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai; m2; 2,5. 5; Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm) visas virsmas pielīmēšana, ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju (pieskaņot 4st. sk. gaitenis); m2; 2,5. 6; Esošo koka apmaļu montāža; kompl; 1. 7; Metāla sliekšņu uzstādīšana; gab; 2. 8; Objekta sakopšana, tīrīšana pēc remontdarbiem; obj.; 1.

Apkures daļa.

| N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apkures daļa |  |  |
| 1 | Esošo radiatoru demontāža. Pirms izpildes saskaņojams ar pasūtītāju un apkures sistēmas apkalpotāju. | kompl | 16 |
| 2 | iekšējā tīrīšana (skalošana) Pirms izpildes saskaņojams ar pasūtītāju un apkures sistēmas apkalpotāju. | kompl | 16 |
| 3 | Esošo radiatoru montāža un pieslēgšana pie esošiem tīkliem ar diviem radiatora krāniem (viencauruļu sistēmai), termoregulatoru (darbu saskaņot ar pasūtītāju un apkures sistēmas apkalpotāju). | kompl | 16 |