Apstiprināts:

ar iepirkuma komisijas

2013.gada 27. augusta  lēmumu

Iepirkuma procedūras

“Avārijas stāvoklī  esošā maģistrālās siltumtrases posma nomaiņa”

(identifikācijas Nr. Olaine, AS OUS 2013/08)

nolikums

##### Olaine, 2013

A. sadaļa – Instrukcijas pretendentiem

Iepirkuma IDN: Olaine, AS OUS 2013/08

“ Avārijas stāvoklī  esošā maģistrālās siltumtrases posma nomaiņa”

- Pasūtītājs – AS “Olaines ūdens un siltums”, Kūdras ielā 27, Olaine, LV – 2114, vienotais reģistrācijas numurs 50003182001. Kontaktpersona – valdes priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Liepa, tālrunis  67964281.

- Iepirkuma priekšmets:

- avārijas stāvoklī  esošās maģistrālās siltumtrases posma  no kameras K2-22/1 līdz kamerai K2-22/5  nomaiņa, tai skaitā:

- vecās siltumtrases cauruļvadu  L 228 m demontāža un izvešana  uz pasūtītāja norādītu teritoriju Olaines pilsētā;

- esošo dzelzsbetona kanālu pārklājuma demontāža un nodošana uztilizācijai L 100 m;

- siltumtrases dzelzsbetona siltumkameru  vāku   demontāža  3 gab;

- rūpnieciski izolētas  dubultcaurules DN 2x114/315montāža 48 m;

- rūpnieciski izolētas  dubultcaurules DN 2x76/225 montāža 127m;

- rūpnieciski izolētas  dubultcaurules DN 2x60/200 montāža 20 m;

- asfaltbetona seguma demontāža un atjaunošana 20 m2.

Darbi veicami saskaņā ar cenu aptaujas B. sadaļu – Darba uzdevums,   C. sadaļu – Tehniskās specifikācijas un D. sadaļu - Tehniskā Shēma. Piešķirtā līguma izpildes laiks – 6 kalendārās nedēļas no līguma parakstīšanas dienas. Pretendentam jānodrošina garantijas laiks veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem vismaz 5 (pieci) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas brīža.

- Piedāvājumu iesniegšana

Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Alternatīvi piedāvājumi netiks izskatīti. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetā un Tehniskajās specifikācijās  norādīto darba apjomu trīs eksemplāros (viens oriģināls un divas kopijas). Piedāvājumam jābūt cauršūtam un aizzīmogotam un tas personīgi vai, nosūtot pa pastu (ar aprēķinu, lai tas tiktu saņemts pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), līdz 2013.gada 12.septembrim  plkst.1100 slēgtā aploksnē jāiesniedz AS “Olaines ūdens un siltums”  sekretariātā – Kūdras iela  27, Olaine, LV – 2114, tālrunis 67963102. Uz aploksnes norādāms pretendenta nosaukums, iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs un adresāts - AS “Olaines ūdens un siltums”.

Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu. Piedāvājums  jāsagatavo, ņemot vērā Instrukcijas pretendentiem  (A. sadaļa), Darba uzdevumu (B. sadaļa), Tehniskās specifikācijas  (C. sadaļa), Tehniskā Shēma (D. sadaļu ) un  saskaņā ar Pretendenta piedāvājuma standarta (formu E. sadaļa).

## 4. Piedāvājuma nodrošinājums

### 4.1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls Ls 200 (divi  simti latu) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā, vai citā Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, vai arī apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Piedāvājuma nodrošinājumam pēc satura  jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei.(Nolikuma pielikums Nr.1).

### 4.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

- līdz nolikuma 7. punktā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam;

- līdz līguma izpildes garantijas iesniegšanas dienai.

### 4.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā un bankai, kas izsniegusi garantiju, jāizmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summa, ja Pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, vai arī, ja Pretendents atsakās noslēgt iepirkuma līgumu.

### 4.4. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls tiek atdots šādos gadījumos:

- noraidītajiem Pretendentiem – kopā ar paziņojumu par atteikumu;

- iepirkuma procedūras uzvarētājam – pēc tam, kad tas ir parakstījis līgumu un iesniedzis līguma izpildes nodrošinājumu (Nolikuma pielikums Nr.2);

- visiem Pretendentiem – ja iepirkuma procedūra tiek izbeigta bez rezultāta vai Pasūtītājs noraidījis visus piedāvājumus;

- Pretendentam – ja tas atsauc savu piedāvājumu pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigu datuma.

## Pretendentiem jāiesniedz  sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

  - Aizpildīts un parakstīts Pretendenta piedāvājums saskaņā ar iepirkuma nolikumam pievienoto veidni (sadaļa E);

  - Piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar nolikuma 4. punkta prasībām;

  - Pretendenta vai tā piesaistīto personu  Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopijas  vai apliecinājumi, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā līdz būvdarbu uzsākšanai Pretendents  vai tā  piesaistītā persona   reģistrēsies  Būvkomersantu reģistrā;

  - Aizpildītas Tehniskās specifikācijas papīra un elektroniskā formātā  (saskaņā ar cenu aptaujas C. sadaļu – Tehniskās specifikācijas);

  - Informācija par Pretendenta vai tā  piesaistītās personas, gadījumos, kad  kāda no Pretendenta darbu pieredzes (kvalifikācijas) prasībām tiek nodrošinātā piesaistot  citas personas , darba pieredzi, norādot:

    - līgumu, kura ietvaros veikti nolikuma 6.2. punktā minētie darbi;

    - veikto darbu aprakstu un darbu veikšanas apjomus;

    - darbu izpildes laiku - norādot gadu un mēnesi, kad uzsākti un pabeigti darbi;

    - darbu pasūtītāju un  tā kontaktinformāciju atsauksmju saņemšanai.

  - Pretendents var pievienot jebkuru papildus informāciju pēc Pretendenta ieskatiem.

- Pretendentam ir jāatbilst sekjošām minimālām Pretendentu kvalifikācijas  prasībām:

- 6.1. Pretendents vai tā piesaistītā persona darbu izpildei, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēts vai līdz būvdarbu uzsākšanai  reģistrēsies Būvkomersantu reģistrā;

- 6.2. Pretendents pēdējo piecu   gadu laikā ir veicis līdzīga veida un apjoma  darbus - Izbūvējis vismaz  300 m maģistrālos  siltumtīklus, izmatojot  rūpnieciski izolētas  caurules ar Dn  ne mazāku kā 114 mm;

- 6.3. Pretendents nolikuma  punktos 6.1. un/vai  6.2. noteikto atlases (kvalifikācijas) kritēriju nodrošināšanai var balstīties uz citu personu pieredzi;

6.4.  Gadījumā, ja Pretendents nolikuma punktos 6.1. un/vai  6.2. noteikto kvalifikācijas prasību nodrošināšanai  balstīsies uz citu personu  pieredzi,  personām, uz kuru pieredzi balstīsies Pretendents, ir jāatbilst tām Iepirkuma nolikumā noteiktām kvalifikācijas prasībām,  kuru nodrošināšanai Pretendenta nominētā persona piesaistīta.

- Pasūtītājs izslēgs  Pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

  - pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

  - Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 100 latus.

- Pretendenta iesniegtā Piedāvājuma derīguma termiņš 20 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām

- Apmaksas nosacījumi

Avansa maksājums nevar būt lielāks par 20% no līguma kopējās cenas. Līgumā par darbu izpildi iespējams paredzēt  viena starpmaksājuma veikšanu saskaņā ar izpildīto darbu aktiem (formu Nr.2),  maksājuma  summu samazinot proporcionāli izmaksātajam avansa procentam un, ieturot līguma ieturējumu 10 % apjomā no izpildīto darbu summas. Visa ieturējuma summa  tiks samaksāta 10 darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas,  attiecīga noslēguma maksājuma  rēķina  un garantijas periodā saistību izpildes nodrošinājuma, iesniegšanas.

10. Piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

10.1.  Piedāvājumu vērtēšanas laikā  cenu aptaujas komisija veiks:

## 10.1.1. piedāvājumu atbilstības pārbaudi  Instrukcijai pretendentiem norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Instrukcijās pretendentiem norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi turpmākajā aptaujas gaitā netiks izskatīti;

## 10.1.2. Pretendenta kvalifikācijas pārbaudi (punkts 6.);

## 10.1.3. piedāvājumu atbilstības pārbaudi Darba uzdevumam un Tehniskajām specifikācijām. Darba uzdevumam un/vai Tehniskajām specifikācijām neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

## 10.2. Lēmuma pieņemšana:

## 10.2.1. Iepirkuma  komisija pēc visu punktā 10.1.1. un 10.1.2 norādīto pārbaužu veikšanas  no aptaujas nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies vienu piedāvājumu.  Piedāvājuma izvēles kritērijs -  zemākā piedāvātā līguma cena.

10.2.2. pēc  uzvarētāja noteikšanas saskaņā ar iepirkuma nolikuma punktu 10.2.1. iepirkuma komisija veiks pārbaudi,  vai uz  uzvarējušā  Pretendenta  nav atiecināmi iepirkuma nolikuma 7.1. un 7.2. punktā noteiktie   Pretendenta izslēgšanas kritēriji:

- gadījumā,  ja  pēc pārbaudes procedūras iepirkuma komisija pārliecināsies, ka uz uzvarējušo Pretendentu nav attiecināmi  iepirkuma nolikuma 7.1. un 7.2. punktā noteiktie   Pretendenta izslēgšanas kritēriji, Iepirkuma komisija paziņos par iepirkuma rezultātiem un uzaicinās pretendentu slēgt iepirkuma līgumu;

- Gadījumā,  ja  pēc pārbaudes procedūras iepirkuma komisija pārliecināsies ka uz uzvarējušo Pretendentu ir attiecināms vismaz viens no  iepirkuma nolikuma 7.1. un 7.2. punktā noteiktajiemm   Pretendenta izslēgšanas kritērijiem, Iepirkuma komisija izslēgs Pretendentu no dalības iepirkuma  procedūrā un atsāks atlikušo atbilstošo pretendentu vērtēšanu saskaņā ar iepirkuma nolikuma 10.2.1. puntu.

- Iepirkuma komisija izbeigs iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja:

  - netiks saņemts neviens piedāvājums;

  - netiks saņemts neviens iepirkuma procedūras nolikumam atbilstošs piedāvājums.

B. sadaļa – Darba uzdevums

Iepirkuma IDN: Olaine, AS OUS 2013/08

“Avārijas stāvoklī  esošā maģistrālās siltumtrases posma nomaiņa”

Iepirkums “Avārijas stāvoklī  esošā maģistrālās siltumtrases  posma nomaiņa” tiek  realizēts saskaņā ar aptaujas nolikuma A. sadaļu – Instrukcijas pretendentiem, C- sadaļu - Tehniskās specifikācijas, D. sadaļu – Tehniskā  shēma un  F. sadaļu – Līguma veidne. Pretendentiem, sagatavojot piedāvājumu un nosakot darbu izmaksas, papildus Instrukcijās pretendentiem  un Tehniskās specifikācijās norādītajiem nosacījumiem un darbu apjomiem ir nepieciešams ievērot nosacījumus, kas noteikti ar šo Darba uzdevumu.

Darbu organizēšana objektā:

Pretendentiem, sagatavojot piedāvājumus un izcenojot veicamos darbus, ir jāparedz sekojoši pasākumi darba organizēšanai objektos:

- pirms darbu uzsākšanas darbu izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju darbu uzsākšanas datumu, plānoto darbu izpildes grafiku un darbu organizācijas shēmu būvobjektā;

- darbu izpilde tiek veikta tiešā daudzdzīvokļu māju  tuvumā līdz un līdz ar to darbus jāorganizē tā, lai pēc iespējas mazāk tiktu traucēti iedzīvotāji un transporta kustība  iekšpagalmā;

- darbadienas beigās objekts ir atstājams tādā stāvoklī, lai netiktu apdraudēta trešo personu drošība un īpašums;

- pretendentam jānodrošina sanitāro normu ievērošanu objektā;

- izpildītājs ir atbildīgs par  darba drošību objektos;

- izpildītājs ir atbildīgas par darbu izpildei paredzēto materiālu uzglabāšanu;

- pēc darbu izpildes objekts ir jāsakopj, nekavējoties novācot visus būvgružus un darbu izpildes laikā radītos  atkritumus.

Dokumentācija:

- darbu izpilde starpposmā  tiek nodota ar darbu apjomu pieņemšanas - nodošanas aktiem akts -  Forma 2;

- par darbu  izpildi vietās, kur pēc darbu pabeigšanas  nav iespējams veikt darbu vizuālu pārbaudi, tiek veikta segto darbu aktu sastādīšana, aktā fiksējot veikto darbu raksturu un apjomus, kā arī veicot foto fiksāciju pa  atsevišķiem darbu etapiem;

- pēc visu darbu pabeigšanas Darbu izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam izbūvēto komunikāciju izpildshēmu;

- pēc visu darbu pabeigšanas, pārbaužu laikā atklāto defektu novēršanas un izpilddokumentācijas sagatavošanas tiek sastādīts darbu pieņemšanas -  nodošanas akts kurā tiek fiksētā faktiski veikto darbu summa, darbu izpildes laikā izmaksātās summas un atlikusi maksājuma summa, kas līguma noteiktā kārtībā veicama pēc darbu pieņemšanas -  nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

Darbu izmaksas un apjomi:

- Sagatavojot piedāvājumu, pretendentam visi veicamie darbu apjomi ir jānorāda vienībās, kas atbilst  Tehniskajās specifikācijās  dotajām. Ja pretendents patvaļīgi būs  izmainījis darba apjomu mērvienības, iepirkuma komisija uzskatīs, ka Pretendenta piedāvājums neatbilst cenu aptaujas nolikuma prasībām.

Darbu izmaksas katram konkrētam darbu veidam tiks noteiktas, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumā norādīto vienības cenu. Darbu apjomu izmaiņu gadījumā (apjomam samazinoties vai palielinoties) darbu izmaksu summa tiks pārrēķināta, faktisko darba apjomu reizinot ar pretendenta piedāvājumā  doto vienības cenu.

Nosakot vienības izmaksas, Pretendentiem ir jāņem vērā, ka Tehniskajās specifikācijās uzrādītie darba apjomi atbilst faktiskajiem un visi iespējamie materiālu atgriezumi  un atlikumi ir iekļaujami vienības cenā.

Ja saskaņā ar iepirkuma nolikumam pievienotajām Tehniskajām specifikācijām  un Darba uzdevumu kāds no darba veidiem nav bijis paredzēts, tā izmaksas tiks noteiktas, Pasūtītājam  un darbu izpildītājam vienojoties, ar nosacījumu, ka tās atbilst vidējām šāda veida darbu cenām Latvijā.

C- sadaļu - Tehniskās specifikācijas

(pielikumā Excel formātā)

E. sadaļa

Pretendenta piedāvājums

# _________________(datums, vieta)

# AS “Olaine ūdens un siltums”

Kūdras ielā 27,

Olaine, LV - 2114

Pretendenta nosaukums:

Adrese:

Uzņēmuma reģistrācijas numurs un bankas rekvizīti:

Mēs piedāvājam veikt paredzamā līguma “Avārijas stāvoklī  esošā maģistrālās siltumtrases posma nomaiņa”  iepirkuma IDN: Olaine, AS OUS 2013/08  darbus saskaņā ar iepirkuma procedūras  Instrukcijām pretendentiem, Darba uzdevumu, Tehniskajām specifikācijām, Tehnisko shēmu un Līguma veidni, kas ir saistoši šim piedāvājumam, par sekojošām darbu izpildes Līguma summām:

(bez PVN 21%)

Ls______________    (________________________________________________________________); (summa skaitļos)				(summa vārdos)

Avansa lielums  20 % no Līguma cenas.

Garantijas laiks veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem 5 (pieci) gadi.

Darbu izpildes termiņš 6 (sešas) kalendārās nedēļas.

Mūsu piedāvājuma derīguma termiņš ir 20 (divdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

Pielikumā:

1. Piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar nolikuma 4. punkta prasībām;

2. Pretendenta vai tā piesaistīto personu  Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopijas  vai apliecinājumi, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā līdz būvdarbu uzsākšanai Pretendents  vai tā  piesaistītā persona   reģistrēsies  Būvkomersantu reģistrā;

3. Aizpildītas Tehniskās specifikācijas papīra un elektroniskā formātā  (saskaņā ar cenu aptaujas C. sadaļu – Tehniskās specifikācijas);

4. Informācija par Pretendenta vai tā  piesaistītās personas, gadījumos, kad  kāda no Pretendenta darbu pieredzes (kvalifikācijas) prasībām tiek nodrošinātā piesaistot  citas personas, darba pieredzi;

5. Pretendents var pievienot jebkuru papildus informāciju pēc pretendenta ieskatiem.

Pilnvarotās personas paraksts:

Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:

Z.V.

F. sadaļa – Līguma veidne

Līgums Nr._____________________

Olainē

2013.gada  ___._____________

AS  “Olaines ūdens un siltums”, vienotais reģ.Nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura, valdes locekļa N.Ozoliņa un valdes locekļa V.Liepas   personā, kuri  rīkojas, pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, no vienas puses un _________________________ vienotais reģ. Nr. ___________________________, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, __________________________________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz sabiedrības _________________________________, no otras puses, abi kopā turpmāk  saukti puses, savā starpā noslēdz sekojošu līgumu  (turpmāk tekstā Līgums):

1.Līguma priekšmets.

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas, saskaņā ar 2013.gada __ _____________ piedāvājumu (turpmāk tekstā saukts Piedāvājums) Pasūtītāja rīkotai iepirkuma procedūrai  “Avārijas stāvoklī  esošā maģistrālās siltumtrases posma nomaiņa”  iepirkuma IDN: Olaine, AS OUS 2013/08  (turpmāk tekstā Iepirkums) veikt avārijas stāvoklī  esošās maģistrālās siltumtrases posma  no kameras K2-22/1 līdz kamerai K2-22/5  nomaiņas darbus.

Darbu apjomi un izmaksas ir norādītas Līgumam pievienotājās tehniskajās specifikācijās, kas atbilst Izpildītāja  Piedāvājumam un Pasūtītāja Iepirkuma prasībām.

  - Puses  ir vienojušās, ka par kvalitatīvu  un savlaicīgu Līguma punktā 1.1. norādīto darbu izpildi Pasūtītājs izmaksās Izpildītājam  līguma summu  Ls ______________ (______________________________________),

2.Pušu tiesības un pienākumi

- 2.1. Izpildītājam ir tiesības:

- 2.1.1. Līgumā noteiktos termiņos un pilnā apjomā saņemt samaksu par kvalitatīvi izpildītiem  un pabeigtiem darbiem objektā.

- 2.2. Izpildītājs apņemas:

2.2.1. darbus veikt kvalitatīvi un pilnā apjomā, saskaņā ar Iepirkuma prasībām, Piedāvājumu un tehniskajām specifikācijām;

2.2.2. darbus uzsākt desmit dienu laikā pēc  Līguma parakstīšanas dienas un pabeigt līdz 2013.gada _____. ______________.

2.2.3. nodrošināt sanitāro normu ievērošanu objektā;

2.2.4. nodrošināt darba drošības noteikumu un citu LR spēkā esošo normu un noteikumu, kas attiecas uz darbu izpildi, ievērošanu;

2.2.5. nozīmēt sertificētu darbu vadītāju un nepieļaut darbu izpildi bez darbu vadītāja uzraudzības;

2.2.6. uzaicināt Pasūtītāja pārstāvi uz segto darbu aktu sastādīšanu. Nepieļaut darbu turpināšanu, kuru rezultātā segto darbu izpildes pārbaude nav iespējama. Šī punkta nosacījumu neizpildes gadījumā  pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma par saviem līdzekļiem, neatkarīgi no pārbaudes rezultātiem, veikt segto darbu pārbaudei nepieciešamos demontāžas  un montāžas darbus;

2.2.7. darbu izpildei izmantot tikai kvalitatīvus un Iepirkuma dokumentācijai atbilstošus materiālus, visu Līguma izpildei izmantoto  materiālu atbilstību apliecinot ar materiālu  atbilstības sertifikātiem.

- 2.3. Pasūtītājam ir tiesības:

2.3.1. atteikties pieņemt nekvalitatīvus vai pilnībā nepabeigtus darbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai vai darbu pilnīgai pabeigšanai;

2.3.2. pieprasīt Izpildītājam nodrošināt piekļuvi segto darbu izpildes vietai gadījumos, kad Izpildītājs nav nodrošinājis savlaicīgu segto darbu nodošanu.

- 2.4. Pasūtītājs apņemas:

    - pieņemt un apmaksāt kvalitatīvi izpildītos darbus objektā saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - nozīmēt atbildīgās personas  darbu izpildes kontrolei un koordinēšanai.

3.Maksājumu un norēķinu veikšanas kārtība.

  - Par savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi Pasūtītājs maksā Izpildītājam Ls _____________________ un PVN 21% Ls ____________________, kas kopā sastāda summu Ls __________________.

  - Pasūtītājs 10 dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, Līguma izpildes nodrošinājuma  (garantijas) un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas izmaksā Izpildītājam  avansu 20% apmērā no Līguma summas.

  - Pēc Izpildītāja iesniegtā starpposma akta apstiprināšanas, Izpildītājs var iesniegt Pasūtītājam apmaksai rēķinu par attiecīgā mēnesī veiktajiem  darbiem. Attiecīgā mēnesī izpildīto darbu summa tiks samazināta, par:

- izmaksātā avansa amortizācijas summu, ko aprēķina pēc likmes 20 % no katra maksājuma;

- Līguma ieturējuma nauda 10 % no katra  starpposma maksājuma summas.

Izpildītāja iesniegtais starpmaksājuma rēķins tiek apmaksāts 20 dienu laikā no starpposma akta (Forma 2) apstiprināšanas un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.

  - Noslēguma maksājuma summu, tai skaitā  Līguma ieturējuma naudu, Pasūtītājs izmaksā 20 dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas, garantijas perioda nodrošinājuma, saskaņā ar Līgumam pievienoto veidni (kas līdzvērtīgs ieturējuma naudas summai) un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.

- Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība.

  - Par segto darbu izpildi tiks sastādīti segto darbu akti, piedaloties Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvjiem. Izpildītājam ir aizliegts turpināt darbus, ja nav sastādīts segto darbu akts un darbu izpildes rezultātā segto darbu pārbaude  nebūs iespējama.

  - Izpildītājs katra mēneša beigās iesniedz Pasūtītājam starpposma aktus (akts Forma 2) par faktiski veiktajiem darbiem attiecīgā mēnesī.

4.2. Trīs dienu laikā pēc darbu pilnīgas pabeigšanas un visu konstatēto defektu novēršanas tiek noformēts Objekta nodošanas – pieņemšanas akts.

5.Garantijas.

5.1. Izpildītājs garantē izpildīto darbu un pielietoto materiālu kvalitāti 5 (piecu) gadu laikā no darbu nodošanas - pieņemšanas akta apstiprināšanas dienas. Izpildītājs garantijas laikā radušos defektus novērš par saviem līdzekļiem trīs dienu laikā no defekta atklāšanas dienas.

5.2. Gadījumā, ja Izpildītājs nenodrošina defektu novēršanu Līguma punktā 5.1. norādītājos termiņos, Pasūtītājs tos novērš saviem spēkiem, vai, piesaistot trešās personas, un pēc defektu novēršanas iesniedz Izpildītājam apmaksai rēķinu par defektu novēršanas izmaksu kompensāciju.

- Līgumslēdzēju atbildība.

6.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi līgumslēdzēji nes pilnu materiālo atbildību saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un šī Līguma nosacījumiem.

6.2. Par nesavlaicīgu darbu izpildi Pasūtītājs ietur soda naudu 0,2 % no Līguma summas par katru nokavēto darba izpildes dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas.

- Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam soda naudu 0,2 % no parāda summas par katru nokavēto maksāšanas termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10 % no neapmaksātās Līguma summas.

- Soda naudas samaksa neatbrīvo līgumslēdzējus no Līgumā paredzēto saistību izpildes.

- Pārējie noteikumi.

7.1. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties starp pusēm, jārisina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji vienoties nav spējušas, strīdu risina tiesas ceļā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

7.2. Izpildītājam nav tiesību Līgumā minētos darbus nodot apakšuzņēmējiem bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju.

7.3 Pasūtītājam ir tiesības lauzt Līgumu gadījumā, ja Izpildītājs apzināti pārkāpj Līguma nosacījumus. Par apzinātu Līguma pārkāpumu ir uzskatāms gadījums, ja Izpildītājs Līguma pārkāpumu nenovērš divu dienu laikā pēc Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas.

7.4. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz _____(______________) lapām, tai skaitā:

-	Līguma teksts  uz ______ (___________) lapām;

- Tehniskās specifikācijas  uz ____(_________)  lapām.

Līgums ir cauršūts, abu pušu parakstīts un apzīmogots. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Pēc Līguma parakstīšanas viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |

Līguma Nr.______________Pielikums

AS „Olaines ūdens un siltums”

Reģ.nr.50003182001

Kūdras iela 27, Olaine,

Olaines novads , LV-2127

IETURĒJUMA NAUDAS GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) ieturējuma naudas garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Izpildītājs)

- nav novērsis defektus, par kuriem viņš ir atbildīgs saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums), un

- šo defektu apraksts

saņemšanas izmaksāt Pasūtītājam tam pienākošās summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus) (turpmāk - Garantijas summa).

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē, ne vēlāk, kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar Līguma noteikumiem un to, ka izmaiņas Līgumā neietekmēs mūsu atbildības apjomu saskaņā ar šo garantiju. Mēs atsakāmies no tiesībām prasīt paziņot mums par izmaiņām Līgumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Uzņēmēju izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# < Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>]

Pielikums Nr.1

Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

- A: Bankas garantijas veidne

AS „Olaines ūdens un siltums”,

vienotais reģ, nr.50003182001,

adrese: Kūdras iela 27, Olaine,

Olaines novads, LV-2114.

- PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA

Iepirkuma procedūrai “Avārijas stāvoklī  esošā maģistrālās siltumtrases posma nomaiņa”  iepirkuma IDN: Olaine, AS OUS 2013/08.

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 200,00 LVL (divi simti  latu), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk, kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# <Bankas zīmoga nospiedums>

- Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

- B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne

AS „Olaines ūdens un siltums”,

vienotais reģ, nr.50003182001,

adrese: Kūdras iela 27, Olaine,

- Olaines novads, LV-2114

- PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

Iepirkuma procedūrai procedūrai “Avārijas stāvoklī  esošā maģistrālās siltumtrases posma nomaiņa”  iepirkuma IDN: Olaine, AS OUS 2013/08.

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apņemamies gadījumā, ja:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā norādīts, ka ir iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir iestājies, izmaksāt Pasūtītājam 200,00 LVL (divi simti latu), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# <Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>

Pielikums Nr.2

Līguma izpildes  nodrošinājums

Pasūtītājs: AS „Olaines ūdens un siltums”, vienotais reģ. nr. 50003182001, adrese: Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114.

Nr. _________________				   		____________________

/Datums/

Līguma izpildes NODROŠINĀJUMS

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka <Izpildītāja nosaukums, [reģistrācijas numurs], juridiskā adrese> (turpmāk - Izpildītājs) piedāvājumu (turpmāk - Piedāvājums) AS „Olaines ūdens un siltums” (turpmāk – Pasūtītājs) izsludinātajam iepirkumam „Avārijas stāvoklī  esošā maģistrālās siltumtrases posma nomaiņa”  iepirkuma IDN: Olaine, AS OUS 2013/08, (turpmāk – Iepirkums) ir atzīts par visizdevīgāko, un Pasūtītājs ir uzaicinājis Izpildītāju slēgt iepirkuma līgumu, un to, ka Iepirkuma procedūras nolikums paredz Līguma izpildes  nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <bankas nosaukums, reģistrācijas vieta, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> (turpmāk – Banka) apņemamies samaksāt Pasūtītājam Ls  ________________ <līguma izpildes  nodrošinājuma summa cipariem, kas atbilst 10 % no līguma summas, ieskaitot PVN> ____(< nodrošinājuma summa vārdiem> latus) (turpmāk – līguma izpildes  nodrošinājuma summa), ja:

- Izpildītājs apzināti pārkāpj Līguma nosacījumus. Par apzinātu Līguma pārkāpumu ir uzskatāms gadījums, ja Izpildītājs Līguma pārkāpumu nenovērš divu dienu laikā pēc Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas;

- Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam paziņojumu par Līguma laušanu,

- Izpildītājam par nesavlaicīgu darbu izpildi aprēķināta  soda naudas  summa pārsniedz 10 % no Līguma summas.

Mēs apņemamies samaksāt Līguma nodrošinājuma summu  Pasūtītājam 15 dienu laikā pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs pieprasījumā norāda, ka viņam pienākas Līguma izpildes  nodrošinājuma summa, jo ir iestājies viens vai vairāki no augstāk minētajiem nosacījumiem (pieprasījumā jānorāda konkrētais nosacījums vai nosacījumi).

Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un paliek spēkā 30 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas, tas ir līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>, un jebkura prasība saistībā ar to jāiesniedz Bankā ne vēlāk par šo datumu.

Līguma izpildes nodrošinājumam ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Jebkādi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

<Pilnvarotās personas amats, paraksts un paraksta atšifrējums>

<Bankas zīmoga nospiedums>

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām