## KOPT
Iepirkuma procedūra "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Grēnes ciemā" (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/014) ietvaros" (iepirkums IDN: ERAF Olaine, AS OUS 2014/01)
Aizpilda Pretendents
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME (Precizēts 28.03.2014.)
Objekta nosaukums : ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA APDZĪVOTĀVIETĀ „GRĒNES”, OLAINES NOVADĀ
Būves adrese: |  | Grēnes, Olaines pagasts , Olaines novads
Pasūtītājs: |  | AS "Olaines ūdens un siltums", vienotais reģ. nr.50003182001
Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas EUR | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR)
1-1 | ŪDENSVADS Ū1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-2 | GRUNTS DARBI PROJEKTĒJAMO Ū1 TĪKLU ZONĀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-3 | SADZĪVES KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS K1sp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-4 | SADZĪVES KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA KSS-2 (precizēts27,03.2014.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-5 | SADZĪVES KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA KSS-3 (precizēts27,03.2014.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-6 | GRUNTS DARBI PROJEKTĒJAMO KSS UN K1sp TĪKLU ZONĀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-7 | SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-8 | GRUNTS DARBI PROJEKTĒJAMO K1 TĪKLU ZONĀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi ... %
t.sk. darba aizsardzībai
Peļņa ... %
Darba devēja sociālais nodoklis 23,59%
KOPĀ

## Ū1
Iepirkuma procedūra "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Grēnes ciemā" (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/014) ietvaros" (iepirkums IDN: ERAF Olaine, AS OUS 2014/01)
Aizpilda Pretendents
Lokālā tāme Nr. 1-1 ŪDENSVADS Ū1 ( Precizēts 28.03.2014.)
Objekta nosaukums : ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA APDZĪVOTĀVIETĀ „GRĒNES”, OLAINES NOVADĀ
Būves adrese: |  | Grēnes, Olaines pagasts , Olaines novads
Pasūtītājs: |  | AS "Olaines ūdens un siltums", vienotais reģ. nr.50003182001
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | PE100-RC ūdensvada spiedvada caurule, Ø110, PN10, SDR17, atbilstoši LVS EN 12201-2 un PAS 1075, piemēram EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs | m | 2850 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PE100-RC ūdensvada spiedvada caurule, Ø63, PN10, SDR17, atbilstoši LVS EN 12201-2 un PAS 1075, piemēram EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs | m | 545 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PE100-RC ūdensvada spiedvada caurule, Ø40, PN10, SDR17, atbilstoši LVS EN 12201-2 un PAS 1075, piemēram EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs | m | 560 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Plastmasas apvalkcaurule, DN 160 PP, SN8, ar siltumizolējošu materiālu | m | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Plastmasas apvalkcaurule, DN 160 SN8 | m | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Plastmasas apvalkcaurule, DN 75 SN8 | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Plastmasas apvalkcaurule, DN 63 SN8 | m | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Centrējošās starplikas DN110 caurules plastmasas apvalkcaurulei DN160, atbilstoši izbūves tehnoloģijai | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Centrējošās starplikas DN63 caurules plastmasas apvalkcaurulei DN75, atbilstoši izbūves tehnoloģijai | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Centrējošās starplikas DN40 caurules plastmasas apvalkcaurulei DN63, atbilstoši izbūves tehnoloģijai | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Kaļamā ķeta atloku krustgabals DN100/100 | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Kaļamā ķeta atloku trejgabals DN100/100 90° | gb. | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kaļamā ķeta atloku trejgabals DN100/50 90° | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Kaļamā ķeta atloku trejgabals DN50/50 90° | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Atloku aizbīdnis DN100 | gb. | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Atloku aizbīdnis DN50 | gb. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Atloku aizbīdnis DN100 ar kāta pagarinātāju | gb. | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Ekspluatācijas aizbīdnis ar ārējo vītni 1 1/4" | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Atloku pāreja DN100/50 | gb. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Atloks-uzmava PE caurulēm DN100/110 | gb. | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Atloks-uzmava PE caurulēm DN50/63 | gb. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Atloks DN100 ar D40 iekšējo vītni | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Aizsargčaula PE100-RC caurulei DN110 | gb. | 59 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Aizsargčaula PE100-RC caurulei DN63 | gb. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Aizsargčaula PE100-RC caurulei DN40 | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Atgaisošanas vārsts DN50 ar atloku, skrūves, blīves | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Ugunsdzēsības hidrants DN100 | gb. | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Elektrometināmie sedli DN110/40 PE100-RC caurulei | gb. | 63 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Elektrometināmie sedli DN63/40 PE100-RC caurulei | gb. | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Pazemes tipa ISO uzmavu aizbīdni PE D40 caurulei (komplektā ar bultskrūvēm, blīvgumijām, teleskopisko kāta pagarinātāju un peldošo kapi 40t) | kpl. | 83 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | ISO universālais savienojums D40/iekšējā vītne 1 1/4" | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Elektrometināms gala noslēgs PE100-RC DN110 caurulei | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Elektrometināms gala noslēgs PE100-RC DN63 caurulei | gb. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Elektrometināms līkums 45° PE100-RC caurulei DN110 | gb. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Kontaktmetināms līkums 31-60°, PE100-RC caurulei DN110 | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Elektrometināmā dubultuzmava PE100-RC caurulei DN110 | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Elektrometināmā dubultuzmava PE100-RC caurulei DN63 | gb. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Elektrometināmā dubultuzmava PE100-RC caurulei DN40 | gb. | 59 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 45° trejgabals elektrometināšanai DN110 PE100-RC caurulei | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Elektrometināma redukcijas dubultuzmava DN110/63 PE100-RC caurulei | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Elektrometināma redukcijas dubultuzmava DN63/40 PE100-RC caurulei | gb. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Ūdensmērīšanas aka ar siltumizolāciju PM500 (komplektā ar ūdens uzskaites mezglu DN25) | kpl. | 82 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Dzelzsbetona grodu aka DN2000 ar dibenu un gropi no saliek. dz./bet. elem., ar peldošo akas lūku un vāku, H=2,00-2,50 m, apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju | kpl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu un gropi no saliek. dz./bet. elem., ar peldošo akas lūku un vāku, H=2,00-2,50 m, apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju | kpl. | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu un gropi no saliek. dz./bet. elem., ar peldošo akas lūku un vāku, H=2,50-3,00 m, apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju | kpl. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu un gropi no saliek. dz./bet. elem., ar peldošo akas lūku un vāku, H=2,50-3,00 m, apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju (ūdensvada tukšošanas akas ar 1 m nosēddaļu) | kpl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu un gropi no saliek. dz./bet. elem., ar peldošo akas lūku un vāku, H=3,00-3,50 m, apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju (ūdensvada tukšošanas akas ar 1 m nosēddaļu) | kpl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu un gropi no saliek. dz./bet. elem., ar peldošo akas lūku un vāku, H=2,00-2,50 m, apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju | kpl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Betona nostiprinājuma bloks kaļamā ķeta atloku krustgabalam DN100/100 akā | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Betona nostiprinājuma bloks kaļamā ķeta atloku trejgabalam DN100/100 90° akā | gb. | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Betona nostiprinājuma bloks kaļamā ķeta atloku trejgabalam DN100/50 90° akā | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Betona nostiprinājuma bloks kaļamā ķeta atloku trejgabalam DN50/50 90° | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Betona nostiprinājuma bloks ugunsdzēsības hidrantam DN100 akā | gb. | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Betona nostiprinājuma bloks elektrometināmajam līkumam 45° PE caurulei, D110 | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Betona nostiprinājuma bloks kontaktmetināmajam līkumam 31-60°, D110 | gb. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Betona nostiprinājuma bloks kontaktmetināmajam līkumam 31-60°, D110 | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Šķelta, divdaļīga apvalkcaurule DN110, piemēram, EVOCAB SPLIT vai analoga | m | 49.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | m | 3880 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Informatīvās norādes plāksnes ar stiprinājumu gruntī par UH - ugunsdzēsības hidrantu izvietojumu, saskaņā ar LVS 446-2004 | gb. | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Montāžas materiāli | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOPĀ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi ... % |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## ZDū
Iepirkuma procedūra "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Grēnes ciemā" (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/014) ietvaros" (iepirkums IDN: ERAF Olaine, AS OUS 2014/01
Aizpilda Pretendents
Lokālā tāme Nr. 1 - 2 GRUNTS DARBI PROJEKTĒJAMO Ū1 TĪKLU ZONĀ
Objekta nosaukums : ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA APDZĪVOTĀVIETĀ „GRĒNES”, OLAINES NOVADĀ
Būves adrese: |  | Grēnes, Olaines pagasts , Olaines novads
Pasūtītājs: |  | AS "Olaines ūdens un siltums", vienotais reģ. nr.50003182001
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | Pievienojums pie esoša ūdensvada d160 | vieta | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršana, kā arī grunts noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 8380 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts uzbēruma veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros | m3 | 5390 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu | m3 | 870 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Grants - šķembu maisījums (h = 20 cm; frakcija 0 - 32 mm) grants ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m3 | 910 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Smilts slānis (h = 30 cm, salizturīga, drenējoša - Kf > 1 m/dnn) grants ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai (plus smilts slānis starp projektētā cauruļvada apbēruma un ceļa seguma konstrukcijas smilts slāni) | m3 | 4150 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Teritorijas labiekārtošana (zāliena atjaunošana/ ierīkošana) ar melnzemes pievešanu | m2 | 2740 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Hidrauliskie vairogi tranšeju sienu nostiprināšanai | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Šķērsojumi ar esošajām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamām, kabeļu komunikācijām, esošo kabeļu nostiprināšana un aizsardzība uz būvniecības laiku, šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurulē vai koka kārbā un iekarot pār tranšeju pārliktā sijā | vieta | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Šķērsojumi ar esošajām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamām, cauruļvadu komunikācijām, esošo cauruļvadu nostiprināšana un aizsardzība uz būvniecības laiku, šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurulē vai koka kārbā un iekarot pār tranšeju pārliktā sijā | vieta | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Grunts ūdens līmeņa pazemināšana | m | 2990 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Esošo koku likvidēšana (nozāģēšana) | gb. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Esošā apauguma (krūmu) novākšana | m2 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOPĀ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi ... % |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## K1sp
Iepirkuma procedūra "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Grēnes ciemā" (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/014) ietvaros" (iepirkums IDN: ERAF Olaine, AS OUS 2014/01
Aizpilda Pretendents
Lokālā tāme Nr.1 - 3 SADZĪVES KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS K1sp (precizēts 28.03.14.)
Objekta nosaukums : ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA APDZĪVOTĀVIETĀ „GRĒNES”, OLAINES NOVADĀ
Būves adrese: |  | Grēnes, Olaines pagasts , Olaines novads
Pasūtītājs: |  | AS "Olaines ūdens un siltums", vienotais reģ. nr.50003182001
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | PE100-RC kanalizācijas spiedvada caurule, Ø110, PN10, SDR17, atbilstoši LVS EN 13244-2 un PAS 1075, piemēram EVO SCGR ULTRASTRESS STREAM vai ekvivalents | m | 329 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Atloku-adapteris PE caurulei DN100/D110 | gb. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Elektrometināms līkums PE100-RC 90° DN 110 | gb. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Elektrometināms līkums PE100-RC 45° DN 110 | gb. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Nerūsējošā tērauda īscaurule ar atlokiem, DN100 | m | 1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Nerūsējošā tērauda līkums 90° ar atlokiem, DN100 | gb. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Aizsargčaula PE100-RC caurulei DN 110 | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Aizsargčaula PP SN8 caurulei DN 200 | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Tērauda atsitiena plāksne 350x350 | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Kāpšļi | kpl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu un gropi no saliek. dz./bet. elem., ar peldošo akas lūku un vāku, H=1,00-1,50 m, apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju | kpl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | m | 329 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Betona nostiprinājuma bloks elektrometināmajam līkumam 90°, D110 | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Betona nostiprinājuma bloks elektrometināmajam līknim 45°, D110 | gb. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Montāžas materiāli | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOPĀ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi ... % |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## KSS2_Precizēts
Iepirkuma procedūra "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Grēnes ciemā" (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/014) ietvaros" (iepirkums IDN: ERAF Olaine, AS OUS 2014/01
Aizpilda Pretendents
Lokālā tāme Nr. 1 - 4 SADZĪVES KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA KSS-2 ( Precizēts 27.03.2014.)
Objekta nosaukums : ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA APDZĪVOTĀVIETĀ „GRĒNES”, OLAINES NOVADĀ
Būves adrese: |  | Grēnes, Olaines pagasts , Olaines novads
Pasūtītājs: |  | AS "Olaines ūdens un siltums", vienotais reģ. nr.50003182001
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas korpuss - armētas stiklašķiedras, rūpnieciski ražota, ar stiprības ribām Ø1800, H =5,41 m, iegremdējams sadzīves kanalizācijas sūknis, Q = 7,5 l/s, Hmin = 10,00 m (2gb.), uzskalošanas vārsts, sūkņa izcelšanas ķēde ar šeikeļiem (2gb.), AISI316; līmeņa sensoru caurule ar hidrostatisko līmeņa devēju PE d63, elektromagnētiskais plūsmas mērītājs IP68 DN100, pludi ENM-10 2 gb., vadulas 2x2 collas 4kpl., AISI304, PE ventilācijas caurule DN100, 2gb., automātikas un apziņošanas sistēma (sūkņu stacijas un tās iekārtu novērošanai, darbības regulēšanai un ziņošanai uz centrālo kontroles punktu, kura uzraudzību veiks operators), sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas tvertnes enkurojošie stiprinājumi pie dzelzsbetona pamata plātnes, AISI304, nerūsējošā tērauda kāpnes ar pretslīdes gropēm, AISI316, salokāma servisa platformiņa, AISI304, teleskopisks iekāpšanas rokturis, AISI304, aizslēdzams siltināts vāks, alumīnija.Nerūsējošā tērauda grozs (rupjā piesārņojuma aizturēšanai) ar vadulēm, AISI304 | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Nerūsējošā tērauda spiedvads DN80, AISI316 | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Nerūsējošā tērauda pretvārsts DN80 | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Nerūsējošā tērauda atloku nažveida aizbīdnis DN250 ar kāta pagarinātāju | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Nerūsējošā tērauda ķīļveida aizbīdnis DN80 | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Monolīta armēta (dzelzsbetona) pamata plātne 3400 × 3400 × 520 mm | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Armatūra Ø12 (pamata plātnes stiegrojumam) | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Atloku - uzmava PE caurulei DN100/ Ø110 | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Izlaides savienojums DN80 izlaides caurulei, AISI304 | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Kabeļu izvada caurule PVC d63 | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Nerūsējošā tērauda pāreja DN100/80 AISI 316 | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Ieplūdes caurule Ø250 | vieta | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Elektroapgāde | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Montāžas materiāli | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOPĀ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi ... % |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## KSS3_Precizēts
Iepirkuma procedūra "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Grēnes ciemā" (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/014) ietvaros" (iepirkums IDN: ERAF Olaine, AS OUS 2014/01
Aizpilda Pretendents
Lokālā tāme Nr. 1 - 5 SADZĪVES KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA KSS-3 ( Precizēts 27.03.2014. )
Objekta nosaukums : ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA APDZĪVOTĀVIETĀ „GRĒNES”, OLAINES NOVADĀ
Būves adrese: |  | Grēnes, Olaines pagasts , Olaines novads
Pasūtītājs: |  | AS "Olaines ūdens un siltums", vienotais reģ. nr.50003182001
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas korpuss - armētas stiklašķiedras, rūpnieciski ražota, ar stiprības ribām Ø1800, H = 4,48m, iegremdējams sadzīves kanalizācijas sūknis, Q = 3,5 l/s, Hmin = 10,00 m (2gb.), uzskalošanas vārsts, sūkņa izcelšanas ķēde ar šeikeļiem (2gb.), AISI316; līmeņa sensoru caurule ar hidrostatisko līmeņa devēju PE d63, elektromagnētiskais plūsmas mērītājs IP68 DN100, pludi ENM-10 2 gb., vadulas 2x2 collas 4kpl., AISI304, PE ventilācijas caurule DN100, 2gb., automātikas un apziņošanas sistēma (sūkņu stacijas un tās iekārtu novērošanai, darbības regulēšanai un ziņošanai uz centrālo kontroles punktu, kura uzraudzību veiks operators), sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas tvertnes enkurojošie stiprinājumi pie dzelzsbetona pamata plātnes, AISI304, nerūsējošā tērauda kāpnes ar pretslīdes gropēm, AISI316, salokāma servisa platformiņa, AISI304, teleskopisks iekāpšanas rokturis, AISI304, aizslēdzams siltināts vāks, alumīnija.Nerūsējošā tērauda grozs (rupjā piesārņojuma aizturēšanai) ar vadulēm, AISI304 | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Nerūsējošā tērauda spiedvads DN80, AISI316 | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Nerūsējošā tērauda pretvārsts DN80 | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Nerūsējošā tērauda atloku nažveida aizbīdnis DN250 ar kāta pagarinātāju | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Nerūsējošā tērauda ķīļveida aizbīdnis DN80 | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Monolīta armēta (dzelzsbetona) pamata plātne 3400 × 3400 × 520 mm | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Armatūra Ø12 (pamata plātnes stiegrojumam) | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Atloku - uzmava PE caurulei DN100/ Ø110 | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Izlaides savienojums DN80 izlaides caurulei, AISI304 | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Kabeļu izvada caurule PVC d63 | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Nerūsējošā tērauda pāreja DN100/80 AISI 316 | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Ieplūdes caurule Ø250 | vieta | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Elektroapgāde | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Montāžas materiāli | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOPĀ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi ... % |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## ZDK1sp
Iepirkuma procedūra "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Grēnes ciemā" (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/014) ietvaros" (iepirkums IDN: ERAF Olaine, AS OUS 2014/01
Aizpilda Pretendents
Lokālā tāme Nr. 1 - 6 GRUNTS DARBI PROJEKTĒJAMO KSS UN K1sp TĪKLU ZONĀ ( Precizēts 28.03.2014. )
Objekta nosaukums : ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA APDZĪVOTĀVIETĀ „GRĒNES”, OLAINES NOVADĀ
Būves adrese: |  | Grēnes, Olaines pagasts , Olaines novads
Pasūtītājs: |  | AS "Olaines ūdens un siltums", vienotais reģ. nr.50003182001
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršana, kā arī grunts noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 630 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts uzbēruma veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros | m3 | 34 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu | m3 | 78 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Grants ceļu seguma atjaunišna | m2 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Grants - šķembu maisījums (h = 20 cm; frakcija 0 - 32 mm) grants ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m3 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Smilts slānis (h = 30 cm, salizturīga, drenējoša - Kf > 1 m/dnn) grants ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai (plus smilts slānis starp projektētā cauruļvada apbēruma un ceļa seguma konstrukcijas smilts slāni) | m3 | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Teritorijas labiekārtošana (zāliena atjaunošana/ ierīkošana) | m2 | 395 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Betonēta tekne ar B20 klases betonu | m3 | 0.16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Blietētas šķembas zem spiediena dzēšanas akas K1-40 | m3 | 0.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Hidrauliskie vairogi tranšeju sienu nostiprināšanai | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | KSS būvbedres sienu nostiprināšana ar tērauda rievsienām | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Grunts ūdens līmeņa pazemināšana | m | 329 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOPĀ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi ... % |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## K1
Iepirkuma procedūra "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Grēnes ciemā" (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/014) ietvaros" (iepirkums IDN: ERAF Olaine, AS OUS 2014/01
Aizpilda Pretendents
Lokālā tāme Nr. 1 - 7 SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 ( Precizēts 28.03.2014. )
Objekta nosaukums : ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA APDZĪVOTĀVIETĀ „GRĒNES”, OLAINES NOVADĀ
Būves adrese: |  | Grēnes, Olaines pagasts , Olaines novads
Pasūtītājs: |  | AS "Olaines ūdens un siltums", vienotais reģ. nr.50003182001
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule komplektā ar uzmavu un blīvi, Ø250/215, SN8, atbilstoši LVS EN 13476-3, piemēram, EVOSAN vai ekvivalents | m | 685 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule komplektā ar uzmavu un blīvi, Ø200/174, SN8, atbilstoši LVS EN 13476-3, piemēram, EVOSAN vai ekvivalents | m | 2285 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule komplektā ar uzmavu un blīvi, Ø 160, SN8, atbilstoši LVS EN 13476-3, piemēram, EVOSAN vai ekvivalents | m | 205 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Savienojums ar proj.kanalizācijas aku Ø560 | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Individuāla pasūtījuma plastmasas skataka DN400/315 ar polimēra akas korpusu, blīvslēgu, ķeta teleskopisko cauruli, vāku un atbilstoša diametra, augstuma un leņķa pievienojumiem, H=1,00-1,50 m | kpl. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Individuāla pasūtījuma plastmasas skataka DN560/500 ar polietilēna akas korpusu, blīvslēgu, ķeta teleskopisko cauruli, vāku un atbilstoša diametra, augstuma un leņķa pievienojumiem, H=1,51-3,00 m | kpl. | 66 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Individuāla pasūtījuma plastmasas skataka DN1000/625 ar gofrēto akas korpusu, blīvslēgu, vāku un atbilstoša diametra, augstuma un leņķa pievienojumiem, H=3,01-6,00 m, atbilstoši LVS EN 13598-2 | kpl. | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Šķelta, divdaļīga apvalkcaurule DN110, piemēram, EVOCAB SPLIT vai ekvivalents | m | 25.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Montāžas materiāli | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOPĀ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi ... % |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## ZDk1
Iepirkuma procedūra "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Grēnes ciemā" (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/014) ietvaros" (iepirkums IDN: ERAF Olaine, AS OUS 2014/01)
Aizpilda Pretendents
Lokālā tāme Nr. 1 - 8 GRUNTS DARBI PROJEKTĒJAMO K1 TĪKLU ZONĀ
Objekta nosaukums : ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA APDZĪVOTĀVIETĀ „GRĒNES”, OLAINES NOVADĀ
Būves adrese: |  | Grēnes, Olaines pagasts , Olaines novads
Pasūtītājs: |  | AS "Olaines ūdens un siltums", vienotais reģ. nr.50003182001
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršana, kā arī grunts noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 10180 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts uzbēruma veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros | m3 | 5125 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Smilts (drenējoša - Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu | m3 | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Grants - šķembu maisījums (h = 20 cm; frakcija 0 - 32 mm) grants ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m3 | 390 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Smilts slānis (h = 30 cm, salizturīga, drenējoša - Kf > 1 m/dnn) grants ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai (plus smilts slānis starp projektētā cauruļvada apbēruma un ceļa seguma konstrukcijas smilts slāni) | m3 | 3640 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Teritorijas labiekārtošana (zāliena atjaunošana/ ierīkošana) | m2 | 2810 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Hidrauliskie vairogi tranšeju sienu nostiprināšanai | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Šķērsojumi ar esošajām kabeļu komunikācijām, esošo kabeļu nostiprināšana un aizsardzība uz būvniecības laiku, šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurulē vai koka kārbā un iekarot pār tranšeju pārliktā sijā | vieta | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Šķērsojumi ar esošajām cauruļvadu komunikācijām, esošo cauruļu nostiprināšana un aizsardzība uz būvniecības laiku, šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurulē vai koka kārbā un iekarot pār tranšeju pārliktā sijā | vieta | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | CCTV inspekcija | m | 3175 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Pašteces sadzīves kanalizācijas tīklu pārbaude uz infiltrāciju | m | 3175 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Grunts ūdens līmeņa pazemināšana | m | 3175 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOPĀ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi ... % |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja