APSTIPRINĀTS

ar iepirkuma komisijas lēmumu

2013. gada 24.septembrī

protokols Nr.1

IEPIRKUMA

„Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa”

(identifikācijas Nr. Olaine, AS OŪS 2013/10)

NOLIKUMS

Olaine, 2013.

A. sadaļa – Instrukcijas pretendentiem

Iepirkuma procedūra “Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa” tiek realizēta saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 8.1 pantu (Iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2013/10).

.

- Pasūtītājs – AS “Olaines ūdens un siltums”, vienotais reģistrācijas numurs  50003182001, Kūdras ielā 27, Olaine, Olaines novads, LV – 2114. Kontaktpersona – valdes loceklis Viesturs Liepa, tālrunis 26411988,  e-pasts: viesturs.liepa@inbox.lv.

- Iepirkuma priekšmets –

Daudzstāvu dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas cauruļvadu  demontāža un jaunu ūdens apgādes un kanalizācijas cauruļvadu  montāža, sekojošos objektos:

- Objekts Nr.1 - 9-stāvu dzīvojamā māja Olainē, Stacijas   ielā 12 (5 ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu komplektu un ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa ēkas pagrabā);

- Objekts Nr.2 -  9-stāvu dzīvojamā māja Olainē, Zemgales  ielā 51 (6 ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu komplektu un ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa ēkas pagrabā);

- Objekts Nr.3 -  9-stāvu dzīvojamā māja Olainē, Parka  ielā 2 (6 ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu komplektu un ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa ēkas pagrabā);

- Objekts Nr.4 - 5-stāvu dzīvojamā māja Olainē, Kūdras  ielā 6 (24 ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu komplektu un ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa ēkas pagrabā).

Darbi veicami saskaņā ar iepirkuma procedūras  B. sadaļu – Darba uzdevums,          C. sadaļu – Tehniskās specifikācijas, D. sadaļu – Līguma veidne, E .sadaļa – vienkāršotās renovācijas projekti. Piešķirtā līguma izpildes laiks – 18 (astoņpadsmit) nedēļas no līguma parakstīšanas dienas. Līguma izpildes laiks vienā objektā ne ilgāk kā 9 (deviņas) kalendārās nedēļas. Kvalitātes garantijas laiks veiktajiem darbiem un pielietotajiem materiāliem 48 mēneši.

## 3. Piedāvājumu iesniegšana un noformējums

Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetā un Tehniskajās specifikācijās  norādīto darba apjomu trīs eksemplāros (viens oriģināls un divas kopijas). Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar -  Instrukcijas pretendentiem  (A. Sadaļa), Darba uzdevums (B. sadaļa), Tehniskās specifikācijas    (C. sadaļa) un Pretendenta piedāvājuma standarta formu (D. sadaļa).

Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Alternatīvi piedāvājumi netiks izskatīti. Piedāvājumam jābūt cauršūtam un aizzīmogotam un tas personīgi, vai nosūtot pa pastu  (ar aprēķinu, lai tas tiktu saņemts pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), līdz 2013.gada 9.oktobrim plkst.1100 slēgtā aploksnē jāiesniedz AS “Olaines ūdens un siltums”  sekretariātā – Kūdras iela  27, Olaine, LV – 2114, trešajā stāvā, tālrunis 67963102. Uz aploksnes norādāms Pretendenta nosaukums, iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs un adresāts -  AS „Olaines ūdens un siltums”.  Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc šajā punktā noteiktā  termiņa vai arī kuri nebūs ievietoti  atbilstoši noformētā slēgtā aploksnē,  netiks atvērti un tiks atgriezti to iesniedzējiem bez izskatīšanas.

## 4. Piedāvājuma nodrošinājums

### 4.1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls Ls 300 (trīs simti latu) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā, vai citā Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, vai arī apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Piedāvājuma nodrošinājumam pēc satura  jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei. (Nolikuma pielikums Nr.1).

### 4.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

- līdz nolikuma 7. punktā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam;

- līdz līguma izpildes garantijas iesniegšanas dienai.

### 4.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā un bankai, kas izsniegusi garantiju, jāizmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summa, ja Pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, vai arī, ja Pretendents atsakās noslēgt iepirkuma līgumu.

### 4.4. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls tiek atdots šādos gadījumos:

- noraidītajiem Pretendentiem – pēc līguma noslēgšanas ar iepirkuma procedūras uzvarētāju;

- iepirkuma procedūras uzvarētājam – pēc tam, kad tas ir parakstījis līgumu un iesniedzis līguma izpildes nodrošinājumu (Nolikuma pielikums Nr.2);

- visiem Pretendentiem – ja iepirkuma procedūra tiek izbeigta bez rezultāta vai Pasūtītājs noraidījis visus piedāvājumus;

- Pretendentam – ja tas atsauc savu piedāvājumu pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigu datuma.

## 5. Nosacījumi Pretendentu  dalībai  iepirkuma procedūrā  un  Pretendentu atlases  (kvalifikācijas)  kritēriji

### 5.1.Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā:

### 5.1.2. Nav pasludināts Pretendenta  maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija, vai cits, līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz Pretendenta iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu, vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;

### 5.1.3. Pretendentam  Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts, vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā, vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

5.2. Pretendentu atlases (kvalifikācijas) kritēriji:

- 5.2.1. Pretendents vai tā piesaistītā persona   pakalpojumu, kuru sniegšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēts vai līdz pakalpojumu sniegšanas  uzsākšanai  reģistrēsies Būvkomersantu reģistrā.

- 5.2.2. Pretendents pēdējo piecu gadu laikā ir veicis vismaz četru  apdzīvotu daudzdzīvokļu ēku, ar dzīvokļu skaitu 20 un vairāk,  ūdens apgādes un kanalizācijas cauruļvadu renovācijas (nomaiņas) darbus.

5.3. Pretendents nolikuma punkta 5.2.1 un 5.2.2. apakšpunktos noteikto atlases (kvalifikācijas) kritēriju nodrošināšanai var balstīties uz citu personu pieredzi;

5.4. Gadījumā, ja Pretendents nolikuma punkta 5.2. apakšpunktos noteikto kvalifikācijas prasību nodrošināšanai  balstīsies uz citu personu  pieredzi,  personām, uz kuru pieredzi balstīsies Pretendents, ir jāatbilst tām Iepirkuma nolikuma punkta  5.2.1. un 5.2.2. apakšpunktos noteiktām kvalifikācijas prasībām,  kuru nodrošināšanai Pretendenta nominētā persona piesaistīta.

## 6. Pretendentiem jāiesniedz  sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

  - Aizpildīts un parakstīts Pretendenta piedāvājums saskaņā ar iepirkuma nolikumam pievienoto veidni (sadaļa D);

  - Piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar nolikuma 4. punkta prasībām;

  - Pretendenta vai tā piesaistīto personu  Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopijas  vai apliecinājumi, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā līdz darbu uzsākšanai Pretendents  vai tā  piesaistītā persona   reģistrēsies  Būvkomersantu reģistrā;

  - Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam, kuram būs piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas jāiesniedz izziņu, ko izsniegusi ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā, vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina:

6.5.1.  ka  tam  nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta;

6.5.2. ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus

Aizpildītas Tehniskās specifikācijas papīra un elektroniskā formātā  (saskaņā ar cenu aptaujas C. sadaļu – Tehniskās specifikācijas);

  - Informācija par Pretendenta vai tā  piesaistītās personas, gadījumos, kad  kāda no Pretendenta darbu pieredzes (kvalifikācijas) prasībām tiek nodrošinātā piesaistot  citas personas , darba pieredzi, norādot:

    - līgumu, kura ietvaros veikti nolikuma 5.2.2. punktā minētie darbi un, kas kopumā apstiprina Pretendenta atbilstību minimālajām kvalifikācijas prasībām;

    - veikto darbu aprakstu un darbu veikšanas apjomus;

    - darbu izpildes laiku - norādot gadu un mēnesi, kad uzsākti un pabeigti darbi;

    - darbu pasūtītāju un  tā kontaktinformāciju atsauksmju saņemšanai.

6.8. Pretendents var pievienot jebkuru papildus informāciju pēc Pretendenta ieskatiem.

## 7.  Piedāvājuma derīguma termiņš

  - Piedāvājuma derīguma termiņš ir 45 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Apmaksas nosacījumi

8.1. Avansa maksājums nevar būt lielāks par 20 % no Līguma kopējās summas. Līgumā par darbu izpildi iespējams paredzēt starpmaksājumu veikšanu reizi mēnesī, saskaņā ar izpildīto darbu aktiem (formu Nr.2), maksājuma summu samazinot proporcionāli izmaksātajam avansa procentam, un ieturot līguma ieturējumu 10 % apjomā no izpildīto darbu summas. Visa līguma cena un līguma ieturējuma summa  tiks samaksāta 20 darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas, garantijas perioda nodrošinājuma (kas līdzvērtīgs ieturējuma naudas summai) un attiecīga rēķina saņemšanas.

8.2. Avansa maksājums tiek izmaksāts tikai pēc līguma izpildes nodrošinājuma (garantijas) iesniegšanas. Līguma izpildes nodrošinājuma summa ir 10 % no līguma kopējās summas. Uzvarējušā pretendenta Līguma izpildes nodrošinājumu izsniedz banka, kurai ir tiesības veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā.

- Piedāvājumu atvēršana

  - Piedāvājumu atvēršana notiks 2013.gada 9.oktobrī  plkst.1100 AS “Olaines ūdens un siltums”  sēžu zālē – Kūdras iela  27, Olaine, LV – 2114, trešajā stāvā. Pretendentu pārstāvju piedalīšanās Piedāvājumu atvēršanā nav ierobežota.

- Piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana

## 10.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude

## Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija pārbauda, vai Pretendenta piedāvājums ir noformēts  un sagatavots atbilstoši Instrukcijās pretendentiem punktā 3. norādītajām prasībām, un lemj par piedāvājuma atbilstību un tālāku izskatīšanu. Komisija var noraidīt piedāvājumus, kas neatbilst nolikuma punkta 3. prasībām.

## 10.2. Pretendentu atlase

## Pēc Piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudes iepirkuma komisija uzsāks Pretendentu atlases (kvalifikācijas) pārbaudi atbilstoši nolikuma punktos 5., 6., 7. norādītajām prasībām. Piedāvājumi, kas neatbilst kādai no nolikuma punktos 5., 6., 7. minētajām prasībām, turpmākajā cenu  aptaujas gaitā netiks izskatīti.

## 10.3. Piedāvājuma vērtēšana

## Iepirkuma komisija vērtēs tikai nolikuma punktiem 10.1. un 10.2 prasībām atbilstošos  Pretendentu piedāvājumus. No atbilstošajiem piedāvājumiem iepirkumu komisija  darbu izpildei katram no Iepirkuma  priekšmeta (punkts 2) uzskaitītājiem objektiem  izvēlēsies  vienu  visizdevīgāko piedāvājumu. Piedāvājuma izvēles kritērijs - zemākā piedāvātā līgumcena darbu izpildei konkrētā aobjektā.

11. Iepirkuma komisija izbeigs iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja:

  - visi atbilstošie piedāvājumi pārsniegs „Publiskā iepirkuma likuma” 8.1 pantā pakalpojumu līgumiem  noteikto maksimālo robežvērtību;

  - netiks saņemts neviens piedāvājums;

  - netiks saņemts neviens iepirkuma  noteikumiem atbilstošs piedāvājums.

12.Iepirkuma procedūras un Piedāvājuma sagatavošanas izmaksas

  - Visus izdevumus, kas saistīti ar iepirkuma procedūras organizēšanu, sedz Pasūtītājs.

  - Pretendents  sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesegs un nekompensēs šos izdevumus neatkarīgi no iepirkuma procedūras  norises un iznākuma.

13. Objektu  apskate

  - Objekta organizēta apskate notiks 2013.gada 2.oktobrī  plkst. 1100. Pulcēšanās  uz objekta apskati notiks AS “Olaines ūdens un siltums”  sēžu zālē – Kūdras ielā  27, Olainē, LV – 2114, trešajā stāvā. Ieinteresētie piegādātāji, kas nevar piedalīties organizētājā Objekta apskatē, Objekta apskaiti veic individuāli, vienojoties ar Pasūtītāja pārstāvi par sev pieņemamu Objekta apskates laiku.

  - Pēc Pasūtītāja organizētās objekta apskates, Komisija nekavējoties rīko ieinteresēto personu sanāksmi, ja to pieprasa vismaz viena ieinteresētā persona.

  - Pēc ieinteresēto personu sanāksmes Komisija sagatavo sanāksmes protokolu, iekļaujot tajā visus uzdotos jautājumus un atbildes uz tiem. Protokolā nenorāda ieinteresētās personas, kas piedalījušās sanāksmē. Pretendentu uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem, vienas darba dienas laikā,  tiek publicētas Olaines novada pašvaldības   mājas lapā (www.olaine.lv). Pretendenti Pasūtītājam var lūgt papildus informāciju. Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildus informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk, kā trīs dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

B. sadaļa – Darba uzdevums

Iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2013/10

„Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa”

Iepirkums “Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa”  tiek  realizēts saskaņā ar aptaujas nolikuma A. sadaļu – Instrukcijas pretendentiem, C.- sadaļu - Tehniskās specifikācijas, F. sadaļu – Līguma veidne un E.sadaļa – Vienkāršotās renovācijas projekts. Pretendentiem, sagatavojot piedāvājumu un nosakot darbu izmaksas, papildus Instrukcijās pretendentiem, Tehniskās specifikācijās un Vienkāršotās renovācijas projektā norādītajiem nosacījumiem ir nepieciešams ievērot nosacījumus, kas noteikti ar šo Darba uzdevumu.

## Pretendentiem, sagatavojot piedāvājumus un izcenojot veicamos darbus, ir jāparedz sekojoši pasākumi darba organizēšanai objektos:

- pirms darbu uzsākšanas darbu izpildītājs, saskaņojot ar pasūtītāju , izliek paziņojumus māju iedzīvotājiem par darbu uzsākšanas datumu un plānoto darbu izpildes grafiku;

- darbu izpildes laikā objekti būs apdzīvoti un līdz ar to darbi ir jāveic pa atsevišķiem stāvvadu komplektiem, organizējot darbus tā, lai pēc iespējas mazāk tiktu traucēta dzīvokļu ūdens apgāde;

- darba dienas beigās objekts ir atstājams tādā stāvoklī, lai netiktu apdraudēta trešo personu drošība un īpašums un tiktu nodrošināta ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana;

- pretendentam jānodrošina sanitāro normu ievērošanu objektā;

- izpildītājs ir atbildīgs par  darba drošību objektos;

- izpildītājs ir atbildīgas par darbu izpildei paredzēto materiālu uzglabāšanu;

- pēc darbu izpildes objekts ir jāsakopj, izvācot visus būvgružus un darbu izpildes laikā radītos  atkritumus.

Dokumentācija:

- ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa ēkas pagrabā tiek veikta saskaņā ar katrām konkrētam objektam izstrādāto ēkas vienkāršotās renovācijas projektu, pirms darbu uzsākšanas Olaines novada būvvaldē noformējot vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti.

- darbu izpilde starpposmos tiek nodota ar darbu apjomu pieņemšanas nodošanas aktiem (akts -  Forma 2);

- par darbu  izpildi vietās, kur pēc darbu pabeigšanas  nav iespējams veikt darbu vizuālu pārbaudi, tiek veikta segto darbu aktu sastādīšana, aktā fiksējot veikto darbu raksturu un apjomus, kā arī veicot foto fiksāciju pa  atsevišķiem darbu etapiem;

- pēc visu darbu pabeigšanas Darbu izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam izbūvēto komunikāciju izpilddokumentāciju;

- pēc visu darbu pabeigšanas, pārbaužu laikā atklāto defektu novēršanas un izpilddokumentācijas sagatavošanas tiek sastādīts darbu pieņemšanas -  nodošanas akts, kurā tiek fiksēta faktiski veikto darbu summa, darbu izpildes laikā izmaksātās summas un atlikusī maksājuma summa, kas līguma noteiktā kārtībā veicama pēc darbu pieņemšanas -  nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

Darbu izmaksas un apjomi:

### Sagatavojot piedāvājumu, pretendentam visi veicamie darbu apjomi ir jānorāda vienībās, kas atbilst  Tehniskajās specifikācijās  dotajām. Ja pretendents patvaļīgi būs  izmainījis darba apjomu mērvienības, iepirkuma komisija uzskatīs, ka pretendenta piedāvājums neatbilst Iepirkuma procedūras  nolikumam.

### Darbu izmaksas katram konkrētam darbu veidam tiks noteiktas, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumā norādīto vienības cenu. Darbu apjomu izmaiņu gadījumā (apjomam samazinoties vai palielinoties) darbu izmaksu summa tiks pārrēķināta, faktisko darba apjomu reizinot ar pretendenta piedāvājumā  doto vienības cenu.

### Nosakot vienības izmaksas, Pretendentiem ir jāņem vērā, ka Tehniskajās specifikācijās uzrādītie darba apjomi atbilst faktiskajiem un visi iespējamie materiālu atgriezumi  un atlikumi ir iekļaujami vienības cenā.

### Ja saskaņā ar cenu aptaujas noteikumiem pievienotajām Tehniskajām specifikācijām un Darba uzdevumu kāds no darba veidiem nav bijis paredzēts, tā izmaksas tiks noteiktas, Pasūtītājam  un darbu izpildītājam vienojoties, ar nosacījumu, ka tās atbilst vidējām šāda veida darbu cenām Latvijā.

### Prasības kosmētiskā remonta un apdares  darbiem:

### darbu izpildes laikā pretendentam darbi jāveic tā, lai pēc iespējas mazāk tiktu bojātas ēkas sienas, to apdare un citi  dzīvokļu labiekārtojumi;

### Piedāvājumā norādīto darbu izmaksās jāparedz sienu un apmetuma  atjaunošanas darbi, tai skaitā  mūrēšanas, apmešanas  un špaktelēšanas darbu izpilde tādā kvalitātē, lai pēc to izpildes  būtu iespējams veikt kvalitatīvus krāsošanas vai cita veida dekoratīvās apdares darbus. Dzīvokļos esošo komunikāciju kanālu aizdarei jāizmanto mitruma izturīgais saplāksnis vai cits līdzvērtīgs materiāls;

### nepieciešamie dzīvokļu dekoratīvās apdares darbu veidu apjomi un izmaksas tiks noteiktas, pasūtītājam  un izpildītājam vienojoties, ņemot vērā faktisko situāciju katrā konkrētā objektā. Darbu izmaksas tiks noteiktas, pusēm vienojoties, par pamatu ņemot vidējās šāda veida darbu izmaksas Latvijas tirgū. Šo darbu izmaksas Pretendentam, gatavojot  Piedāvājumu, līgumcenā nav jāiekļauj.

### Gadījumā, ja darbu izpildi nav iespējams veikt bez dzīvoklī uzstādīto sanitārtehnisko iekārtu nomaiņas, pasūtītājs un darbu izpildītājs par šo darbu izpildi vienosies atsevišķi - sastādot papildus darbu aktus. Šo darbu izmaksas Pretendentam, gatavojot  Piedāvājumu, līgumcenā nav jāiekļauj.

### Materiāli

### Tehniskajās specifikācijās (C. sadaļā) norādītie materiāli nosaukumi un marķējums ir doti ar mērķi norādīt materiāliem noteiktās tehniskās prasības. Pretendents, gatavojot savu piedāvājumu, var balstīties uz citiem analogiem (līdzvērtīgiem)  materiāliem, kas pēc savas kvalitātes un lietošanas īpašībām ir analogi tehniskās specifikācijās norādītajiem.

### Veicot ūdensapgādes cauruļvadu montāžas darbus un to pievienojumus esošiem tīkliem ir aizliekgts izmantot melna metāla vai arī cinkotus vai hromētus  melnā metāla  savienojumus.

Visi galvenie darbu izpildei izmantojamie materiāli pirms to piegādes objektā  jāsaskaņo ar darbu Būvuzraugu un Autoruzraugu.

D. sadaļa – Pretendenta piedāvājums

# _________________(datums, vieta)

# AS „Olaines ūdens un siltums”

Kūdras iela 27, Olaine.

Olaines novads, LV-2114

Pretendenta nosaukums:

Adrese:

Uzņēmuma reģistrācijas numurs un bankas rekvizīti:

Mēs piedāvājam veikt paredzamā līguma “Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa”, iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2013/10, darbus, saskaņā ar Iepirkuma procedūras Instrukcijām pretendentiem, Darba uzdevumu,   Tehniskajām specifikācijām, un Līguma veidnes nosacījumiem,  kas ir saistoši šim mūsu piedāvājumam, par sekojošu Līguma summu:

Objekts Nr.1 - 9-stāvu dzīvojamā māja Olainē, Stacijas   ielā 12

(bez PVN 21%)

Ls______________    (________________________________________________________________);              (summa skaitļos)				(summa vārdos)

(PVN 21%)

Ls______________    (________________________________________________________________);       (summa skaitļos)				(summa vārdos)

(Kopējā līguma summa Objektam Nr.1 ar PVN 21%)

Ls______________    (________________________________________________________________).              (summa skaitļos)				(summa vārdos)

Objekts Nr.2 -  9-stāvu dzīvojamā māja Olainē, Zemgales  ielā 51

(bez PVN 21%)

Ls______________    (________________________________________________________________);              (summa skaitļos)				(summa vārdos)

(PVN 21%)

Ls______________    (________________________________________________________________);       (summa skaitļos)				(summa vārdos)

(Kopējā līguma summa Objektam Nr.2 ar PVN 21%)

Ls______________    (________________________________________________________________).              (summa skaitļos)				(summa vārdos)

Objekts  Nr.3 -  9-stāvu dzīvojamā māja Olainē, Parka  ielā 2

(bez PVN 21%)

Ls______________    (________________________________________________________________);              (summa skaitļos)				(summa vārdos)

(PVN 21%)

Ls______________    (________________________________________________________________);       (summa skaitļos)				(summa vārdos)

(Kopējā līguma summa Objektam Nr.3  ar PVN 21%)

Ls______________    (________________________________________________________________).              (summa skaitļos)				(summa vārdos)

Objekts Nr.4 - 5-stāvu dzīvojamā māja Olainē, Kūdras  ielā 6

(bez PVN 21%)

Ls______________    (________________________________________________________________);              (summa skaitļos)				(summa vārdos)

(PVN 21%)

Ls______________    (________________________________________________________________);       (summa skaitļos)				(summa vārdos)

(Kopējā līguma summa Objektam Nr.4  ar PVN 21%)

Ls______________    (________________________________________________________________).              (summa skaitļos)				(summa vārdos)

Avansa lielums 20 % no Līguma summas

Garantija laiks veiktajiem darbiem 48 mēneši

Darbu izpildes termiņš visos objektos 18 kalendārās nedēļas, vienā objektā ne ilgāk kā 9 nedēļas

Mūsu piedāvājuma derīguma termiņš ir 45 dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

Pielikumā:

- Pretendenta  vai tā piesaistītās personas Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija, vai Pretendenta vai tā piesaistītās personas  apliecinājumi, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā līdz darbu uzsākšanai Pretendents vai tā piesaistītā persona reģistrēsies  Būvkomersantu reģistrā;

- Piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar nolikuma 4. punkta prasībām;

- Aizpildītas Tehniskās specifikācijas papīra un elektroniskā formātā (saskaņā ar cenu aptaujas C. sadaļu – Tehniskās specifikācijas);

- Informācija par darba pieredzi;

- Papildus informācija (ja nepieciešams).

Pilnvarotās personas paraksts:

Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:

Z.V.

C. sadaļa – Tehniskās specifikācijas

(Pievienotas  Microsoft Excel  formātā)

D. sadaļa – Līguma veidne

Līgums Nr._____________________

Olainē

2013.gada  ___._____________

AS  “Olaines ūdens un siltums”, vienotais reģ.Nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura, valdes locekļa N.Ozoliņa un valdes locekļa V.Liepas   personā, kuri  rīkojas, pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, no vienas puses un ___________________________ vienotais reģ. Nr. ___________________________, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, __________________________________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz sabiedrības _________________________________, no otras puses, abi kopā turpmāk  saukti puses, savā starpā noslēdz sekojošu līgumu  (turpmāk tekstā Līgums):

1.Līguma priekšmets.

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas, saskaņā ar 2013.gada __. _____________ piedāvājumu (turpmāk tekstā saukts Piedāvājums) Pasūtītāja rīkotai iepirkuma procedūrai “Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa”, iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2013/10 (turpmāk tekstā Iepirkums)  ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu nomaiņas darbus, turpmāk tekstā darbi:

- Objektā Nr.__ _____________ ielā __________ Olainē, Olaines novadā;

- Objektā Nr.__ _____________ ielā __________ Olainē, Olaines novadā;

- ___________________________________________________________.

  - Pasūtītājs uzdod Izpildītājam veikt darbus par summu Ls _________________ (_______________________________________), tai skaitā PVN 21 % _______________ (________________________________________________), saskaņā ar Izpildītāja iesniegtajām apjomu aprēķinu tāmēm (pielikums Nr.1, Nr.2 ____ utt ), tai skaitā:

    - Objektā Nr.__ _____________ ielā __________ Olainē  - par summu                                      Ls ___________________________ (_________________________), tai skaitā PVN 21 % _____________________ (_________________________________);

    - Objektā Nr.__ _____________ ielā __________ Olainē  - par summu                                      Ls ___________________________ (_________________________), tai skaitā PVN 21 % _____________________ (_________________________________).

    - ____________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Pušu tiesības un pienākumi

- 2.1. Izpildītājam ir tiesības:

- 2.1.1. Līgumā noteiktos termiņos un pilnā apjomā saņemt samaksu par kvalitatīvi izpildītiem  un pabeigtiem darbiem Objektos.

- 2.2.Izpildītājs apņemas:

2.2.1. darbus veikt kvalitatīvi un pilnā apjomā, saskaņā ar darbu izpildes apjomu tāmēm, kas sagatavotas saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu, ievērojot nolikumā un vienkāršotās renovācijas projektā norādītās prasības.

2.2.2. darbus uzsākt 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā pēc Līguma parakstīšanas dienas un pabeigt līdz  20      .                                     ;

2.2.3. pirms darbu  uzsākšanas Objektos, saskaņojot ar Pasūtītāju, izlikt paziņojumus mājas iedzīvotājiem par darbu uzsākšanas datumu un plānoto darbu izpildes grafiku;

2.2.4. veikt darbus pa atsevišķiem stāvvadu komplektiem, organizējot darbus tā, lai pēc iespējas mazāk tiktu traucēta dzīvokļu ūdensapgāde;

2.2.5. darba dienas beigās atstāt Objektus tādā stāvoklī, lai netiktu apdraudēta trešo personu drošība un īpašums;

2.2.6. nodrošināt sanitāro normu ievērošanu Objektos;

2.2.7. nodrošināt darba drošības noteikumu un citu LR spēkā esošo normu un noteikumu, kas attiecas uz darbu izpildi, ievērošanu;

2.2.8. nozīmēt sertificētu darbu vadītāju un nepieļaut darbu izpildi bez darbu vadītāja uzraudzības.

- 2.3. Pasūtītājam ir tiesības:

2.3.1. atteikties pieņemt nekvalitatīvus vai pilnībā nepabeigtus darbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai vai darbu pilnīgai pabeigšanai.

- 2.4. Pasūtītājs apņemas:

    - pieņemt un apmaksāt kvalitatīvi izpildītos darbus Objektos saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - nozīmēt atbildīgās personas  darbu izpildes kontrolei un koordinēšanai.

3.Maksājumu un norēķinu veikšanas kārtība.

  - Pasūtītājs 10 dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, Līguma izpildes nodrošinājuma  (garantijas) un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas izmaksā Izpildītājam  avansu, kas atbilst 20 % no līgumā paredzētās konkrētā objektā veicamo darbu izmaksu summas:

    - par Objektā Nr.__ _____________ ielā __________ Olainē,                                        Ls __________

    - par Objektā Nr.__ _____________ ielā __________ Olainē,                                        Ls __________

    - ______________________________________________________________________________________________________________________________.

  - Darbu izpildes laikā Pasūtītājs var izmaksāt Izpildītājam starpmaksājumus par izpildītajiem darbiem saskaņā ar izpildīto darbu aktiem (formu Nr.2). Darbu apjomu izmaiņu gadījumā (apjomam samazinoties vai palielinoties) darbu izmaksu summa tiek pārrēķināta, faktisko darba apjomu reizinot ar pretendenta piedāvājumā  doto vienības cenu. Ja kāds no darba veidiem nav bijis paredzēts, tā izmaksas tiek noteiktas, Pasūtītājam  un darbu izpildītājam vienojoties, ar nosacījumu, ka tās atbilst vidējām šāda veida darbu cenām Latvijā. Starpmaksājumu summa tiks samazināta proporcionāli izmaksātai avansa summai (20 %) un par līguma ieturējuma summu (10 % apjomā no izpildīto darbu summas).

  - Darbu apmaksa saskaņā ar apstiprinātajiem darbu izpildes aktiem tiek veikta 10 (desmit) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir apstiprinājis Izpildītāja iesniegtos izpildīto darbu aktus un no Izpildītāja ir saņemts attiecīgs rēķins.

  - Noslēguma maksājums Izpildītājam tiks samaksāts pēc darbu pabeigšanas un visu darbu pieņemšanas komisijas konstatēto defektu novēršanas Objektos. Noslēguma maksājuma summu Pasūtītājs izmaksā 10 dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.

  - Ieturējuma summa  (10% apjomā no izpildīto darbu summas) tiks samaksāta 10 darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas,  attiecīga noslēguma maksājuma  rēķina  un garantijas perioda saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanas.

4. Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība.

4.1. Par segto darbu izpildi tiks sastādīti segto darbu akti, piedaloties Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvjiem. Izpildītājam ir aizliegts turpināt darbus, ja nav sastādīts segto darbu akts un darbu izpildes rezultātā tā sastādīšana nebūs iespējama.

4.3. Pēc visu darbu pabeigšanas, pārbaužu laikā atklāto defektu novēršanas un izpilddokumentācijas sagatavošanas tiek sastādīts darbu pieņemšanas -  nodošanas akts, kurā tiek fiksēta faktiski veikto darbu summa, darbu izpildes laikā izmaksātās summas un atlikusī maksājuma summa, kas līguma noteiktā kārtībā veicama pēc darbu pieņemšanas -  nodošanas akta abpusējas parakstīšanas. Trīs dienu laikā pēc darbu pilnīgas pabeigšanas un visu konstatēto defektu novēršanas tiek noformēts Objekta nodošanas – pieņemšanas akts.

5.Garantijas.

5.1. Izpildītājs garantē izpildīto darbu un  pielietoto materiālu kvalitāti 4 (četru) gadu laikā no darbu nodošanas - pieņemšanas akta apstiprināšanas dienas. Izpildītājs garantijas laikā radušos defektus novērš par saviem līdzekļiem divu nedēļu laikā no defekta atklāšanas dienas.

5.2. Izpildītāja izsniegtā garantija neattiecas uz defektiem, kuri radušies, Pasūtītājam vai trešajām  personām pārkāpjot  izbūvēto komunikāciju ekspluatācijas noteikumus.

5.3. Gadījumā, ja Izpildītājs nenodrošina defektu novēršanu Līguma punktā 5.1. norādītājos termiņos, Pasūtītājs tos novērš saviem spēkiem vai, piesaistot trešās personas, un pēc defektu novēršanas iesniedz Izpildītājam apmaksai rēķinu par defektu novēršanas izmaksu kompensāciju.

6. Līgumslēdzēju atbildība.

6.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi līgumslēdzēji nes pilnu materiālo atbildību saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un šī Līguma nosacījumiem.

6.2. Par nesavlaicīgu darbu izpildi Pasūtītājs ietur soda naudu 0,2 % no Līguma summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas.

- Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam soda naudu 0,2 % no parāda summas par katru nokavēto maksāšanas termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10 % no neapmaksātās Līguma summas.

- Soda naudas samaksa neatbrīvo līgumslēdzējus no Līgumā paredzēto saistību izpildes.

7. Pārējie noteikumi.

7.1. Jautājumus, kas nav konkrēti noteikti  un atrunāti Līguma tekstā, puses risinās saskaņā ar nolikumā  norādīto.

7.2. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties starp pusēm, jārisina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji vienoties nav spējušas, strīdu risina tiesas ceļā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

7.3. Izpildītājam nav tiesību Līgumā minētos darbus nodot apakšuzņēmējiem bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju.

7.4 Pasūtītājam ir tiesības lauzt Līgumu gadījumā, ja Izpildītājs apzināti pārkāpj Līguma nosacījumus. Par apzinātu Līguma pārkāpumu ir uzskatāms gadījums, ja Izpildītājs Līguma pārkāpumu nenovērš divu dienu laikā pēc Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas.

7.5. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz ___ (________________) lappusēm, tai skaitā:

- Līguma teksts  uz ________ (______________) lappusēm;

- tāme Nr._______________ Objektam _____________ uz ___ (______)  lappusēm;

- tāme Nr._______________ Objektam _____________ uz ___ (______)  lappusēm;

- __________________________________________________________________;

Līgums ir apzīmogots un abu pušu parakstīts. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Pēc Līguma parakstīšanas viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja.

8. Pušu rekvizīti un paraksti

| AS “Olaines ūdens un siltums” Vienotais reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras ielā 27, Olainē, LV-2114, Nor. konts: LV15PARX 0015699680001 AS „Citadele banka” Tālr.67963102 | _____________________________ |
| --- | --- |
| _____________________ _______________________ | __________________ ______________________ |

Līguma Nr.______________Pielikums

AS „Olaines ūdens un siltums”

Reģ.nr.50003182001

Kūdras iela 27, Olaine,

Olaines novads , LV-2127

IETURĒJUMA NAUDAS GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) ieturējuma naudas garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Izpildītājs)

- nav novērsis defektus, par kuriem viņš ir atbildīgs saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums), un

- šo defektu apraksts

saņemšanas izmaksāt Pasūtītājam tam pienākošās summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus) (turpmāk - Garantijas summa).

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē, ne vēlāk, kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar Līguma noteikumiem un to, ka izmaiņas Līgumā neietekmēs mūsu atbildības apjomu saskaņā ar šo garantiju. Mēs atsakāmies no tiesībām prasīt paziņot mums par izmaiņām Līgumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Uzņēmēju izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# < Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>]

Pielikums Nr.1

Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

- A: Bankas garantijas veidne

AS „Olaines ūdens un siltums”,

vienotais reģ, nr.50003182001,

adrese: Kūdras iela 27, Olaine,

Olaines novads, LV-2114.

- PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA

Iepirkuma procedūrai „Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa”, iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2013/10.

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 200,00 LVL (divi simti  latu), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk, kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# <Bankas zīmoga nospiedums>

- Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

- B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne

AS „Olaines ūdens un siltums”,

vienotais reģ, nr.50003182001,

adrese: Kūdras iela 27, Olaine,

- Olaines novads, LV-2114

- PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

Iepirkuma procedūrai procedūrai „Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa”, iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2013/10.

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apņemamies gadījumā, ja:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā norādīts, ka ir iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir iestājies, izmaksāt Pasūtītājam 300,00 LVL (trīs  simti latu), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# <Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>

Pielikums Nr.2

Līguma izpildes  nodrošinājums

Pasūtītājs: AS „Olaines ūdens un siltums”, vienotais reģ. nr. 50003182001, adrese: Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114.

Nr. _________________				   		____________________

/Datums/

Līguma izpildes NODROŠINĀJUMS

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka <Izpildītāja nosaukums, [reģistrācijas numurs], juridiskā adrese> (turpmāk - Izpildītājs) piedāvājumu (turpmāk - Piedāvājums) AS „Olaines ūdens un siltums” (turpmāk – Pasūtītājs) izsludinātajam iepirkumam „Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa”, iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2013/10, (turpmāk – Iepirkums) ir atzīts par visizdevīgāko, un Pasūtītājs ir uzaicinājis Izpildītāju slēgt iepirkuma līgumu, un to, ka Iepirkuma procedūras nolikums paredz Līguma izpildes  nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <bankas nosaukums, reģistrācijas vieta, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> (turpmāk – Banka) apņemamies samaksāt Pasūtītājam Ls  ________________ <līguma izpildes  nodrošinājuma summa cipariem, kas atbilst 20 % no līguma summas, ieskaitot PVN> ____(< nodrošinājuma summa vārdiem> latus) (turpmāk – līguma izpildes  nodrošinājuma summa), ja:

- Izpildītājs apzināti pārkāpj Līguma nosacījumus. Par apzinātu Līguma pārkāpumu ir uzskatāms gadījums, ja Izpildītājs Līguma pārkāpumu nenovērš divu dienu laikā pēc Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas;

- Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam paziņojumu par Līguma laušanu,

- Izpildītājam par nesavlaicīgu darbu izpildi aprēķinātā  soda naudas  summa pārsniedz 10 % no Līguma summas.

Mēs apņemamies samaksāt Līguma nodrošinājuma summu  Pasūtītājam 15 dienu laikā pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs pieprasījumā norāda, ka viņam pienākas Līguma izpildes  nodrošinājuma summa, jo ir iestājies viens vai vairāki no augstāk minētajiem nosacījumiem (pieprasījumā jānorāda konkrētais nosacījums vai nosacījumi).

Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un paliek spēkā 30 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas, tas ir līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>, un jebkura prasība saistībā ar to jāiesniedz Bankā ne vēlāk par šo datumu.

Līguma izpildes nodrošinājumam ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Jebkādi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

<Pilnvarotās personas amats, paraksts un paraksta atšifrējums>

<Bankas zīmoga nospiedums>

E .sadaļa – Vienkāršotās renovācijas projekti

Pievienoti iepirkuma dokumentācijai elektroniskā - PDF formātā, tai skaitā:

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām