Iepirkuma procedūras

Centralizēto siltumtīklu būvniecība

KF  līdzfinansētā projekta

„MAĢISTRĀLĀS SILTUMTRASES INŽENIERKOMUNIKĀCIJU IZBŪVE JAUNOLAINĒ,OLAINES PAGASTĀ, OLAINES NOVADĀ” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/11/03/006)

iepirkums IDN: KF Jaunolaine, SIA Z 2012/02)

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksme

PROTOKOLS Nr.3

2012.gada 5.septembrī								Jaunolaine

Sanāksmi sāk plkst.11.00, beidz plkst.11.30

# DARBA KĀRTĪBA

- Ieinteresēto Piegādātāju sanāksmes dalībnieku reģistrācija

- Atbilžu sniegšana uz   ieinteresēto Piegādātāju uzdotiem  jautājumiem par iepirkuma procedūru

Iepirkumu komisija izveidota ar SIA „Zeiferti” valdes priekšsēdētāja Normunda Ozoliņa 2012.gada 25.jūnija rīkojumu Nr.9-s.

Sanāksmi vada iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs Normunds Ozoliņš.

Sanāksmē piedalās: Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs Normunds Ozoliņš

Iepirkuma Komisijas locekļi:

Viesturs Liepa  – SIA „Zeiferti” valdes loceklis;

Andris Gailis     - SIA „Zeiferti” valdes loceklis.

Protokolē – Antoņina Vītola

Pasūtītājs –  SIA”Zeiferti”, m.’’Zeiferti’’, p/n Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads,

LV-2127, vienotais reģistrācijas numurs LV 40003419183.

Iepirkuma priekšmets -  būvdarbu izpilde  saskaņā ar  FIDIC izstrādātajiem  „Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs” (turpmāk tekstā FIDIC Sarkanā grāmata) noteikumiem. Būvdarbu  līguma ietvaros plānots veikt sekojošus darbus :

- jaunu pilnībā aprīkotu maģistrālo siltumtīklu izbūvi  1260 m garā posmā. Līguma ietvaros jānodrošina visu būvdarbiem nepieciešamo materiālu piegāde un montāža. Siltumtīklu izbūve jāveic izmantojot jaunas,   rūpnieciski izolētas dubultās caurules Dn 139/400mm,=0,024W/mK;

- esošo, turpmāk neizmantojamo siltumtīklu demontāža  -  bezkanālu rūpnieciski izolētās caurules 150 m.

- asfalta seguma demontāža un atjaunošana 999 m2;

- zaļās zonas atjaunošana 3500 m2.

Darba kārtība

1.p.

Ieinteresēto Piegādātāju sanāksmes dalībnieku reģistrācija

Atklājot sanāksmi, Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs N.Ozoliņš informē sanāksmes dalībniekus, ka Ieinteresēto Piegādātāju sanāksmes dalībnieku reģistrācijas lapā ir reģistrējušies  6 sanāksmes dalībnieki. Sanāksmes  dalībnieku reģistrācijas lapa pielikumā.

2.p.

Atbilžu sniegšana uz   ieinteresēto Piegādātāju uzdotiem  jautājumiem par iepirkuma procedūru

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs N.Ozoliņš aicina sanāksmes  dalībniekus uzdot jautājumus par Iepirkuma procedūru.

Ieinteresētā Piegādātāja jautājums:

Iepirkumu procedūras tehniskajās specifikācijās uzrādīts, ka siltumtīkli izbūvējami no rūpnieciski izolētas caurules - bultās ar signālvadiem ražotas aksiāli nepārtrauktajā metodē 2*Dn 139/400mm,=0,024W/mK un,2*Dn 76/225mm 0,024W/mK.  Ņemot vērā salīdzinoši augstās prasības cauruļu siltumizolācijai, atbilstošu koeficentu -0,024W/mK nodrošina tikai viens no trim Latvijā strādājošajiem rūpnieciski izolēto  siltumtīklu ražotājiem. Vai ir pieļaujams sagatavojot piedāvājumu, paredzēt cauruļvadus ar koeficentu 0,025W/mK, vai 0,025W/mK izmantošanu?

Iepirkumu komisijas atbilde:

Tehniskajās specifikācijās uzrādīto materiālu aizvietošana ar zemākas kvalitātes materiāliem nav pieļaujama. Ņemot vērā, ka projekta realizācijas rezultātā sasniedzamais energoresursu ietaupījums ir būvdarbu ieceres pamatā, iepirkuma komisija lūgs tehniskā projekta autoru veikt aprēķinus par mazāk efektīvu cauruļvadu iemantošanas  ietekmi uz kopējo sasniedzamo projekta rezultātu. Pēc tehniskā projekta autora aprēķinu saņemšanas, iepirkumu komisija izskatīs jautājumu par tehnisko specifikāciju izmaiņu lietderību.

Ieinteresētā Piegādātāja jautājums:

Vai ir atļauta divu alternatīvu piedāvājumu iesniegšana ?

Iepirkumu komisijas atbilde:

Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

Lai nodrošinātu visu Ieinteresēto Piegādātāju informēšanu,  sanāksmes protokols tiek ievietots Olaines novada pašvaldības interneta mājas lapā www.olaine.lv.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 						N.Ozoliņš

Iepirkuma  komisijas locekļi 							V.Liepa

A.Gailis

Sekretāre: A.Vītola