NORAKSTS

Iepirkuma procedūras

Jaunolaines katlumājas rekonstrukcija

KF  līdzfinansētā projekta

„Jaunolaines katlumājas energoefektivitātes paaugstināšana Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā”  (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/11/03/022)

ietvaros

(iepirkums IDN: KF Jaunolaine, SIA Z 2012/04)

- komisijas sanāksmes

PROTOKOLS Nr.2

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme

2013.gada 03.janvārī								Jaunolaine

Sanāksmi sāk plkst.11.00, beidz plkst.12.00

Iepirkumu komisija izveidota ar SIA „Zeiferti” valdes locekļa Viestura Liepas 2012.gada 15.oktobra rīkojumu Nr.15-s.

Sanāksmi vada iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs Normunds Ozoliņš.

Sanāksmē piedalās: Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs Normunds Ozoliņš

Iepirkuma Komisijas locekļi:

Viesturs Liepa  – SIA „Zeiferti” valdes loceklis;

Andris Gailis     - SIA „Zeiferti” valdes loceklis,

Pasūtītājs –  SIA”Zeiferti”, m.’’Zeiferti’’, p/n Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads,

LV-2127, vienotais reģistrācijas numurs LV 40003419183.

- Iepirkuma priekšmets –ir būvdarbu izpilde  saskaņā ar  FIDIC izstrādātajiem  „Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs” (turpmāk tekstā FIDIC Sarkanā grāmata) noteikumiem. Būvdarbu  līguma ietvaros plānots veikt sekojošus darbus :

- esošo VALPRO UKC-3,0 (3,0MW) apkures katlu ar priekškurtuvi demontāža, tā vietā  uzstādot jaunu, mūsdienīgu  katla iekārtu  KOMFORTS AK-3000 (3,0MW) ar priekškurtuvi KAP-3500,  vai tās analogu;

- dūmgāzu kondensatora iekārtu piegāde un uzstādīšana

- jaunuzstādāmās katla iekārtas aprīkošana ar  automātiskās vadības sistēmu  un paredzot tās atsevišķu  darbību  (ja esošie katli nedarbojas), kā arī, tās darbību kopā ar esošajām iekārtām. Jaunuzstādāmo apkures katlu paredzēts pieslēgt esošajam dūmenim H=30m; D=800mm. Esošā KVLC 1,5MW katla pieslēgumu dūmenim un dūmsūkņa izvietojumu paredzēts pielāgot jaunizbūvētajai ēkas daļai.

- esošo rezerves katlu Viessmann Vitoplex 100  esošā mūra dūmeņa demontāža un  jaunā dūmeņa izgatavošana un uzstādīšana. Katlu jaunajam dūmenim paredzēts pieslēgt izmantojot esošo dūmeju;

- esošās katlumājas ēkas rekonstrukcijas darbi.

Materiālu, iekārtu  piegādes un būvdarbi veicami saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) un Tehnisko projektu (B pielikums).

.

# DARBA KĀRTĪBA

- Par atbilžu  sniegšanu uz Ieinteresēto  Piegādātāju  jautājumiem

2.   Objekta apskate

1.p.

Par atbilžu  sniegšanu uz Ieinteresēto  Piegādātāju  jautājumiem

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs atklāj sanāksmi, un iepazīstina klātesošos  ar Iepirkuma priekšmetu un aicina uzdot jautājumus. Jautājumi netika uzdoti, vienojās doties uz objekta apskati.

2.p.

Objekta apskate

Veicot objekta apskati jautājumi netika uzdoti, Iepirkuma  komisijas locekļi vienbalsīgi, ar trim balsīm “par”, nolemj:

- Sanāksmi slēgt.

2.  Iepirkumu  procedūras „Jaunolaines katlumājas rekonstrukcija”, ES  KF līdzfinansētā projekta  „Jaunolaines katlumājas energoefektivitātes paaugstināšana Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā”  (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/11/03/022) ietvaros”, (iepirkums IDN: KF Jaunolaine, SIA Z 2012/04) iepirkumu komisijas protokolu publicēt Olaines novada pašvaldības interneta mājas lapā www.olaine.lv .

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 						N.Ozoliņš

Iepirkuma  komisijas locekļi 							V.Liepa

A.Gailis

NORAKSTS PAREIZS:

SIA”Zeiferti” valdes loceklis Viesturs Liepa

2013.gada 15.janvārī

Sekretāre: A.Vītola