Materiālu specifikācija

Ārējie tīkli

| Nr | Nosaukums | Mērv. | Daudzums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Drenāžas sistēma |  |  |  |
| 1. | Plastmasas Aka Ø400/315, ar gludu pacēlājcauruli, teleskopu, ķeta (40t) rāmi un vāku H=1.0-2.0m AR SAVIENOTĀJDETAĻĀM un nosēddaļu 0.5m | kompl | 1 |  |
| 2. | Grodu aka DN1000, ar gludu pacēlājcauruli, teleskopu, ķeta (40t) rāmi un vāku H=~-2m AR SAVIENOTĀJDETAĻĀM un sūkņu staciju (divi sūkņi, viens darba otrs – rezerves), frekvenču pārveidotāju un automātiku (Q=6.3l/s; Hvert=1m; Hhoriz=2m | kompl | 1 |  |
| 3. | Spiediena dzēšanas aka Ø 1000, ar gludu pacēlājcauruli, teleskopu, ķeta (40t) rāmi un vāku H=~-2m AR | kompl | 1 |  |
| 4. | Pievenojums pie esošās akas | vieta | 1 |  |
| 5. | Aizsargčaulas caurulēm iebūvei aku sienās | kompl | 3 |  |
| 6. | - PP gludsienu caurule T8 Ø200 caurule ar uzmavu | m | 23 |  |
| 7. | - Tehniskās drenāžas caurule T8 Ø160 caurule ar uzmavu ar kokosa filtru | m | 190 |  |
| 8 | - Tehniskās drenāžas caurules noslēggali | kompl | 3 |  |
| 9. | - PP T8 Ø160/160 900 līknis | gab | 2 |  |
| 10. | - PP T8 Ø160/160/160 T-gabals | gab | 1 |  |
| 11. | - Vidēji rupja smilts | m3 | 55 |  |
| 12. | Melnzeme zemes līmeņa paaugstināšanai pie ēkas | m3 | 306 |  |
| 13. | Zāliena sēkla (3kg/100 m2 ) | kg | - 48.2 |  |
| 14. | - Aizsardzības pasākumi krustošanās - vietās ar esošām citām komunikācijām | - gab | - 12 |  |
| 15. | - Esošā asfeltseguma atjaunošana | m2 | 7.5 |  |
| 16. | - Ēkas pamatu stiprinošās apmalīšu atjaunošana | m2 | 151 |  |
| 17. | - Apmales pieslēguma izveide pie pagraba vēdināšanas lūkām/logiem | gab | 8 |  |
| 18. | - Elektro pieslēguma izveide sūkņu stacijai (~10m) | kompl | 1 |  |

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJĀ VAR NEBŪT IETVERTI VISI MATERĀLI, KAS NORĀDĪTI RASĒJUMOS, TĀDĒĻ BŪVUZŅĒMĒJAM SASTĀDOT BŪVDARBU TĀMI, JĀAPLŪKO TEHNISKĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAKOPUMĀ NEVIS TIKAI MATERĀLU SPECIFIKĀCIJA.

Sastādīja:		           R. Sondore