##### Olaines sporta bāzes lietus ūdens kanalizācija

##### Zemgales ielā 33A, Olainē, Olaines novadā											 							     SPECIFIKĀCIJA

ĀRĒJIE TĪKLI

###### Ūdensapgāde un kanalizācija

LAPA   Nr. ŪK-IS- 1

| N° | # Nosaukums |  mm | Grunts veids | Ielikš. Dziļums |  | Mēr vienìba | Dau-dzums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| K2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Plastmasas gūlija ar noseddaļu un restēm |  | B | 2.0 | k-ts |  | 6 | PipeLife |
| 2 | Kanalizācijas skataka no plastmasas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ar teleskopisko cauruli, ķēta rāmji un vāku | 600 | B | 1.0 |  | k-ts | 5 | PipeLife |
| 3 | Cauruļvads no plastmasas kanalizācijas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | caurulēm (no PP) klase SN8 | 100 | B | 1.0 |  | m | 14 | PipeLife |
| 4 | Cauruļvads no plastmasas kanalizācijas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | caurulēm (no PP) klase SN8 | 200 | B | 1.0 |  | m | 104 | PipeLife |
| 5 | Cauruļvads no plastmasas kanalizācijas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | caurulēm (no PP) klase SN8 | 160 | B | 1.0 |  | m | 72 | PipeLife |
| 6 | Cauruļvads no plastmasas kanalizācijas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | siltinātām caurulēm (no PP) klase SN8 | 100 | B | 1.0 |  | m | 8 | PipeLife |
| 7 | Cauruļvads no plastmasas kanalizācijas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | siltinātām caurulēm (no PP) klase SN8 | 200 | B | 1.0 |  | m | 11 | PipeLife |
| 8 | Pieslēgums esošām lietus kanalizācijas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cauruļvadam esošā akā | 200x200 | B | 1.0 |  | gab | 3 |  |
| 9 | Ravīzijas lietusūdens notekai |  |  |  |  | k-ts | 6 | PipeLife |
| 10 | Krustojumi ar esošām komunikācijām |  | B | 1.5 |  | gab. | 11 |  |
| 11 | Aizsardzība no meh. bojājumiem esošam |  |  |  |  |  |  |  |
|  | el. kabeļiem |  |  |  |  | k-ts | 3 |  |
|  | kanalizācijai | 150 |  |  | k-ts |  | 1 |  |
|  | kanalizācijai | 100 |  |  | k-ts |  | 1 |  |
|  | siltumtrasēm | 2x133 |  |  | k-ts |  | 1 |  |
|  | gāzesvadam | 57 |  |  | k-ts |  | 2 |  |
|  | gāzesvadam | 159 |  |  | k-ts |  | 1 |  |
|  | gāzesvadam | 108 |  |  | k-ts |  | 2 |  |
| 12 | Esošās gūlijas demontēšana |  |  |  |  | gab | 1 |  |
| 13 | Asfalta seguma noņemšana un |  |  |  |  |  |  |  |
|  | atjaunošana |  |  |  |  | m2 | 20 |  |
|  | Inžen. A.Minočkina |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25.01.2014 |  |  |  |  |  |  |  |