## specif
Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājumu, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai.
№ | Nosaukums, aprīkojums | Izmēri | Daudzums | Mērvienība
01 | 02 | 03 | 04 | 05
Ēkas Kūdras ielā 5 ventilācijas sistēmu materiālu specifikācija
1 | gaisa apstrādes iekārta "Systemair" TOPVEX FR03EL VAV komplektā ar montāžas stiprinājumiem un vadības automātiku |  | 1 | kompl.
2 | CO2 devēji CO2RT |  | 4 | kompl.
3 | VAV vārsts "Systemair" OPTIMA-R-I-16-BLC-150-555 |  | 6 | kompl.
4 | gaisa apstrādes iekārtas elektropieslēguma, VAV vārstu un CO2 kabeļu materiāli |  | 1 | kompl.
5 | gaisa ieņemšanas reste USS 600x300 |  | 2 | gab.
6 | pārplūdes reste TVC 400x400 |  | 10 | gab.
7 | trokšņu slāpētājs SLU 200-1200-50 |  | 9 | gab.
8 | trokšņu slāpētājs SLBGU 315-1200-100 |  | 6 | gab.
9 | pieplūdes/nosūces difuzors TST 160 |  | 12 | gab.
10 | pieplūdes/nosūces reste RGS-7-525-125 komplektā ar montāžas stiprinājumiem |  | 6 | gab.
11 | pieplūdes/nosūces reste RGS-7-625-75 komplektā ar montāžas stiprinājumiem |  | 8 | gab.
12 | ugunsdrošie vārsti FDI 200 |  | 2 | gab.
13 | regulējošais vārsts PTS 160 |  | 4 | gab.
14 | regulējošais vārsts PTS 200 |  | 1 | gab.
15 | gaisa vadi no cinkotā skārda | Ø160 | 30 | t.m.
16 | gaisa vadi no cinkotā skārda | Ø200 | 100 | t.m.
17 | gaisa vadi no cinkotā skārda | Ø250 | 8 | t.m.
18 | gaisa vadi no cinkotā skārda | Ø315 | 12 | t.m.
19 | gaisa vadi no cinkotā skārda | 600x300 | 1 | t.m.
20 | gaisa vadu fasona daļas |  | 1 | kompl.
21 | gaisa vadu tīrīšanas lūkas |  | 1 | kompl.
22 | Armaflex porgumijas siltumizolācija, b=50mm |  | 15 | m2
23 | atvērumu veidošana konstrukcijās | līdz Ø250 | ~15 | gab.
24 | atvērumu veidošana konstrukcijās | virs Ø250 | ~5 | gab.
25 | montāžas komplekts |  | 1 | kompl.
Ēkas Kūdras ielā 9 (korpuss A) ventilācijas sistēmu materiālu specifikācija
1 | gaisa apstrādes iekārta "Systemair" TOPVEX FR03EL VAV komplektā ar montāžas stiprinājumiem un vadības automātiku |  | 2 | kompl.
2 | gaisa apstrādes iekārta "Systemair" TOPVEX VR 700 DC komplektā ar montāžas stiprinājumiem, vadības automātiku un CO2 devēju |  | 3 | kompl.
3 | CO2 devēji CO2RT |  | 4 | kompl.
4 | VAV vārsts "Systemair" OPTIMA-R-I-16-BLC-150-555 |  | 9 | kompl.
5 | VAV vārsts "Systemair" OPTIMA-R-I-31-BLC-400-1110 |  | 1 | kompl.
6 | gaisa apstrādes iekārtas elektropieslēguma, VAV vārstu un CO2 kabeļu materiāli |  | 5 | kompl.
7 | gaisa ieņemšanas reste USS 250x400 |  | 5 | gab.
8 | gaisa ieņemšanas reste USS 500x400 |  | 4 | gab.
9 | vienvirziena vārsti RSK 200 |  | 1 | gab.
10 | vienvirziena vārsti RSK 315 |  | 1 | gab.
11 | pārplūdes reste TVC 400x400 |  | 20 | gab.
12 | trokšņu slāpētājs LDC 200-600 |  | 2 | gab.
13 | trokšņu slāpētājs LDC 200-900 |  | 17 | gab.
14 | trokšņu slāpētājs SLU 200-1200-50 |  | 2 | gab.
15 | trokšņu slāpētājs LRCA 250-1000 |  | 8 | gab.
16 | trokšņu slāpētājs SLBGU 315-600-100 |  | 1 | gab.
17 | trokšņu slāpētājs SLBGU 315-900-100 |  | 2 | gab.
18 | trokšņu slāpētājs SLBGU 315-1200-100 |  | 9 | gab.
19 | pieplūdes/nosūces difuzors TST 160 |  | 27 | gab.
20 | pieplūdes/nosūces reste RGS-2-625-75 komplektā ar montāžas stiprinājumiem |  | 4 | gab.
21 | pieplūdes/nosūces reste RGS-2-525-125 komplektā ar montāžas stiprinājumiem |  | 2 | gab.
22 | pieplūdes/nosūces reste RGS-7-525-125 komplektā ar montāžas stiprinājumiem |  | 15 | gab.
23 | ugunsdrošie vārsti FDI 200 |  | 2 | gab.
24 | ugunsdrošie vārsti FDI 315 |  | 1 | gab.
25 | regulējošais vārsts PTS 160 |  | 9 | gab.
26 | regulējošais vārsts PTS 200 |  | 1 | gab.
27 | regulējošais vārsts PTS 250 |  | 2 | gab.
28 | gaisa vadi no cinkotā skārda | Ø160 | 115 | t.m.
29 | gaisa vadi no cinkotā skārda | Ø200 | 70 | t.m.
30 | gaisa vadi no cinkotā skārda | Ø250 | 50 | t.m.
31 | gaisa vadi no cinkotā skārda | Ø315 | 25 | t.m.
32 | gaisa vadi no cinkotā skārda | 250x400 | 1.5 | t.m.
33 | gaisa vadi no cinkotā skārda | 500x400 | 2 | t.m.
34 | gaisa vadu fasona daļas |  | 1 | kompl.
35 | gaisa vadu tīrīšanas lūkas |  | 1 | kompl.
36 | Armaflex porgumijas siltumizolācija, b=50mm |  | 50 | m2
37 | atvērumu veidošana konstrukcijās | līdz Ø250 | ~30 | gab.
38 | atvērumu veidošana konstrukcijās | virs Ø250 | ~40 | gab.
39 | montāžas komplekts |  | 1 | kompl.
Ēkas Kūdras ielā 9 (korpuss B) ventilācijas sistēmu materiālu specifikācija
1 | gaisa apstrādes iekārta "Systemair" TOPVEX FR03EL VAV komplektā ar montāžas stiprinājumiem un vadības automātiku |  | 2 | kompl.
2 | gaisa apstrādes iekārta "Systemair" TOPVEX VR 700 DC komplektā ar montāžas stiprinājumiem, vadības automātiku un CO2 devēju |  | 2 | kompl.
3 | CO2 devēji CO2RT |  | 6 | kompl.
4 | VAV vārsts "Systemair" OPTIMA-R-I-16-BLC-150-555 |  | 11 | kompl.
5 | gaisa apstrādes iekārtas elektropieslēguma, VAV vārstu un CO2 kabeļu materiāli |  | 4 | kompl.
6 | gaisa ieņemšanas reste USS 250x400 |  | 4 | gab.
7 | gaisa ieņemšanas reste USS 500x400 |  | 4 | gab.
8 | pārplūdes reste TVC 400x400 |  | 20 | gab.
9 | trokšņu slāpētājs LDC 200-900 |  | 12 | gab.
10 | trokšņu slāpētājs SLU 160-1200-50 |  | 1 | gab.
11 | trokšņu slāpētājs SLU 200-1200-50 |  | 5 | gab.
12 | trokšņu slāpētājs LRCA 250-1000 |  | 7 | gab.
13 | trokšņu slāpētājs SLBGU 315-1200-100 |  | 12 | gab.
14 | pieplūdes/nosūces difuzors TST 160 |  | 22 | gab.
15 | pieplūdes/nosūces difuzors TST 200 |  | 4 | gab.
16 | pieplūdes/nosūces reste RGS-2-625-75 komplektā ar montāžas stiprinājumiem |  | 8 | gab.
17 | pieplūdes/nosūces reste RGS-7-525-125 komplektā ar montāžas stiprinājumiem |  | 21 | gab.
18 | pieplūdes/nosūces reste RGS-7-625-75 komplektā ar montāžas stiprinājumiem |  | 6 | gab.
19 | ugunsdrošie vārsti FDI 200 |  | 4 | gab.
20 | regulējošais vārsts PTS 125 |  | 1 | gab.
21 | regulējošais vārsts PTS 160 |  | 10 | gab.
22 | regulējošais vārsts PTS 200 |  | 3 | gab.
23 | gaisa vadi no cinkotā skārda | Ø125 | 6 | t.m.
24 | gaisa vadi no cinkotā skārda | Ø160 | 115 | t.m.
25 | gaisa vadi no cinkotā skārda | Ø200 | 80 | t.m.
26 | gaisa vadi no cinkotā skārda | Ø250 | 40 | t.m.
27 | gaisa vadi no cinkotā skārda | Ø315 | 8 | t.m.
28 | gaisa vadi no cinkotā skārda | 250x400 | 2 | t.m.
29 | gaisa vadi no cinkotā skārda | 500x200 | 6 | t.m.
30 | gaisa vadi no cinkotā skārda | 500x400 | 2 | t.m.
31 | gaisa vadu fasona daļas |  | 1 | kompl.
32 | gaisa vadu tīrīšanas lūkas |  | 1 | kompl.
33 | Armaflex porgumijas siltumizolācija, b=50mm |  | 50 | m2
34 | ugunsdrošā akmens vates izolācija, b=100mm |  | 10 | m2
35 | atvērumu veidošana konstrukcijās | līdz Ø250 | ~30 | gab.
36 | atvērumu veidošana konstrukcijās | virs Ø250 | ~25 | gab.
37 | montāžas komplekts |  | 1 | kompl.
Gaisa kondicionēšanas sistēmas
1 | kondicionieru āra bloks "YORK" ERJC 22; komplektā ar vadības automātiku, montāžas stiprinājumiem |  | 3 | kompl.
2 | "HIGH-WALL" tipa kondicionieris "YORK" ERKC 18 komplektā ar vadības automātiku, montāžas stiprinājumiem, kondensāta sūkni |  | 6 | kompl.
3 | mīkstā vara freona cauruļvadi komplektā ar 19mm porgumijas aukstumizolāciju un PVC čaulu | 1/4'' | 100 | t.m.
4 | mīkstā vara freona cauruļvadi komplektā ar 19mm porgumijas aukstumizolāciju un PVC čaulu | 1/2'' | 100 | t.m.
5 | freona cauruļvadu fasondaļas |  | 1 | kompl.
6 | kondensāta novadīšanas kanalizācijas cauruļvadi | DN32 | 30 | t.m.
7 | kondensāta novadīšanas kanalizācijas cauruļvadu fasondaļas |  | 1 | kompl.
8 | sifons ar bumbiņu |  | 3 | kompl.
9 | montāžas komplekts |  | 1 | kompl.