## Kūdras 14
Aizpilda pretendents
“Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa” (identifikācijas Nr.OLAINE AS OŪS 2014/09)
Tehniskās specifikācijas
Pasūtītājs: AS "Olaines ūdens un siltums", reģ.Nr.50003182001
Izpildītājs:
Objekts: Daudzdzīvokļu ēka Olainē, Kūdras ielā 14
Darbu raksturojums: 24 ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu komplektu, tai skaitā 12 vannas istabas un 12 virtuves stāvadu komplektu nomaiņa
Tehniskajā specifikācijā norādīto materiālu nosaukumi un marķējumi ir sniegti ar mērķi, norādīt materiāliem noteiktās tehniskās prasības. Pretendents, gatavojot savu piedāvājumu, var balstīties uz citiem ekvivalentiem (līdzvērtīgiem) materiāliem, kas pēc savas kvalitātes un lietošanas īpašībām ir ekvivalenti tehniskajās specifikācijās norādītajam.
Nr.p.k. | Darba veids |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma, c/st. | Darba samaksas likme, EUR/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Kopā, EUR | Darbietilpība, c/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Summa, EUR
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ū1 sistēma
1 | Kapara caurule Ø18x1 | DN15 | 3: m; 4: 236; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kapara caurule Ø22x1 | DN20 | 3: m; 4: 204; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kapara caurule Ø28x1 | DN25 | 3: m; 4: 164; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kapara caurules veidgabali |  | 3: kompl; 4: 1; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-18/9-DG, grūti degoša |  | 3: m; 4: 68; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-22/9-DG, grūti degoša |  | 3: m; 4: 204; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/9-DG, grūti degoša |  | 3: m; 4: 164; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lodveida krāns | DN15 | 3: gab.; 4: 136; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Lūkas |  | 3: gab.; 4: 112; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Cauruļvada stiprinājumi |  | 3: kompl; 4: 1; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ugunsdrošas putas vai hermētiķis |  | 3: m2; 4: 1; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Pieslēgšana pie esošaijem tīkliem (dzīvokļos) |  | 3: vieta; 4: 112; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Pieslēgšana pie esošajiem tīkliem (pagrabā) |  | 3: vieta; 4: 24; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Komunikāciju šahtu atvēršana/aizvēršana |  | 3: vieta; 4: 112; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Esošo cauruļvadu demontaža |  | 3: m; 4: 604; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Stāvvadu zemēšana |  | 3: kompl; 4: 1; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T3, T4 sistēmas
1 | Kapara caurule Ø18x1 | DN15 | 3: m; 4: 400; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kapara caurule Ø22x1 | DN20 | 3: m; 4: 440; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kapara caurule Ø28x1 | DN25 | 3: m; 4: 232; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kapara caurules veidgabali |  | 3: kompl; 4: 1; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-18/20-DG, grūti degoša |  | 3: m; 4: 204; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-22/20-DG, grūti degoša |  | 3: m; 4: 440; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/20-DG, grūti degoša |  | 3: m; 4: 232; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lodveida krāns | DN15 | 3: gab.; 4: 160; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cauruļvada stiprinājumi |  | 3: kompl; 4: 1; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Dvieļu žavētājs, L=700mm | DN25 | 3: gab.; 4: 56; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ugunsdrošas putas vai hermētiķis |  | 3: m2; 4: 1; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Pieslēgšana pie esošaijem tīkliem (dzīvokļos) |  | 3: vieta; 4: 112; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Pieslēgšana pie esošajiem tīkliem (pagrabā) |  | 3: vieta; 4: 48; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Esošo cauruļvadu demontaža |  | 3: m; 4: 916; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Stāvvadu zemēšana |  | 3: kompl; 4: 1; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K1 sistēmas
16 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu | DN75 | 3: m; 4: 249; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu | DN100 | 3: m; 4: 249; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | PP kanalizācijas caurules veidgabali |  | 3: kompl.; 4: 1; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Skaņas izolācija PAROC Pro Section 100 s=20mm caurulei DN75 |  | 3: m; 4: 249; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Skaņas izolācija PAROC Pro Section 100 s=20mm caurulei DN100 |  | 3: m; 4: 249; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Revīzija | DN100 | 3: gab.; 4: 36; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Revīzija | DN75 | 3: gab.; 4: 36; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Ugunsdrošības manzete | DN75 | 3: gab.; 4: 84; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Ugunsdrošības manzete | DN100 | 3: gab.; 4: 84; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Ugunsdrošības mastika |  | 3: kompl.; 4: 1; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Cauruļvadu stiprinājumi |  | 3: kompl.; 4: 1; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Pieslēgšana pie esošaijem tīkliem (dzīvokļos) |  | 3: vieta; 4: 112; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Pieslēgšana pie esošajiem tīkliem (pagrabā) |  | 3: vieta; 4: 24; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Esošo cauruļvadu demontaža |  | 3: m; 4: 498; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude |  | 3: kompl.; 4: 1; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Sēdpodu nomaiņa (bojāto) |  | 3: kompl.; 4: 0; 7: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Kopā | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Valsts soc. apdroš. obligātās iemaksas ( 23,59% ) | [10 empty] | 0 |  |  | 0
34 | Transporta un būvgružu deponēšanas izmaksas | [13 empty] | 0 | bar: 4 to 9
35 | Pavisam kopā bez PVN | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Pievienotās vērtības nodoklis, 21% | [13 empty] | 0
37 | Pavisam kopā ar PVN | [13 empty] | 0
Izpildītājs:

## Zemgales iela 47
Aizpilda pretendents
“Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa” (identifikācijas Nr.OLAINE AS OŪS 2014/09)
Tehniskās specifikācijas
Pasūtītājs: AS "Olaines ūdens un siltums", reģ.Nr.50003182001
Izpildītājs:
Objekts: Daudzdzīvokļu ēka Olainē, Zemgales ielā 47
Darbu raksturojums: 36 ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu komplektu (tai skaitā 18 vannas istabas un 18 virtuves stāvadu koplekti)
Tehniskajā specifikācijā norādīto materiālu nosaukumi un marķējumi ir sniegti ar mērķi, norādīt materiāliem noteiktās tehniskās prasības. Pretendents, gatavojot savu piedāvājumu, var balstīties uz citiem ekvivalentiem (līdzvērtīgiem) materiāliem, kas pēc savas kvalitātes un lietošanas īpašībām ir ekvivalenti tehniskajās specifikācijās norādītajam.
Nr.p.k. | Darba veids |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma, c/st. | Darba samaksas likme, EUR/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Kopā | Darbietilpība, c/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Summa, EUR
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ū1 sistēma (pagrabs)
1 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø25x3.5 | DN20 | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø32x4.5 | DN25 | m | 46 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø40x5.6 | DN32 | m | 136 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø50x6.9 | DN40 | m | 38 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø63x8.7 | DN50 | m | 95 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurules veidgabali |  | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/9-DG, grūti degoša |  | m | 60 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-35/9-DG, grūti degoša |  | m | 46 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-40/9-DG, grūti degoša |  | m | 136 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-50/9-DG, grūti degoša |  | m | 38 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-64/9-DG, grūti degoša |  | m | 95 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Lodveida krāns, PN16 | DN20 | gab. | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Lodveida krāns, PN16 | DN25 | gab. | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Lodveida krāns, PN16 | DN32 | gab. | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Lodveida krāns, PN16 | DN50 | gab. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Aukstā ūdens skaitītāja pārcelšana uz siltummezgla telpu |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Cauruļvada stiprinājumi |  | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Ugunsdrošības mastika |  | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Esošo cauruļvadu demontaža |  | m | 375 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Pieslēgums pie ievada |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ū1 sistēma (stāvvadi)
1 | Kapara caurule Ø18x1 | DN15 | m | 286 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kapara caurule Ø22x1 | DN20 | m | 282 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kapara caurule Ø28x1 | DN25 | m | 224 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kapara caurules veidgabali |  | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-18/9-DG, grūti degoša |  | m | 58 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-22/9-DG, grūti degoša |  | m | 282 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/9-DG, grūti degoša |  | m | 224 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lodveida krāns, PN16 | DN15 | gab. | 186 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Revīzijas lūka |  | gab. | 152 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Cauruļvada stiprinājumi |  | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ugunsdrošības mastika |  | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Pieslēgšana pie esošaijem tīkliem (dzīvokļos d=18, 3m) |  | vieta | 152 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Komunikāciju šahtu atvēršana/aizvēršana |  | vieta | 152 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Esošo cauruļvadu demontāža |  | m | 792 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Skat.lūku 300x300 uzstādīšana, apdare |  | gab. | 152 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Stāvvadu zemēšana |  | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T3, T4 sistēmas (pagrabs)
1 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø20x2.8 | DN15 | m | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø25x3.5 | DN20 | m | 243 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø32x4.5 | DN25 | m | 86 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø40x5.6 | DN32 | m | 191 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø50x6.9 | DN40 | m | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø63x8.7 | DN50 | m | 51 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurules veidgabali |  | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-22/20-DG, grūti degoša |  | m | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/20-DG, grūti degoša |  | m | 243 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-35/20-DG, grūti degoša |  | m | 86 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-42/20-DG, grūti degoša |  | m | 191 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-54/20-DG, grūti degoša |  | m | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-76/20-DG, grūti degoša |  | m | 51 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Lodveida krāns, PN16 | DN15 | gab. | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Lodveida krāns, PN16 | DN20 | gab. | 52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Lodveida krāns, PN16 | DN25 | gab. | 19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Lodveida krāns, PN16 | DN32 | gab. | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Lodveida krāns, PN16 | DN40 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Lodveida krāns, PN16 | DN50 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Balansējošais vārsts, PN16 | DN15 | gab. | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Balansējošais vārsts, PN16 | DN20 | gab. | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Cauruļvada stiprinājumi |  | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Ugunsdrošības mastika |  | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Siltummezgla apsaiste |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Esošo cauruļvadu demontaža |  | m | 662 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Pieslēgums pie siltummezgla |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T3, T4 sistēmas (stāvvadi)
1 | Kapara caurule Ø18x1 | DN15 | m | 490 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kapara caurule Ø22x1 | DN20 | m | 560 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kapara caurule Ø28x1 | DN25 | m | 278 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kapara caurules veidgabali |  | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-18/20-DG, grūti degoša |  | m | 262 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-22/20-DG, grūti degoša |  | m | 560 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/20-DG, grūti degoša |  | m | 278 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lodveida krāns, PN16 | DN15 | gab. | 196 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Dvieļu žāvētājs L=700mm | DN25 | gab. | 76 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Cauruļvada stiprinājumi |  | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ugunsdrošības mastika |  | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Pieslēgšana pie esošaijem tīkliem (dzīvokļos d=18, 3m) |  | vieta | 152 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Esošo cauruļvadu demontāža |  | m | 1328 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Stāvvadu zemēšana |  | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K1 sistēma (pagrabā)
1 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu | DN75 | m | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PP kanalizācijas caurules uzmavu | DN100 | m | 180 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PP kanalizācijas caurules veidgabali |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Revīzija | DN100 | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ugunsdrošības mastika |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Cauruļvadu stiprinājumi |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esošo cauruļvadu demontaža |  | m | 204 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Pieslēgums pie izvada |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K1 sistēma (stāvvadi)
1 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu | DN75 | m | 320 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu | DN100 | m | 360 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PP kanalizācijas caurules veidgabali |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Revīzija | DN75 | gab. | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Revīzija | DN100 | gab. | 54 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ugunsdrošības manžete | DN75 | gab. | 112 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ugunsdrošības manžete | DN100 | gab. | 126 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Ugunsdrošības mastika |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Skaņas izolācija PAROC Pro Section 100 s=20mm caurulei DN75 |  | m | 320 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Skaņas izolācija PAROC Pro Section 100 s=20mm caurulei DN100 |  | m | 360 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Cauruļvadu stiprinājumi |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Pieslēgšana pie esošajiem tīkliem (dzīvokļos) |  | vieta | 152 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Esošo cauruļvadu demontāža |  | m | 680 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Sēdpodu nomaiņa |  | kompl. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Kopā |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
17 | Valsts soc. apdroš. obligātās iemaksas ( 23,59% ) |  | 12: 0; 15: 0
18 | Transporta un būvgružu deponēšanas izmaksas |  | 4: _%; 15: 0
19 | Pavisam kopā bez PVN |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
20 | Pievienotās vērtības nodoklis, 21% |  | 15: 0
21 | Pavisam kopā ar PVN |  | 15: 0
Izpildītājs:

## Stacijas 18
Aizpilda pretendents
“Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa” (identifikācijas Nr.OLAINE AS OŪS 2014/09)
Tehniskās specifikācijas
Pasūtītājs: AS "Olaines ūdens un siltums", reģ.Nr.50003182001
Izpildītājs:
Objekts: Daudzdzīvokļu ēka Olainē, Stacijas ielā 18
Darbu raksturojums: 17 ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu komplektu un ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa ēkas pagrabā
Tehniskajā specifikācijā norādīto materiālu nosaukumi un marķējumi ir sniegti ar mērķi, norādīt materiāliem noteiktās tehniskās prasības. Pretendents, gatavojot savu piedāvājumu, var balstīties uz citiem ekvivalentiem (līdzvērtīgiem) materiāliem, kas pēc savas kvalitātes un lietošanas īpašībām ir ekvivalenti tehniskajās specifikācijās norādītajam.
Nr.p.k. | Darba veids | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma, c/st. | Darba samaksas likme, EUR/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Kopā | Darbietilpība, c/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Summa, EUR
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ū1, T3 un T4 Ūdensvads apgāde
Pagraba maģistrāle
1 | Siltummezgla apsaiste (Pretendents nepieciešamos darba apjomus precizē objekta apsekošanas laikā) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PP-R STAB. GF Kausējamā cauruļu PN20 Ø63x8.7 ar veidgabaliem piegāde un montāža | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PP-R STAB. GF Kausējamā cauruļu PN20 Ø50x6.9 ar veidgabaliem piegāde un montāža | m | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PP-R STAB. GF Kausējamā cauruļu PN20 Ø40x5.6 ar veidgabaliem piegāde un montāža | m | 103 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PP-R STAB. GF Kausējamā cauruļu PN20 Ø32x4.5 ar veidgabaliem piegāde un montāža | m | 103 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PP-R STAB. GF Kausējamā cauruļu PN20 Ø25x3.5 ar veidgabaliem piegādes un montāža | m | 31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Izolācijas "K-Flex" EC 64x13 piegāde un montāža | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Izolācijas "K-Flex" EC 54x13 piegāde un monāžā | m | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Izolācijas "Isover" KK-AL 54x20 piegāde un montāža | m | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Izolācijas "K-Flex" EC 42x13 piegāde un montāža | m | 41 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Izolācijas "Isover" KK-AL 42x20 piegāde un montāža | m | 62 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Izolācijas "K-Flex" EC 35x13 piegāde un montāža | m | 31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Izolācijas "Isover" KK-AL 35x20 piegāde un montāža | m | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Izolācijas "Isover" KK-AL 28x20 piegāde un montāža | m | 31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Lodveida ventiļu DN40 piegāde un uzstādīšana | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Lodveida ventiļu DN32 piegāde un uzstādīšana | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Lodveida ventiļu DN20 piegāde un uzstādīšana | gab. | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Lodveida ventiļu DN15 piegāde un uzstādīšana | gab. | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Balansējošais ventiļu DN15 piegāde un uzstādīšana | gab. | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Izlaides krānu DN15 piegāde un uzsstādīšna | gab. | 51 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Cauruļuvadu stiprinājumu piegāde un uzstādīšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stāvvadi
1 | Vara caurules Ø22x1.0 ar veidgabaliem montāža | m | 430 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vara caurules Ø18x1,0 ar veidgabaliem montāža | m | 521 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Izolācijas "Tubolit" DG 22x9 montāža | m | 430 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Izolācijas "Tubolit" DG 18x9 montāža | m | 521 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Dvieļu žavētāji DN25 (L=700) koplektā ar dekoratīvajiem montāžas stiprinājumiem piegāde un montāža | kompl. | 85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Atzaru koplektu uz dzīvokli no vara caurules DN15 (L=2m) piegāde un montāža | kompl. | 85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Lodveida ventiļu DN 15 | kompl. | 170 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cauruļvadu stiprinājumu piegāde un montāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| K1 Sadzīves kanalizācija | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| K1 Stāvvadi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PVC kanalizācijas caurule Ø110 ar veidgabaliem piegāde un montāža | m | 255 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skaņas iIzolāciju "Isover" KK-AL 114x20 piegāde un montāža | m | 255 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Ugunsdrošības manžetu Ø110 piegāde un uzstādīšana | gab. | 102 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Izvadi uz jumtu ("jumtiņi stāvvadiem") | kompl. | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Revīzijas stāvvadiem Ø110 | gab. | 51 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K1 sistēma Pagrabā
1 | PVC caurule Ø110 ar veidgabaliem piegāde un montāža | m | 147 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Revīziju Ø110 piegāde un uzstādīšana | kompl. | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kanalizācijas cauruļvadu stiprinājumu piegāde un montāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Palīgdarbi
1 | Stāvvadu nomaiņas laikā bojāto starpstāvu pārsešu remonts (betonēšana) | vietas | 102 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Esošo cauruļvadu demontāža | m | 1667 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Komunikāciju šahtu atvēršana/aizvēršana | vieta | 85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Skat.lūku 300x300 uzstādīšana, apdare | gab. | 85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Stāvvadu zemēšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Sēdpodu demontāža un montāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Valsts soc. apdroš. obligātās iemaksas ( 23,59% ) | [9 empty] | 0 |  |  | 0
3 | Transporta un būvgružu deponēšanas izmaksas |  |  | _% | [9 empty] | 0
4 | Pavisam kopā bez PVN | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Pievienotās vērtības nodoklis, 21% | [12 empty] | 0
6 | Pavisam kopā ar PVN | [12 empty] | 0
Izpildītājs:

## Zeiferta 20
Aizpilda pretendents
“Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa” (identifikācijas Nr.OLAINE AS OŪS 2014/09)
Tehniskās specifikācijas
Pasūtītājs: AS "Olaines ūdens un siltums", reģ.Nr.50003182001
Izpildītājs:
Objekts: Daudzdzīvokļu ēka Olainē, Zeiferta ielā 20
Darbu raksturojums: 15 ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu komplektu nomaiņa
Tehniskajā specifikācijā norādīto materiālu nosaukumi un marķējumi ir sniegti ar mērķi, norādīt materiāliem noteiktās tehniskās prasības. Pretendents, gatavojot savu piedāvājumu, var balstīties uz citiem ekvivalentiem (līdzvērtīgiem) materiāliem, kas pēc savas kvalitātes un lietošanas īpašībām ir ekvivalenti tehniskajās specifikācijās norādītajam.
Nr.p.k. | Darba veids |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma, c/st. | Darba samaksas likme, EUR/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Kopā | Darbietilpība, c/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Summa, EUR
| 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ū1 sistēma
1 | Kapara caurule Ø18x1 | DN15 | m | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kapara caurule Ø22x1 | DN20 | m | 92 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kapara caurule Ø28x1 | DN25 | m | 198 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kapara caurules veidgabali |  | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-18/9-DG, grūti degoša |  | m | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-22/9-DG, grūti degoša |  | m | 92 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/9-DG, grūti degoša |  | m | 198 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lodveida krāns | DN15 | gab. | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Lūkas |  | gab. | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Cauruļvada stiprinājumi |  | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ugunsdrošas putas vai hermētiķis |  | m2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Pieslēgšana pie esošaijem tīkliem (dzīvokļos d=18, 3m) |  | vieta | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Komunikāciju šahtu atvēršana/aizvēršana |  | vieta | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Esošo cauruļvadu demontaža |  | m | 365 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Skat.lūku 300x300 uzstādīšana, apdare |  | gab. | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Stāvvadu zemēšana |  | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T3, T4 sistēmas
1 | Kapara caurule Ø18x1 | DN15 | m | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kapara caurule Ø22x1 | DN20 | m | 248 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kapara caurule Ø28x1 | DN25 | m | 248 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kapara caurules veidgabali |  | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-18/20-DG, grūti degoša |  | m | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-22/20-DG, grūti degoša |  | m | 248 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/20-DG, grūti degoša |  | m | 248 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lodveida krāns | DN15 | gab. | 106 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cauruļvada stiprinājumi |  | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Dvieļu žavētājs, L=700mm | DN25 | gab. | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ugunsdrošas putas vai hermētiķis |  | m2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Pieslēgšana pie esošaijem tīkliem (dzīvokļos) |  | vieta | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Esošo cauruļvadu demontaža |  | m | 847 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Pieslēgums pie siltummezgla |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Stāvvadu zemēšana |  | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K1 sistēmas
1 | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu | DN100 | m | 275 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PP kanalizācijas caurules veidgabali |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Skaņas izolācija PAROC Pro Section 100 s=20mm caurulei DN100 |  | m | 260 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Revīzija | DN100 | gab. | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ugunsdrošības manzete | DN100 | gab. | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Cauruļvadu stiprinājumi |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Pieslēgšana pie esošaijem tīkliem (dzīvokļos) |  | vieta | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Esošo cauruļvadu demontaža |  | m | 263 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Sēdpodu nomaiņa |  | kompl. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Pieslēgums pie izvada |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Kopā |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
13 | Valsts soc. apdroš. obligātās iemaksas ( 23,59% ) |  | 12: 0; 15: 0
14 | Transporta un būvgružu deponēšanas izmaksas |  | 4: _%; 15: 0
15 | Pavisam kopā bez PVN |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
16 | Pievienotās vērtības nodoklis, 21% |  | 15: 0
17 | Pavisam kopā ar PVN |  | 15: 0
Izpildītājs: