## Sheet1
Aizpilda Pretendents
A. sadaļa - Tehniskās specifikācijas
Iepirkumam "Sašķidrinātās gāzes tvertnes un gāzes padeves sistēmas ierīkošana un pieslēgšana Jaunolaines katlumājā, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā" (iepirkuma IDN: Jaunolaine, SIA Z 2014/03)
Būvdarbu tāme
Sašķidrinātās gāzes tvertnes un gāzes padeves sistēmas ierīkošana un pieslēgšana Jaunolaines katlumājā
Pasūtītājs: SIA "Zeiferti", vienotais reģ. Nr.40003419183, m."Zeiferti", Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV -2127
Uzņēmējs:
Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Pretendenta atzīme par iekārtas stāvokli jauna (J) vai lietota (L) | Mērvienības | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Vienas vienības izmaksas (EUR) |  |  | Kopējās izmaksas (EUR) |  |  | Izmaksas kopā, EUR
[7 empty] | darbs | materiāli | mehānismi | darbs | materiāli | mehānismi
1 | Tvertnes piegāde un uzstādīšana uz pamatiem 9,15 m3, virszemes ** |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tvertnes sazemējuma konturs |  | m | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tvertnes pamats 1,2x0,5x15m |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Gāzes vada montāža DN 80 |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Iztvaikotājs mod.ALGAS 80/40 160 kg/st piegādes un uzstādīšana ** |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Lodveida krāns DN32PN4 |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Gāzes vada montāža DN25 |  | m | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Gāzes vada montāža DN 20 |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Virszemes g.v. Balsti (šk. Un tv.f.) |  | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Gāzes vada montāža PE D63 |  | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 90 °tērauda līkums ar ACSIII izolāciju 1,5x1,5m; DN50 ar PE/met |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Lodveida krāns DN32PN40 atloku |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Lodveida krāns DN32PN25 atloku |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Lodveida krāns DN80 atloku |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Lodveida krāns DN50PN10 atloku |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Filtrs DN20PN40 |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Kondensāta savācējs PN16 |  | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Regulators ALFA10 AP 16 bar/2bar;160 kg/st** |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Regulators ALFA10 MP 2 bar/150mbar;160 kg/st** |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | El.Mag.Vārsts DN80PN1 |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Gāzes detektors |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Iztvaikotāja nojume |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | DN50 līkumi 90" |  | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | DN80 līkumi 90" |  | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Manometri (0-6bar; 0-500mbar) |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Lodveida krāns DN20PN1 |  | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Tērauda cauruleDN50 |  | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Tērauda cauruleDN80 |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Ātrumvārsts DN40PN25 atloku |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | DN50 gāzesvada fasādes stiprinājumi |  | kompl. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | DN80 gāzesvada fasādes stiprinājumi |  | kompl. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Gāzes vada krāsošana |  | m | 95 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Degļa kompensators DN32 |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Gāzes degļa piegāde un uzstādīšana ūdenssildāmajam katlam VITOPLEX- 100** |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Vara vads S=4mm2 |  | m | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Termosarūkošā uzmava L=0,7m DN50 |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Brīdinājuma lente "GĀZE" |  | m | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Iztvaikotāja pamats 1,4x0,7x0,15m |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Izbūvētās gāzes apgādes sistēmas, tai skaitā, ar gāzes degli aprīkotās katla iekārtas palaišana un ieregulēšana. |  | obj.. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Izpilddokumentācijas sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijā |  | obj.. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Transporta izmaksas … % | [11 empty] | 0
| Tiešās izmaksas kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi ... %
Peļņa ... %
| Darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [8 empty] | 0 |  |  | 0
| KOPĀ | [11 empty] | 0
** - Attiecībā uz iekārtām un aprīkojumu, kas Tehniskajās specifikācijās apzīmēts ar simboliem ** Pretendents izvērtējot savas iespējas var paredzēt mazlietotu iekārtu un aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu ar nosacījumu, ka tiek nodrošināta mazlietoto iekārtu un aprīkojuma atbilstības dokumentācijas iesniegšana, kā arī uz Pretendenta rēķina saskaņā iepirkuma līguma noteikumiem tiek nodrošināta iekārtu kvalitātes garantija.
Sastādīja
Pārbaudīja