## Stacijas iela 12
Aizpilda Pretendents
Tehniskās specifikācijas
Iepirkuma procedūra : "Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa”, iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2013/10.
Objekts Nr.1.: Deviņstāvu daudzdzīvokļu māja Olainē, Stacijas iela 12
Darbu raksturojums: Ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu nomaiņa
Nr.p.k. | Darbu veids | Mērvienības | Daudzums | Vienības izmaksas, Ls | [5 empty] | Kopējās izmaksas, Ls |  |  | Izmaksas kopā, Ls
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls | Vienīnas izmaksas kopā, Ls | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls
1 | Ū1, T3 un T4 Ūdensvads apgāde
2 | Pagraba maģistrāles (guļvadi)
3 | Siltummezgla apsaiste (Pretendents nepieciešamo darba apjomus precizē objekta apsekošanas laikā) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ūdens sadales kolektors | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Vara caurule DN28 | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Vara caurule DN28 | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Vara caurule DN22 | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Izolācija 28x13mm | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Izolācija 28x20mm | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Izolācija 22x20mm | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Cauruļu veidgabali | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Lodveida ventīlis DN40 | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Lodveida ventīlis DN32 | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Lodveida ventīlis DN25 | gab | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Lodveida ventilis DN20 | gab | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Balansējošie ventiļi caurulei ar ø20 | gab | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Izlaides krāns | gab | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Stiprinājumi | Kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Stāvvadu aizbetonēšana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Stāvvadi
20 | Vara caurule DN28 | m | 450 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Vara caurule DN28 | m | 450 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Vara caurule DN22 | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Vara caurule DN22 | m | 210 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Izolācija 28x9mm | m | 83 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Izolācija28x9mm | m | 83 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Izolācija 22x9mm | m | 83 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Izolācija 22x9mm | m | 166 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Cauruļu veidgabali | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Dvieļu žāvētāji | kompl | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Atzars uz dzīvokli DN15 (L=2m) | kompl | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Lodveida ventilis DN 15 | kompl | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | K1 Ūdensvads apgāde
33 | K1 Stāvvadi
34 | PVC Caurule ø110 | m | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Isover izolācija 114x20mm | m | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Cauruļu veidgabali | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Ugunsdrošības manžete ø110 | gab | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Revīzijas stāvvadiem ø110 | gab | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Izvadi uz jumtu („jumtiņi stāvvadiem” ) | kompl | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | K1 sistēma Pagrabā
41 | PVC Caurule ø110 | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Cauruļu veidgabali | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Revīzijas vai tīrīšanas tapas Ø110 | gab | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Stiprinājumi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Stāvvadu betonēšana
46 | Stāvvadu aizbetonēšana | vietas | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Demontāžas darbi
48 | Veco ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu demontāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | KOPĀ: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu, būvgružu transporta izdevumi | __% | [8 empty] | #VALUE! |  | #VALUE!
| Tiešās izmaksa kopā | [8 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
| Valsts soc. apdroš. obligātās iemaksas 24,09% | [8 empty] | 0 |  |  | 0
| Pieskaitāmie izdevumi % no tiešajām darbu izmaksām | __% | [10 empty] | #VALUE!
| Kopā | [11 empty] | #VALUE!
| PVN 21% | [11 empty] | #VALUE!
| Pavisam kopā | [11 empty] | #VALUE!

## Zemgales 51
Aizpilda Pretendents
Tehniskās specifikācijas
Iepirkuma procedūra : "Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa”, iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2013/10.
Objekts Nr.2.: Deviņstāvu daudzdzīvokļu māja Olainē, Zemgales ielā 51
Darbu raksturojums: Ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu nomaiņa
Nr.p.k. | Darbu veids | Mērvienības | Daudzums | Vienības izmaksas, Ls | [5 empty] | Kopējās izmaksas, Ls |  |  | Izmaksas kopā, Ls
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls | Vienīnas izmaksas kopā, Ls | Darba alga, Ls | Materiāli Ls | Mehānismi, Ls
1 | Ū1, T3 un T4 Ūdensvads apgāde
2 | Pagraba maģistrāle
3 | Siltummezgla apsaiste (Pretendents nepieciešamo darba apjomus precize objekta apsekošanas laikā) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PP-R STAB. GF KAUSĒJAMĀ CAURULE PN20 Ø40x5.6 | m | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PP-R STAB. GF KAUSĒJAMĀ CAURULE PN20 Ø40x5.6 | m | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PP-R STAB. GF KAUSĒJAMĀ CAURULE PN20 Ø32x4.5 | m | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PP-R STAB. GF KAUSĒJAMĀ CAURULE PN20 Ø32x4.5 | m | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PP-R STAB. GF KAUSĒJAMĀ CAURULE PN20 Ø25x3.5 | m | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Izolācija 42X13mm | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Izolācija 42X20mm | m | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Izolācija 35X13mm | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Izolācija 35X20mm | m | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Izolācija 28X20 mm | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cauruļu veidgabali | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Lodveida ventīlis DN32 | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Lodveida ventīlis DN25 | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Lodveida ventilis DN20 | gab | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Lodveida ventilis DN15 | gab | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Balansējošais ventilis DN20 | gab | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Izlaides krāns | gab | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Stiprinājumi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Stāvvadi
23 | Vara caurule DN28 | m | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Vara caurule DN28 | m | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Vara caurule DN22 | m | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Vara caurule DN22 | m | 270 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Izolācija 28x9mm | m | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Izolācija 28x9mm | m | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Izolācija 22x9mm | m | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Izolācija 22x9mm | m | 270 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Cauruļu veidgabali | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Dvieļu žāvētāji DN25 (L=500) | kompl | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Dvieļu žāvētāji DN25 (L=700) | kompl | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Dvieļu žāvētāji DN25 (L=900) | kompl | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Atzars uz dzīvokli DN15 | m | 108 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Lodveida ventilis DN 15 | gab | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | K1 Ūdensvads apgāde
38 | K1 Stāvvadi
39 | PVC Caurule ø110 | m | 185 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Isover izolācija 114x20mm vai analogs | m | 185 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Cauruļu veidgabali | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Ugunsdrošības manšete ø110 | gab | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Izvadi uz jumtu („jumtiņi stāvvadiem” ) | kompl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Revīzijas stāvvadiem ø110 | gab | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | K1 sistēma Pagrabā
46 | PVC Caurule ø110 | m | 63 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Cauruļu veidgabali | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Revīzijas vai tīrīšanas tapas Ø110 | gab | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Stiprinājumi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Stāvvadu betonēšana
51 | Stāvvadu aizbetonēšana | vietas | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Demontāžas darbi
53 | Veco ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu demontāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | KOPĀ: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu, būvgružu transporta izdevumi | _% | [8 empty] | #VALUE! |  | #VALUE!
| Tiešas izmaksa kopā | [8 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
| Valsts soc. apdroš. obligātās iemaksas 24,09% | [8 empty] | 0 |  |  | 0
| Pieskaitāmie izdevumi % no tiešajām darbu izmaksām | _% | [10 empty] | #VALUE!
| Kopā | [11 empty] | #VALUE!
| PVN 21% | [11 empty] | #VALUE!
| Pavisam kopā | [11 empty] | #VALUE!

## Parka ielā 2
Aizpilda Pretendents
Tehniskās specifikācijas
Iepirkuma procedūra : "Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa”, iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2013/10.
Objekts Nr.3: Deviņstāvu daudzdzīvokļu māja Olainē, Parka iela 2
Darbu raksturojums: Ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu nomaiņa
Nr.p.k. | Darbu veids | Mērvienības | Daudzums | Vienības izmaksas, Ls | [5 empty] | Kopējās izmaksas, Ls |  |  | Izmaksas kopā, Ls
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls | Vienīnas izmaksas kopā, Ls | Darba alga, Ls | Materiāli Ls | Mehānismi, Ls
1 | Ū1, T3 un T4 Ūdensvads apgāde
2 | Pagraba maģistrāle
3 | Siltummezgla apsaiste (Pretendents nepieciešamo darba apjomus precize objekta apsekošanas laikā) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PP-R STAB. GF KAUSĒJAMĀ CAURULE PN20 Ø40x5.6 | m | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PP-R STAB. GF KAUSĒJAMĀ CAURULE PN20 Ø40x5.6 | m | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PP-R STAB. GF KAUSĒJAMĀ CAURULE PN20 Ø32x4.5 | m | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PP-R STAB. GF KAUSĒJAMĀ CAURULE PN20 Ø32x4.5 | m | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PP-R STAB. GF KAUSĒJAMĀ CAURULE PN20 Ø25x3.5 | m | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Izolācija 42X13mm | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Izolācija 42X20mm | m | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Izolācija 35X13mm | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Izolācija 35X20mm | m | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Izolācija 28X20 mm | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cauruļu veidgabali | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Lodveida ventīlis DN32 | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Lodveida ventīlis DN25 | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Lodveida ventilis DN20 | gab | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Lodveida ventilis DN15 | gab | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Balansējošais ventilis DN20 | gab | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Izlaides krāns | gab | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Stiprinājumi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Stāvvadi
23 | Vara caurule DN28 | m | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Vara caurule DN28 | m | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Vara caurule DN22 | m | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Vara caurule DN22 | m | 270 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Izolācija 28x9mm | m | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Izolācija 28x9mm | m | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Izolācija 22x9mm | m | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Izolācija 22x9mm | m | 270 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Cauruļu veidgabali | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Dvieļu žāvētāji DN25 (L=500) | kompl | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Dvieļu žāvētāji DN25 (L=700) | kompl | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Dvieļu žāvētāji DN25 (L=900) | kompl | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Atzars uz dzīvokli DN15 | m | 108 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Lodveida ventilis DN 15 | gab | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | K1 Ūdensvads apgāde
38 | K1 Stāvvadi
39 | PVC Caurule ø110 | m | 185 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Isover izolācija 114x20mm vai analogs | m | 185 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Cauruļu veidgabali | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Ugunsdrošības manšete ø110 | gab | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Izvadi uz jumtu („jumtiņi stāvvadiem” ) | kompl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Revīzijas stāvvadiem ø110 | gab | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | K1 sistēma Pagrabā
46 | PVC Caurule ø110 | m | 63 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Cauruļu veidgabali | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Revīzijas vai tīrīšanas tapas Ø110 | gab | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Stiprinājumi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Stāvvadu betonēšana
51 | Stāvvadu aizbetonēšana | vietas | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Demontāžas darbi
53 | Veco ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu demontāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | KOPĀ: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu, būvgružu transporta izdevumi | _% | [8 empty] | #VALUE! |  | #VALUE!
| Tiešās izmaksa kopā | [8 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
| Valsts soc. apdroš. obligātās iemaksas 24,09% | [8 empty] | 0 |  |  | 0
| Pieskaitāmie izdevumi % no tiešajām darbu izmaksām | _% | [10 empty] | #VALUE!
| Kopā | [11 empty] | #VALUE!
| PVN 21% | [11 empty] | #VALUE!
| Pavisam kopā | [11 empty] | #VALUE!

## Kūdras iela 6
Aizpilda Pretendents
Tehniskās specifikācijas
Iepirkuma procedūra: "Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa”, iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2013/10.
Objekts Nr.4.: Piecstāvu daudzdzīvokļu māja Olainē, Kūdras iela 6
Darbu raksturojums: Ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu nomaiņa
Nr.p.k. | Darbu veids | Mērvienības | Daudzums | Vienības izmaksas, Ls | [5 empty] | Kopējās izmaksas, Ls |  |  | Izmaksas kopā, Ls
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls | Vienības izmaksas kopā, Ls | Darba alga, Ls | Materiāli Ls | Mehānismi, Ls
1 | Ū1, T3 un T4 Ūdensvads apgāde
2 | Pagraba maģistrāle
3 | Siltummezgla apsaiste (Pretendents nepieciešamo darba apjomus precize objekta apsekošanas laikā) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PP-R STAB. GF KAUSĒJAMĀ CAURULE PN20 Ø50x6.9 | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PP-R STAB. GF KAUSĒJAMĀ CAURULE PN20 Ø40x5.6 | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PP-R STAB. GF KAUSĒJAMĀ CAURULE PN20 Ø40x5.6 | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PP-R STAB. GF KAUSĒJAMĀ CAURULE PN20 Ø32x4.5 | m | 77 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PP-R STAB. GF KAUSĒJAMĀ CAURULE PN20 Ø32x4.5 | m | 134 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | PP-R STAB. GF KAUSĒJAMĀ CAURULE PN20 Ø25x3.5 | m | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PP-R STAB. GF KAUSĒJAMĀ CAURULE PN20 Ø25x3.5 | m | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PP-R STAB. GF KAUSĒJAMĀ CAURULE PN20 Ø20x2.8 | m | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Izolācija 54x13mm | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Izolācija 42x13mm | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Izolācija 42x20mm | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Izolācija 35x13mm | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Izolācija 35x20mm | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Izolācija 28x13mm | m | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Izolācija 28x20mm | m | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Izolācija 22x20mm | m | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Cauruļu veidgabali | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Lodveida ventīlis DN40 | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Lodveida ventīlis DN32 | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Lodveida ventīlis DN25 | gab | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Lodveida ventilis DN20 | gab | 130 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Lodveida ventilis DN15 | gab | 58 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Balansējošais ventilis DN15 | gab | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Izlaides krāns | gab | 74 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Stiprinājumi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Stāvvadi
30 | Vara caurule DN28 | m | 216 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Vara caurule DN22 | m | 216 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Vara caurule DN22 | m | 442 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Vara caurule DN18 | m | 442 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Izolācija 28x9mm | m | 216 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Izolācija 22x9mm | m | 216 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Izolācija 22x9mm | m | 442 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Izolācija 18x9mm | m | 442 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Cauruļu veidgabali | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | NT Dvieļu žāvētāji (L=700) ar saskruvēm un stiprinājumiem | gab | 56 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Atzars uz dzīvokli DN15 (L=2m) | m | 224 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Lodveida ventilis DN 15 | gab | 112 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Stiprinājumi | Kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | K1 Ūdensvads apgāde
44 | K1 Stāvvadi
45 | PVC Caurule ø110 | m | 244 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | PVC Caurule ø75 | m | 144 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | PVC Caurule ø50 | m | 92 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Isover izolācija 114x20mm vai analogs | m | 244 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Isover izolācija 76x20mm vai analogs | m | 144 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Isover izolācija 54x20mm vai analogs | m | 92 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Cauruļu veidgabali | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Ugunsdrošības manžete ø110 | gab | 72 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Ugunsdrošības manžete ø75 | gab | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Ugunsdrošības manžete ø50 | gab | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Revīzijas stāvvadiem ø110 | gab | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Revīzijas stāvvadiem ø75 | gab | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Revīzijas stāvvadiem ø50 | gab | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Izvadi uz jumtu („jumtiņi stāvvadiem” )ø50 | gab | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Izvadi uz jumtu („jumtiņi stāvvadiem” )ø110 | gab | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | K1 sistēma Pagrabā
61 | PVC Caurule ø110 | m | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Cauruļu veidgabali | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Revīzijas stāvvadiem ø110 | gab | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Revīzijas stāvvadiem ø75 | gab | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Stāvvadu betonēšana
66 | Stāvvadu aizbetonēšana | kompl. | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Demontāžas darbi
68 | Veco ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu demontāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | KOPĀ: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu, būvgružu transporta izdevumi | _% | [8 empty] | #VALUE! |  | #VALUE!
| Tiešās izmaksa kopā | [8 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
| Valsts soc. apdroš. obligātās iemaksas 24,09% | [8 empty] | 0 |  |  | 0
| Pieskaitāmie izdevumi % no tiešajām darbu izmaksām | _% | [10 empty] | #VALUE!
| Kopā | [11 empty] | #VALUE!
| PVN 21% | [11 empty] | #VALUE!
| Pavisam kopā | [11 empty] | #VALUE!