## no K2-22.1 līdzK2-22.5
Aizpilda Pretendnets
C. sadaļa - Tehniskās specifikācijas iepirkumam "Avārijas stāvoklī esošā maģistrālās siltumtrases posma nomaiņa” IDN: Olaine, AS OUS 2013/08
Tāme
Avārijas stāvoklī esošā siltumtrases posma no kameras K2-22/1 līdz kamerai K2-22/5 nomaiņa
Objekta nosaukums: |  | Avārijas stāvoklī esošā siltumtrases posma no kameras K2-22/1 līdz kamerai K2-22/5 nomaiņa
Objekta adrese: |  | Skolas iela 2, Olaine, Olaines novads.
Pasūtītājs: |  | AS "Olaines ūdens un siltums", vienot. reģ. Nr.50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114
Uzņēmējs:
Nr.p.k. | Izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1. daļa - Demontāžas darbi
1.1. | Demontējamo cauruļvadu DN125 siltumizolācijas demontāža un nodošana utilizācijai | m | 228 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Caurules DN125 demontāža kanālā un ēkā. Demontēto cauruļvadu izvešana un nokraušana Pasūtītāja norādītā teritorijā Olaines pilsētā. | m | 228 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Esošo dzelzsbetona kanālu pārklājuma demontāža, izvešana un nodošana utilizācijai | m | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Esošo dzelzsbetona kameras pārseguma plātņu demontāža, izvešana un nodošana utilizācijai. | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Asfaltbetona seguma demontāža un izvešana | m2 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Cementa (betona) seguma demontāža un izvešana | m2 | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.daļa - Zemes darbi
2.1. | Grunts izstrāde ar ekskavatoru ar aizvešanu uz Pasūtītāja norādītu atbērtni Olaines pilsētā | m3 | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas | m3 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts (bez akmeņiem un māla piemaisījumiem) | m3 | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Cauruļvadu apbēršana ar smilti (bez akmeņiem un māla piemaisījumiem) un blietēšana | m3 | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Tranšeju aizbēršana ar grunti no atbērtnes, blietējot kārtām ar elektroblieti | m3 | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Esošo siltumkameru aizpildīšana, pievedot iztrūkstošo grunti (blietējot kārtām ar elektroblieti) līdz ielas līmenim | m3 | 25 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. daļa - Montāžas darbi
3.1. | Rūpn. izolētu cauruļu (t.sk.fasondaļu) montāžas darbi tranšejā no Ø2x139/400- Ø2x60/200 | m | 104 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Rūpn. izolēta dubultcaurule Ø2x114/315 | m | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. | Rūpn. izolēta dubultcaurule Ø2x76/225 | m | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3. | Rūpn. izolēta dubultcaurule Ø2x60/200 | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4. | Rūpn. izolēta dubultcauruļu transformācija 2 Ø2X139/225 - Ø2x139/400 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5. | Rūpn. izolēts dubultcauruļu T-atzars Ø2x139/400 - Ø2x76/225 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6. | Rūpn. izolēts dubultcauruļu T-atzars Ø2x114/315 - Ø2x76/225 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7. | Rūpn. izolēta dubultcauruļu diametra pāreja Ø2x139/400 - Ø2x114/315 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.8. | Rūpn. izolēta dubultcauruļu diametra pāreja Ø2x114/315 - Ø2x60/200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.9. | Rūpn. izolēts dubultcauruļu līkums, 90° Ø2x60/200 | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.10. | Rūpn. izolēts dubultcauruļu ventīlis, kāta augstums H=0,6 m Ø2x60/200 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.11. | Gala uzmava Ø2x76/225 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.12. | Elastīgais ievads Ø225 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.13. | Termonosēdošā uzmava ar dubultizolāciju ar termomanšetēm Ø400 | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.14. | Termonosēdošā uzmava ar dubultizolāciju ar termomanšetēm Ø315 | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.15. | Termonosēdošā uzmava ar dubultizolāciju ar termomanšetēm Ø225 | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.16. | Termonosēdošā uzmava ar dubultizolāciju ar termomanšetēm Ø200 | gab. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.17. | Brīdinājuma lente | m | 104 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Signalizācijas sistēmas montāžas darbi | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Termināls | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. | Kabelis NYM3x1,5 | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Pievienošana esošiem siltumtīkliem | vieta | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Hermetizēto ievadu ierīkošana (caur ēkas pamatiem) | vieta | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Tēr. cauruļu (t.sk.fasondaļu) Ø73,1x2,9 montāža un siltināšana ēkas pagrabā | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1. | Metināmā tērauda caurule Ø76,1x2,9 | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Ēkas pagrabā samontēto tērauda cauruļu Ø73,1x2,9 sagatavošana krāsošanai un krāsošana | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1. | Gruntskrāsa URF-0110 vai līdzvērtīgs materiāls (vienā kārtā) | kg | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2. | Krāsa Neosprint vai līdzvērtīgs materiāls (divās kārtās) | kg | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | Tēr. cauruļu Ø73,1x2,9 siltināšana ēkas pagrabā | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1. | Akmens vates siltumizolācijas čaula Paroc PS 76-40 vai līdzvērtīgs materiāls | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.3. | PVC pārklājums | m2 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.4. | PVC 90° gatavie līkumi | gab. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.daļa - Celtniecības darbi
4.1. | Betona akas ar čuguna lūku montāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Grods KC-10-6 | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. | Grodu vāks KCP-10 (h-150) | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3. | Pamatu bloks FBS-9-3-6T | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3. | Čuguna lūka | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Cauruma aizbetonēšana ēkas pamatos | m3 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1. | Beton skl. B7,5 | m3 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2. | Ruberoīds | m2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. daļa - Labiekārtošanas darbi
5.1. | Asfalta seguma izjaukšana un atjaunošana 60 mm biezā kārtā | m2 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Cementa seguma atjaunošana, ieklājot jaunas betona plāksnes | m2 | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Grants seguma atjaunošana | m2 | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | Zāliena atjaunošana ar zāles iesēšanu (uzberot melnzemi 0,15 m) | m2 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.daļa - Palīgmateriāli, aprīkojums
6.1. | Celtnis | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | Elektrostacija | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izmaksas |  |  | % | [8 empty] | #VALUE! |  | 0
Tiešās izmaksas kopā | [10 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | 0
Virsizdevumi, t.sk. darba aizsardzībai: |  |  | % | [10 empty] | #VALUE!
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas: |  |  | 24.09% | [10 empty] | 0
| Kopā bez PVN: | [12 empty] | #VALUE!