Būvprojekta „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotā vietā „Grēnes Olaines novadā un to pieslēgšana pie Olaines pilsētas, II kārta”

ekspertīzes atzinums

BŪVPROJEKTS

Būvprojekta daļas ŪKT - ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS ĀRĒJIE TĪKLI Būvprojekta daļas vadītājs Jānis Rozītis, p.k. 120785 - 11117 LSGŪTIS sertifikāts Nr. 50 – 3503, ūdensapgāde un kanalizācija – projektēšana, izdots 2010. gada 4. februārī, derīguma termiņš 5 gadi, 2015.gada 3.februāris (numurs, darbības joma, izdevējs, izdošanas datums, derīguma termiņš) Projektētājs Jānis Rozītis, p.k. 120785 - 11117 LSGŪTIS sertifikāts Nr. 50 – 3503, ūdensapgāde un kanalizācija – projektēšana, izdots 2010. gada 4. februārī, derīguma termiņš 5 gadi, 2015.gada 3.februāris (numurs, darbības joma, izdevējs, izdošanas datums, derīguma termiņš)

Eksperts

Eksperts Juris Voicehovičs, p.k. 010872 - 10005 (vārds, uzvārds, personas kods) Sertifikāts LSGŪTIS sertifikāti Nr. 50 – 1154, izdots 2009.gada 18. jūnijā, derīguma termiņš 2014. gada 17. jūnijs __________________________________________________________________________ Būvprojekta „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotā vietā „Grēnes Olaines novadā un to pieslēgšana pie Olaines pilsētas, II kārta” ekspertīzes ATZINUMS Uz 2 lapām Ekspertīzes uzdevums – izvērtēt Būvprojekta ŪKT - ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS ĀRĒJIE TĪKLI sadaļas risinājumu atbilstību būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām. Ekspertīzes papildu uzdevumi NAV (norādīt, ja pasūtītājs tādus izvirzījis un tie ir aplūkoti ekspertīzes gaitā) __________________________________________________________________________ Atzinuma teksts Apliecinu, ka būvprojekta ŪKT - ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS ĀRĒJIE TĪKLI sadaļas risinājumi (daļas, vai sadaļas nosaukums) Atbilst/neatbilst normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām. Atklātās neatbilstības: - Nepilnības nav konstatētas; (katras neatbilstības apraksts un atsauce uz tiesību normu, kuras prasības nav ievērotas) __________________________________________________________________________ Piezīmes novērstas ekspertīzes gaitā (norādīt nepilnības, kuras jānovērš pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai būvvaldē) __________________________________________________________________________ Veiktie aprēķini atbilst projekta prasībām _________________________________________________________________ Apliecinu, ka nepastāv apstākļi, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu ieinteresēts ekspertējamā būvprojekta īstenošanā. 2012. gada 4. maijā Jelgavā Eksperts: J.Voicehovičs Paraksts