APSTIPRINĀTS

Olaines novada pašvaldības

pastāvīgās iepirkumu komisijas

2018.gada 26.janvāra sēdē

Protokols Nr.1

IEPIRKUMA ONP 2018/03 NOLIKUMS

„OLAINES NOVADA APGAISMOJUMA SISTĒMU APKALPOŠANA”

IEPIRKUMS PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 9. PANTA KĀRTĪBĀ

Olaines novads, 2018

SATURS

1.	VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	3

2.	PRASĪBAS PRETENDENTIEM	6

3.	IESNIEDZAMIE DOKUMENTI	7

4.	PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI	8

5.	PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU	9

6.	NOSACĪJUMI LĪGUMA IZPILDEI	9

1.	PIELIKUMS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA	11

1.1. PIELIKUMS OLAINES NOVADA APGAISMOJUMA SISTĒMU APRAKSTS	14

2. PIELIKUMS PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA FORMA	23

3.	PIELIKUMS PRETENDENTA PIETEIKUMS	24

3.1. PIELIKUMS VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU	26

3.2. PIELIKUMS INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEGĀDĀTĀJU APVIENĪBĀ IETILPSTOŠIEM PARTNERIEM  UN APAKŠUZŠĒMĒJIEM	27

4.	PIELIKUMS INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI	28

5. PIELIKUMS PAKALPOJUMA IZPILDEI PAREDZĒTO GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS	29

5.1. PIELIKUMS SPECIĀLISTA KVALIFIKĀCIJAS UN DARBA PIEREDZES APRAKSTS	30

6.	PIELIKUMS PRETENDENTA NODROŠINĀTĀS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI NEPIECIEŠAMĀS TEHNIKAS UN IEKĀRTU UZSKAITĪJUMS	32

7.	PIELIKUMS KOPTĀME	33

8.	PIELIKUMS LĪGUMA PROJEKTS	34

### VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Pasūtītājs:

Olaines novada pašvaldība (turpmāk - Pasūtītājs).

    - Rekvizīti:

Olaines novada pašvaldība

Juridiskā un pasta adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV - 2114, Latvija

Reģistrācijas numurs: 90000024332

Banka: AS “Swedbank”

Kods: HABALV22

Konta numurs: LV34HABA0551036014438

Tālruņa numurs: +371 67964333

Faksa numurs: +371 67963777

E-pasta adrese: olainesdome@olaine.lv

Mājas lapa: www.olaine.lv

    - Kontaktpersona, kas ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatorisku informāciju par procedūru: Anita IVAŠINA - Olaines novada pašvaldības iepirkumu vadītāja, tālr.: +371 67146041, +371 29218044, e-pasts: anita.ivasina@olaine.lv.

  - Iepirkumu komisija

Iepirkumu komisija izveidota, pamatojoties uz Olaines novada domes 2017.gada 22.marta lēmumu „Par Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma un pastāvīgās iepirkumu komisijas apstiprināšanu” (Protokols Nr.3, 11.p.) (turpmāk - Komisija).

## Pretendents:

## Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk - Pretendents), kura iesniegusi piedāvājumu iepirkumā ONP 2018/03 „Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošana”.

  - Vispārīga informācija par iepirkuma priekšmetu

    - Iepirkums identifikācijas numurs - ONP 2018/03.

    - Iepirkuma priekšmets ir Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošana.

    - Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošana (turpmāk - Pakalpojums), saskaņā ar Nolikumu un Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām.

    - CPV kods: 50232100-1 (Ielu apgaismojuma tehniskās apkopes pakalpojumi).

    - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts iepirkuma priekšmeta daļās.

    - Iepirkumam tiek piemērota Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. pantā noteiktā kārtība. Iepirkuma veikšanas rezultātā paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu.

  - Līguma darbības vieta un laiks

    - Līguma darbības vieta - Olaines novada administratīva teritorija.

    - Līguma darbības termiņš: no 2018.gada 01.marta līdz 2019.gada 28.februārim.

  - Informācijas sniegšana

    - Jebkura informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pašvaldības mājas lapā (www.olaine.lv, sadaļā “Iepirkumi”, „Pakalpojumi”). Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

    - Komisija sniedz papildu informāciju triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma Nolikumā iekļautajām prasībām.

  - Piedāvājuma nodrošinājums

    - Iesniedzot iepirkuma piedāvājumu, Pretendents iesniedz no savas puses neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu EUR 800,00 (astoņi simti euro) apmērā bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā, saskaņā ar piedāvājuma nodrošinājuma formu, kas dota Nolikuma 2.pielikumā.

    - Gadījumā, ja tiek iesniegts apdrošināšanas sabiedrības izsniegts piedāvājuma nodrošinājums, apdrošināšanas polisei jāsatur piedāvājuma nodrošinājuma forma (Nolikuma 2.pielikums), kā arī tam jāpievieno apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošs maksājuma dokuments.

    - Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš ir 4 (četri) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

    - Piedāvājums, kuram nav atbilstoša nodrošinājuma, netiek izskatīts.

    - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

      - līdz 1.7.3.punktā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajā termiņā;

      - līdz brīdim, kad Pretendents, kura piedāvājums, izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, pirms līguma noslēgšanas iesniedz līguma nodrošinājumu, - līdz dienai, kad izraudzītais Pretendents iesniedz šādu līguma nodrošinājumu;

      - līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

    - Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam nodrošinājuma summu, ja:

      - Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

      - Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma dokumentos un iepirkuma līguma paredzēto līguma nodrošinājumu;

      - Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

    - Nesekmīgu iepirkuma Pretendentu piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Uzvarējušā Pretendenta piedāvājuma nodrošinājums tiek atdots tad, kad uzvarējušais Pretendents ir parakstījis līgumu.

    - Piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz vienā oriģinālā eksemplārā kopā ar piedāvājumu kā atsevišķu dokumentu.

  - Piedāvājumu iesniegšanas kārtība

    - Pretendents var iesniegt:

      - piedāvājumu tikai par visu iepirkuma apjomu;

      - viena piedāvājuma variantu.

    - Piedāvājumu var iesniegt līdz 2018.gada 6.februārī plkst. 11:00 Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, LV-2114, Latvija, tālrunis +371 67964333, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē pirms augstāk minētā termiņa beigām. Piedāvājums, kas iesniegts pēc norādītā termiņa, tiek neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam vai nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā uz adresi, ko Pretendents ir norādījis uz piedāvājuma.

    - Piedāvājumi:

      - kas iesniegti vai piegādāti pēc 1.8.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek pieņemti;

      - kas saņemti pa pastu pēc 1.8.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek atvērti un tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

    - Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt, grozīt un labot vai papildināt tikai līdz 1.8.2.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu, kuru paraksta Pretendenta likumiskais pārstāvis vai kuram ir tiesības pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkumā. Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona, tam jāpievieno oriģināla pilnvara. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst piegādātāju apvienībā un piedāvājumam pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku vienošanos par piedāvājuma iesniegšanu un iespējamā līguma izpildi. Dokumentu kopijas un tulkojumus apliecina piegādātāju apvienības dalībnieks, uz kuru konkrētais dokuments attiecas.

    - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Pretendenta pieteikumā (Nolikuma 3.pielikums) papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību, kā arī katras personas un dalībnieku apvienības atbildības sadalījumu.

    - Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar pilnsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot reģistrācijas dokumenta kopiju.

  - Piedāvājuma noformēšana

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

      - Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

      - Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;

      - atzīme: Piedāvājums iepirkumam ONP 2018/03 „Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošana”;

      - atzīme: „Neatvērt līdz 2018.gada 6.februāra plkst. 1100”.

    - Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem.

    - Piedāvājumam jābūt caurauklotam vai cauršūtam tā, lai dokumentus nav iespējams atdalīt, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai, Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas parakstīts (atšifrējot parakstītāja amatu, vārdu un uzvārdu).

    - Personai, kura paraksta piedāvājumu, jābūt tiesīgai parakstīt iepirkuma līgumu.

    - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu, un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caurauklots vai cauršūts.

    - Pretendents var izmantot šī Nolikuma pielikumos pievienotos dokumentus, to kopijas, kā arī no jauna sagatavotus dokumentus, saglabājot Nolikuma pielikumos pievienoto dokumentu veidu un formātu.

  - Cita informācija

    - Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents apstiprina, ka: tam ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi; Pretendents atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām; Pretendents ir iepazinies ar iepirkuma Nolikuma saturu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko visas pretenzijas un sūdzības, ja tādas ir, par noteikumiem ir iesniedzamas pirms piedāvājumu iesniegšanas vai neiesniedzot piedāvājumu; Pretendentam ir skaidras un saprotamas Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai un Līguma priekšmets, līdz ar ko viņš atzīst, ka Komisija ir nodrošinājusi Pretendentam iespēju bez attaisnojama riska iesniegt piedāvājumu.

### PRASĪBAS PRETENDENTIEM

  - Pretendentu izslēgšanas noteikumi

    - Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja:

      - pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātnespējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai Pretendents tiek likvidēts;

      - ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem Pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

      - iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar Pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda Pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk Pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

      - uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma Nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 2.1.1.1., 2.1.1.2. un 2.1.1.3.punkta nosacījumi.

  - Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām.

    - Pretendentam ir reģistrācijas apliecības (sertifikāti, atļaujas, licences u.tml.), kas, saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nepieciešamas Nolikumā noteiktā Pakalpojuma sniegšanai.

    - Pretendenta personālām jābūt piešķirtām operatīvajām tiesībām darbu veikšanai AS „Sadales tīkls” Pierīgas reģiona darbā esošās elektroietaisēs.

  - Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

    - Pretendenta finanšu vidējais neto gada apgrozījums iepriekšējo 3 (trīs) finanšu gadu laikā (2015., 2016. un 2017.gadā) ir vismaz EUR 80 000,00 (astoņdesmit tūkstoši euro).

    - Pretendentu, kuri dibināti pēc 2015.gada, finanšu vidējais neto gada apgrozījums tiek rēķināts par faktiski nostrādāto laiku.

  - Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Pretendentam ir pieredze vismaz viena līdzvērtīga iepirkuma priekšmetam līdzīga pakalpojuma (apgaismojuma sistēmu apkalpošanā) sniegšanā pēdējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi), apkalpošanas periods vismaz divi gadi.

    - Pretendents pastāvīgi nodarbina vismaz divus darbu vadītājus, kuriem ir:

      - derīgi būvprakses sertifikāti elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā;

      - derīgi, saskaņā ar Latvijas standartu LEK025 „Drošības prasības veicot darbus elektroietaisēs” vai citu līdzvērtīgu standartu piešķirtie, elektrodrošības „C” un „B” grupu apliecinošie dokumenti.

      - derīgi papildkvalifikāciju apliecinoši dokumenti:
- kabeļu montiera apliecība.

      - vismaz piecu gadu pieredze būvdarbu vadītāja amatā.

    - Pretendents pastāvīgi nodarbina darba aizsardzības speciālistu, kuram ir attiecīgās valsts tiesību aktos noteiktajām prasībām atbilstoša kvalifikācija.

    - Pretendentam ir piesaistītie speciālisti, kuri ir atbilstoši apmācīti:

      - darbam augstumā atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” prasībām (vismaz divi);

      - izmantot pacēlāju cilvēku celšanai (pacēlāja operators) atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.137 „Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība” prasībām (vismaz divi)

      - atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzētajiem pacēlājiem, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.137 „Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība” prasībām (vismaz viens).

- dokumentu (kopiju), kas apliecina, ka Pretendents vai tā piesaistītie speciālisti ir apmācīti darbam augstumā atbilstoši minētajiem noteikumiem;

- cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju operatora apliecības/protokola kopiju atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem;

- atbildīgā speciālista par cilvēku celšanai paredzētajiem pacēlājiem apliecības kopiju.

    - Visus piedāvātos galvenos speciālistus iepirkuma līguma izpildei Pretendents uzrāda, aizpildot Nolikuma 5. un 5.1. pielikumos dotās standarta formas.

### IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Sagatavojot piedāvājumu, jāizmanto Nolikumā pievienotās standarta formas (3. - 7.pielikums).

  - Pretendenta pieteikumam (saskaņā ar Nolikuma 3., 3.1. un 3.2. pielikumos dotajām standarta formām) atbilstošā secībā jāpievieno šādi dokumenti:

  - Piegādātāju apvienības (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība) dalībnieku vienošanās par piedāvājuma iesniegšanu, vadošā partnera nozīmēšanu un iespējamā līguma izpildi;

  - Pretendenta un tā iesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās (ja Pretendents iesaista apakšuzņēmējus), norādot tā veicamos darbus un apjomus naudas un procentuālā izteiksmē;

  - Ārvalstu uzņēmumi iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdoto reģistrācijas apliecības kopiju;

  - Ārvalstu uzņēmumi iesniedz Būvkomersanta vai līdzvērtīgas reģistrācijas apliecības (izziņas vai darbu veikšanas atļaujas), ko izsniegušas līdzvērtīgas nozares institūcijas vai profesiju vai arodu reģistri citā valstī, kur Pretendents reģistrēts.

  - Pretendenta izziņa, ka viņa finanšu vidējais neto gada apgrozījums euro iepriekšējo 3 (trīs) finanšu gadu laikā (2015., 2016. un 2017.gadā) ir vismaz EUR 80 000,00 (astoņdesmit tūkstoši euro), uzrādot summas par katru no iepriekšējiem 3 (trim) gadiem. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šī punkta prasībām atbilstoša izziņa jāiesniedz par piegādātāju apvienībā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu;

  - Informācija par Pretendenta pieredzi (saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā doto standarta formu), saskaņā ar Nolikuma 2.4.1.punkta prasībām. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šī punkta prasībām atbilstošs pakalpojumu uzskaitījums jāiesniedz par piegādātāju apvienībā iekļauto personu darbiem.

  - Pakalpojuma izpildei paredzēto galveno speciālistu saraksts (saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumā doto standarta formu) un Informācija par līguma izpildei piedāvāto sertificēto darbinieku izglītību, pieredzi un kvalifikāciju (saskaņā ar Nolikuma 5.1.pielikumā doto standarta formu), saskaņā ar Nolikuma 2.4.2. 2.4.3.un 2.4.4. punkta prasībām, pielikumā pievienojot spēkā esošus, Latvijas Republikas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas sertifikācijas institūcijas izsniegtus kvalifikācijas sertifikātu, licenču un apliecību kopijas.

  - AS „Sadales tīkls” Pierīgas reģiona apliecinājums par operatīvo tiesību piešķiršanu darbu veikšanai darbā esošās elektroietaisēs.

  - Lai pārbaudītu Pretendenta tiesības veikt darbus atbilstoši Būvniecības likuma 22.panta prasībām, Pretendenta resursus (nodarbināto skaitu un sertificētos speciālistus), kā arī Pretendenta apgrozījumu par iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem, Komisija pārbauda Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv) pieejamo informāciju. Pretendents pievieno piedāvājumam (iekļauj (iešuj) Pretendenta atlases dokumentos) jebkurus dokumentus, kas apliecina tā tiesības veikt darbus atsevišķās nozarēs, kā arī apgrozījumu, ja šī informācija nav reģistrēta Būvniecības informācijas sistēmā. Ja Būvniecības informācijas sistēmā norādītā informācija neatbilst faktiskajai situācijai (īpaši attiecībā uz nodarbināto skaitu un sertificētiem speciālistiem), Pretendents atsevišķā dokumentā norāda attiecīgu papildu informāciju.

  - Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā doto standarta formu.

  - Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Nolikuma 7.pielikumā doto standarta formu.

    - Finanšu piedāvājums sastāv no:

      - Lokālās tāmes Nr.1 „Olaines pilsētas apgaismojuma sistēmas apkalpošana no 2018.gada 01.marta līdz 2019.gada 28.februārim”;

      - Lokālās tāmes Nr.2 „Olaines pagasta apgaismojuma sistēmu apkalpošana no 2018.gada 01.marta līdz 2019.gada 28.februārim;

      - Koptāme (saskaņā ar 7.pielikumu).

    - Nosakot vienības cenas Pakalpojumam, tajās ietver izmaksas, bez kā nebūtu iespējama iepirkumā paredzētā Pakalpojuma tehnoloģiski pareiza, Nolikumam, Projektēšanas uzdevumam un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā, noteiktajā termiņā, ievērojot līguma projekta nosacījumus. Pretendents ieraksta cenas visās paredzētajās pozīcijās. Ja kādā pozīcijā cenas nav norādītas, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts.

    - Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātās vienību cenas paliek nemainīga un nav nekādā ziņā pakļauta izmaiņām, izņemot Nolikuma 8.pielikumā „Līguma projekts” noteiktajos gadījumos.

    - Vienības cenu norāda EUR ar diviem cipariem aiz komata.

    - Tehniskajam un finanšu piedāvājumam jāpievieno Pretendenta nodrošinātās pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās tehnikas un iekārtu uzskaitījums (standarta forma – 6.pielikums).

### PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI

  - Iesniegto piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtā Komisijas sēdē.

  - Nolikuma 2.1. punktā (Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas noteiktie Pretendentu izslēgšanas gadījumi) minēto apstākļu esamību Komisija pārbauda Publisko iepirkumu likuma 9. panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā.

Atkarībā no atbilstoši 9. panta devītās daļas 1.punkta „b” apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem (attiecas uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu un 9. panta astotās daļas 4.punktā minēto personu), Komisija rīkojas atbilstoši 9. panta desmitajā daļā noteiktajam.

  - Pretendentu atlases laikā Komisija atlasa Pretendentus, kuri atbilst 2.2., 2.3. un 2.4. punktu prasībām. Ja Pretendents neatbilst 2.2., 2.3. vai 2.4. punktu prasībām, Komisija pieņem lēmumu par Pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību Nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” prasībām. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst kādām no Nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” prasībām, Komisija pieņem lēmumu par Pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Aritmētisko kļūdu labošana

    - Pirms finanšu piedāvājumu vērtēšanas Komisija pārbauda, vai tajā nav pieļautās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas.

    - Ja piedāvājumā tiek konstatētās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, Komisija tās atbilstoši izlabo. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

  - Nepamatoti lēts piedāvājums

    - Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, īpaši attiecībā uz:

- Pakalpojuma metodes izmaksām;

- izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem pakalpojuma veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam;

- piedāvātā Pakalpojuma īpašībām un oriģinalitāti;

- vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu;

- saistībām pret apakšuzņēmējiem;

- Pretendenta saņemto komercdarbības atbalstu;

    - Komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par Pretendenta iespējamo noraidīšanu, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē visus 4.6.1.punktā minētos faktorus.

    - Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis komercdarbības atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar Pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar Komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja Komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.

  - Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

    - Komisija līguma slēgšanai izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām ar viszemāko piedāvāto kopējo līgumcenu no tiem piedāvājumiem, kas nav izslēdzami Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minēto apstākļu dēļ (Pasūtītājs pārbaudi veic Publisko iepirkumu likuma 9. panta devītajā un desmitajā daļā noteiktajā kārtībā), atbilst visām Nolikuma un Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām.

    - Vērtējot piedāvājuma cenu, Komisija ņem vērā līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

### PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

  - Komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot rakstisku paziņojumu, kā arī pašvaldības mājaslapā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam.

### NOSACĪJUMI LĪGUMA IZPILDEI

  - Pretendentam, kurš tiek atzīts par uzvarētāju iepirkumā, tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. Iepirkuma līgums jāparaksta 10 (desmit) darbdienu laikā no Komisijas nosūtītā (arī uz elektroniskā pasta adresi) uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā Pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

  - Ja uzvarētājs iepirkumā atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija var pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atbilst iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko cenu.

  - Atbilstoši PIL 9.panta 18.daļai iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma, t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs), teksts tiks publicēts pašvaldības mājaslapā. Ja Pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, Pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. iepirkuma Nolikums.

  - Gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto Darbu izpildes apmaksai, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzēto Darbu apjomu, bet ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) apmērā.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs			Ģ.Batrags

#### pielikums

Iepirkuma ONP 2018/03 nolikumam

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

      - Apkalpojamās apgaismojuma sistēmas apraksts: dots 1.1.pielikumā.

      - Darbi ietver sekojošus pakalpojumu sniedzēja pienākumus:

  - nodrošināt ielās un laukumos nepieciešamo apgaismojumu;

  - ielas apgaismojuma pārbaudi un apgaitu pēc ieslēgšanas režīma vakaros;

  - ielas apgaismojuma pārbaudi un apgaitu pēc izslēgšanas režīma no rīta;

  - ieslēgšanās un izslēgšanās režīma regulēšanu pilsētā;

  - izdegušo lampu nomaiņu;

  - lampiņu atstarotāju periodisku tīrīšanu;

  - apgaismojuma balstu komutācijas kārbu salauzto aizsargvāciņu nomaiņu ar jauniem;

  - apgaismojuma metāla stabu krāsošanu ar sagatavošanas darbiem;

  - apgaismojuma stabu kronšteinu krāsošanu;

  - apgaismojuma kabeļu līniju uzturēšana;

  - karodziņu un rotājumu uzlikšana un noņemšana pēc Pasūtītāja norādījumiem;

  - dzelzsbetona stabu metāla kronšteinu krāsošanas darbi;

  - apkalpojamo apgaismojuma sistēmu izpildshēmu un visu elektrosadales objektu izpilddokumentācijas izstrāde uz topogrāfijas, kas atrodas Pasūtītāja rīcībā (2 eks.);

  - Nepieciešamie remontdarbi jāveic trīs dienu laikā pēc bojājumu konstatēšanas;

  - Gadījumā, ja pienāk izsaukums par apgaismojuma līnijas bojājumiem (nedeg līnija), apkalpojošā uzņēmuma pārstāvim jāierodas trīs stundu laikā, no izsaukuma saņemšanas brīža, lai novērtētu bojājumus un iespēju robežās novērstu un nodrošinātu līnijas darbību.

3. Pakalpojumā iekļaujamo darbu un materiālu uzskaitījums finanšu piedāvājuma sagatavošanai.

  - Olaines pilsētas teritorijas apgaismojuma sistēmas apkalpošana vienam gadam.

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Izmaksas, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DARBU UN MATERIĀLU IZMAKSAS VIENAM GADAM |  |  |  |  |  |
| I | Materiālu izmaksas kopā |  |  |  |  |
| 1 | LED gaismeklis 60W | gab | 2 |  |  |
| 2 | Nātrija lampas NAH-250W | gab | 5 |  |  |
| 3 | Nātrija lampas NAH-150W | gab | 13 |  |  |
| 4 | Nātrija lampas NAH-100W | gab | 92 |  |  |
| 5 | Nātrija lampas NAH-70W | gab | 36 |  |  |
| 6 | Dzīvsudraba lampas HPL-125W | gab | 5 |  |  |
| 7 | Metālhalīda lampas HPI-T PLUS 250W | gab | 7 |  |  |
| 8 | Apgaismojuma balstu komutācijas kārbu aizsargvāciņi | gab | 28 |  |  |
| 9 | Krāsa PF-pelēka -(bundža =3 litri) | gab | 4 |  |  |
| 10 | Automātslēdzis 1C-6A | gab | 17 |  |  |
| 11 | Drošinātāji NH-2-35A | gab | 15 |  |  |
| 12 | Palīgmateriāli apkalpošanas darbu veikšanai | kompl | 1 |  |  |
| 13 | Ziemassvētku rotājumi un palīgmateriāli rotājumu noformēšanai (Četras egles, pie pašvaldības ēkas divi koki, ielas,ūdenstornis) | objekts | 6 |  |  |
| II | Darba izmaksas kopā,t.sk. |  |  |  |  |
| 1 | LED gaismekļa nomaiņa | gab | 2 |  |  |
| 2 | Izdegušo lampu nomaiņa | gab | 157 |  |  |
| 3 | Aizsargvāciņu nomaiņa | gab | 28 |  |  |
| 4 | Pilsētas ielas apgaismojuma pārbaude un apgaita pēc ieslēgšanās režīma vakarā | vakars | 366 |  |  |
| 5 | Pilsētas ielas apgaismojuma pārbaude un apgaita pēc izslēgšanās režīma no rīta | rīts | 366 |  |  |
| 6 | Ieslēgšanās un izslēgšanās režīma regulēšana pilsētā | mēnesis | 12 |  |  |
| 7 | Gaismas ķermeņu uzturēšanas darbu izdevumi | gab | 884 |  |  |
| 8 | Pilsētas apgaismojuma kabeļu līniju uzturēšanas darbi (nelielu sistēmas bojājumu (pārrāvumu) novēršana) | km | 25,449 |  |  |
| 9 | Apgaismojuma gaisvadu piekarkabeļu AMKA līniju uzsturēšanas darbi | km | 0,930 |  |  |
| 10 | Karodziņu un rotājumu likšana un noņemšana no kronšteiniem (123 gab.) Olaines pilsētā, 5 svētku dienās | reizes | 10 |  |  |
| 11 | Dzelzbetona stabu metāla kronšteinu krāsošana ar sagatavošanas darbiem | gab | 42 |  |  |
| 12 | Metāla stabu krāsošana, ar sagatavošanas darbiem | gab | 14 |  |  |
| 13 | Olaines pilsētas admin.teritorijas visu apgaimojuma tīklu izpildshēmu un visu elektroapgādes objektu izpilddokumentāciju izstrāde uz topogrāfijas, kas atrodas Olaines novada domes rīcībā | kompl | 1 |  |  |
| 14 | Ziemassvētku virteņu remonts un atjaunošana | dienas | 2 |  |  |
| 15 | Ziemassvētku rotājumu uzstādīšana no 18.11.2018. līdz 21.12.2018. | dienas | 9 |  |  |
| 16 | Ziemassvētku rotājumu noņemšana līdz 28.02.2019. | dienas | 9 |  |  |
| III | Transports un mehānismi | m/st | 175 |  |  |
| IV | Soc.nodoklis - 24,09% |  |  |  |  |
|  | KOPĀ, bez PVN |  |  |  |  |

  - Olaines pagasta teritorijas apgaismojuma sistēmu apkalpošana vienam gadam

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena EUR | Izmaksas EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DARBU UN MATERIĀLU IZMAKSAS VIENAM GADAM |  |  |  |  |  |
| I | Materiālu izmaksas kopā |  |  |  |  |
| 1 | LED gaismeklis 45W | gab | 1 |  |  |
| 2 | Nātrija lampas NAH-100W | gab | 74 |  |  |
| 3 | Nātrija lampas NAH-150W | gab | 12 |  |  |
| 4 | Nātrija lampas NAH-250W | gab | 10 |  |  |
| 5 | Metālhalīda lampas HPI-T PLUS 250W | gab | 1 |  |  |
| 6 | Krēslas slēdzis ar releju | kompl | 2 |  |  |
| 7 | Krāsa PF-peļeka (bundža -3litri) | gab | 3 |  |  |
| 8 | Automātslēdzis 1C-6A | gab | 10 |  |  |
| 9 | Palīgmateriāli apkalpošanas darbu (nelielu remontu) veikšanai | kompl | 1 |  |  |
| 10 | Ziemassvētku rotājumi un palīgmateriāli rotājumu noformēšanai.( 4 egles, Baznīcas iela, Pionieru iela,Pēternieki, Gaismas ciemats, Medemciems, ūdenstornis) | objekti | 5 |  |  |
| II | Darba izmaksas kopā |  |  |  |  |
| 1 | LED gaismekļa nomaiņa | gab | 1 |  |  |
| 2 | Izdegušo lampu nomaiņa | gab | 97 |  |  |
| 3 | Novada teritorijas apgaismojuma pārbaude un apgaita pēc ieslēgšanās režīma vakaros (kopējais garums 115km/3,5 stundas) | dienas | 366 |  |  |
| 4 | Novada teritorijas apgaismojuma pārbaude un apgaita pēc izslēgšanās režīma no rīta (kopējais garums 115km/3,5stundas) | dienas | 366 |  |  |
| 5 | Ieslēgšanās un izslēgšanās režīma regulēšana pagastā | reizes | 6 |  |  |
| 6 | Gaismas ķermeņu uzturēšanas izdevumi | gab | 739 |  |  |
| 7 | Apgaismojuma gaisvadu piekarkabeļu AMKA līniju uzturēšanas darbi | km | 7,902 |  |  |
| 8 | Novada apgaismojuma kabeļu līniju uzsturēšanas darbi (nelielu sistēmas bojājumu un pārrāvumu novēršana) | km | 25,393 |  |  |
| 9 | Karodziņu un rotājumu likšana un noņemšana no kronšteiniem 120 gab.) novadā, 5 svētku dienās | reizes | 10 |  |  |
| 10 | Ziemassvētku virteņu remonts un atjaunošana | dienas | 2 |  |  |
| 11 | Ziemassvētku rotājumu uzstādīšana līdz 21.decembrim | dienas | 8 |  |  |
| 12 | Ziemassvētku rotājumu noņemšana līdz 28.02.2019. | dienas | 8 |  |  |
| III | Transports un mehānismi | m/st | 108,0 |  |  |
|  | Pacēlājs-pašgājējs karogu/rotājumu uzstādīšanai/noņemšanai autoceļam CA016 "A8 - Kūdras fabrika" posmā no autobusa pieturas līdz Olaines novada robežai | reizes | 10,0 |  |  |
|  | KOPĀ III: |  |  |  |  |
| IV | Soc.nodoklis - 24,09% |  |  |  |  |
|  | KOPĀ, bez PVN |  |  |  |  |

4. Citas prasības:

Finanšu piedāvājumā norāda visas izmaksas, par kādām līguma darbības laikā (12 mēneši) tiks sniegti pakalpojumi, atbilstoši Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) noteiktajiem darba apjomiem, ievērojot līguma projekta un Pretendenta piedāvājuma nosacījumus.

##### 1.1.pielikums

Iepirkuma ONP 2018/03 nolikumam

Olaines novada apgaismojuma sistēmu apraksts

OLAINES PILSĒTA

| Apakšstacijas numurs, Līnijas numurs | Garums, m | Cinkotie metāla balsti, gb | Dzelzbe-tona balsti, gb | Metāliskie kronšteini uz dz/b un koka stabiem | Metāliskie kronšteini uz jumta, mājas sienas, gb | Metāliskie balsti, gb | Ielu un māju pagalmu adreses | Gaismas ķermeņu marka un skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-010 Galvenā pilsētas apgaismojuma vadības un uzskaites sadalne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija Nr.-1 Kabelis AXPK-4X25 | 350 | 6 | - |  | - | - | Zeiferta 11, 13, 15 | Roma-100/ 6 gab. |
| Līnija Nr.-2 Kabelis ANRB-3X25/0 Kabelis AXPK-4X16 Kabelis AXPK-4X25 | 133 50 488 | 26 | - | - | - | - | Kultūras centrs-parks, Kūdras 5, 9, 11, 13, 15 Zeiferta 11 | Roma-100/ 7 gab. Parka-125/ 10 gab. Roma-70/ 6 gab. Roma-150/ 1 gab. NIKKON-100/ 3 gab. |
| Līnija N.r-3 KabelisAPVB-3X25/0 | 408 | 1 | 10 | 10 | - | 11 | Zeiferta 6, 6B Parks aiz lielveikala “Olanija” | Roma-100/ 22 gab. |
| Līnija Nr.-4 Kabelis ASB-3X50/0 Kabelis AXPK-4X16 | 805 228 | 26 | - | - | 6 | 3 | Zeiferta 7;Zemgales 4, 4a, 8, 10, līdz Zemgales 37 Gājēju pāreja Zemgales 37 Gājēju pārejas Zemgales-Veselības | Roma-100/ 12 gab. Moduss-100/ 1 gab. LED-60/ 17 gab. LED-80/ 1 gab. NEOS-3-250/ 3 gab. |
| Līnija Nr.-5 Kabelis ASB-3X25/0 | 110 | 3 | - | - | 6 | 1 | Bojāta līnija-Olaines 1.viduskolas apgaismojums strādā no skolas sadales Zeiferta 4 | Roma-70/ 6 gab. Roma-100/ 4 gab. |
| Līnija Nr.-6 Kabelis AAB-3X25/0 Kabelis CYKY-4X4 Kabelis AXPK-4X16 | 970 54 84 | 15 | - | - | 41 | 16 | Dzelzceļa stacijas laukums, Zeiferta 1, 2, 3, 5 Stacijas 10, 12, 18, 20, 22, 24 Zemgales 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, pagalmi, parks Gājēju pārejas Zemgales 37 Bērnu spēļu laukuma Strazdu ielā 1 apgaismojums Pie Zeiferta ielas 2 (gājēju celiņš uz dzelzceļa staciju) apgaismojums | Roma-100/ 63 gab. LED-60/ 3 gab. LED-80/1 gab. NEOS-3-250/ 4 gab. NIKKON-100/ 2 gab. NIKKON-150/2 gab. |
| Līnija Nr.-7 Kabelis AAB-3X25/0 Kabelis AXPK-4X16 | 700 79 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 | Zeiferta 9 Zemgales 8, 12, 14, 16,18, 20, 24, 26, pagalmi Bērnu spēļu laukums Zemgales 20A | Roma-100/ 19 gab. NIKKON-100/ 1 gab. |
| T-019 Vadības un uzskaites sadalne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija Nr.-8 Kabelis AXPK-4X25 Kabelis AXPK-4X16 | 478 17 | 10 1 | - | - | - | - | Jelgavas iela 16;16A līdz Jelgavas 30 Gājēju pāreja Jelgavas ielā (krustojums ar Veselības ielu) | ROMA-100/ 10gab. NEOS-3-250/ 1 gab. |
| Līnija Nr.9 Kabelis APSB-3X25/0 | 512 | 6 | 12 | 12 | - | - | Jelgavas iela 12,14,16,18,20,26,30 pagalmi | ROMA-100/ 18gab. |
| Līnija Nr.10 Kabelis APSB-3X25/0 | 452 | 5 | 10 | 10 | - | - | Jelgavas 20;24;28;32 , pagalmi Jelgavas iela 20 apgaismojums | ROMA-100/ 15 gab. NIKKON-100/2 gab. |
| T-020 Vadības un uzskaites sadalne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija Nr.11 Kabelis AVVB-4X50 Kabelis AXPK-4X16 Kabelis AXPK-4X25 | 993 806 90 | 26 | 38 | 39 | - | - | Loks apkārt Olaines 2.vidusskolai,Stacijas iela,Skolas iela,Dravnieki,Parka 16 pagalms, Zemgales 45,47,51.2.vidusskolas stadions+Stadiona iela 1 Gājēju pāreja Mežaparks Gājēju pāreja Skolas ielā | ROMA-100/ 22gab. SGS-250/ 2 gab. NIKON-100/11 gab. LED-60/ 37 gab. LED-80/ 1 gab. NEOS-3-250/ 5 gab. |
| Līnija Nr.12 Kabelis AVVB-4X50 Kabelis AXPK-4X16 Kabelis AXPK-4X25 Kabelis AXPK-4x35 | 299 829 787 102 | 41 | 26 | 26 | - | - | Stacijas iela32;34;36;38;40;42;Parka2;4;6;12 Parka iela4;8;10;12;Stacijas 42, PII,,Dzērvenīte” Zemgales 39, Zemgales iela 43 pagalms Parka iela 2 pagalms Stacijas iela 38 pagalms Parka 4, 10 pagalmu apgaismojums Stacijas iela 30 apgaismojums | ROMA-100/63 gab. LED-60/ 4gab. Prožekt.-250W/ 2 gab. NIKON-100/ 5 gab. |
| T-015 Vadības un uzskaites sadalne Zemgales ielā 32 pagrabā sadalnes telpā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija Nr.13 Kabelis AVPB-3X16/0 Kabelis AXPK-4X16 | 400 226 | 6 | 6 | 6 | - | - | Zemgales iela 30;32;34 pagalmi.Gājēju celiņš. Gājēju pāreja Zemgales 37 | ROMA-70/ 6 gab. ROMA-100/ 7 gab. NIKKON-100/ 2 gab. NEOS-3-250/ 1 gab. |
| T-018 Vadības un uzskaites sadalne Skolas ielā 2 pagrabā sadalnes telpā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija Nr.14 Kabelis AAB-3X25/0 Kabelis AXKP 4X16 Kabelis AXPK 4X25 | 375 154 51 | 7 | 9 | 9 | - | - | Skolas ielas 2 pagalms.Zemgales 35;33;31;29 pagalmi Zemgales 33a Bērnu spēļu laukuma Zemgales ielā 35 apgaismojums | ROMA-100/14 gab. NIKKON-250/4 gab. NIKKON-150/2 gab. NIKKON-100/2 gab. |
| T-015 Vadības un uzskaites sadalne Kūdras ielā 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija Nr.15 Kabelis AVVG-4X35 Kabelis AXPK-4X16 Kabelis CYKY-4X6 Kabelis CYKY-4X4 PKabelis AMKA-3X16+25 | 1228 536 85 124 37 | 40 | 12 | 12 | 21 | - | Veselības iela. Kūdras iela 2;4;6;10;14;16;17;19;21;23;25.Zemgales 22;28;Jelgavas 19 PII,,Zīle” Kūdras 9 Gājēju pārejas Zemgales-Veselības Gājēju pāreja Veselības ielā (pie Veselības ielas 5) Gājēju pāreja Jelgavas ielā (krustojums ar Veselības ielu) | ROMA-100 /52gab. SGS-100W/ 14 gab. NEOS-3-250/ 7 gab. |
| T-024 Vadības un uzskaites sadalne blakus apakšstacijai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LīnijaNr.16 Kabelis AVVG-4X25 Kabelis AXPK-4X16 Kabelis AXPK-4X25 | 880 78 87 | 10 | 13 | 13 | - | - | Drustu iela 8; 10;Parka 1;7;11;13. Parka ielas 11 pagalma apgaismojums Gājēju celiņa Drustu gatve 3 apgaismojums | ROMA-100/ 15 gab. NIKKON-100/11gab. |
| T-011 Vadības un uzskaites sadalne blakus apakšstacijai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija Nr.-17 Kabelis AAB-3X25/0 CYKY-4X4 Kabelis AXPK-4X16 | 840 35 358 | 16 | - | - | 8 | 9 | Zemgales iela gar koledžu Zeiferta 2 līdz baznīcai (koledžas teritorija) Olaines 1.vidusskola Katoļu baznīcas teritorija Gājēju pārejas Zemgales-Zeiferta Stacijas ielas 2 pagalms | Roma-70/ 12 gab. Roma-100/ 11 gab. Filips-150W/ 1 gab. LED-80/ 1 gab. Prožektori-250/ 10gab SGS-100/ 1gab. NEOS-3-250/ 4 gab. NIKKON-100/ 2gab. |
| Līnija Nr-18 Kabelis AVVG- 4X25 Kabelis AXPK-4X16 Kabelis AXPK-4X25 | 950 188 318 | 20 | 9 | 9 | - | - | Gājeju celiņš līdz Rīgas ielai Rīgas iela Rīgas iela 6;8 Rīgas iela līdz LDZ pārbrauktuvei Gājēju pāreja Rīgas-Zemgales ielu krustojumā | Roma-100/ 9 gab. Roma-250/ 5 gab. ROMA-150/ 4 gab. NIKKON-250/ 9 gab. NIKKON-100/ 9 gab. NEOS-3-250/ 2 gab. |
| T-014 Vadības un uzskaites sadalne Jelgavas ielā 9 pagrabā sadalnes telpā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija-19 Kabelis CYKY 4X10 Kabelis AXPK-4X16 | 891 31 | 7 | - | - | 18 | - | Jelgavas 7, 9, Zeiferta 12, 14, 16, 20, 24 mājas pagalmi, gājēju celiņš Bērnu spēļu laukuma Zeiferta ielā 24 apgaismojums | Roma-70/ 17 gab. Roma-100/ 7 gab. NIKKON-100/1 gab. |
| T-019 Vadības un uzskaites sadalne Jelgavas ielā 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija -20 Gaisvadu kabelis AMKA-3X16+25, Kabelis AXPK-4X16 | 893 176 | - 4 | 25 - | - - | - - | - - | Gājēju celiņš no Jelgavas ielas 12 līdz Celtnieku ielai (uz rūpnīcām) Jelgavas 12 līdz Jelgavas 6(kvartāls 33) | Roma-100/ 25gab. SGS-100/ 4gab. |
| T-004 Vadības un uzskaites sadale Jelgavas ielā 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija-21 Kabelis AXPK-4X25 | 250 | 7 | - | - | - | - | Celtnieku iela Jelgavas iela, Pagrieziens līdz Rīgas ielai | Roma-100/ 7gab. |
| T-024 Vadības un uzskaites sadalne blakus apakšstacijai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija-22 Kabelis AXPK-4X25 Kabelis AXPK-4X16 | 687 106 | 19 | - | - | - | - | Zemgales iela 47 līdz Zemgales 65 Dalbes iela Zemgales iela 47 pagalms | Roma 100/ 2 gab. LED-60 W/ 22 gab. NIKKON-150/ 6 gab. |
| T-023 Uzskaites sadalne uz apakšstacijas sienas Stacijas ielā 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija Nr.23 Stacijas iela-Dalbes iela Kabelis AXPK-4X25 Grāvja iela, Vāveru, Pļavu, Indrānu ielas, Dalbes 8 pagalms, Stacijas 46 pagalms Kabelis AXPK-4X25 Kabelis AXPK-4x16 | 828 1773 314 | 24 62 | - | - | - | - | Dalbes iela līdz Zemgales ielas krustojumam Dalbes iela līdz Stacijas ielas un Parka ielas krustojumam.No Dalbes ielas pa Grāvja ielu Pārolaine Vāveru, Pļavu un Indrānu iela Dalbes 8 pagalms Drustu gatve 4 pagalms Stacijas 46 pagalma apgaismojums Gājēju pāreja Parka ielā | ROMA-150/ 24 gab. ROMA-100/ 4 gab. NIKKON-100/48 gab SGS-150/ 8 gab. NEOS-3-250/ 2 gab. |
| F-005 Vadības un uzskaites sadalne Olaines pilsētas Mežaparka teritorijā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija Nr.24 Kabelis AVVG-4X16 Kabelis AXPK-4X16 | 318 39 | 2 | - | - | - | 6 | Veselības ielas 7 teritorijas apgaismojums Veselības ielas 5 stāvlaukuma apgaismojums | ROMA-100/ 6gab. Prožekt. -250W/2 gab NIKKON-100/2 gab. |
| Līnija Nr.25 Kabelis AXPK-4X16 Kabelis AXPK-4X25 Kabelis AXPK-4X35 | 850 496 608 | 57 | - | - | - | - | Parka teritorija Zemgales 38 Gājēju pāreja Mežaparks Mežakaķis Mežaparka bērnu spēļu laukuma apgaismojums Mežaparka veloceliņš (Zemgales 40, gar Veselības 7) apgaismojums | MODUS-100/ 21 gab. NEOS-3-250/ 1 gab. NIKKON-150/2 gab. NIKKON-100/39 gab |
| Vadības uz uzskaites sadalne Dalbes ielā, DKS “Olaines dārzi” teritorijā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija Nr.26 Kabelis AXPK-4X35 Kabelis AXPK-4X16 | 285 96 | 2 | - | - | - | - | Ziemas kalns Dalbes ielā | Prožektors 250W- 4 gab. |
| Līnija Nr.27 Kabelis AXPK-4X25 | 284 | 7 | - | - | - | - | Dalbes iela no Ziemas kalna līdz Zemgales un Dalbes ielas krustojumam | NIKKON-100/ 7gab. |
| Līnija Nr.28 Kabelis AXPK-4X25 | 680 | 14 | - | - | - | - | Dalbes iela, DKS ,,Olaines dārzi” | NIKKON-100/ 14gab |
| KOPĀ: KABELIS Piekarkabelis AMKA | 25449 930 | 478 | 176 | 151 | 105 | 47 |  | 884 |

OLAINES PAGASTS

| Apakšstacijas numurs, Līnijas numurs | Garums, m | Cinkotie metāla balsti, gb | Dzelzbe-tona balsti, gb | Metāliskie kronšteini uz dz/b un koka stabiem | Metāliskie kronšteini uz jumta, mājas sienas, gb | Metāliskie balsti, gb | Ielu un māju pagalmu adreses | Gaismas ķermeņu marka un skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-0611 Vadības un uzskaites sadalne Ciemats ,,Gaismas” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija -1 Kabelis AXPK-4X25 AVVG-4X4 uz trosēm starp māju jumtiem. Piekarkabelis AMKA-3X16+25 Kabelis AXPK-4X25 Kabelis AXPK-4X25 Līnija-2 Kabelis AXPK-4X35 AXPK-4X16 Kabelis AXPK-4X25 | 765 680 260 215 325 1325 85 330 | - 3 9 45 4 8 | 14 | 14 | 7 | - | No TP-0611 vadības sadalnes līdz Pārtikas veikalam ,,Gaismas” .No vadības sadalnes līdz mājām Gaismas 2;3;4;5;8 Gaismas 3;4 Bērnu spēļu laukums No TP-0611 vadības sadalnes gājēju un velobraucēju celiņš no ciemata ,,Gaismas līdz Baložu stacijai No autopieturas ,,Gaismas”esošā staba līdz dzelzceļa pārejai uz d/s,,Vef-Baloži” | MODUSS-100/2gab. MODUSS-150/14gab. MODUSS-250/7gab. NIKKON-100/3gab. NIKKON-100/9gab. NIKON-100/45gab. Gājēju pārejas gaismas ķermeņi 250/4gab. NIKKON-100/8gab. |
| T-0624 Vadības un uzskaites sadalne Ciemats ,,Gaismas” privātmāju sektors |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LīnijaNr.-1 Kabelis AXPK-4X25 Gaisvadu līnija pa Latvenergo stabiem | 14 | - | - | 21 | - | - | No TP-0624 .Apgaismojuma vadības sadalnes pa Latvenergo stabiem | MODUSS-100/21gab. |
| T-0616; KS-0616-3-4 Vadības un uzskaites sadalne Autoceļš Baložu stacija-Rīti privātmāju sektors |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija Nr.1 Kabelis AXPK-4X25 | 1140 | 20 | - | - | - | - | No KS-0616-3-4 Vadības sadalnes uz Autoceļu Baložu stacija-Rīti privātmāju sektors-līdz Baložu stacijai Vēju ielas apgaismojums | MODUSS-100/20gab. ALGOL-100/23 gab. |
| Līnija Nr.2 Kabelis AXPK-4X25 | 783 | 22 |  |  |  |  | No KS-0616-3-4 Vadības sadalnes uz Vēju ielas apgaismojums | ALGOL-100/23 gab. |
| US-0647-2-1, Vadības un uzskaites sadalne, elektrolīnija A8 - Medemciems |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija Nr.1 Kabelis AXPK-4X25 | 1587 | 37 | - | _ | _ | _ | No vadības sadalnes pie T-0647 uz novada pašvaldības ceļu CA016 A-8- Kūdras fabrika apgaismojums D/s ,,VEF-Baloži” līdz autobusa pieturai No autobusa pieturas (bērnu spēļu laukums) līdz DKS “Ieviņa-99” | MODUSS-100/24gab. NIKKON-100/13gab. |
| T-0222 Vadības un uzskaites sadalne US-0222-1-11 Autoceļš A8-Olaines dzelzceļa stacija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija Nr.1 Kabelis AXPK-4X16 Piekarkabelis AMKA-3X16+25 Piekarkabelis AMKA-3X16+25 | 250 450 590 | 9 | _ | _ | _ 14 | _ | No vadības sadalnes US-0222-1-11uz novada pašvaldības ceļa A8-Olaines dzelzceļa stacija Uz Akācijas ielas apgaismojumu , Pārolainē, Cukurciemā | MODUSS-100/6gab. SGS-100/14gab. NIKKON-100/5gab. |
| T-7314 Vadības un uzskaites sadalne US-7314-2-2 Baznīcas iela 1, Jaunolainē |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija Nr.1 AMKA-1X16+25 uz mājas jumtu talāk kabelis VVG-4x4 pa māju jumtiem | 58 580 | _ | _ | _ | 10 | - | No vadības sadalnes US-7314-2-2 uz gaismas ķermeņiem uz māju sienām | Roma-100/10gab. |
| Līnija Nr.2 Piekarkabelis AMKA-1X16+25 Pa Latvenergo koka stabiem | 540 | _ | _ | 11 | - | _ | No vadības sadalnes US-7314-2-2 uz gaismas ķermeņiem pa Latvenergo stabiem | ROMA-100/11gab. |
| Līnija Nr.3 Kabelis AXPK-4X16 | 62 | 2 | - | - | - | - | Bērnu spēļu laukuma Baznīcas ielā 3 apgaismojums | NIKKON-100/ 3 gab. |
| T-0306 Vadības un uzskaites sadalne Meža ielā uz sienas ,Jaunolainē |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija Nr.1 Piekar kabelis AMKA 3X16+25 AMKA1X16+25 Kabelis AXPK-4X16 AXPK-4X25 | 500 1896 1448 111 | 43 | 35 | - | 4 | _ | No vadības sadalnes pa Meža ielu 2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;14;16;18 Bērnu spēļu laukuma Meža ielā 12 apgaismojums Jaunolaines sporta centra teritorijas un egles apgaismojums | ROMA-100/53gab. ROMA-250/12gab. SGS/100/2gab. NIKKON-100/ 1 gab. AXIA2.1 / 22gab. NORMA / 19 gab. |
| Līnija Nr.2 kabelis AMKA 3X16+25 AMKA-1X16+25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T- 304 Vadības un uzskaites sadalne Pionieru ielā 52, Jaunolainē |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija Nr.1 Piekarkabelis AMKA- 1X16+25 Piekarkabelis AMKA-3X16+25 Kabelis AXPK-4X16 | 2050 498 150 | 2 22 | 5 | 20 | - | - | No vadības sadalnes Pionieru ielā 52 pa Latvenergo stabiem no Pionieru 78 līdz Pionieru 6. Īsā iela.Priežu iela 1līdz Priežu 35 Priežu iela (no Smilšu ielas līdz Priežu ielai 1B) apgaismojums | ROMA-100/26gab. ROMA-150/5gab. LED-45/15gab. LED-67/3 gab. |
| T-618 Vadības un uzskaites sadalne Pionieru iela 89, Jaunolainē |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija Nr.1 Piekarkabelis AMKA-3X16+25 Kabelis AXPK-4X16 Kabelis AVVG-4X4 | 108 784 480 | 19 | 2 | 2 | 11 |  | Pionieru iela 84;85;86;89,90. Gajēju celinš uz Jaunolaines dzelzceļa staciju Bērnu spēļu laukumu Pionieru 85, Pionieru 89 apgaismojums | MODUSS-100/18gab. MODUSS-250/11gab. NIKKON-100/5 gab. |
| Vadības un uzskaites sadalne uz mājas sienas Birznieki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija Nr.1 Kabelis CYKY 4X4 | 168 | 3 | - | - | - | - | No vadības sadalnes uz dzīvojamām mājām Birzniekos | SGS-250/3gab. |
| Vadības un uzskaites sadalne Autoceļš Jaunolaine -Lubauši |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija Nr.1 Kabelis AXPK-4X25 | 750 | 15 | _ | _ | _ | _ | No vadības sadalnes uz autoceļu Jaunolaine-Lubauši | MODUSS-100/15gab. |
| Vadības un uzskaites sadalne Gājēju celiņš no Jaunolaines dzīvojamām mājām uz gājēju pāreju autoceļam A-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija Nr.1 Kabelis AXPK-4X25 | 480 | 13 | - | - | - | - | No vadības sadalnes gājēju celiņš uz gājēju pāreju autoceļam A-8 | SGS-100/13gab. |
| Vadības un uzskaites sadalne Ceļš C-24 Bērzpils brāļu kapi līdz autoceļam V-13(Bērzpils-Tīraine) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija Nr.1 Kabelis AXPK-4X25 Kabelis AXPK-4X16 | 276 348 | 16 | - | - | - | - | - | SGS-100/7gab. NIKKON-100/9gab. |
| Vadības un uzskaites sadalne Dzērvju ielas apgaismojums līdz autoceļam V-13(Bērzpils-Tīraine) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija Nr.1 Kabelis AXPK-4X25 | 725 | 17 | - | - | - | - | - | SGS-100/17gab. |
| Vadības un uzskaites sadalne DKS ,,Stūnīši” ielas apgaismojums (līnijaNr.1 līdz līnijai Nr.15) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija Nr.1 Piekarkabelis AMKA-3X16+25 | 952 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | NIKKON-100/28gab. |
| Autoceļš A-8(Olaines mežniecība) līdz dzelzceļa stacijai ,,Baloži” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija Nr.1 Kabelis AXPK-4X25 | 425 | 10 |  | - | - | - | No T-0607 uzskaites sadalnes un vadības sadalnes | NIKKON-100/10gab. |
| Līnija Nr. 2 Kabelis AXPK-4X25 | 752 | 19 | - | - | - | - | Apgaismojums Medemciemā aiz Olaines mežniecības, "Irbīšu Āres" (Citadeles iela) | NIKKON-100/19gab. |
| UKS-0691-1-39, Medemciemā no autoceļa A-8 līdz dzelzceļa pārejai virzienā uz ,,Gaismas” ciematu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija Nr.1 Kabelis AXPK-4X25 Kabelis CUKY -4X2,5 | 420 70 | 14 | - | - | - | - | D/S ,,VEF-Baloži” no uzskaites un vadības sadalnes | NIKKON-100/14gab. |
| T-0636, Medemciems-Kūdras fabrika-DKS ,,Vef-Baloži” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija Nr.1 Kabelis AXPK-4X25 | 717 | 17 | - | - | - | - | DKS,,Vef-Baloži” no uzskaites sadalnes UKS-0636-9- un vadības sadalnes | NIKKON-100/17gab. |
| Līnija Nr.2 Kabelis AXPK-4X25 | 642 | 17 | - | - | - | - | DKS,,Vef-Baloži” no uzskaites sadalnes UKS-0636-9- un vadības sadalnes | NIKKON-100/17gab. |
| US-0304-1-2, Smilšu iela –Ošu iela |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija Nr.1 Kabelis AXPK-4X25 | 580 | 15 | - | - | - | - | Smilšu iela –Ošu iela no uzskaites sadalnes US-0304-1-2 un vadības sadalnes | NIKKON-100/15gab. |
| US-0388-3-21, Priežu iela, Jaunolaine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija Nr.1 Kabelis AXPK-4X25 | 660 | 18 | - | - | - | - | Priežu ielas līdz gājēju pārejas autoceļam A-8 apgaismojums (1. kārta) Priežu ielas apgaismojums (2. kārta) | NIKKON-100/18 gab |
| T-0322 US-0322-1-1, Gājēju un velo celiņš Jaunolaine-Olaine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija Nr.1 Kabelis AXPK-4X35 Līnija Nr.2 Kabelis AXPK-4X25 | 1769 372 | 32 8 | - - | - - | - - | - - | Gājēju un veloceliņš Jaunolaine-Olaine līdz LDZ pārbrauktuvei | ROMA 100/32gab. ROMA100/8gab. |
| UKS-0388-2-23, Mazā Imantu iela, Jaunolaine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija Nr. 1 Kabelis AXPK-4X16 Kabelis AXPK-4X25 | 455 577 | 22 | - | - | - | - | Gājēju pāreja Baznīcas 5 Baznīcas ielas 5, 7, 9 pagalmu apgaismojums Krasta ielas apgaismojums | ROMA-100/4 gab. NEOS-3-250/ 2 gab. NIKKON-100/17 gab |
| US-0252-3-3, CA007 “Pastnieki-Birzuļu ceļš”, Ezītis, Olaines pagasts |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija Nr. 1 Kabelis AXPK-4X25 | 666 | 13 | - | - | - | - | CA007 “Pastnieki-Birzuļu ceļš” (DKS “Ezītis”), Olaines pagastā apgaismojums | NIKKON-100/ 13gab |
| US-0227-4-2, Pēternieki, Olaines pagasts |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija Nr. 1 Kabelis AXPK-4X16 Līnija Nr. 2 Kabelis AXPK-4X35 | 43 653 | 1 15 | - | - | - | - | “Pēternieku parks” bērnu laukuma apgaismojums Pēternieki (no pagrieziena līdz dzīvojamai mājai "Sudrabini") apgaismojums | NIKKON-100/ 1gab. ALGOL-100/15 gab. |
| US-0615-4-31, “VEF Baloži”, Medemciems, Olaines pagasts |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija Nr. 1 Kabelis AXPK-4X35 | 2509 | 29 | - | - | - | - | Koplietošanas teritorijas apgaismojums DKS “VEF Baloži” 4. un 5.sektorā | NIKKON-100/ 29gab |
| US – S-7422, “Spulles masīvs”, Olaines pagasts |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līnija Nr. 1 Kabelis AXPK-4X35 | 222 | _ | _ | _ | _ | _ | “Klīves karjers” | _ |
| KOPĀ: KABELIS Piekarkabelis | 25393 7902 | 539 | 56 | 68 | 46 | _ |  | 780 |
| PAVISAM KOPĀ: KABELIS Piekarkabelis | 50842 8832 | 1017 | 232 | 219 | 151 | 47 |  | 1664 |

##### 2. pielikums

Iepirkuma ONP 2018/03 nolikumam

- Piedāvājuma nodrošinājuma forma

Kam:	Olaines novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000024332,

Zemgales ielā 33, Olaine, LV – 2114, Latvija

Ievērojot, ka ___________________________(ierakstīt Pretendentu, tā reģistrācijas numuru un viņa adresi), (turpmāk saukts “Pretendents”) ir iesniedzis piedāvājumu datētu ar __________ (diena, mēnesis, gads) par iepirkuma ONP 2018/03 „Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošana” Darbu veikšanu (turpmāk saukts “Piedāvājums”),

ar šo darām visiem zināmu, ka mēs

_________________________________________________________(ierakstīt bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi) ar reģistrētu biroju _________________(ierakstīt reģistrēto adresi) (turpmāk saukta “Banka” vai „Apdrošināšanas sabiedrība”) garantējam Olaines novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000024332 (turpmāk saukts “Pasūtītājs”) summu EUR ______ (_______ euro un __ centi), kuras maksājumi tiks izdarīti minētajam Pasūtītājam. Šīs saistības uzņemas Banka/Apdrošināšanas sabiedrība un viņas tiesību pārņēmēji.

Saistības stājās spēkā:

- ja Pretendents piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības periodā atsauc savu Piedāvājumu vai padara to par spēkā neesošu;

- ja Pretendents, kura Piedāvājums izraudzīts saskaņā ar Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos paredzēto nodrošinājumu;

- ja Pretendents, kura Piedāvājums izraudzīts saskaņā ar Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Mēs apņemamies apmaksāt Pasūtītāja iepriekš uzrādīto summu pēc viņa pirmā pieprasījuma, ja Pasūtītājs savā pieprasījumā paziņos, ka pieprasītā summa pienākas sakarā ar vienu vai vairākiem Nolikumā minētajiem gadījumiem, aprakstot notikušo gadījumu vai gadījumus. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai.

Šī garantija paliek spēkā 4 (četrus) mēnešus, skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas. Jebkurš pieprasījums šīs garantijas ietvaros ir jāiesniedz Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai ne vēlāk kā iepriekš minētajā termiņā.

Šis galvojums ir neatsaucams.

____________________________________

(Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums)

____________________________________

(Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības pilnvarotā pārstāvja paraksts)

z.v.

#### 3. pielikums

Iepirkuma ONP 2018/03 nolikumam

# PRETENDENTA PIETEIKUMS

# par piedalīšanos iepirkumā 
„Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošana”

| Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijai |  |
| --- | --- |
| ____._____.________. Nr.__________ (datums/mēnesis/gads) |  |

Iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, būdami un attiecīgi pilnvaroti _______________________________ uzņēmuma vārdā, piedāvājam veikt iepirkuma ONP 2018/03 „Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošana” paredzēto Pakalpojumu, saskaņā ar Nolikumu un piekrītot visām iepirkuma prasībām par summu

EUR _______________ (summa vārdiem) bez PVN 21%.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noteiktajā laikā slēgt līgumu un sniegt Pakalpojumu, kas noteikts Nolikumā, Līguma projektā un savā Piedāvājumā.

Mēs apliecinām, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un pildīt tā noteikumos norādītās prasības.

Projektēšanas darbu izpildei mēs plānojam piesaistīt apakšuzņēmējus ________________ un nodot tiem darbus par summu EUR ___________(vārdiem), kas sastāda ____% no mūsu piedāvātās līguma cenas.

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka:

- mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi, Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, iepirkuma priekšmets;

- mēs esam iepazinušies ar Nolikumu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko necelsim pretenzijas par to, atzīstam, ka Komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti dokumenti saskaņā ar Nolikuma prasībām.

| [Vadošais partneris:] |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |
| [Partneris]: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

[Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šo pieteikumu un pārējos piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst piegādātāju apvienībā. Pieteikumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību, kā arī personu atbildības sadalījumu, kā arī pieteikumam pievieno partneru vienošanās kopiju].

###### 3.1.pielikums

Iepirkuma ONP 2018/03 nolikumam

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

| 1. | Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Adrese: |  |
| 3. | Kontaktpersona : |  |
| 4. | Telefons: |  |
| 5. | Fax: |  |
| 6. | E-pats: |  |
| 7. | Mājas lapas adrese: |  |
| 8. | Reģistrācijas Nr. |  |
| 9. | Reģistrācijas vieta: |  |
| 10. | Reģistrācijas gads: |  |
| 11. | Mazā uzņēmuma statuss  Vidējā uzņēmuma statuss  Atbilstoši Eiropas Komisijas 2008.gada regulas Nr.800/2008 1. pielikuma 2. pantam par mazo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk kā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro, par vidējo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. |  |
| 12. | Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 13. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss): |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |
| Adrese: |  |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |  |

[Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šo pielikumu aizpilda par katru personu, kā piegādātāju apvienības dalībnieku, atsevišķi].

###### 3.2.pielikums

Iepirkuma ONP 2018/03 nolikumam

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEGĀDĀTĀJU APVIENĪBĀ

IETILPSTOŠIEM PARTNERIEM UN APAKŠUZŅĒMĒJIEM

# Iepirkumam

# „Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošana”

| Nosaukums | Statuss piedāvājumā | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmēja/partneru paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

#### 4. pielikums

Iepirkuma ONP 2018/03 nolikumam

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI

# Iepirkumam

# „Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošana”

| Pasūtītājs, kontaktpersona | Objekta nosaukums un izmantošanas specifika | Sniegto pakalpojumu apjoms | Pakalpojumu sniegšanas termiņš un līgumcena EUR | Pakalpojumu sniegšanas vieta | Pretendenta paša spēkiem sniegto pakalpojumu apjoms (% no kopējā apjoma) | Sniegto pakalpojumu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015.gads |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2016.gads |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2017.gads |  |  |  |  |  |  |
| 2018.gads |  |  |  |  |  |  |

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, norādīt visu piegādātāju apvienībā ietilpstošo personu kopējo pieredzi. Pretendenta pienākums ir veiktos darbus aprakstīt tādā apjomā, lai varētu novērtēt Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām. Vērtējot piedāvājumu, vērā tiks ņemta sniegtā informācija].

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

- 5. pielikums

Iepirkuma ONP 2018/03 nolikumam

PAKALPOJUMA IZPILDEI PAREDZĒTO

GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

# Iepirkumam

# „Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošana”

| Piedāvātā pozīcija Pakalpojuma izpildē | Vārds, Uzvārds | Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv | Izglītība, specialitāte, sertifikāta Nr. un termiņš | Pieredze attiecīgajā jomā (gadi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Speciālistu sarakstā minētajām personām jāpievieno galveno speciālistu kvalifikācijas un darba pieredzes apraksti) un personas licenču, sertifikātu un apliecību kopijas.]

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

- 5.1. pielikums

Iepirkuma ONP 2018/03 nolikumam

SPECIĀLISTA KVALIFIKĀCIJAS UN

DARBA PIEREDZES APRAKSTS

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde, mācību laiks (no...līdz…) | Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as) |
| --- | --- |
| ... |  |

- Sertifikāti, licences, apliecības:

| Licences, sertifikāta un apliecības nosaukums un numurs | Izdevējs | Izsniegšanas laiks | Derīguma termiņš (no-līdz) |
| --- | --- | --- | --- |

[Pievienot uzskaitīto licenču, sertifikātu, apliecību kopijas].

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats:

- Uzņēmumā nostrādātie gadi:

- Darba pieredze:

| Laiks (no…līdz…) | Uzņēmums | Amats | Darba pienākumu apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi:

| Nr.p.k. | Objekta nosaukums, adrese | Pasūtītājs | Amats | Izpildes laiks mm.gggg. – mm.gggg. | Īss darba apraksts norādot konkrētas mērvienības (objekta raksturojošie kvantitatīvie rādītāji, lai detalizēti raksturotu speciālista pieredzi atbilstoši Nolikuma 2.4.2. - 2.4.4. punktā noteiktajām prasībām) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Cita saistītā informācija

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos kā <norādīt statusu projektā, piemēram, darbu vadītājs> strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums>, gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā.

2018.gada ____.______________

Speciālista Vārds Uzvārds

(paraksts)

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

#### 6. pielikums

Iepirkuma ONP 2018/03 nolikumam

- Pretendenta nodrošinātās pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās tehnikas un iekārtu uzskaitījums

# Iepirkumam

“Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošana”

| Tehnikas, iekārtu vai materiālu nosaukums | Atrodas Pretendenta īpašumā, tiks nomātas vai kā citādi kļūs pieejamas | Tehniskais raksturojums |
| --- | --- | --- |

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

#### 7. pielikums

Iepirkuma ONP 2018/03 nolikumam

- KOPTĀME

# Iepirkumam

# “Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošana”

| Nr. p.k. | Pozīcijas nosaukums | Izmaksas (bez PVN) EUR | PVN 21% EUR | Izmaksas (ar PVN) EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lokālā tāme Nr.1 „Olaines pilsētas apgaismojuma sistēmas apkalpošana no 2018.gada 01.marta līdz 2019.gada 28.februārim” |  |  |  |
| 2. | Lokālā tāme Nr.2 „Olaines pagasta apgaismojuma sistēmu apkalpošana no 2018.gada 01.marta līdz 2019.gada 28.februārim” |  |  |  |
|  | KOPĀ |  |  |  |

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

#### 8. pielikums

Iepirkuma ONP 2018/03 nolikumam

Līguma Nr. ONP 2018/03

Par Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošanu

(projekts)

Olainē		2018.gada ____.____________

Puses:

Pasūtītājs: Olaines novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000024332, juridiskā adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, tās izpilddirektora Ģirta BATRAGA personā, kurš rīkojas saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” (turpmāk - Pasūtītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Izpildītāju – Līgumslēdzēji), no vienas puses,

un

Izpildītājs: ________________________, reģ. Nr.: ________________, juridiskā adrese: __________________________, tās ____________________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk - Izpildītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Pasūtītāju – Līgumslēdzēji), no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības veiktā iepirkuma ONP 2018/03 „Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošana”, (turpmāk - Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

- Līguma priekšmets

- Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt Olaines novada apgaismojuma sistēmas apkalpošanu no 2018.gada 01.marta līdz 2019.gada 28.februārim (turpmāk tekstā Pakalpojumi), t.sk.:

    - nodrošināt ielās un laukumos nepieciešamo apgaismojumu;

    - ielas apgaismojuma pārbaudi un apgaitu pēc ieslēgšanas režīma vakaros;

    - ielas apgaismojuma pārbaudi un apgaitu pēc izslēgšanas režīma no rīta;

    - ieslēgšanās un izslēgšanās režīma regulēšanu pilsētā;

    - izdegušo lampu nomaiņu;

    - lampiņu atstarotāju periodisku tīrīšanu;

    - apgaismojuma balstu komutācijas kārbu salauzto aizsargvāciņu nomaiņu ar jauniem;

    - apgaismojuma metāla stabu krāsošanu ar sagatavošanas darbiem;

    - apgaismojuma stabu kronšteinu krāsošanu;

    - apgaismojuma kabeļu līniju uzturēšana;

    - karodziņu un rotājumu uzlikšana un noņemšana pēc Pasūtītāja norādījumiem;

    - dzelzsbetona stabu metāla kronšteinu krāsošanas darbi;

    - apkalpojamo apgaismojuma sistēmu izpildshēmu un visu elektrosadales objektu izpilddokumentācijas izstrāde uz topogrāfijas, kas atrodas Pasūtītāja rīcībā (2 eks.);

    - Nepieciešamie remontdarbi jāveic trīs dienu laikā pēc bojājumu konstatēšanas;

    - Gadījumā, ja pienāk izsaukums par apgaismojuma līnijas bojājumiem (nedeg līnija), apkalpojošā uzņēmuma pārstāvim jāierodas trīs stundu laikā, no izsaukuma saņemšanas brīža, lai novērtētu bojājumus un iespēju robežās novērstu un nodrošinātu līnijas darbību.

- Pakalpojumi tiks sniegti saskaņā ar iepirkuma tehniskajām specifikācijām un Tāmēm (1.-3.pielikums).

- Līgumslēdzēju saistības

  - Izpildītājs apņemas:

    - sniegt Līguma 1.punktā noteiktos Pakalpojumus;

    - sniedzot Pakalpojumus, ievērot visas LR spēkā esošās normas un noteikumus, kas attiecas uz šādu Pakalpojumu izpildi;

    - nodrošināt sniegto Pakalpojumu kvalitāti un sertificētu materiālu pielietošanu;

    - nodrošināt drošības tehnikas noteikumu ievērošanu;

    - iesniegt Pasūtītājam apstiprināšanai pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma grafiku (ziemai un vasarai);

    - ierosināt apgaismojuma tīklu un iekārtu rekonstrukciju vai kapitālo remontu;

    - gadījumā, ja pienāk izsaukums par apgaismojuma līnijas bojājumiem (nedeg līnija), apkalpojošā uzņēmuma pārstāvim jāierodas trīs stundu laikā, no izsaukuma saņemšanas brīža, lai novērtētu bojājumus un iespēju robežās novērstu un nodrošinātu līnijas darbību.

    - novērst apgaismojuma sistēmas bojājumus, kas saistīti ar Pakalpojumu sniegšanu, trīs dienu laikā no to konstatēšanas brīža.

    - divus mēnešus pirms Līguma darbības termiņa beigām iesniegt Pasūtītājam Olaines novada apgaismojuma sistēmu papildinātās un koriģētās shēmas.

  - Pasūtītājs apņemas:

    - pieņemt kvalitatīvi sniegtos Pakalpojumus un apstiprināt nodošanas – pieņemšanas aktus;

    - apmaksāt kvalitatīvi un atbilstoši šim Līgumam sniegtos Pakalpojumus;

    - neradīt šķēršļus Pakalpojumu sniegšanai;

    - kontrolēt Izpildītāja sniegtos Pakalpojumus.

- Maksājumu un norēķinu veikšanas kārtība

  - Kopējā Līguma summa ir EUR _______ (_______________) un PVN 21% EUR ______ (_____________), kas kopā sastāda EUR ________ (_________________), kas tiek izmaksāta Izpildītājam sekojošā kārtībā:

  - Līguma izpildes laikā vienības cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļauti izmaiņām, izņemot LR likumdošanā noteiktajos gadījumos.

  - Pasūtītājs Izpildītāja sniegtos Pakalpojumus apmaksā pa ceturkšņiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgajā ceturksnī sniegto Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējās parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Izpildītāja.

- Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība

  - Ceturksnī sniegto Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akts tiek noformēts un parakstīts piecu darba dienu laikā pēc attiecīgā ceturkšņa beigām.

  - Pēc Līguma visu Pakalpojumu sniegšanas tiek noformēts nodošanas – pieņemšanas akts, kuram tiks pievienota izpildes dokumentācija (pēc nepieciešamības).

- Garantijas

  - Garantijas termiņš remontdarbiem – 2 (divi) gadi no attiecīgā mēneša, kurā remonta darbi veikti, materiāliem un iekārtām - saskaņā ar rūpnīcas izgatavotāja izdotajiem sertifikātiem un garantijām.

  - Ja garantijas laikā Pasūtītājam rodas pretenzijas, Izpildītājs novērš defektus par saviem līdzekļiem, ja defekti radušies viņa vainas dēļ.

  - Pēc defekta konstatēšanas un attiecīgā akta sastādīšanas Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā par konstatēto defektu informē Izpildītāju.

  - Izpildītājs novērš konstatētos defektus 7 (septiņu) darba dienu laikā no defekta konstatēšanas un attiecīgā akta sastādīšanas.

- Līgumslēdzēju atbildība

  - Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi Līgumslēdzēji nes pilnu materiālo atbildību saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un šā Līguma nosacījumiem.

  - Par nekvalitatīvu Pakalpojumu sniegšanu Pasūtītājs ietur soda naudu 0,5% no Līguma summas par katru nekvalitatīvi sniegto Pakalpojumu darba dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

  - Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam soda naudu 0,5% no Līguma summas par katru nokavēto maksāšanas termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% no neapmaksātās Līguma summas.

  - Soda naudas samaksa neatbrīvo Līgumslēdzējus no Līgumā paredzēto saistību izpildes. Ja Izpildītājs lauž Līgumu, tas apmaksā Pasūtītājam 20% no Līguma summas un atmaksā daļu avansa par Pakalpojumiem, kuri nav apstiprināti Formas Nr.2 aktā.

  - Līgumslēdzēju puses nenes atbildību par pilnīgu vai daļēju Līguma neizpildi, ja tā radusies nepārvaramu, no pusēm neatkarīgu, ārkārtēju apstākļu dēļ. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi:

- dabas stihijas (plūdi, vētras, postījumi),

- politiskās un ekonomiskās blokādes;

- masu nekārtības, streiki u.c.

Šajos gadījumos Līguma darbības termiņš pagarinās par šo apstākļu darbības laiku, bet ne ilgāk par 6 (sešiem) mēnešiem. Par šādu ārkārtēju apstākļu rašanos 3 darba dienu laikā ir rakstiski jāinformē otra Līgumslēdzēja puse. Pienākums sniegt šo informāciju ir Pusei, kurai šo apstākļu dēļ rodas nepārvaramas grūtības izpildīt Līguma saistības.

- Līguma laušana

- Pasūtītājs ar rakstveida paziņojumu var, trīs darba dienas iepriekš brīdinot Izpildītāju par saistību neizpildīšanu, lauzt visu Līgumu vai tā daļu:

7.1.1. ja Izpildītājs nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu vai neievēro Līguma tehniskās specifikācijas prasības, vai nespēj veikt Pakalpojumus Līgumā noteiktajos termiņos un noteiktajā kvalitātē – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu;

7.1.2.  ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.

- Šajā punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.

- Izpildītājs šādas Līguma laušanas gadījumā 10 (desmit) darba dienu laikā no 7.2.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas izmaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar 6.4.punkta noteikumiem.

- Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.

- Līguma pārtraukšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Pakalpojumus, veic visus pasākumus, lai objekts un darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj objektu un nodod Pasūtītājam uz Pakalpojumiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji atstātu objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

- Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 15 (piecpadsmit) dienām vai citādi traucē vai neļauj Izpildītājam veikt savas līgumsaistības, Izpildītājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa Līguma laušanu. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt Līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.

- Pārējie noteikumi

  - Jebkurus Līguma papildinājumus vai izmaiņas veic rakstiski un paraksta abas Puses, kuras pēc abpusējas apstiprināšanas, kļūst par Līguma pielikumiem.

  - Visi Līguma pielikumi ir neatņemamas tā sastāvdaļas.

  - Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties starp pusēm, jārisina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji vienoties nav spējušas, strīdu risina tiesas ceļā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

  - Izpildītājam nav tiesību Līgumā minētos darbus nodot apakšuzņēmējiem bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

- Līgumslēdzēju juridiskās adreses un rekvizīti