APSTIPRINĀTS

Olaines novada pašvaldības

pastāvīgās iepirkumu komisijas

2017.gada 7.aprīļa sēdē

Protokols Nr.1

IEPIRKUMA ONP 2017/16 NOLIKUMS

BŪVPROJEKTA „OLAINES NOVADA SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA ĒKAS ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA” IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA

IEPIRKUMS PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 9. PANTA KĀRTĪBĀ

Olaines novads, 2017

SATURS

1.	VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	3

2.	PRASĪBAS PRETENDENTIEM	5

3.	IESNIEDZAMIE DOKUMENTI	7

4.	PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI	8

5.	PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU	9

6.	NOSACĪJUMI LĪGUMA IZPILDEI	9

1.	PIELIKUMS PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS	10

1.1. PIELIKUMS ĪPAŠUMA TIESĪBU APLIECINOŠIE DOKUMENTI	17

1.2. PIELIKUMS INVENTARIZĀCIJAS PLĀNS	18

2.	PIELIKUMS PRETENDENTA PIETEIKUMS	19

2.1. PIELIKUMS VISPĀREJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU	21

2.2. PIELIKUMS INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PERSONU GRUPĀ IETILPSTOŠIEM PARTNERIEM  UN APAKŠUZŠĒMĒJIEM	22

3.	PIELIKUMS INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI	23

3.1. PIELIKUMS PAKALPOJUMA IZPILDEI PAREDZĒTO GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS	24

3.2. PIELIKUMS SPECIĀLISTA KVALIFIKĀCIJAS UN DARBA PIEREDZES APRAKSTS	25

4.	PIELIKUMS TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS	27

5.	PIELIKUMS FINANŠU PIEDĀVĀJUMS	28

6.	PIELIKUMS LĪGUMA PROJEKTS	29

### VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Pasūtītājs

Olaines novada pašvaldība (turpmāk - Pasūtītājs).

    - Rekvizīti:

Olaines novada pašvaldība

Juridiskā un pasta adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV - 2114

Reģistrācijas numurs: 90000024332

Banka: AS “Swedbank”

Kods: HABALV22

Konta numurs: LV34HABA0551036014438

Tālruņa numurs: +371 67964333

Faksa numurs: +371 67963777

E-pasta adrese: olainesdome@olaine.lv

Mājas lapa: www.olaine.lv

    - Kontaktpersona, kas ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatorisku informāciju par procedūru: Anita RITUMA - Olaines novada pašvaldības iepirkumu vadītāja, tālr.: +371 67146050, +371 28332818, e-pasts: iepirkumi@olaine.lv.

  - Iepirkumu komisija

Iepirkumu komisija izveidota, pamatojoties uz Olaines novada domes 2017.gada 22.marta lēmumu „Par Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma un pastāvīgās iepirkumu komisijas apstiprināšanu” (Protokols Nr.3, 11.p.) (turpmāk - Komisija).

## Pretendents:

## Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk - Pretendents), kura iesniegusi piedāvājumu iepirkumā ONP 2017/16 „Būvprojekta “Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas Zeiferta ielā 8, Olainē, energoefektivitātes paaugstināšana” izstrāde un autoruzraudzība”.

  - Vispārīga informācija par iepirkuma priekšmetu

    - Iepirkums identifikācijas numurs - ONP 2017/16.

    - Iepirkuma priekšmets ir būvprojekta “Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas Zeiferta ielā 8, Olainē, energoefektivitātes paaugstināšana” izstrāde un autoruzraudzība.

    - Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Būvprojekta “Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas Zeiferta ielā 8, Olainē, energoefektivitātes paaugstināšana” izstrāde un autoruzraudzība (turpmāk - Pakalpojums), saskaņā ar Nolikumu un Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām.

    - CPV kods: 71320000-7 (Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi).

    - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts iepirkuma priekšmeta daļās.

    - Iepirkumam tiek piemērota Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. pantā noteiktā kārtība. Iepirkuma veikšanas rezultātā paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu.

  - Līguma darbības vieta un laiks

    - Līguma darbības vieta - Zeiferta iela 8, Olaine, Olaines novads.

    - Līguma darbības termiņš: būvprojekta izstrādei 6 (seši) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

  - Informācijas sniegšana

    - Jebkura informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pašvaldības mājas lapā (www.olaine.lv, sadaļā “Iepirkumi”, „Pakalpojumi”). Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

    - Komisija sniedz papildu informāciju triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma Nolikumā iekļautajām prasībām.

  - Objekta apskate

    - Pirms piedāvājuma sagatavošanas, ieinteresētajiem piegādātājiem paredzēta objekta apskate, kura notiks 2017.gada 13.aprīlī plkst. 11:00, iepriekš sazinoties ar Nolikuma 1.1.2.norādīto kontaktpersonu (zvanīt darba laikā no 08:00 līdz 16:00 darbadienās).

  - Piedāvājumu iesniegšanas kārtība

    - Pretendents var iesniegt:

      - piedāvājumu tikai par visu iepirkuma apjomu;

      - viena piedāvājuma variantu.

    - Piedāvājumu var iesniegt līdz 2017.gada 21.aprīļa plkst. 11:00 Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, LV-2114, Latvija, tālrunis +371 67964333, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē pirms augstāk minētā termiņa beigām. Piedāvājums, kas iesniegts pēc norādītā termiņa, tiek neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam vai nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā uz adresi, ko Pretendents ir norādījis uz piedāvājuma.

    - Piedāvājumi:

      - kas iesniegti vai piegādāti pēc 1.8.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek pieņemti;

      - kas saņemti pa pastu pēc 1.8.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek atvērti un tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

    - Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt, grozīt un labot vai papildināt tikai līdz 1.8.2.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu, kuru paraksta Pretendenta likumiskais pārstāvis vai kuram ir tiesības pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkumā. Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona, tam jāpievieno oriģināla pilnvara. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā vai apvienībā un piedāvājumam pievieno personu grupas vai apvienības dalībnieku vienošanos par piedāvājuma iesniegšanu un iespējamā līguma izpildi. Dokumentu kopijas un tulkojumus apliecina personu grupas vai piegādātāju apvienības dalībnieks, uz kuru konkrētais dokuments attiecas.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai piegādātāju apvienība, Pretendenta pieteikumā (Nolikuma 2.pielikums) papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai piegādātāju apvienību, kā arī katras personas un dalībnieku apvienības atbildības sadalījumu.

    - Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar pilnsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot reģistrācijas dokumenta kopiju.

  - Piedāvājuma noformēšana

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

      - Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

      - Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;

      - atzīme: Piedāvājums iepirkumam ONP 2017/16 „Būvprojekta “Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas Zeiferta ielā 8, Olainē, energoefektivitātes paaugstināšana” izstrāde un autoruzraudzība” izstrāde un autoruzraudzība”;

      - atzīme: „Neatvērt līdz 2017.gada 21.aprīļa plkst. 1100”.

    - Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem.

    - Piedāvājumam jābūt caurauklotam vai cauršūtam tā, lai dokumentus nav iespējams atdalīt, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai, Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas parakstīts (atšifrējot parakstītāja amatu, vārdu un uzvārdu).

    - Personai, kura paraksta piedāvājumu, jābūt tiesīgai parakstīt iepirkuma līgumu.

    - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu, un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caurauklots vai cauršūts.

    - Pretendents var izmantot šī Nolikuma pielikumos pievienotos dokumentus, to kopijas, kā arī no jauna sagatavotus dokumentus, saglabājot Nolikuma pielikumos pievienoto dokumentu veidu un formātu.

  - Cita informācija

    - Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Iesniedzot piedāvājumu Pretendents apstiprina, ka: tam ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi; Pretendents atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām; Pretendents ir iepazinies ar iepirkuma Nolikuma saturu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko visas pretenzijas un sūdzības, ja tādas ir, par noteikumiem ir iesniedzamas pirms piedāvājumu iesniegšanas vai neiesniedzot piedāvājumu; Pretendentam ir skaidras un saprotamas Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai un Līguma priekšmets, līdz ar ko viņš atzīst, ka Komisija ir nodrošinājusi Pretendentam iespēju bez attaisnojama riska iesniegt piedāvājumu.

### PRASĪBAS PRETENDENTIEM

  - Pretendentu izslēgšanas noteikumi

    - Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja:

      - pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātnespējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai Pretendents tiek likvidēts;

      - ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem Pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

      - iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar Pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda Pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk Pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

      - uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma Nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 2.1.1.1., 2.1.1.2. un 2.1.1.3.punkta nosacījumi.

      - Pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar Olaines novada pašvaldību vai tās iestādēm noslēgtu iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos, un tādēļ Pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās.

  - Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām.

    - Pretendentam ir reģistrācijas apliecības (sertifikāti, atļaujas, licences u.tml.), kas, saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nepieciešamas Nolikumā noteiktā Pakalpojuma sniegšanai.

    - Pretendents var nodrošināt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sertificētu personālu, kas sniegs iepirkumā minēto Pakalpojumu.

  - Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

    - Pretendenta finanšu vidējais neto gada apgrozījums iepriekšējo 3 (trīs) finanšu gadu laikā (2014., 2015. un 2016.gadā) ir vismaz EUR 40 000,00 (četrdesmit tūkstoši euro).

    - Pretendentu, kuri dibināti pēc 2014.gada, finanšu vidējais neto gada apgrozījums tiek rēķināts par faktiski nostrādāto laiku.

  - Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetam līdzīga pakalpojuma sniegšanā pēdējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi).

    - Tiks uzskatīts, ka Pretendentam ir šī pieredze, ja tas ir veicis un pilnīgi pabeidzis vismaz 1 (vienu) līdzīgu būvprojektu (līdzīgs pēc apjoma, rakstura un platības), kura ietvaros projektēta rekonstrukcija, pārbūve vai jaunbūve sabiedriski nozīmīgai publiskai ēkai (III. grupa) ar nosacījumu, ka:

      - ēkai veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi;

      - ēkas platība ir vismaz 1 500 m2 (viens tūkstotis pieci simti kvadrātmetri);

      - būvprojektam jābūt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saskaņotam un akceptētam.

    - Pretendents līguma izpildei nodrošina sertificētu projektētāju - būvprojekta vadītāju:

      - kura izglītība un profesionālā kvalifikācija nodrošina nepieciešamo projektēšanas darbu izpildi;

      - kurš ir bijis būvprojekta vadītājs ar pieredzi iepirkuma priekšmetam līdzīga pakalpojuma sniegšanā pēdējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi), veicot un pilnīgi pabeidzot vismaz 2 (divus) būvprojektus, kuru ietvaros projektēta rekonstrukcija, pārbūve vai jaunbūve sabiedriski nozīmīgai publiskai ēkai (III. grupa) ar nosacījumu, ka:

        - ēkai veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi;

        - ēkas platība ir vismaz 1 500 m2 (viens tūkstotis pieci simti kvadrātmetri);

        - būvprojektam jābūt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saskaņotam un akceptētam;

        - veicis izstrādāto projektu autoruzraudzību.

    - Pretendents līguma izpildei nodrošina citus galvenos speciālistus, lai izpildītu iepirkuma Nolikuma 1.pielikuma prasības. Visiem Pretendenta piedāvātajiem galvenajiem speciālistiem jābūt attiecīgi sertificētiem, ar pieredzi vismaz 1 (vienas) līdzīgas nozīmes objekta inženierdaļu projektēšanā (projektam jābūt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saskaņotam un akceptētam), kur viņi bijuši savu daļu vadītāji.

    - Visus piedāvātos galvenos speciālistus iepirkuma līguma izpildei Pretendents uzrāda, aizpildot Nolikuma 3.1. un 3.2. pielikumos dotās standarta formas.

### IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Sagatavojot piedāvājumu, jāizmanto Nolikumā pievienotās standarta formas (2. - 5.pielikums).

  - Pretendenta pieteikumam (saskaņā ar Nolikuma 2., 2.1. un 2.2. pielikumos dotajām standarta formām) atbilstošā secībā jāpievieno šādi dokumenti:

  - Personu grupas vai piegādātāju apvienības (ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai piegādātāju apvienība) dalībnieku vienošanās par piedāvājuma iesniegšanu, vadošā partnera nozīmēšanu un iespējamā līguma izpildi;

  - Pretendenta un tā iesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās (ja Pretendents iesaista apakšuzņēmējus), norādot tā veicamos darbus un apjomus naudas un procentuālā izteiksmē;

  - Ārvalstu uzņēmumi iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdoto reģistrācijas apliecības kopiju;

  - Ārvalstu uzņēmumi iesniedz Būvkomersanta vai līdzvērtīgas reģistrācijas apliecības (izziņas vai darbu veikšanas atļaujas), ko izsniegušas līdzvērtīgas nozares institūcijas vai profesiju vai arodu reģistri citā valstī, kur Pretendents reģistrēts.

  - Pretendenta izziņa, ka viņa finanšu vidējais neto gada apgrozījums euro iepriekšējo 3 (trīs) finanšu gadu laikā (2014., 2015. un 2016.gadā) ir vismaz EUR 40 000,00 (četrdesmit tūkstoši euro), uzrādot summas par katru no iepriekšējiem 3 (trim) gadiem. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai piegādātāju apvienība, šī punkta prasībām atbilstoša izziņa jāiesniedz par personu grupā vai piegādātāju apvienībā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu;

  - Informācija par Pretendenta pieredzi (saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā doto standarta formu), saskaņā ar Nolikuma 2.4.1. un 2.4.2.punkta prasībām. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personu apvienība, šī punkta prasībām atbilstošs pakalpojumu uzskaitījums jāiesniedz par personu grupā vai piegādātāju apvienībā iekļauto personu darbiem.

  - Pakalpojuma izpildei paredzēto galveno speciālistu saraksts (saskaņā ar Nolikuma 3.1.pielikumā doto standarta formu) un Informācija par līguma izpildei piedāvāto sertificēto projektētāju pieredzi un kvalifikāciju (saskaņā ar Nolikuma 3.2.pielikumā doto standarta formu), saskaņā ar Nolikuma 2.4.3., 2.4.4. un 2.4.5. punkta prasībām, pielikumā pievienojot spēkā esošus, Latvijas Republikas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas sertifikācijas institūcijas izsniegtus kvalifikācijas sertifikātu kopijas.

  - Lai pārbaudītu Pretendenta tiesības veikt projektēšanas darbus atbilstoši Būvniecības likuma 22.panta prasībām, Pretendenta resursus (nodarbināto skaitu un sertificētos speciālistus), kā arī Pretendenta apgrozījumu projektēšanā par iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem, Komisija pārbauda Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv) pieejamo informāciju. Pretendents pievieno piedāvājumam (iekļauj (iešuj) Pretendenta atlases dokumentos) jebkurus dokumentus, kas apliecina tā tiesības veikt projektēšanas darbus atsevišķās nozarēs, kā arī apgrozījumu, ja šī informācija nav reģistrēta Būvniecības informācijas sistēmā. Ja Būvniecības informācijas sistēmā norādītā informācija neatbilst faktiskajai situācijai (īpaši attiecībā uz nodarbināto skaitu un sertificētiem speciālistiem), Pretendents atsevišķā dokumentā norāda attiecīgu papildu informāciju.

  - Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā doto standarta formu. Tehniskajam piedāvājumam Pretendents pievieno darbu izpildes laika grafiku.

  - Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumā doto standarta formu, summas norādot EUR ar diviem cipariem aiz komata.

    - Nosakot līgumcenu Pakalpojumam, tajā ietver izmaksas, bez kā nebūtu iespējama iepirkumā paredzētā Pakalpojuma tehnoloģiski pareiza, Nolikumam, Projektēšanas uzdevumam un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā, noteiktajā termiņā, ievērojot līguma projekta nosacījumus. Pretendents ieraksta cenas visās paredzētajās pozīcijās. Ja kādā pozīcijā cenas nav norādītas, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts.

    - Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātā līgumcena paliek nemainīga un nav nekādā ziņā pakļauta izmaiņām, izņemot Nolikuma 6.pielikumā „Līguma projekts” noteiktajos gadījumos.

### PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI

  - Iesniegto piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtā Komisijas sēdē.

  - Nolikuma 2.1. punktā (Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas noteiktie Pretendentu izslēgšanas gadījumi) minēto apstākļu esamību Komisija pārbauda Publisko iepirkumu likuma 9. panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā.

Atkarībā no atbilstoši 9. panta devītās daļas 1.punkta „b” apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem (attiecas uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu un 9. panta astotās daļas 4.punktā minēto personu), Komisija rīkojas atbilstoši 9. panta desmitajā daļā noteiktajam.

  - Pretendentu atlases laikā Komisija atlasa Pretendentus, kuri atbilst 2.2., 2.3. un 2.4. punktu prasībām. Ja Pretendents neatbilst 2.2., 2.3. vai 2.4. punktu prasībām, Komisija pieņem lēmumu par Pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību Nolikuma 1.pielikuma „Projektēšanas uzdevums” prasībām. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst kādām no Nolikuma 1.pielikuma „Projektēšanas uzdevums” prasībām, Komisija pieņem lēmumu par Pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Aritmētisko kļūdu labošana

    - Pirms finanšu piedāvājumu vērtēšanas, Komisija pārbauda, vai tajā nav pieļautās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas.

    - Ja piedāvājumā tiek konstatētās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, Komisija tās atbilstoši izlabo. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

  - Nepamatoti lēts piedāvājums

    - Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, īpaši attiecībā uz:

- Pakalpojuma metodes izmaksām;

- izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem pakalpojuma veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam;

- piedāvātā Pakalpojuma īpašībām un oriģinalitāti;

- vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu;

- saistībām pret apakšuzņēmējiem;

- Pretendenta saņemto komercdarbības atbalstu;

    - Komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par Pretendenta iespējamo noraidīšanu, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē visus 4.6.1.punktā minētos faktorus.

    - Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis komercdarbības atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar Pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar Komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja Komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.

  - Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

    - Komisija līguma slēgšanai izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām ar viszemāko piedāvāto kopējo līgumcenu no tiem piedāvājumiem, kas nav izslēdzami Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minēto apstākļu dēļ (Pasūtītājs pārbaudi veic Publisko iepirkumu likuma 9. panta devītajā un desmitajā daļā noteiktajā kārtībā), atbilst visām Nolikuma un Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām.

    - Vērtējot piedāvājuma cenu, Komisija ņem vērā līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

### PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

  - Komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot rakstisku paziņojumu, kā arī pašvaldības mājaslapā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam.

### NOSACĪJUMI LĪGUMA IZPILDEI

  - Pretendentam, kurš tiek atzīts par uzvarētāju iepirkumā, tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. Iepirkuma līgums jāparaksta 10 (desmit) darbdienu laikā no Komisijas nosūtītā (arī uz elektroniskā pasta adresi) uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā Pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

  - Ja uzvarētājs iepirkumā atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija var pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atbilst iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko cenu.

  - Atbilstoši PIL 9.panta 18.daļai iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma, t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs), teksts tiks publicēts pašvaldības mājaslapā. Ja Pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, Pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. iepirkuma Nolikums.

  - Avanss nedrīkst pārsniegt 30% (trīsdesmit procentus) no kopējās līgumcenas.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs			Ģ.Batrags

#### pielikums

Iepirkuma ONP 2017/16 nolikumam

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

BŪVPROJEKTA “OLAINES NOVADA SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA ĒKAS

ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINĒ, ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA” IZSTRĀDEI

Projektēšanas uzdevuma mērķis:

- Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

- ēkas arhitektoniskā izskata uzlabošana,

- ēkas konstruktīvā un tehniskā stāvokļa uzlabošana,

Prasības būvprojektam:

- Projekts jāizstrādā pilnā komplektācijā atbilstoši LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām ievērojot arī citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus (LBN), tehniskos normatīvus, LVS standartus un ES regulas, tam jābūt tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus.

- Veicot projektēšanas darbus ir jāievēro ēkas energosertifikātā (ĒES) Nr.BIS/ĒED-1-2016-269 norādītie rādītāji, aprēķini un priekšlikumi, Latvijas būvnormatīvs LBN 002-15  "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika",  LBN 003-15 "Būvklimatoloģija", LVS EN 13790 u.c. saistošo Latvijas būvnormatīvu noteiktās prasības.

- Izstrādājot projektu jāievēro 2000.gada 12.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.431  Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām

- Projektēšanas gaitā ar Pasūtītāju jāsaskaņo izvēlētie materiāli un tehniskie risinājumi. Būvprojektam jāpievieno iekārtu, mehānismu un materiālu (arī rūpnīcas-izgatavotājas galvenie tehniskie rādītāji) apraksti. Visiem materiāliem ir jābūt kvalitatīviem un jāatbilst LR un ES normatīvajiem aktiem, LVS prasībām

- Izpildītājam jāveic būvprojekta saskaņošana ar pasūtītāju, ēkas nomnieka pilnvaroto personu, institūcijām, kuras izdevušas tehniskos noteikumus un īpašos nosacījumus, Olaines novada pašvaldības Būvvaldes vadītāju un galveno arhitekti.

- Saskaņā ar 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” būvprojektam tiks veikta ekspertīze. Saņemot negatīvu ekspertīzes atzinumu, pasūtītājs nodod būvprojektu būvprojekta izstrādātājam neatbilstību novēršanai, bez papildus atlīdzības

- Izpildītājam, pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, ir jāpārbauda pašreizējais ēkas nesošo konstrukciju stāvoklis salīdzinājumā ar 2014.gadā veikto tehnisko apsekošanu un jāsagatavo atzinums par ēkas konstruktīvo stāvokli.

- Izpildītājam jāveic projekta ekonomiskais aprēķins saskaņā ar LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Būvniecības ekonomiskā aprēķina sastāvā jāparedz arī autoruzraudzības, būvuzraudzības, jaunas, aktualizētas, kadastrālās uzmērīšanas lietas dokumentācijas sagatavošanas izmaksas. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst mainīt.

- Līgums par autoruzraudzības veikšanu objektā tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecības darbiem, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju, precizējis būvdarbu izpildes termiņus un noslēdzis Būvuzņēmēja līgumu.

- Būvprojekta realizācijai tiek piesaistīts Eiropas Savienības fondu finansējums

| 1. | BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS | “OLAINES NOVADA SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA ĒKAS, ZEIFERTA IELĀ 8, OLAINE ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA” |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | OBJEKTA ADRESE | Zeiferta iela 8, Olaine, Olaines novads, būves kadastra apzīmējums 80090041801001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | BŪVES VEIDS | JAUNBŪVE | ATJAUNOŠANA | PĀRBŪVE | RESTAURĀCIJA | NOJAUKŠANA | CITI |  |  |
|  |  |  | JĀ |  |  |  |  |  |  |
| 4. | BŪVES GRUPA | III grupas ēka |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI | Sociālās aprūpes centrs (kods 1130) Parametri: 4 stāvu dz/betona paneļu un mūra konstrukciju ēka Ēkas platība: 1553,5m2 Ēkas tilpums 5894.5m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | PASŪTĪTĀJS | OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA, Zemgales iela 33, Olaine |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGAIS PĀRSTĀVIS | Aija Anda Roze, aija.anda.roze@olaine.lv, mob. t. 29228602 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | BŪVPROJEKTĒŠANAS STADIJAS | 3(trīs) stadijās: - pirmā stadija - būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde, būvatļaujas saņemšana, valsts institūciju un iestāžu tehnisko un īpašo noteikumu, nosacījumu saņemšana. Inženiertehniskā ēkas apsekošana. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes laikā ir obligāti jākonsultējas ar Pasūtītāju, - otrā stadija - būvprojekta izstrāde ar būvatļaujā iekļauto projektēšanas un tehnisko nosacījumu izpildi, tādā apjomā, lai var veikt būvprojekta ekspertīzi - trešā stadija - būvprojekta saskaņošana valsts un pašvaldību iestādēs un nodošana pasūtītājam |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | TIPVEIDA RISINĀJUMA PIELIETOJUMS | NĒ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | INDIVIDUĀLĀ RISINĀJUMA IZSTRĀDĀŠANA | Fasādes apdares risinājumiem jābūt atbilstoši mūsdienu prasībām. Fasādes krāsu risinājumi jāsaskaņo ar pasūtītāju, Olaines novada pašvaldības Būvvaldes vadītāju un galveno arhitekti |  |  |  |  |  |  |  |

| 11. | BŪVPROJEKTA RISINĀJUMI – TEHNISKĀS PRASĪBAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Pamati | Paredzēt pamatu (cokola) siltināšanu, esošās betona apmales demontāža, Ēkas cokola un pagrabstāva daļā nepieciešama jauna vertikālā hidroizolācija, siltināšana, virsmas apmešana un krāsošana. Siltuma vadītspējas koeficients – saskaņā ar ĒES norādīto. Jaunas betona apmales izveidošana Nepieciešamības gadījumā – pamatu konstrukciju pastiprināšana |  |  |
| 11.2 | Ārsienas, fasāde | Bojāto ķieģeļu nomaiņa, plaisu aizdare un fasādes bojāto vietu remonts, ārsienu sagatavošana siltināšanai, siltināšana ar siltuma izolācijas plāksnēm Keramzītbetona paneļu virsmas siltināšana ar siltuma izolācijas plāksnēm Fasādes apdare atbilstoši ETAG 004 un LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”. Siltuma vadītspējas koeficients izolācijas materiāliem – saskaņā ar ĒES norādīto. Jāizstrādā raksturīgie ēkas griezumi un mezgli, t.sk. visu ailu apdares mezgli. Nepieciešamības gadījumā – konstrukciju pastiprināšana Vēlams izmantot ventilējamo fasāžu sistēmu |  |  |
| 11.3 | Lodžijas | Lodžiju virsmu izlīdzināšana, hidroizolācijas ierīkošana, flīzēšana. Margu atjaunošana, vai nomaiņa |  |  |
| 11.4 | Logi, durvis, ailes | Paredzēt nenomainīto un nekvalitatīvo logu bloku nomaiņu uz stikla pakešu logiem PVC rāmjos un ārējo koka un metāla ieejas durvju nomaiņu ar siltuma caurlaidības koeficientu (U) atbilstoši ĒES, LBN 002-15 un LBN 201-15. Jāveic esošo logu ailu apdares, esošā blīvējuma nomaiņa/remonts, virsmu hermetizācija izmantojot tehnoloģijai atbilstošus tvaika izolācijas un hidroizolācijas materiālus, apdares darbus Logu/ durvju bloku konstrukcijas - saskaņā ugunsdrošības normatīvu prasībām un atsevišķo telpu funkcijām. Stikla bloku aizpildījumu nomainīt uz stikla pakešu logiem PVC rāmjos, daļēji aizmūrējot ailu apjomus un pastiprinot esošās konstrukcijas Izvēlētās konstrukcijas un materiāli jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Tehniskā projekta sastāvā norādīt sekojošu informāciju: - Logu/ durvju montāžas, ailu apdares tehniskos risinājumus - norādot to skaitu, izmērus, dalījuma un vēršanās virziena shēmu, krāsu, ārējo un iekšējo palodžu izmērus u.c. raksturlielumus - Logu, durvju un palodžu, balkonu siltuma, hidroizolācijas u.c. montāžas mezglu risinājumus t.sk. montāžas darbu tehnoloģisko secību; - Galvenos logu, durvju veiktspējas raksturlielumus, kurus nosaka LVS EN 14351-1+A1:2010 |  |  |
| 11.5 | Pagrabs | Pagraba telpu daļā - grīdas pamatnes sakārtošana, hidroizolācijas izveidošana un siltuma izolācijas ierīkošana nodrošinot attiecīgu mikroklimatu un gaisa apmaiņu, ja nepieciešams – piespiedu vēdināšanas izveidošanu. Siltuma vadītspējas koeficienti – saskaņā ar ĒES norādīto. Izstrādāt attiecīgo mezglu detalizāciju Jaunu, funkcionāli nepieciešamu gaismekļu uzstādīšanu. Telpas jāpielāgo dažādām tehniskām vajadzībām – inventāra, saimniecības preču u.c. novietošanai. Kur iespējams – tehniskā personāla (apkopējas, sētnieks u.c.) vajadzībām. Telpu funkcijas precizēt projektēšanas gaitā ar lietotāju. |  |  |
| 11.6 | Ieejas mezgli: | Ieejas mezglu rekonstrukcija nodrošinot LBN 208-15 "Publiskas būves" prasības par vides pieejamību Ieejas kāpņu nomaiņa/remonts, ieejas laukumos paredzēt kājslauķa iestrādāšanu. Durvis, kuras neatbilst būvniecības normatīvu prasībām, nomainīt uz jaunām Esošo nojumju rekonstrukcija t.sk. siltināšana saskaņā ar ĒES norādīto Esošajām un jaunajām durvīm nodrošināt aizvērēj mehānismus. |  |  |
| 11.7 | Jumts | Nesiltinātās jumta daļas (izbūves) siltināšana Esošo ķieģeļu ventilācijas šahtu remonts/pārbūve, aizsargjumtiņu ierīkošana. Izeja uz jumta – atbilstoši LBN 201-15 un LBN 002-15 Nepieciešamības gadījumā - parapetu seguma nomaiņa atbilstoši fasādes izmaiņām |  |  |
| 11.8 | Zibens aizsardzība | Zibensaizsardzības un pārsprieguma aizsardzības sistēmas rekonstrukcija saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija", LBN 201-15 un LVS EN 50164 |  |  |
| 11.9 | Ventilācija | Esošo dabīgās ventilācijas šahtu pārbaude un, nepieciešamības gadījumā, šahtu hermetizācija vai atjaunošana Ventilācijas sistēmas sakārtošana, ja nepieciešams, uzlabošana virtuves daļā |  |  |
| 11.10 | Siltumapgāde | Apkures sistēmas rekonstrukcija – cauruļvadu un siltumizolācijas pilnīga vai daļēja nomaiņa pagraba daļā Esošā siltummezgla modernizācija, saskaņā ar izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajām projektēšanas, montāžas un ekspluatācijas normatīvo dokumentu prasībām. Siltummezgla telpas remonts. Sagatavot priekšlikumu (projekta sadaļu) par iespējām uzstādīt saules kolektorus |  |  |
| 11.11 | Ūdensapgāde, kanalizācija | Cauruļvadu un siltumizolācijas pilnīga vai daļēja nomaiņa pagraba daļā Izskatīt automātiskās vadības cirkulācijas sūkņa uzstādīšanas/nomaiņas nepieciešamību (t.sk. Ugunsdzēsības ūdensvadam) Teritorijas laistāmo krānu nomaiņa/ierīkošana Lietus ūdens un saimnieciskās kanalizācijas (pagrabā) un pieslēguma ārējiem tīkliem apsekošana, nepieciešamības gadījumā -diametru pārrēķins |  |  |
| 11.12 | Ugunsdrošība | Paredzēt evakuācijas/avārijas apgaismojumu koplietošanas telpās nodrošinot būvnormatīva LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” u.c. ugunsdrošības normatīvo aktu prasību izpildi. |  |  |
| 11.13 | Elektroapgāde: | Projekta sadaļu izstrādāt atbilstoši būvnormatīva LBN 261-15 "Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve" prasībām. Paredzēt uz ēkas fasādes gaismekļus, t.sk.virs ieejas durvīm, teritorijas apgaismošanai Ārējo elektrokabeļu instalācija saskaņā ar attiecīgo iestāžu izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Funkcionāli nevajadzīgo, uz ēkas fasādes izvietoto kabeļu atvienošana, demontāža. Visu tehnoloģisko iekārtu korpusi, apgaismošanas armatūru korpusi, montāžas plaukti un kanāli, vēdināšanas kanāli un sadales skapju korpusi jāsazemē. |  |  |
| 11.14 | Vājstrāvas tīkli: | Izstrādāt perimetra apsardzes un videonovērošanas sistēmu projektu, |  |  |
| 11.15 | Lifta šahta | Veikt esošās lifta šahtas konstrukciju apsekošanu |  |  |
| 11.16 | Darbu organizācijas projekts fasādes renovācijai | Jāizstrādā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” punktu 6.2. Darbu organizēšanas projekta saturs Darbi plānojami iestādes darbības laikā, nepārtraucot darba procesu, un tas jāapraksta, norādot darbu organizācijas metodes, darbu zonas norobežošanu, trokšņa līmeni, un citus parametrus atbilstoši higiēnas un darba drošības prasībām |  |  |
| 12 | TEHNISKAJĀ DOKUMENTĀCIJĀ IEKĻAUT | - Būvkonstrukciju sadaļu - sienas siltinājuma mezglus; - sienas siltinājuma mezglus ap logu/durvju ailēm; - sienas un pamatu siltinājuma savienojuma mezglus; - pagrabstāva grīdas siltuma un hidroizolācijas mezgls; - cokola/ pamatu siltinājuma mezgls; - izstrādāt mezglus nojumju atjaunošanai virs ieejām un to savienojuma mezglus ar sienu; - Ieejas mezglu rekonstrukcija un pandusu ierīkošana pietiekamā detalizācijas pakāpē u.c. Ministru kabineta noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” noteiktās prasības un projektēšanas uzdevumā uzskaitītās projekta sadaļas |  |  |
| 13 | PASĀKUMI PIRMS PROJEKTĒŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS | Jāveic nesošo konstrukciju pārbaude, esošo inženiertīklu tehniskā apsekošana, apsekošanas slēdziena sagatavošana |  |  |
| 14 | PROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI: |  |  |  |
| 14.1. | BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMS | Sagatavo pasūtītājs kopā ar būvprojekta izstrādātāju |  |  |
| 14.2. | BŪVATĻAUJA | Būvvalde kopā ar būvprojekta izstrādātāju |  |  |
| 14.3. | ĪPAŠUMU APLIECINOŠIE DOKUMENTI | Sagatavo pasūtītājs |  |  |
| 14.4. | ZEMES GABALA TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS | Nepieciešamības gadījumā sagatavo projektētājs |  |  |
| 14.5. | SITUĀCIJAS PLĀNS | Sagatavo projektētājs |  |  |
| 14.6. | BŪVES INVENTARIZĀCIJAS MATERIĀLI | Sagatavo pasūtītājs |  |  |
| 14.7. | BŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANA | Sagatavo projektētājs |  |  |
| 14.8. | BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE | JĀ (veic pasūtītājs) |  |  |
| 15. | - TEHNISKIE NOTEIKUMI | - Saskaņā ar Olaines novada pašvaldību, Olaines novada pašvaldības Būvvaldes izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem |  |  |
| 16. | PROJEKTA SASKAŅOŠANA | Ar Olaines novada pašvaldību, Olaines novada pašvaldības Būvvaldi, tehnisko noteikumu izsniedzējiem u.c. institūcijām veic projektētājs |  |  |
| 17. | BŪVPROJEKTA EKSEMPLĀRU SKAITS | 4 ORIĢINĀLI + 2 DIGITĀLĀ VEIDĀ Pasūtītājam nododams akceptēts būvprojekts 4 eksemplāros, t.sk. 1 eksemplārs Būvvaldei, 2 projekta eksemplāri elektroniskā formā (dwg, pdf, jpeg) CD vai DVD diskā, Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD); |  |  |
| 18. BŪVPROJEKTA MINIMĀLĀ SASTĀVA sastāvdaļas: |  |  |  |  |
| 1. Skaidrojošs apraksts par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par vides pieejamības risinājumiem, ja ēkai atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošināma vides pieejamība; 2. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz derīga topogrāfiskā plāna; 3. Ēkas stāvu un jumta plāni ar telpu vai telpu grupu eksplikāciju 4. Ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm; 5. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; 6. Citi dokumenti atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā (ja tāds ir izstrādāts) noteiktajam; 7. Saskaņojumi ar: 7.1. institūcijām, kuras izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus; 7.2. pasūtītāju; 7.3. pilsētas galveno arhitekti 8. Citi dokumenti vai atļaujas, ja to nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” un citi normatīvie akti |  |  |  |  |
| 19. BŪVPROJEKTAM, IR ŠĀDAS sastāvdaļas (saskaņā ar MK noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” p.74) |  |  |  |  |
| 1. VISPĀRĪGĀ DAĻA: |  |  |  |  |
| 1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti; 1.2. Zemes gabala inženierizpētes dokumenti vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos; 1.3. Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par inženierbūves tehniskajiem rādītājiem un lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai (norādot klasifikācijas četrciparu kodu), kā arī norādīta vispārīga informācija par vides pieejamību publiskām inženierbūvēm; 1.4. Tehniskie vai īpašie noteikumi; 1.5. Atļaujas un saskaņojumi; 1.6. Vispārīgo rādītāju lapa; 1.7. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna; |  |  |  |  |

2. arhitektūras daļa:

2.1. vispārīgie rādītāji; 2.2. teritorijas sadaļa: 2.2.1. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna; 2.3. arhitektūras sadaļa: 2.3.1. ēkas jumta un stāvu plāni ar telpu izmēriem; 2.3.2. ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm; 2.3.3. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; 2.3.4. tehnisko iekārtu izvietojums; 2.3.5. būvizstrādājumu specifikācijas.

3. inženierrisinājumu daļa:

3.1. būvkonstrukcijas (pamati, pārsegumi, jumts un citas slodzi nesošas konstrukcijas), konstrukciju plāni, griezumi, mezgli; 3.2. ēkai nepieciešamie inženiertīkli (ūdensapgāde un kanalizācija, apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana, elektroapgāde, drošības sistēmas) un to risinājumi (pieslēguma shēmas, specifikācijas, griezumi); 3.3. citi inženierrisinājumi, ja tādi nepieciešami; 3.4. vides aizsardzības pasākumi; 3.5. būvizstrādājumu specifikācijas.

4. darbu organizēšanas projekts

5. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS

6. Ēkas energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai energoefektivitātei, ja to nosaka ēku energoefektivitātes likums

7. REKOMENDĀCIJAS UN NORĀDĪJUMI BŪVES UZTURĒŠANAI.

8. PIELIKUMI:

8.1. Būvprojekta ekspertīzes atzinums (t.sk. ekonomikas daļai) – sagatavo pasūtītājs 8.2. Topogrāfiskās izpētes atskaite.

8. EKONOMISKĀ DAĻA

9.1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums; 92. būvdarbu apjoms; 9.3. izmaksu aprēķins (tāme).

Būvprojektu izstrādāt, ievērojot spēkā esošo būvniecības regulējumu, pastāvošos LBN, LVS, noteikumus un normas. Būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta noformēšana jāveic ievērojot MK noteikumus Nr. 370 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana””. Ja projektētājs uzskata, ka saturu ir lietderīgi papildināt, tad, balstoties uz savu profesionālo un praktisko pieredzi, papildina Būvprojekta saturu.

20. IZSTRĀDES TERMIŅI:

1. būvprojekts minimālā sastāvā un būvatļaujas saņemšana - 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

2. Būvprojekta izstrādes termiņš un nodošana Pasūtītājam ekspertīzes iesniegšanai: 4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

3. Būvprojekta izstrādes, saskaņošanas, ekspertīzes veikšanas un akceptēšanas kopējais termiņš: 6 (seši) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

##### pielikums

Iepirkuma ONP 2017/16 nolikumam

ĪPAŠUMA TIESĪBAS APLIECINOŠIE DOKUMENTI

Īpašuma tiesības apliecinošie dokumenti PDF formātā atrodami Olaines novada pašvaldības mājas lapā internetā http://www.olaine.lv/pakalpojumi475/:wide/ pie iepirkuma ONP 2017/16 dokumentācijas mapē ar nosaukumu: „Īpašuma tiesības apliecinošie dokumenti”.

##### pielikums

Iepirkuma ONP 2017/16 nolikumam

INVENTARIZĀCIJAS PLĀNS

Inventarizācijas plāns PDF formātā atrodams Olaines novada pašvaldības mājas lapā internetā http://www.olaine.lv/pakalpojumi475/:wide/ pie iepirkuma ONP 2017/16 dokumentācijas mapē ar nosaukumu: „Inventarizācijas plāns”.

#### pielikums

Iepirkuma ONP 2017/16 nolikumam

# PRETENDENTA PIETEIKUMS

# par piedalīšanos iepirkumā 
„Būvprojekta “Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas Zeiferta ielā 8, Olainē, energoefektivitātes paaugstināšana” izstrāde un autoruzraudzība”

| Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijai |  |
| --- | --- |
| ____._____.________. Nr.__________ (datums/mēnesis/gads) |  |

Iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, būdami un attiecīgi pilnvaroti _______________________________ uzņēmuma vārdā, piedāvājam veikt iepirkuma ONP 2017/16 „Būvprojekta “Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas Zeiferta ielā 8, Olainē, energoefektivitātes paaugstināšana” izstrāde un autoruzraudzība” paredzēto Pakalpojumu, saskaņā ar Nolikumu un piekrītot visām iepirkuma prasībām par summu EUR _______________ (summa vārdiem) bez PVN un PVN 21% EUR _______________(summa vārdiem), kas kopā sastāda EUR _______________________ (summa vārdiem).

Avansa maksājums ________ (vārdiem) % apmērā no Līguma cenas.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noteiktajā laikā slēgt līgumu un sniegt Pakalpojumu, kas noteikts Nolikumā, Līguma projektā un savā Piedāvājumā.

Mēs apliecinām, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un pildīt tā noteikumos norādītās prasības.

Projektēšanas darbu izpildei mēs plānojam piesaistīt apakšuzņēmējus ________________ un nodot tiem darbus par summu EUR ___________(vārdiem), kas sastāda ____% no mūsu piedāvātās līguma cenas.

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka:

- mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi, Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, iepirkuma priekšmets;

- mēs esam iepazinušies ar Nolikumu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko necelsim pretenzijas par to, atzīstam, ka Komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti dokumenti saskaņā ar Nolikuma prasībām.

| [Vadošais partneris:] |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |
| [Partneris]: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

[Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personu apvienība, šo pieteikumu un pārējos piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā vai piegādātāju apvienībā. Pieteikumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai piegādātāju apvienību, kā arī personu atbildības sadalījumu, kā arī pieteikumam pievieno partneru vienošanās kopiju].

###### 2.1.pielikums

Iepirkuma ONP 2017/16 nolikumam

VISPĀRĒJA INFOEMĀCIJA PAR PRETENDENTU

| 1. | Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Adrese: |  |
| 3. | Kontaktpersona : |  |
| 4. | Telefons: |  |
| 5. | Fax: |  |
| 6. | E-pats: |  |
| 7. | Mājas lapas adrese: |  |
| 8. | Reģistrācijas Nr. |  |
| 9. | Reģistrācijas vieta: |  |
| 10. | Reģistrācijas gads: |  |
| 11. | Mazā uzņēmuma statuss  Vidējā uzņēmuma statuss  Atbilstoši Eiropas Komisijas 2008.gada regulas Nr.800/2008 1. pielikuma 2. pantam par mazo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk kā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro, par vidējo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. |  |
| 12. | Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 13. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss): |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |
| Adrese: |  |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |  |

[Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, šo pielikumu aizpilda par katru personu, kā personu grupas dalībnieku, atsevišķi].

###### 2.2.pielikums

Iepirkuma ONP 2017/16 nolikumam

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PERSONU GRUPĀ VAI PIEGĀDĀTĀJU APVIENĪBĀ

IETILPSTOŠIEM PARTNERIEM UN APAKŠUZŅĒMĒJIEM

# Iepirkumam

# „Būvprojekta “Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas Zeiferta ielā 8, Olainē,

# energoefektivitātes paaugstināšana” izstrāde un autoruzraudzība”

| Nosaukums | Statuss piedāvājumā | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmēja/partneru paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

#### pielikums

Iepirkuma ONP 2017/16 nolikumam

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI

# Iepirkumam

# „Būvprojekta “Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas Zeiferta ielā 8, Olainē,

# energoefektivitātes paaugstināšana” izstrāde un autoruzraudzība”

| Pasūtītājs (nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kura uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto līgumu, tiek veikta projektēšana) | Izpildes termiņš (no būvprojekta uzsākšanas līdz akceptēšanai), vieta, Pretendenta statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs) | Objekta nosaukums, būves kods pēc CC klasifikatora, projektētas ēkas telpu platība (m2), līguma summa EUR | Veiktie pakalpojumi, to apjoms (aprakstīt, kādi darbi veikti, ņemot vērā Nolikuma 2.4.1. un 2.4.2.punkta prasības) | Pašu spēkiem veiktā pakalpojuma apjoms, % | Piezīmes (norādīt, vai pakalpojums veikts atbilstoši normatīviem un pienācīgi pabeigti (būvprojekta akcepta datums, Nr.)) | Pasūtītāju kontaktinformācija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014.gads |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2015.gads |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2016.gads |  |  |  |  |  |  |
| 2017.gads |  |  |  |  |  |  |

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai piegādātāju apvienība, norādīt visu personu grupā vai piegādātāju apvienībā ietilpstošo personu kopējo pieredzi. Pretendenta pienākums ir veiktos darbus aprakstīt tādā apjomā, lai varētu novērtēt Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām. Vērtējot piedāvājumu, vērā tiks ņemta sniegtā informācija].

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

  - pielikums

Iepirkuma ONP 2017/16 nolikumam

PAKALPOJUMA IZPILDEI PAREDZĒTO

GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

# Iepirkumam

# „Būvprojekta “Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas Zeiferta ielā 8, Olainē, energoefektivitātes paaugstināšana” izstrāde un autoruzraudzība”

| Piedāvātā pozīcija Pakalpojuma izpildē | Vārds, Uzvārds | Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv | Izglītība, specialitāte, sertifikāta Nr. un termiņš | Pieredze attiecīgajā jomā (gadi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Speciālistu sarakstā minētajām personām jāpievieno galveno speciālistu kvalifikācijas un darba pieredzes apraksti) un personas licenču, sertifikātu un apliecību kopijas.]

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

  - pielikums

Iepirkuma ONP 2017/16 nolikumam

SPECIĀLISTA KVALIFIKĀCIJAS UN

DARBA PIEREDZES APRAKSTS

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde, mācību laiks (no...līdz…) | Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as) |
| --- | --- |
| ... |  |

- Sertifikāti, licences, apliecības:

| Licences, sertifikāta un apliecības nosaukums un numurs | Izdevējs | Izsniegšanas laiks | Derīguma termiņš (no-līdz) |
| --- | --- | --- | --- |

[Pievienot uzskaitīto licenču, sertifikātu, apliecību kopijas].

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats:

- Uzņēmumā nostrādātie gadi:

- Darba pieredze:

| Laiks (no…līdz…) | Uzņēmums | Amats | Darba pienākumu apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi:

| Nr.p.k. | Objekta nosaukums, adrese | Pasūtītājs (nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kura uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto līgumu, tiek veikta projektēšana) | Speciālista loma būvprojektā | Projektēšanas izpildes laika periods līdz būvprojekta akceptēšanai mm.gggg. – mm.gggg. | Īss darba apraksts norādot konkrētas mērvienības (objekta raksturojošie kvantitatīvie rādītāji, lai detalizēti raksturotu speciālista pieredzi atbilstoši Nolikuma 2.4.3. - 2.4.4. punktā noteiktajām prasībām) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Cita saistītā informācija

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos kā <norādīt statusu projektā, piemēram, būvprojekta vadītājs> strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums>, gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā.

2017.gada ____.______________

Speciālista Vārds Uzvārds

(paraksts)

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

#### pielikums

Iepirkuma ONP 2017/16 nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

# Iepirkumam

# „Būvprojekta “Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas Zeiferta ielā 8, Olainē, energoefektivitātes paaugstināšana” izstrāde un autoruzraudzība”

    - Pakalpojuma izpildes termiņš

Pakalpojuma izpildes termiņš ______________________.

    - Pakalpojuma izpildes grafiks

| Darbu nosaukums | 1.nedēļa | 2.nedēļa | 3.nedēļa | 4.nedēļa | 5.nedēļa | 6.nedēļa | 7.nedēļa | 8.nedēļa | 9.nedēļa | 10.nedēļa | 11.nedēļa | ....... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[Tabulu var samazināt/paplašināt pēc nepieciešamības].

    - Citi nosacījumi

Izpildot iepirkumā minēto Pakalpojumu, ievērosim visas iepirkuma Nolikumā un Projektēšanas uzdevumā noteiktās prasības.

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

#### pielikums

Iepirkuma ONP 2017/16 nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

# Iepirkumam

# „Būvprojekta “Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas Zeiferta ielā 8, Olainē, energoefektivitātes paaugstināšana” izstrāde un autoruzraudzība”

| Nr. | Projektēšanas darbu nosaukums, sastāvs | Rasējumu markas | Izmaksa |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR bez PVN |
| 1. | Vispārīgā daļa: |  |  |
| 2. | Arhitektūras daļa: |  |  |
| 3. | Inženierrisinājumu daļa: |  |  |
| 4. | Darbu organizēšanas projekts |  |  |
| 5. | Ugunsdrošības pasākumu pārskats |  |  |
| 6. | Ekonomikas daļa |  |  |
| 7. | Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai |  |  |
| 8. | Kopā (1.- 7.) |  |  |
| 9. | Autoruzraudzība būvdarbu laikā |  |  |
|  | Kopā 1-9: |  |  |
|  | PVN 21%: |  |  |
|  | Pavisam kopā: |  |  |

#### pielikums

Iepirkuma ONP 2017/16 nolikumam

Līguma Nr. ONP 2017/16

Par būvprojekta izstrādi Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas

Zeiferta ielā 8, Olainē, energoefektivitātes paaugstināšanai

(projekts)

Olainē		2017.gada ____.____________

Puses:

Pasūtītājs: Olaines novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000024332, juridiskā adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, tās izpilddirektora Ģirta BATRAGA personā, kurš rīkojas saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” (turpmāk - Pasūtītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Izpildītāju – Līgumslēdzēji), no vienas puses,

un

Izpildītājs: ________________________, reģ. Nr.: ________________, juridiskā adrese: __________________________, tās ____________________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk - Izpildītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Pasūtītāju – Līgumslēdzēji), no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības veiktā iepirkuma ONP 2017/16 „Būvprojekta “Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas Zeiferta ielā 8, Olainē, energoefektivitātes paaugstināšana” izstrāde un autoruzraudzība”, (turpmāk - Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt būvprojekta (turpmāk – Būvprojekts) izstrādi Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas Zeiferta ielā 8, Olainē, energoefektivitātes paaugstināšanai (turpmāk – Darbi), saskaņā ar Izpildītāja iepirkumam iesniegto Finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.1), Projektēšanas uzdevumu (Līguma pielikums Nr.2) un Darbu izpildes laika grafiku (Līguma pielikums Nr.3), atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Visi pielikumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.

  - Izpildītājs apņemas saņemt būvatļauju, saskaņot Būvprojektu ar Pasūtītāju, ieinteresētajām organizācijām, zemes īpašniekiem un saņemt Būvprojekta akceptu un atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi Olaines novada pašvaldības būvvaldē.

  - Pasūtītājs apņemas pieņemt atbilstoši normatīvajiem aktiem un šī Līguma nosacījumiem izstrādātu, saskaņotu Būvprojektu (tajā skaitā ar Olaines novada pašvaldības būvvaldes atzīmi (akceptu) būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi) un samaksāt par veikto darbu saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.

  - Līgums par būvprojekta realizācijas (būvdarbu) autoruzraudzību ar Izpildītāju tiks slēgts pēc tam, kad Pasūtītājam būs piešķirts finansējums Būvprojekta realizācijai un Pasūtītājam būs zināmi termiņi būvprojekta realizācijas uzsākšanai. Autoruzraudzības līguma summa noteikta Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā iepirkumam ONP 2017/16 „Būvprojekta “Olaines novada sociālās aprūpes centra ēkas Zeiferta ielā 8, Olainē, energoefektivitātes paaugstināšana” izstrāde un autoruzraudzība”.

- Līguma un darbu izpildes termiņi

  - Izpildītājs apņemas pabeigt Līguma 1.1.punktā minētā Būvprojekta izstrādi un saskaņošanu, akceptēšanu _______________ laikā, nododot Projekta dokumentāciju Pasūtītājam atbilstoši Līguma 8.punktam ar nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Ir noteikti sekojoši Būvprojekta izstrādes termiņi:

    - Būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanas termiņš un būvatļaujas saņemšana: 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas;

    - Būvprojekta izstrādes termiņš un nodošana Pasūtītājam ekspertīzes iesniegšanai: 4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas;

    - Būvprojekta izstrādes, saskaņošanas, ekspertīzes veikšanas un akceptēšanas kopējais termiņš: 6 (seši) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

  - Izpildītājs apņemas _______________laikā ar pavadvēstuli iesniegt būvprojektu Pasūtītājam ekspertīzes veikšanai Būvniecības valsts kontroles birojā.

  - Pasūtītājs Izpildītāja izstrādāto Būvprojektu nodod ekspertīzei, kas veicama viena mēneša laikā. Ja pēc ekspertīzes ir nepieciešami labojumi Būvprojektā, Izpildītājs tos veic uz sava rēķina divu nedēļu laikā no ekspertīzes slēdziena saņemšanas dienas. Pēc labojumu veikšanas Izpildītājs atkārtoti ar pavadvēstuli iesniedz Būvprojektu Pasūtītājam nodošanai atkārtotai ekspertīzei.

  - Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir izpildījušas savstarpējās saistības un norēķinus, kas izriet no Līguma noteikumiem.

  - Izpildītājam ir tiesības nodot Būvprojektu Pasūtītājam pirms termiņa.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Izpildītājam maksājamā Līguma summa par pilnīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu Darbu izpildi ir EUR................... (......................................), kas sastāv no līgumcenas EUR........................ (..............................................) un PVN ___% summas EUR..................... (.................................................) un, kas saskaņā ar finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.1) sadalās šādi:

  - Apmaksas kārtība par Būvprojekta izstrādi:

    - 30 (trīsdesmit) % apmērā no Līguma 3.1.punktā norādītās kopējās Līguma summas, tas ir, EUR __________ (______________) (tajā skaitā PVN) 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvprojekta minimālā sastāva izstrādes un būvatļaujas saņemšanas, polises par projektētāja profesionālo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un atbilstošā rēķina saņemšanas brīža. Samaksas termiņu sāk skaitīt no pēdējā dokumenta iesniegšanas dienas;

    - Atlikusī summa no Būvprojekta izstrādes Līguma summas tiek samaksāta Izpildītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Būvprojekta izstrādes, ko apliecina Olaines novada Būvvaldes akcepts, un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas;

    - Pasūtītājs veic tikai tādu Darbu apmaksu, kas veikti atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Darbu uzdevumu, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Darbi ir pieņemti ar Pušu parakstītu nodošanas – pieņemšanas aktu atbilstoši līguma 8.1., 8.2.punktam;

    - Ja pēc Būvprojekta izstrādes tiek saņemts negatīvs ekspertīzes atzinums, tad par atkārtotu ekspertīzes veikšanu izdevumus sedz Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas no Pasūtītāja.

  - Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

  - Izpildītāja atlīdzība (kopējā Līguma summa) ietver visus maksājumus, visu Izpildītāja atlīdzību par būvprojekta izstrādāšanu, nepilnību un neatbilstību novēršanu, visu neparedzēto projektēšanas darbu, kurus Izpildītājam vajadzēja paredzēt, izpildi, nodokļus, nodevas un citas izmaksas. Ja kāda no izmaksām šajā punktā nav minēta, bet tāda rodas būvprojekta izstrādāšanas gaitā, to apmaksu apņemas veikt Izpildītājs. Noslēdzot šo Līgumu, Izpildītājs ir pārliecinājies par Izpildītāja atlīdzības (kopējās Līguma summas) pietiekamību šajā Līgumā paredzētā būvprojekta izstrādāšanai.

- Izpildītāja tiesības un pienākumi

  - Izpildītājs apliecina, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības saskaņā ar Līgumu.

  - Izpildītājs apliecina, ka tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteikto Darbu veikšanai.

  - Apakšuzņēmēja (ja tāds tiek piesaistīts) nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu. Par piesaistāmo apakšuzņēmēju jāiesniedz visa informācija, kāda iesniegta iepirkuma piedāvājumā saskaņā ar iepirkuma Tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām.

  - Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā minēto personālu. Personāla maiņa Izpildītājam jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Piedāvātā personāla kvalifikācijai jābūt tādai pašai vai labākai kā nomaināmajam personālam.

  - Izpildītājam ir jānomaina ikviens no Darba izpildē iesaistītā (piedāvājumā minētā vai nomainītā) personāla, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

    - atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;

    - nekompetence vai nolaidība;

    - Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana

  - Izpildītājs nodrošina, lai Darbu izpildes laikā Izpildītāja darbinieki nepieļautu patvaļīgas atkāpes no Līguma noteikumiem, termiņiem un finanšu izlietojuma.

  - Izpildītājs apņemas, izpildot ar Līgumu uzņemtās saistības, ievērot Latvijas Republikas Būvnormatīvus, ievērot darba drošības, sanitāri tehniskos, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus, uzņemoties visu atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti Pasūtītājam vai trešajām personām šo normu pārkāpuma vai neievērošanas rezultātā.

  - Izpildītājam ir pienākums, ja Pasūtītājs pieprasa, sniegt rakstiski informāciju par Darbu izpildes gaitu.

  - Jebkurus rakstveida iebildumus, kurus Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam, Izpildītājs izskata un rakstiski sniedz atbildi 3 (trīs) darba dienu laikā un Puses vienojas par iespējamo risinājumu.

  - Izpildītāja pienākums ir veikt Būvprojekta saskaņošanu un saņemt Olaines novada pašvaldības Būvvaldes akceptu.

  - Izpildītāja pienākums pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma un Pasūtītāja noteiktā laikā veikt projekta prezentāciju jebkurā tā izstrādes stadijā.

  - Izpildītāja pienākums ir pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma bez maksas izstrādāt un izsniegt papildus rasējumus 3 (trīs) eksemplāros un elektroniski, ja Pasūtītājam, Pasūtītāja pārstāvim vai Būvprojektā paredzēto izbūves darbu veicējam nav viennozīmīgi izprotami rasējumi, paskaidrojuma raksti un specifikācija vai nepieciešama cita detalizācijas pakāpe.

  - Izpildītājam ir pienākums pirms projektēšanas darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas sabiedrības izdotu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi par profesionālās darbības (būvprojekta izstrādes) rezultātā nodarītajiem zaudējumiem Pasūtītājam ar atbildības limitu, kas nav mazāks par šī Līguma 3.1.punktā norādīto Līgumsummu un ar darbības termiņu ne mazāk kā uz trīs gadiem no šī Līguma noslēgšanas dienas. Šī polise garantē Pasūtītājam iespēju saņemt zaudējumu atlīdzību, kas Pasūtītājam varētu rasties būvprojekta realizācijas gaitā, ja būvprojekts Izpildītāja vainas dēļ ir izstrādāts nekvalitatīvi, neatbilstoši LR normatīvajiem aktiem. Apdrošināšanas polises oriģināli vai apliecināta tās kopija tiek pievienota šim Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītāja pienākums ir sniegt Izpildītājam visu iespējamo tā rīcībā esošo informāciju un dokumentāciju, kura atkarīga no Pasūtītāja un nepieciešama Līguma 1.1.punktā minēto Darbu veikšanai, ja Izpildītājs to rakstiski pieprasa.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt Darbu gaitu un izpildi jebkurā Būvprojekta izstrādes stadijā. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas iebildumi par veicamo Darbu kvalitāti vai citi iebildumi – tie tiek noformēti rakstveidā un iesniegti Izpildītājam.

  - Pasūtītāja pienākums ir ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kuri ir radušies pēc Līguma noslēgšanas un var ietekmēt Līguma izpildes gaitu un termiņus.

  - Pasūtītājs ne biežāk kā reizi mēnesī var pieprasīt atskaites par padarīto darbu.

- Sapulces

  - Pēc vienas Puses pieprasījuma, kas iesniegts rakstiski otrai Pusei ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms sapulces datuma, tiek noturētas Pušu sapulces.

  - Sapulces tiek protokolētas un protokolus paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji. Sapulces vada un protokolē Pasūtītāja pārstāvis. Jebkuras Puses pārstāvis, kurš nepiekrīt protokolam, ir tiesīgs pievienot rakstiskas piezīmes.

  - Sapulcēs tiek saskaņoti projekta tehniskie un principiālas nozīmes jautājumi, kā arī projektēšanas darbu izpildes gaita.

- Pušu atbildība, zaudējumu atlīdzināšana un apdrošināšana

  - Izpildītājs, parakstot Līgumu, garantē visu Darbu pilnīgu un savlaicīgu izpildi.

  - Izpildītājs, parakstot Līgumu, garantē, ka tam ir un būs visas nepieciešamās speciālās atļaujas, licences vai sertifikāti Līgumā atrunāto Darbu veikšanai visā to izpildes periodā.

  - Dodot Līguma punktos 7.1., 7.2. atrunātās garantijas, Izpildītājs apņemas atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus un par saviem līdzekļiem novērst visus trūkumus, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzņemtās saistības tiek izpildītas nepienācīgi vai netiek izpildītas vispār.

  - Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu, ja maksājumi atbilstoši līguma 3.2.1. un 3.2.2.punktam, netiek veikti Līgumā noteiktajos termiņos, 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās.

  - Izpildītājam var tikt piemērots līgumsods, ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts kāds no Līgumā 2.punktā noteiktajiem termiņiem, maksājot Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam vai Būvprojektā paredzēto izbūves darbu veicējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Būvprojekta risinājumu dēļ. Vainas pakāpi nosaka Pušu pieaicināti eksperti – 2 (divi) no Pasūtītāja un 1 (viens) no Izpildītāja puses. Gadījumā, ja ekspertu komisija konstatē problēmas Būvprojektā, kas rada zaudējumus Pasūtītājam vai būvdarbu veicējam, tad visus izdevumus kas saistīti ar pārkāpumu novēršanu sedz Izpildītājs.

  - Ja būvdarbu veikšanas laikā tiek konstatēts, ka darbus nevar realizēt atbilstoši izstrādātajam Būvprojektam, vai atklājas neparedzētie darbi, kurus bija iespējams paredzēt Būvprojekta kvalitatīvas izstrādes gaitā, tad Izpildītājs izstrādā nepieciešamos risinājumus bez papildus samaksas, termiņā, kas nav ilgāks kā 10 (desmit) darba dienām. Par neparedzētiem būvdarbiem, kas radušies nekvalitatīva projekta izstrādes dēļ, maksā Izpildītājs.

  - Līguma 7.4. un 7.5.punktā minēto līgumsodu nomaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas.

  - Turpmākie norēķini starp Izpildītāju un Pasūtītāju tiek veikti pēc līgumsodu nomaksas.

- Darbu nodošana un pieņemšana

  - Pabeigto Darbu pieņemšana notiek, sastādot Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros, ko saskaņo Pasūtītāja pārstāvis un paraksta Pasūtītājs un Izpildītājs.

  - Par pabeigtiem Darbiem uzskatāms Būvprojekts, kas ir saskaņots, akceptēts Olaines novada pašvaldības Būvvaldē, par kuru ir saņemts pozitīvs Būvprojekta ekspertīzes atzinums un iesniegts Pasūtītāja pārstāvim atbilstoši Projektēšanas uzdevuma nosacījumiem (Līguma pielikums Nr.2).

  - Būvprojekta dokumentācijas pieņemšanu Puses noformē ar nodošanas - pieņemšanas aktu.

  - Pasūtītājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma 2.2.3.punktā minētās Būvprojekta dokumentācijas saņemšanas ir tiesīgs iesniegt Izpildītājam pretenzijas par konstatētajiem trūkumiem. Pretenzijās norādītos trūkumus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem piecu darba dienu laikā (ja nav panākta atsevišķa Pušu vienošanās par citu termiņu). Ja Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā nav novērsis trūkumus, kas bija jānovērš par Izpildītāja līdzekļiem, tad Pasūtītājs pēc savas izvēles var samazināt Izpildītājam paredzēto atlīdzību atbilstoši pretenzijā norādīto trūkumu apmēram. Ja šajā punktā norādītajā termiņā Pasūtītājs pretenzijas nav iesniedzis, tad būvprojekta dokumentācija tiek uzskatīta par pieņemtu.

  - Pasūtītāja tiesības iesniegt pretenzijas Izpildītājam atjaunojas, ja Būvprojekta dokumentācijā atklājas kļūdas, kuras Pasūtītājs varēja konstatēt tikai būvniecības sagatavošanas (t.sk. iepirkuma izsludināšanas) un būvdarbu izpildes gaitā.

  - Izpildītājam pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma ir pienākums sniegt rakstiskas atbildes  (paskaidrojumus)  Pasūtītājam jautājumos, kuri attiecas uz izstrādāto būvprojektu,  piecu  darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, bet, ja ir izsludināta publiska iepirkuma procedūra Būvprojekta realizēšanai, trīs darba dienu laikā no pieprasījuma  saņemšanas dienas

  - Pušu domstarpības, kas rodas Būvprojekta dokumentācijas kvalitātes un tās atbilstības Līguma noteikumiem novērtēšanā, izšķir Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – Vispārīgie būvnoteikumi) 41.punktā noteiktajā kārtībā.

- Pretenziju un strīdu izskatīšanas kārtība

  - Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līgumu. Ja vienošanās netiek panākta 1 (viena) mēneša laikā no pirmās sarunas dienas, visi strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā likumdošanas noteiktajā kārtībā.

- Nepārvarama vara

  - Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvo aktu un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt Līgumu, un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības un bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas un nav varējušas paredzēt, kā arī tos, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.

  - Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm, ja tas ir iespējams, ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Puses pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

  - Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto apstākļu beigšanos.

- Līguma izbeigšana

  - Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, brīdinot par to Izpildītāju rakstiski 2 (divas) nedēļas iepriekš, šādos gadījumos:

    - Izpildītājs nokavē Līguma izpildi (Darbu un izpildes termiņus vairāk kā 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas tā, ka Pasūtītājs nokavējuma dēļ vairs nav ieinteresēts Līguma izpildīšanā);

    - Izpildītājs patvaļīgi grozījis Darbu uzdevumā minētās prasības;

    - Izpildītājs neievēro Līguma nosacījumus.

  - Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 11.1.punktu, Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par Līguma izbeigšanu un rēķina saņemšanas:

    - samaksā Pasūtītājam līgumsodu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas;

    - atmaksā Pasūtītājam pilnā apmērā līguma 3.2.1.punktā maksājumu, ko Pasūtītājs samaksājis Izpildītājam.

  - Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot Pasūtītāju 2 (divas) nedēļas iepriekš, ja Pasūtītājs neizpilda tam noteiktās maksājuma saistības ilgāk nekā 1 (vienu) mēnesi.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs izbeidz Līgumu 11.3.punktā paredzētajā gadījumā un kārtībā, tad Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā veic (skaitot no Izpildītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas) visus Izpildītājam nesamaksātos maksājumus, kas pamatoti ar izpildītā Darba aktiem un rēķiniem.

  - Ja Līgums tiek pārtraukts ārpus Pasūtītāja vai Izpildītāja kontroles esošās nepārvaramas varas dēļ, tad Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam paveikto Darbu daļu, nododot Pasūtītājam ar Pasūtītāja pārstāvi saskaņotu Darbu esošajā izstrādes pakāpē.

- Pārstāvji un kontaktinformācija

  - Pasūtītāja pārstāvji ar Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darbu izpildi un Līguma izpildes termiņiem  ir __________, tālr. ________.

  - Izpildītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darbu izpildi un pabeigšanu ir: ______________, tālr._________.

  - Katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

- Nobeiguma noteikumi

  - Līgumu un tā pielikumus var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju vienošanos. Šādi grozījumi ir jāveic rakstiski. Grozījumi stājās spēkā no to parakstīšanas brīža. Visi grozījumi Līgumā jāparaksta personām, kas attiecīgo grozījumu dokumentu parakstīšanas brīdī ir tiesīgas (saskaņā ar Pušu Statūtiem, citiem dokumentiem, likumu un pilnvaru) parakstīt Puses vārdā šādus dokumentus.

  - Nekādas mutiskas vienošanās, diskusijas vai argumenti, kas izteikti Līguma sastādīšanas laikā un nav iekļauti Līguma noteikumos vai tāmēs, netiek uzskatīti par Līguma noteikumiem.

  - Neviena no līgumslēdzējpusēm nav tiesīga nodot savas tiesības un pienākumus trešajai Pusei bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

  - Būvprojekta realizācijai Pusēm būs pienākums slēgt šī Līguma 1.4.punktā norādīto autoruzraudzības līgumu atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu X. nodaļas prasībām. Noslēdzot šo Līgumu, Izpildītājs ir informēts un piekrīt, ka Izpildītājam būs pienākums norīkot atbildīgo darbinieku par autoruzraudzības nodrošināšanu būvobjektā visā būvdarbu līguma darbības laikā, un Pasūtītājs būs tiesīgs paredzēt līgumsodu par minētās prasības pārkāpšanu

  - Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs.

  - Līgumam ir sekojoši pielikumi, kas ir līguma neatņemamā sastāvdaļa:

    - Pielikums Nr.1 – Finanšu piedāvājums uz ____ lapām;

    - Pielikums Nr.2 – Projektēšanas uzdevums uz ___ lapām;

    - Pielikums Nr.3 - Darbu izpildes laika grafiks uz ___lapām.

- Līgumslēdzēju pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs					 Izpildītājs