Olaines novadā

____. _____. 2014. 	Nr.8.10.1./

Iepirkuma „Videonovērošanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana Olaines 1.vidusskolā”, IDN: ONP 2014/30,

Ieinteresētajiem piegādātājiem

- Par jautājumu atklātam konkursam „Videonovērošanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana Olaines 1.vidusskolā”, IDN: ONP 2014/30

- Iepirkumu komisija 2014.gada 02.jūlija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumu par iepirkuma „Videonovērošanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana Olaines 1.vidusskolā”, IDN: ONP 2014/30 Tehnisko specifikāciju.

- Komisija sniedz sekojošo atbildi:

Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu:

Tehniskā specifikācijā 26. ailē ir neprecīzi noradīta kamera un tās apraksts.

Precizētās kamerās tips un marka ir:

ražotājs: Evidence,

tips/marka: Apix-Dome /E2 LED 309

apraksts:  Kupolaina videokamera 2Mpix ar objektīvu 3~9 mm 1/2.7" CMOS, 0,1Lux krāsu, 0,05Lux m/b, 0Lux IS,  IS-apgaismojums, -10º + 40ºС; barošana - DC12V/PoE, max. 6 W.

Lai iepazīstināt visus ieinteresētus piegādātājus, komisija nolemj publicēt jautājumu un atbildi pašvaldības mājas lapā www.olaine.lv sadaļā “Iepirkumi” pie iepirkuma IDN: ONP 2014/30 dokumentācijas.

Pretendentiem, gatavojot piedāvājumus atklātam konkursam, jāņem vērā Komisijas sniegtā atbilde.

Izpilddirektora vietniece			K.Matuzone

Lavrinoviča 67146050