APSTIPRINĀTS

Ar Olaines novada pašvaldības

pastāvīgās iepirkumu komisijas lēmumu

2014.gada 27.jūnija sēdē

Protokols Nr.1

IEPIRKUMA

„Videonovērošanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana Olaines 1.vidusskolā”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma IDN: ONP 2014/30

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Centralizēto iepirkumu institūcija

Olaines novada pašvaldība, kas veic centralizēto iepirkumu institūcijas funkcijas, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 16.pantu (turpmāk – Institūcija).

    - Rekvizīti:

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV – 2114, Latvija

Reģ. Nr. 90000024332

PVN reģ. Nr. LV90000024332

AS “Swedbank”

Konts LV34HABA0551036014438

Kods HABALV22

Tālrunis: +371 67964333

Fakss: +371 67963777

E-pasts: olainesdome@olaine.lv

    - Kontaktpersona, kas ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatorisku informāciju par procedūru: Irina LAVRINOVIČA – Olaines novada pašvaldības iepirkumu vadītāja, tālr.: +371 67146050, +371 20454465, e-pasts: iepirkumi@olaine.lv.

  - Iepirkumu komisija

Iepirkumu komisija izveidota, pamatojoties uz grozījumiem Olaines novada domes 2009.gada 30.septembra sēdes lēmumā „Par Olaines novada pašvaldības pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” (6.prot.,36.p.) (turpmāk – Komisija).

  - Pasūtītājs: Olaines 1.vidusskola

    - Rekvizīti:

Zeiferta iela 4, Olaine, Olaines novads, LV-2114

Reģ.Nr.90000023854

AS “Swedbank”

Konts LV49HABA0551036027360

Kods HABALV22

Tālr.: 67962959, fakss: 67147301

E-pasts: olaines1vsk@o1vsk.lv

## Pretendenti:

## Pretendents var būt jebkura juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – Pretendents), kura ir iesniegusi piedāvājumu iepirkumā „Videonovērošanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana Olaines 1.vidusskolā”, IDN: ONP 2014/30.

  - Iepirkuma priekšmets

Videonovērošanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana Olaines 1.vidusskolā (turpmāk - Darbi), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, izstrādāto Tehnisko projektu un Līguma projektu (7.pielikums).

    - Galvenā priekšmeta CPV kods: 32323500-8 (Videonovērošanas sistēma);

    - Papildu priekšmetu kodi: 51000000-9 (Uzstādīšanas pakalpojumi); 45310000-3 (Elektrības vadu instalācijas darbi).

  - Objekta apskate un informācijas sniegšana

    - Pirms piedāvājuma sagatavošanas ieinteresētajiem piegādātājiem var tikt objekta apskate, iepriekš sazinoties ar Olaines 1.vidusskolas direktora vietnieku saimniecības jomā Juri ODIŅU – tālr.: 67147304, 26321231.

    - Jebkura papildus informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pašvaldības mājas lapā (www.olaine.lv, sadaļā “Iepirkumi”, „Preču piegāde”) pie Tehniskās specifikācijas. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

  - Piedāvājumu iesniegšanas kārtība

    - Pretendents var iesniegt:

      - piedāvājumu tikai par visu iepirkuma apjomu;

      - viena piedāvājuma variantu.

    - Piedāvājumu var iesniegt līdz 2014.gada 08.jūlija plkst. 11:00 Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, LV-2114, Latvija, tālrunis 67964333, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē pirms augstāk minētā termiņa beigām. Piedāvājums, kas iesniegts pēc norādītā termiņa, tiek neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam vai nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā uz adresi, ko pretendents ir norādījis uz piedāvājuma.

    - Piedāvājumi:

      - kas iesniegti vai piegādāti pēc 1.7.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek pieņemti;

      - kas saņemti pa pastu pēc 1.7.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

    - Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt, grozīt un labot vai papildināt tikai līdz 1.7.2.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu, kuru paraksta pretendenta likumiskais pārstāvis vai kuram ir tiesības pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkumā. Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona, tam jāpievieno oriģināla pilnvara. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā un piedāvājumam pievieno personu grupas dalībnieku vienošanos par piedāvājuma iesniegšanu un iespējamā līguma izpildi. Dokumentu kopijas un tulkojumus apliecina personu grupas dalībnieks, uz kuru konkrētais dokuments attiecas.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, Pretendenta pieteikumā (standarta forma 3.pielikums) papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

  - Piedāvājuma noformēšana

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

      - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

      - Pretendenta nosaukums un adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;

      - atzīme: Piedāvājums iepirkumam „Videonovērošanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana Olaines 1.vidusskolā” (identifikācijas Nr. ONP 2014/30)”;

      - norāde: „Neatvērt līdz 2014.gada 08.jūlija plkst. 1100”.

    - Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu valodā.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, sagatavotiem drukātā formā.

    - Piedāvājums jāiesniedz caurauklots, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai un to paraksta Pretendenta pilnvarota persona.

    - Personai, kura paraksta piedāvājumu, jābūt tiesīgai parakstīt iepirkuma līgumu.

    - Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina Pretendenta pilnvarotai personai.

    - Pretendents var izmantot šīs Tehniskās specifikācijas pielikumos pievienotos dokumentus, to kopijas, kā arī no jauna sagatavotus dokumentus, saglabājot Tehniskās specifikācijas pielikumos pievienoto dokumentu veidu un formātu.

  - Cita informācija

    - Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Institūcijai.

    - Iesniedzot piedāvājumu Pretendents apstiprina, ka: tam ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi; Pretendents atbilst Tehniskas specifikācijas izvirzītajām prasībām; Pretendents ir iepazinies ar iepirkuma Tehniskas specifikācijas saturu, atzīstot tos par pareiziem un atbilstošiem, līdz ar ko visas pretenzijas un sūdzības, ja tādas ir, par noteikumiem ir iesniedzamas pirms piedāvājumu iesniegšanas vai neiesniedzot piedāvājumu; Pretendentam ir skaidras un saprotamas Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai un līguma priekšmets līdz ar ko viņš atzīst, ka Komisija ir nodrošinājusi Pretendentam iespēju bez attaisnojama riska iesniegt piedāvājumu.

- PRASĪBAS PRETENDENTIEM

  - Pretendentu izslēgšanas noteikumi

  - Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja:

2.1.1.1. ir pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cita līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, ir uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas tiek likvidēts;

2.1.1.2.tam Latvijā vai valstī, kur tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas maksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

  - Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos, atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām.

    - Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamo preču piegādi un uzstādīšanu Latvijas Republikā.

  - Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

    - Pretendenta finanšu vidējais neto gada apgrozījums pēdējo trīs kalendāro gadu laikā (2011., 2012. un 2013.gadā) pārsniedz piedāvāto līgumcenu divas reizes.

    - Pretendentu, kuri dibināti pēc 2011.gada, finanšu vidējais neto gada apgrozījums tiek rēķināts par faktiski nostrādāto laiku.

  - Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Pretendentam ir pieredze līdzīga rakstura (t.i., videonovērošanas sistēmu ierīkošana/izbūve) un apjoma darbu veikšanā pēdējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi). Tiks uzskatīts, ka Pretendentam ir pieredze līdzīgo darbu veikšanā minētajā laika periodā, ja izpildās nosacījumi:

      - tās ir veicis un pilnīgi pabeidzis videonovērošanas sistēmas ierīkošanu vismaz vienam pasūtītājam;

      - 2.4.1.1.punktā minētā objekta kopēja līguma summa ir vienāda vai lielāka par šīm iepirkumam piedāvāto līgumcenu.

    - Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem jābūt sertificētiem saskaņā atbilstoši valsts normatīvo aktu prasībām.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Pretendenta pieteikums (jāsagatavo saskaņā ar Pretendenta pieteikuma standarta formu (2.pielikums)), kuram pievienota Vispārīga informācija par Pretendentu (standarta forma 2.1.pielikums) un Informācija par Pretendentu grupā ietilpstošajiem partneriem un apakšuzņēmējiem (standarta forma 2.2.pielikums).

  - Personu grupas, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, dalībnieku vienošanās par piedāvājuma iesniegšanu, vadošā partnera nozīmēšanu un iespējamā līguma izpildi;

  - Pretendenta un tā iesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās (ja Pretendents iesaista apakšuzņēmējus), norādot tā veicamos darbus un apjomus naudas un procentuāla izteiksmē;

  - Ārvalstu uzņēmumi iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdoto reģistrācijas apliecības kopiju;

  - Ārvalstu uzņēmumi iesniedz Būvkomersanta vai līdzvērtīgas reģistrācijas apliecības (izziņas vai darbu veikšanas atļaujas), ko izsniegušas līdzvērtīgas nozares institūcijas vai profesiju vai arodu reģistri citā valstī, kur pretendents reģistrēts;

  - Pretendenta apliecinājums, ka viņa finanšu neto gada apgrozījums euro pēdējo trīs gadu laikā (2011., 2012. un 2013.gadā) pārsniedz piedāvāto līgumcenu divas reizes. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šī punkta prasībām atbilstoša izziņa par personu grupā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu;

  - Informācija par Pretendenta pieredzi (standarta forma – 3.pielikums) saskaņā ar 2.4.1.punkta nosacījumiem, norādot saņēmēju, veikto darbu apjomu, darbu izpildes laiku un kontaktpersonas tālruni, vārdu uzvārdu un amatu;

  - Informācija par Pretendenta piedāvāto Darbu veikšanai paredzēto galveno speciālistu saraksts (standarta forma – 4.pielikums), Darbu vadītāju pieredzi un kvalifikāciju (standarta forma – 4.1.pielikums), saskaņā ar 2.4.2.punkta prasībām, pielikumā pievienojot spēkā esošas, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā akreditētu sertifikācijas institūciju izsniegtu kvalifikācijas sertifikātu kopijas.

  - Tehniskais piedāvājums

    - Pretendents, iesniedzot Tehnisko piedāvājumu atbilstoši Tehniskās specifikācijas 5.pielikumam, apliecina piedāvāto Darbu atbilstību „Prasībām Darbu izpildei” (1.pielikums), apstiprina to kvalitāti.

    - Materiālu un darbu sarakstā (1.1.pielikums) minētās tirdzniecības markas var tikt aizstātas ar ekvivalentiem izstrādājumiem. Ja Pretendents piedāvā ekvivalentus izstrādājumus, Darbu daudzumu sarakstā dotās markas vietā norādāma faktiski piedāvātā izstrādājuma marka.

  - Finanšu piedāvājums

    - Pretendents iesniedz Finanšu piedāvājumu atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidlapai (6.pielikums).

    - Finanšu piedāvājumā norāda vienības cenu euro un centos bez PVN ar trim zīmēm aiz komata atsevišķi katrai pozīcijai.

    - Nosakot vienības cenas Darbiem, tajās ietver izmaksas, bez kā nebūtu iespējama iepirkumā paredzēto Darbu tehnoloģiski pareiza, Tehniskajai specifikācijai, Tehniskajam projektam un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā, noteiktajā termiņā, ievērojot līguma projekta nosacījumus.

    - Ar Tehnisko projektu (Nolikuma 1.2.pielikums), tā rasējumiem un Paskaidrojuma rakstiem jāiepazīstas reizē ar Darbu daudzumu sarakstiem, pirms cenas un summas ierakstīšanas paredzētajās pozīcijās.

    - Ja ieinteresētais piegādātājs konstatē, ka materiālu un darbu sarakstā iekļautie darbi vai to apjomi ir nepietiekami Tehniskā projekta realizācijai atbilstoši Tehniskās specifikācijas noteikumiem, tas informē par to Pasūtītāju līdz 1.7.2.punktā minētajam piedāvājumu iesniegšanas laikam.

    - Ja Pretendents nebūs veicis Nolikuma 3.10.5.punktā noteiktās darbības, tad vēlāk viņš nevar celt nekāda rakstura pretenzijas par Tehnisko projektu rasējumu vai paskaidrojuma rakstu neatbilstību Tehnisko projektu Darbu daudzumu saraktiem.

    - Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, kas saistītas ar konkursā paredzētās videonovērošanas sistēmas ierīkošanu (t.sk. nodokļi, transports, preces uzstādīšana, pieslēgšana, videonovērošanas reģistrācija), kā arī jāparedz visi palīgmateriāli un darbi, visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām, tai skaitā arī ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas.

    - Pretendents ieraksta cenas visās paredzētajās pozīcijās. Ja kādā pozīcijā cenas nav norādītas, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts. Ja kāda no izmaksu pozīcijām tiek piedāvāta papildus, tam jābūt skaidri un nepārprotami norādītam piedāvājumā.

- PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI

  - Iesniegto piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtā iepirkumu Komisijas sēdē.

  - Pretendentu atlases laikā Komisija atlasa Pretendentus, kuri atbilst 2.2., 2.3. un 2.4. punktu prasībām. Ja Pretendents neatbilst 2.2., 2.3. vai 2.4. punktu prasībām, Komisija pieņem lēmumu par Pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Tehniskās specifikācijas 2.1.punktā (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā) minēto apstākļu esamību Komisija pārbauda tikai attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta trešajā daļā minētajām prasībām un kritērijiem.

  - Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām un „Prasībām Darbu izpildei” (1.pielikums). Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst kādam no Tehniskās specifikācijas un/vai „Prasībām Darbu izpildei” (1.pielikums), Komisija pieņem lēmumu par Pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Aritmētisko kļūdu labošana

    - Pirms finanšu piedāvājumu vērtēšanas, Komisija pārbauda, vai tajā nav pieļautās aritmētiskās kļūdas.

    - Ja piedāvājumā tiek konstatētās aritmētiskās kļūdas, Komisija tās atbilstoši izlabo. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

  - Nepamatoti lēts piedāvājums

    - Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, īpaši attiecībā uz:

    - piegādes metodes izmaksām;

    - izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem preču piegādes veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;

    - piedāvāto preču īpašībām un oriģinalitāti;

    - darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek piegādātas preces;

    - pretendenta iespējām saņemt komercdarbības.

    - Komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par Pretendenta iespējamo noraidīšanu, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē visus 4.6.1.punktā minētos faktorus.

    - Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar Pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar Komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja Komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.

  - Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas, lai pārbaudītu vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, Komisija:

    - attiecībā uz Pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par maksātnespējas un likvidācijas procesiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par nodokļu parādiem — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Komisija minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīga saņemt, neprasot Pretendenta piekrišanu;

    - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu papildus pieprasa, lai tas 10 (desmit) darbdienu laikā iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas 8.2 piektajā daļā noteiktie gadījumi. Ja Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

    - Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto līguma cenu no tiem piedāvājumiem, kas nav izslēdzami PIL 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, atbilst visām Tehniskās specifikācijas prasībām un „Prasībām Darbu izpildei” (1.pielikums).

    - Vērtējot piedāvājuma cenu, Komisija ņem vērā līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

- PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

  - Komisija triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot rakstisku paziņojumu.

- LĪGUMA IZPILDE

  - Līdz Darbu uzsākšanas brīdim Būvuzņēmējs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darbu uzsākšanas brīža līdz visu Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) būvdarbu dēļ laikā.

  - Avanss nedrīkst pārsniegt 30% (trīsdesmit procentus) no kopējās līgumcenas.

  - Gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto Darbu izpildes apmaksai, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzēto Darbu apjomu, bet ne vairāk kā 30% trīsdesmit procentu) apmērā.

Iepirkumu komisijas locekle				K.Matuzone

- pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2014/30

PRASĪBAS DARBU IZPILDEI

- Vispārīgā informācija

  - Ekvivalence: materiālu un darbu sarakstā (1.1.pielikums) un Tehniskajā projektā (1.2.pielikums) minētās tirdzniecības markas un preču izcelsme, sagatavojot piedāvājumu, var tikt aizstātas ar ekvivalentiem izstrādājumiem, kas nesamazina sistēmu kopējo veiktspēju. Ekvivalence tiks noteikta, vadoties no Tehniskajā projektā noteiktajiem datiem, funkcionālo īpašību atbilstības un kvalitātes.

  - Ja Pretendents piedāvājumā iekļauj ekvivalentus izstrādājumus, tam jāsniedz visa informācija par šiem izstrādājumiem, lai iepirkuma Komisija varētu noteikt to ekvivalenci, kā arī aizpildot Darbu daudzumu sarakstus, tajos jāatšifrē konkrētie piedāvātie izstrādājumi un procesi.

  - Ar Tehnisko projektu (1.2.pielikums), tā rasējumiem un Paskaidrojuma rakstiem jāiepazīstas reizē ar Darbu daudzumu sarakstiem, pirms cenas un summas ierakstīšanas paredzētajās pozīcijās. Nepieciešamības gadījumā jārīkojas Tehniskās specifikācijas 3.10.5.punktā noteiktajā kārtībā.

  - Ja ir nesakritības Darbu apjomos, Pretendentam prioritārā secībā ir jāskatās:

    - Tehniskais projekts;

    - Materiālu un darbu saraksts.

  - Garantijas termiņš izpildītajiem Darbiem un iekārtam nevar būt īsāks par 3 (trīs) gadiem no nodošanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas.

  - Darbu izpildes termiņš: vadu vilkšanas darbiem līdz 2014.gada 18.augustam, videonovērošanas iekārtu uzstādīšanai līdz 2014.gada 28.augustam. Darbu uzsākšanu saskaņot ar Pasūtītāju.

- Normatīvie akti

  - Darbi jāveic saskaņā ar tehnisko standartu prasībām, Vispārīgiem būvnoteikumiem (MK noteikumi Nr. 112), MK noteikumiem Nr. 496 „Telekomunikāciju tīklu ierīkošanas un būvniecības noteikumi” un citām Latvijā spēkā esošām likumdošanas normām un noteikumiem, kas attiecas uz šādu darbu izpildi.

  - Izpildot Darbus jāievēro visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, u.c. prasības, kas attiecas uz šādu darbu izpildi.

  - Pretendentam jābūt atbildīgam par visu atļauju iegūšanu, kas tiek prasītas saskaņā ar Būvniecības likumu, Latvijas Republikas Vispārīgajiem būvnoteikumiem un iepirkuma tehnisko specifikāciju.

- Citas prasības

  - Pirms Darbu uzsākšanas Izpildītājam, ja tās būs nepieciešams, Datu valsts inspekcijā ir jāveic videonovērošanas reģistrācija saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības likumu.

  - Visiem projekta realizācijā izmantojamiem materiāliem jābūt sertificētiem Latvijā. Pirms to iebūvēšanas, materiālu sertifikāti vai ražotāja atbilstības deklarācijas uzrādāmas Pasūtītājam vai tā pilnvarotam pārstāvim.

  - Iekārtas un materiālus pirms pasūtīšanas saskaņot ar Pasūtītāju.

  - Visus celtniecības montāžas darbus veikt sertificētiem speciālistiem.

  - pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2014/30

Precizēts saskaņā ar iepirkumu komisijas Protokolu Nr.2 no 04.07.2014.

MATERIĀLU UN DARBU SARAKSTS

| N.p.k. | Darba nosaukums | Marka , parametri | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | VIDEONOVĒROŠANAS SISTĒMA |  |  |  |
| 1 | Videonovērošanas serveris Rack 19' 4U: CPU Intel Core I7 / RAM 16Gb / SSD 1x120Gb / HDD 4x 3.5' 4Tb/VIDEO 2Gb, tastatūra, pele |  | kompl. | 1 |
| 2 | Cietais disks 4Tb | WD | gab. | 4 |
| 3 | Programmnodrošinājums MS Windows 7 Profession | Microsoft | gab. | 1 |
| 4 | Programmnodrošinājums AXON NEXT: 16 IP kamerām | AXON | gab. | 1 |
| 5 | Papildus licencīja 1 IP kamerai | AXON | gab. | 2 |
| 6 | Videonovērošanas dators ADV: Intel Core i7 3GHz/2x PCIE /RAM 16Gb , /2x VIDEO 1Gb /HDD 3Tb /DVD,CD RW/ keyboard /mouse/22 LED monitors |  | kompl. | 1 |
| 7 | Attālināta Darba Vietas programmnodrošinājums | AXON | gab. | 1 |
| 8 | LED monitors 22" ar sienas kronšteinu un VGA kabelis 15m |  | kompl. | 2 |
| 9 | Grīdas skapis 19' 24U ar stikla durvīm h=1200m 1200x600x800 | S-NET | kompl. | 1 |
| 10 | 2 Ventilatoru bloks, 220V, grīdas skapjiem dziļums 800mm un termostāts | S-NET | gab. | 1 |
| 11 | Zemējuma kopne, CU, 9xM6 | S-NET | gab. | 1 |
| 12 | 19'' barošanas panelis ar 8 rozetēm (~220V) | Premium Line | kompl | 1 |
| 13 | Stiprinājuma komplekts 20 gab. | Premium Line | kompl. | 1 |
| 14 | Šasijas konvertors 14 konvertoriem 19' 2U ar diviem barošanas blokiem |  | gab. | 1 |
| 15 | Optiskais konvertors 1Gbit/s |  | gab. | 3 |
| 16 | SFP modulis MiniGBIC/SFP 1000Base SX (LC) module, max. 2 km SM | D-LINK DEM-310GT | gab. | 6 |
| 17 | 8 portu kommutātors PoE 8xRJ45 + 2xSFP 10/100/1000 Mbit/s | EVIDENCE Cross - 8/HPoE | gab. | 4 |
| 18 | OŠ panelis 24 SC adapteriem 19" 1U LC Duplex | Premium Line | gab. | 1 |
| 19 | Adapteris SC SM duplex | Premium Line | gab. | 6 |
| 20 | Pigtails SM 9/125 1xSC 0,9 mm 1,0 m | Premium Line | gab. | 24 |
| 21 | Kasete optiskajam savienojumam 12 vietām | Premium Line | gab. | 5 |
| 22 | Termocaurule optiskajam savienojumam | Premium Line | gab. | 12 |
| 23 | Optiskais savienošanas kabelis (patch-cord) | Premium Line | gab. | 3 |
| 24 | OŠ kabelis 4x SM 9/125 | DRAKA | m. | 350 |
| 25 | Komutācijas kārba VA 24U 330x340x90 | HAGER | gab. | 1 |
| 26 | Kupolaina videokamera 2Mpix ar objektīvu 3~9 mm 1/2.7" CMOS, 0,1Lux krāsu, 0,05Lux m/b, 0Lux IS, IS-apgaismojums, -10º + 40ºС; barošana - DC12V/PoE, max. 6 W. | Evidence Apix-Dome /E2 LED 309 |  | 18 |
| 27 | Savienošanas kabelis UTP kat.6 0.5-1m | Premium Line | kompl. | 5 |
| 28 | Kabeļu organizators (horizontālais) 1U 19' | Premium Line | kompl. | 1 |
| 29 | Konnektors RJ45 (PLUG) | Premium Line | kompl. | 38 |
| 30 | Kabelis UTP kat.5e 4x2x0.5 | Premium Line |  | 1900 |
| 31 | El. kabelis 3x1,5 | MMJ | kompl. | 100 |
| 32 | Kabeļu penālis 40x40 | Legrand | kompl. | 650 |
| 33 | Stūrveida savienotājs 40x40 mm | Legrand |  | 25 |
| 34 | Plastmasas caurule ∅16 mm (kabeļu nolaišanai) | Legrand |  | 30 |
| 35 | Pārējie izdevumi (skrūves, stiprinājumi, skavas, transports, el. kārbas un citi materiāli, regulēšanas un programmēšanas darbi utt.) |  | kompl. | 1 |
| 36 | Dokumentācija un mērījumi |  | kompl. | 1 |

  - pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2014/30

TEHNISKAIS PROJEKTS

(sk. .zip formātā)

- pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2014/30

# Pretendenta pieteikums

par piedalīšanos iepirkumā “Videonovērošanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana Olaines 1.vidusskolā”

| Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijai |  |
| --- | --- |
| Nr.: | ________________________/Datums/ |

Iepazinušies ar Tehnisko specifikāciju, mēs, apakšā parakstījušies, būdami un attiecīgi pilnvaroti _______________________________ uzņēmuma vārdā, piedāvājam veikt iepirkumā „Videonovērošanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana Olaines 1.vidusskolā” paredzētos Darbus, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem par summu EUR ___________ (summa vārdiem) bez PVN 21% un PVN 21% ___________________(summa vārdiem), kas kopā sastāda EUR __________________ (summa vārdiem).

Avansa maksājums ________ (vārdiem) % apmērā no līguma summas.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noteiktajā laikā parakstīt līgumu, veikt Darbus un pabeigt tos tādos apjomos un termiņos, kas noteikti Tehniskajā specifikācijā, līguma projektā un savā Piedāvājumā.

Mēs apliecinām, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un pildīt Tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

Darbu izpildei mēs plānojam piesaistīt apakšuzņēmējus ________________ un nodot tiem darbus par summu EUR ___________(vārdiem), kas sastāda ____% no mūsu piedāvātās līguma cenas.

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka: mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi; mēs esam iepazinušies ar iepirkuma Tehnisko specifikāciju, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko necelsim pretenzijas par to; mums ir skaidras un saprotamas iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, līguma priekšmets un prasības Darbu izpildei, līdz ar ko mēs atzīstam, ka iepirkuma Komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti iepirkuma 3.punktā noteiktie dokumenti.

| [Vadošais partneris:] |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |
| [Partneris]: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts:] |  |
| z.v. |  |

[Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta pretendenta likumiskajam pārstāvim vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šo pieteikumu un pārējos piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā. Pieteikumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu un personas atbildības sadalījumu, kā arī pieteikumam pievieno partneru vienošanos.]

2.1.pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2014/30

Vispārēja informācija par Pretendentu

Iepirkumam „Videonovērošanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana Olaines 1.vidusskolā”

| 1. | Kompānijas nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Adrese: |  |
| 3. | Kontaktpersona : |  |
| 4. | Telefons: |  |
| 5. | Fax: |  |
| 6. | E-mail: |  |
| 7. | Reģistrācijas Nr.: |  |
| 8. | Reģistrācijas vieta: |  |
| 9. | Reģistrācijas gads: |  |
| 10. | Nodarbināto skaits: |  |
| 11. | Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 12 | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |
| Adrese: |  |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |  |

[Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šo pielikumu aizpilda par katru personu, kā personu grupas dalībnieku, atsevišķi].

2.2.pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2014/30

Informācija par Pretendenta personu grupā ietilpstošiem partneriem un apakšuzņēmējiem

Iepirkumam „Videonovērošanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana Olaines 1.vidusskolā”

| Nosaukums | Statuss piedāvājumā | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmēja/partneru paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

- pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2014/30

Informācija par Pretendenta pieredzi

Iepirkumam „Videonovērošanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana Olaines 1.vidusskolā”

| Pasūtītājs | Izpildes termiņš, vieta, pretendenta statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs) | Objekta nosaukums, līguma summa EUR | Veiktie darbi objektā, to apjoms | Pašu spēkiem veiktais darba apjoms, % | Piezīmes (norādīt, vai darbi veikti atbilstoši normatīviem un pienācīgi pabeigti) | Pasūtītāju kontaktinformācija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014.gads |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2013.gads |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2012.gads |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |
| 2011.gads |  |  |  |  |  |  |

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, norādīt visu personu grupā ietilpstošo personu kopējo pieredzi. Pretendenta pienākums ir veiktos darbus aprakstīt tādā apjomā, lai varētu novērtēt pretendenta atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Vērtējot piedāvājumu, vērā tiks ņemta sniegtā informācija].

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

- pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2014/30

Darbu veikšanai paredzēto galveno speciālistu saraksts

Iepirkumam „Videonovērošanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana Olaines 1.vidusskolā”

| Piedāvātā pozīcija darbu veikšanā | Vārds, Uzvārds | Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv | Izglītība, specialitāte, sertifikāta Nr. | Pieredze attiecīgajā jomā (gadi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

  - pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2014/30

Darbu vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde, mācību laiks (no...līdz…) | Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as) |
| --- | --- |
| ... |  |

- Sertifikāti, licences, apliecības:

| Licences, sertifikāta un apliecības nosaukums un numurs | Izdevējs | Izsniegšanas laiks | Derīguma termiņš (no-līdz) |
| --- | --- | --- | --- |

[Pievienot uzskaitīto licenču, sertifikātu, apliecību kopijas].

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats:

- Uzņēmumā nostrādātie gadi:

- Darba pieredze:

| Laiks (no…līdz…) | Uzņēmums | Amats | Darba pienākumu apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi:

| Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Valsts, uzņēmums | Amats | Izpildes laiks, pasūtītāja kontaktinformācija | Īss darba apraksts norādot konkrētas mērvienības |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Cita saistītā informācija

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos kā <norādīt statusu projektā, piemēram, darbu vadītājs> strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums>, gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā.

2014.gada ____.______________

Speciālista Vārds Uzvārds

(paraksts)

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

- pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2014/30

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Videonovērošanas sistēmas iekārtu piegāde un uzstādīšana Olaines 1.vidusskolā”

    - Piedāvātie materiāli, iekārtas, kabeļi (aizpildīt saskaņā ar 1.pielikumu „Materiālu un darbu saraksts”)

| Nosaukums | Pretendenta piedāvātā materiāla tehniskās un funkcionālās īpašības | Ražotājs, ražotājvalsts | Atbilstība Pasūtītāja prasībām Jā/Nē |
| --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |
| ... |  |  |  |

    - Garantijas laiks izpildītājiem darbiem un iekārtām:

Norādīt garantijas laiku, kas nedrīkst būt īsāks par 1.pielikuma „Prasības Darbu izpildei” 1.5.punkta minēto.

    - Darbu izpildes termiņš:

Darbu izpildes termiņš, kas nedrīkst būt garāks par 1.pielikuma „Prasības Darbu izpildei” 1.6.punktā minēto.

    - Atbilstība citām Pasūtītāja prasībām

| Pasūtītāja prasības | 1.pielikuma punkts | Jā/Nē |
| --- | --- | --- |
| Darbus veiksim saskaņā ar tehnisko standartu prasībām, Vispārīgiem būvnoteikumiem (MK noteikumi Nr. 112), MK noteikumiem Nr. 496 „Telekomunikāciju tīklu ierīkošanas un būvniecības noteikumi” un citām Latvijā spēkā esošām likumdošanas normām un noteikumiem, kas attiecas uz šādu darbu izpildi. | 2.1. |  |
| Izpildot darbus ievērosim visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, u.c. prasības, kas attiecas uz šādu darbu izpildi. | 2.2. |  |
| Būsim atbildīgi par visu atļauju iegūšanu, kas tiek prasītas saskaņā ar Būvniecības likumu, Latvijas Republikas Vispārīgajiem būvnoteikumiem un konkursa Nolikumu. | 2.3. |  |
| Pirms Darbu uzsākšanas, ja tās būs nepieciešams, Datu valsts inspekcijā veiksim videonovērošanas reģistrāciju saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības likumu. | 3.1. |  |
| Visi projekta realizācijā izmantojamie materiāli būs sertificētiem Latvijā. Pirms to iebūvēšanas, materiālu sertifikāti vai ražotāja atbilstības deklarācijas tiks uzrādītas pasūtītājam vai tā pilnvarotam pārstāvim. | 3.2. |  |
| Iekārtas un materiāli pirms pasūtīšanas tiks saskaņoti ar Pasūtītāju | 3.3. |  |
| Visus celtniecības montāžas darbus veiks sertificētie speciālisti. | 3.4. |  |

    - Darbu izpildes grafiks

| Darbu nosaukums | 1.nedēļa | 2.nedēļa | 3.nedēļa | 4.nedēļa | 5.nedēļa | 6.nedēļa | 7.nedēļa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

- pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2014/30

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| N.p.k. | Materiālu nosaukums kopā ar uzstādīšanas darbiem | Mērv. | Daudz. | Cena kopā bez PVN (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Videonovērošanas serveris Rack 19' 4U: CPU Intel Core I7 / RAM 16Gb / SSD 1x120Gb / HDD 4x 3.5' 4Tb/VIDEO 2Gb, tastatūra, pele | kompl. | 1 |  |
| 2 | Cietais disks 4Tb | gab. | 4 |  |
| 3 | Programmnodrošinājums MS Windows 7 Profession | gab. | 1 |  |
| 4 | Programmnodrošinājums AXON NEXT: 16 IP kamerām | gab. | 1 |  |
| 5 | Papildus licencīja 1 IP kamerai | gab. | 2 |  |
| 6 | Videonovērošanas dators ADV: Intel Core i7 3GHz/2x PCIE /RAM 16Gb , /2x VIDEO 1Gb /HDD 3Tb /DVD,CD RW/ keyboard /mouse/22 LED monitors | kompl. | 1 |  |
| 7 | Attālināta Darba Vietas programmnodrošinājums | gab. | 1 |  |
| 8 | LED monitors 22" ar sienas kronšteinu un VGA kabelis 15m | kompl. | 2 |  |
| 9 | Grīdas skapis 19' 24U ar stikla durvīm h=1200m 1200x600x800 | kompl. | 1 |  |
| 10 | 2 Ventilatoru bloks, 220V, grīdas skapjiem dziļums 800mm un termostāts | gab. | 1 |  |
| 11 | Zemējuma kopne, CU, 9xM6 | gab. | 1 |  |
| 12 | 19'' barošanas panelis ar 8 rozetēm (~220V) | kompl | 1 |  |
| 13 | Stiprinājuma komplekts 20 gab. | kompl. | 1 |  |
| 14 | Šasijas konvertors 14 konvertoriem 19' 2U ar diviem barošanas blokiem | gab. | 1 |  |
| 15 | Optiskais konvertors 1Gbit/s | gab. | 3 |  |
| 16 | SFP modulis MiniGBIC/SFP 1000Base SX (LC) module, max. 2 km SM | gab. | 6 |  |
| 17 | 8 portu kommutātors PoE 8xRJ45 + 2xSFP 10/100/1000 Mbit/s | gab. | 4 |  |
| 18 | OŠ panelis 24 SC adapteriem 19" 1U LC Duplex | gab. | 1 |  |
| 19 | Adapteris SC SM duplex | gab. | 6 |  |
| 20 | Pigtails SM 9/125 1xSC 0,9 mm 1,0 m | gab. | 24 |  |
| 21 | Kasete optiskajam savienojumam 12 vietām | gab. | 5 |  |
| 22 | Termocaurule optiskajam savienojumam | gab. | 12 |  |
| 23 | Optiskais savienošanas kabelis (patch-cord) | gab. | 3 |  |
| 24 | OŠ kabelis 4x SM 9/125 | m. | 350 |  |
| 25 | Komutācijas kārba VA 24U 330x340x90 | gab. | 1 |  |
| 26 | Videokamera 2Mpix ar objektīvu 2,7~9 mm aizsargapvalkā ar IR LED lampam ārējai un noliktāvā uzstādīšanai |  | 18 |  |
| 27 | Savienošanas kabelis UTP kat.6 0.5-1m | kompl. | 5 |  |
| 28 | Kabeļu organizators (horizontālais) 1U 19' | kompl. | 1 |  |
| 29 | Konnektors RJ45 (PLUG) | kompl. | 38 |  |
| 30 | Kabelis UTP kat.5e 4x2x0.5 |  | 1900 |  |
| 31 | El. kabelis 3x1,5 | kompl. | 100 |  |
| 32 | Kabeļu penālis 40x40 | kompl. | 650 |  |
| 33 | Stūrveida savienotājs 40x40 mm |  | 25 |  |
| 34 | Plastmasas caurule ∅16 mm (kabeļu nolaišanai) |  | 30 |  |
| 35 | Pārējie izdevumi (skrūves, stiprinājumi, skavas, transports, el. kārbas un citi materiāli, regulēšanas un programmēšanas darbi utt.) | kompl. | 1 |  |
| 36 | Dokumentācija un mērījumi | kompl. | 1 |  |
| KOPĀ |  |  |  |  |
| PVN _____ % |  |  |  |  |
| PAVISAM |  |  |  |  |

- pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2014/30

Līgums Nr. ONP 2014/30

Par videonovērošanas sistēmas iekārtu piegādi un uzstādīšanu Olaines 1.vidusskolā

(projekts)

Olaines novads		2014.gada ____.____________

PUSES:

Olaines 1.vidusskola, reģ. Nr. 90000023854, juridiskā adrese: Zeiferta 4, Olaine, Olaines novads, LV - 2114, tās direktora Jāzepa VOLĀNA personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Nolikumu, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses,

un

________________________, vien. reģ. Nr. __________________, juridiskā adrese: ____________, tās _____________________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk tekstā Izpildītājs), no otras puses, ņemot vērā Pasūtītāja iepirkumu komisijas _____________ lēmumu, noslēdz šo līgumu (turpmāk Līgums) par sekojošo:

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas _________ ______________________________ __________ (turpmāk tekstā Darbi) Pasūtītājam saskaņā ar Izpildītāja Tehnisko piedāvājumu (1.pielikums), Finanšu piedāvājumu (2.pielikums) un izstrādāto tehnisko projektu Nr. 2014/0506 _____________ laikā pēc līguma noslēgšanas.

  - Darbu veikšanas vieta – Olaines 1.vidusskola, Zeiferta iela 4, Olaine, Olaines novads.

- Līgumslēdzēju saistības

  - Izpildītājs apņemas:

    - izpildīt Darbus saskaņā ar Līguma 1.1.punktu.

    - nodrošināt Līguma izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, iekārtām, transportu, mehānismiem un darbaspēku;

    - izpildot Darbus, stingri ievērot pielietojamo materiālu un iekārtu izmantošanas tehnoloģijas, atbilstoši materiālu ražotāja un (vai) izplatītāja norādījumiem, kā arī LR spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām;

    - Līgumā izpildē izmantot tikai sertificētus materiālus;

    - atbildēt par darba drošības noteikumu, veselības aizsardzības prasību ievērošanu, drošības tehnikas instrukciju, ugunsdrošības noteikumu un vides aizsardzības prasību ievērošanu, ievērot tīrību, veselības standartus, sanitārās normas, atkritumus uzglabāt atkritumu konteineros vai iepakojumā, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu. Nodrošināt savlaicīgu atkritumu izvešanu;

    - atbildēt par zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam un/vai trešajām personām sakarā ar Līguma noteikumu neievērošanu.

    - neizpaust informāciju, nepaturēt un nenodot trešajām personām dokumentus vai to kopijas, kas ir pieejami saistībā ar Līguma izpildi;

    - nekavējoties rakstiski informēt otru pusi par jebkādām grūtībām Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Preces piegādi un Līguma izpildi.

  - Pasūtītājs apņemas:

    - pieņemt un apmaksāt kvalitatīvi izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma 3.punkta nosacījumiem;

    - neradīt šķēršļus Darbu izpildei;

    - nekavējoties rakstiski informēt otru pusi par jebkādām grūtībām Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Darbu un Līguma izpildi;

    - ekspluatēt videonovērošanas sistēmu atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām.

- Maksājumu un norēķinu veikšanas kārtība

  - Kopējā Līguma summa, ieskaitot visus ar Līguma izpildi saistītos ražošanas, transporta, piegādes un uzstādīšanas izdevumus, ir EUR _____________ (_______________ euro un ________ centi) un PVN ____% EUR ________ (_______________ euro un ________ centi), kas kopā sastāda EUR ___________ (_______________ euro un ________ centi).

  - Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam avansu ____% apmērā no 3.1.punktā noteiktās Līguma summas, jeb EUR _____________ (_______________ euro un ________ centi) un PVN ____% EUR ________ (_______________ euro un ________ centi), kas kopā sastāda EUR ___________ (_______________ euro un ________ centi), pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā pēc attiecīga rēķina saņemšanas no Izpildītāja.

  - Pasūtītājs gala maksājumu veic pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc visu Darbu izpildes un nodošanas saskaņā ar 4.punktu un attiecīgā rēķina saņemšanas no Izpildītāja.

  - Finanšu piedāvājumā (2.pielikums) noteiktās cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas tieši ietekmē Darbu izpildes vai materiālu, iekārtu cenas.

  - Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīts pildāmo Darbu apjoms, kas ir atšķirīgs no uzrādīta, tad vienošanās par papildus Darbiem tiek noslēgta, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

- Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība

  - Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Izpildītājam pretenzijas līdz Darbu izpildei. Pamatotās pretenzijas Izpildītājs novērš uz sava rēķina līdz Darbu nodošanai.

  - Darbi tiek pieņemti ar pieņemšanas - nodošanas aktu. Iekārtas uzskatāmas par piegādātām, uzstādītām un Darbi tiek nodoti Pasūtītājam ar dienu, kad Puses parakstījušas Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru paraksta Pasūtītājs un Izpildītājs, vai to pilnvaroti pārstāvji.

  - Līguma 4.2.punktā noteikto aktu sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Izpildītājs un tam pievieno Līguma 3.3.punktā noteikto rēķinu. Pircējs Līguma 4.2.punktā noteikto aktu paraksta 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad ir pabeigti Darbi.

  - Ja Izpildītājs piegādājis un uzstādījis nekvalitatīvus materiālus un/vai iekārtas, vai materiālus un iekārtas, kas neatbilst Tehniskajā piedāvājumā (1.pielikums) noteiktajām prasībām, un to nav bijis iespējams noteikt pirms Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, tiek sastādīts defektu akts, kurā Pasūtītājs norāda Izpildītājam atklātos Darbu trūkumus.

  - Defekta aktu paraksta abu pušu Līdzēji vai to pilnvarotie pārstāvji un tas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Izpildītājam uz sava rēķina 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš defekti vai vienas nedēļas laikā jāapmaina ar kvalitatīviem materiāliem vai iekārtām pēc 4.2.punktā minētā akta sastādīšanas.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par piegādājamo materiālu un iekārtu pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pasūtītājam saskaņā ar 4.2.punktu.

- Darbu izpildes laiks

  - Izpildītājam Darbi jāuzsāk uzreiz pēc Līguma noslēgšanas, ja iestājušies labvēlīgi laika apstākļi Darbu veikšanai. Pie labvēlīgiem laika apstākļiem, Izpildītājs Darbus var uzsākt arī ātrāk, saskaņojot to ar Pasūtītāju.

  - Izpildītājam jāpabeidz Darbi ____________  laikā no Līguma noslēgšanas.

  - Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darbu pabeigšanas laika pagarinājumu, ja:

    - Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis materiālu vai iekārtu piegādes veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

    - materiālu vai iekārtu piegādes veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;

    - materiālu vai iekārtu piegādes izpildīšanas procesā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Izpildītājs iepriekš nevarēja paredzēt;

    - Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi;

    - Darbu veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.

- Garantijas

  - Izpildītājs garantē veikto Darbu kvalitātes atbilstību Tehniskajam projektam, Tehniskajam un Finanšu piedāvājumam (1. un 2.pielikums) un visu to Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu un standartu prasībām, kas uz to attiecas.

  - Izpildītājs dod ___ (________) gadu garantiju izpildītājiem Darbiem un uzstādītajām iekārtām, sākot no pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas dienas.

  - Garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par katru Darbu un/vai iekārtu defektu, ja vien tas nav radies videonovērošanas sistēmas nepareizas ekspluatācijas dēļ.

  - Gadījumā, ja pēc Darbu nodošanas un sistēmas ekspluatācijas uzsākšanas, Pasūtītājs konstatē slēptus defektus, kurus nebija iespējams atklāt pieņemot Darbus, tad Pasūtītājam ir tiesības pieteikt pretenzijas visa garantijas periodā 4.2.punktā noteiktajā kārtībā.

- Līgumsods

  - Ja Līguma 4.6.punktā minētajā termiņā defekti un trūkumi nav novērsti, Izpildītājs maksā līgumsodu 0,05 % (piecas simtdaļas procenta) apmērā no materiālu un/vai iekārtu vērtības, kurai Līguma 4.2.punktā noteiktajā kārtībā konstatēti slēpti defekti, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no preces cenas.

  - Par nesavlaicīgu 1.1.punktā Darbu izpildi Pasūtītājs ietur soda naudu 0,05% (piecas simtdaļas procenta) no kopējās Līguma summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.

  - Ja Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma 1.1.punktā noteiktā izpildes termiņa beigām nav nodevis Darbus saskaņā ar 4.punktu, vai ja Izpildītājs būtiski pārkāpj vai neizpilda Līgumā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam. Šajā gadījumā Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas jāatmaksā Pasūtītājam saņemtais avansa maksājums un jānomaksā Pasūtītājam vienreizējs līgumsods 20 % (divdesmit procenti) apmērā no kopējās Līguma summas.

  - Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam soda naudu 0,05% (piecas simtdaļas procenta) no Līguma summas par katru nokavēto maksāšanas termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% no neapmaksātās Līguma summas.

  - Soda naudas samaksa neatbrīvo līgumslēdzējus no Līgumā paredzēto saistību izpildes.

  - Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi līgumslēdzēji nes pilnu materiālo atbildību saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un Līguma nosacījumiem.

- Nepārvaramā vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

  - Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofa, epidēmija, kara darbība, streiks, iekšējais nemiers, blokāde, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā, izņemot, ja šie valsts un pašvaldību institūciju lēmumi ir kā sekas kādas Puses darbībai vai bezdarbībai.

  - Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) darba dienu laikā no apstākļu iestāšanās, par to rakstveidā jāziņo otrai pusei. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņu uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam paziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma iesniegšana Pusēm liedz tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.

- Pārējie noteikumi

  - Izpildītājs nozīmē par Līgumā noteikto saistību izpildi atbildīgo personu (turpmāk – Izpildītāja kontaktpersona) ___________, __________________________________, tālruņa Nr.:_______, 
e-pasts: __________________.

  - Pasūtītājs nozīmē par Līgumā noteikto saistību izpildi atbildīgo personu (turpmāk - Pasūtītāja kontaktpersona)_____________________, ________________________________________, 
tālruņa Nr.: ____________, e-pasts:_________________.

  - Izpildītāja kontaktpersona ir tiesīga risināt organizatoriskus jautājumus Līguma ietvaros, parakstīt aktus par faktiski piegādātām iekārtām un nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Pasūtītāja kontaktpersona ir tiesīga risināt organizatoriskus jautājumus šī Līguma ietvaros, parakstīt aktus par faktiski piegādātām iekārtām un nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Ar parakstu Līdzēji apliecina, ka tiem ir visas nepieciešamās pilnvaras un tiesības, lai slēgtu Līgumu, kā arī tām nav zināmi nekādi tiesiski vai faktiski šķēršļi vai iemesli, kas jebkādā veidā ietekmētu vai aizliegtu uzņemties Līgumā minēto pienākumu izpildi.

  - Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Tehnisko projektu un citiem Līguma noteikumiem un atzinis tos par saistošiem un izpildāmiem. Izpildītājs apliecina, ka viņa rīcībā atrodas pietiekoši darbinieku un nepieciešamo materiālu resursi, kā arī citi līdzekļi, lai savlaicīgi un kvalitatīvi veiktu visus Līgumā un tā pielikumos noteiktos pienākumus.

  - Izpildītājam nav tiesību Līgumā minēto Darbu izpildi nodot apakšuzņēmējiem bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju.

  - Par Līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikuma nosacījumiem atbild Izpildītājs.

  - Līgums ir saistošs Līguma slēdzēju saistību pārņēmējiem.

  - Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties starp pusēm, jārisina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji vienoties nav spējušas, strīdu risina tiesas ceļā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā 2 eksemplāros uz ___ lapas pusēm katrs, no kuriem viens ir pie Izpildītāja un viens pie Pasūtītāja. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

  - Līgumam ir 2 (divi) pielikumi, kuri ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:

    - Pielikums Nr.1 – Tehniskais piedāvājums;

    - Pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājums.

- Līgumslēdzēju juridiskās adreses un rekvizīti

| PASŪTĪTĀJS | - IZPILDĪTĀJS |
| --- | --- |
| ____________________ Z.v. | __________________ Z.v. |