APSTIPRINĀTS

Ar Olaines veselības centra

pastāvīgās iepirkumu komisijas lēmumu

2014.gada 1.aprīļa sēdē

protokols Nr.1

IEPIRKUMA

„Jauna ultrasonogrāfa piegāde un apkalpošana”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma IDN: OVC 2014/01

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Pasūtītājs

Olaines veselības centrs (turpmāk – Pasūtītājs).

    - Rekvizīti:

### SIA “Olaines veselības centrs”

Veselības iela 5, Olaine

Latvija, LV-2114

Reģ. Nr. 40003122655

Maksājumu rekvizīti:

Banka: A/S SEB

Konts: LV51UNLA0003016130303

    - Kontaktpersona: Olaines veselības centra valdes priekšsēdētājs Jānis Klievēns tālrunis +371 29263198, e-pasts: ovcjanis@inbox.lv. Darba dienās no pl.8.00-15.00

  - Iepirkumu komisija

Iepirkumu komisija izveidota, pamatojoties uz Olaines veselības centra valdes priekšsēdētāja 2014.gada 3.janvāra rīkojumu Nr.11, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 16. pantu (turpmāk – Komisija).

  - Iepirkuma priekšmets

Jauna ultrasonogrāfa (turpmāk – Prece) piegāde un apkalpošana saskaņā ar tehniskām prasībām (1.pielikums) un līguma projekta (5.pielikums) noteiktajām prasībām.

    - CPV kods: 33124120-2 (Medicīniskās ierīces).

  - Informācijas sniegšana

    - Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pašvaldības mājas lapā (www.olaine.lv, sadaļā “Iepirkumi”, „Preču piegāde”) pie Tehniskās specifikācijas. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

  - Piedāvājumu iesniegšanas kārtība

    - Pretendents var iesniegt:

      - piedāvājumu tikai par visu iepirkuma apjomu;

      - viena piedāvājuma variantu.

    - Piedāvājumu var iesniegt līdz 2014.gada 15.aprīlim, plkst. 12:00 Olaines veselības centrā, 22. kab., Veselības 5, Olainē, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē pirms augstāk minētā termiņa beigām. Piedāvājums, kas iesniegts pēc norādītā termiņa, tiek neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam vai nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā uz adresi, ko pretendents ir norādījis uz piedāvājuma.

    - Piedāvājumi:

      - kas iesniegti vai piegādāti pēc 1.5.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek pieņemti;

      - kas saņemti pa pastu pēc 1.5.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

    - Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt, grozīt un labot vai papildināt tikai līdz 1.5.2.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu, kuru paraksta pretendenta likumiskais pārstāvis vai kuram ir tiesības pārstāvēt pretendentu šajā iepirkumā. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tam jāpievieno oriģināla pilnvara. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā un piedāvājumam pievieno personu grupas dalībnieku vienošanos par piedāvājuma iesniegšanu un iespējamā līguma izpildi. Dokumentu kopijas un tulkojumus apliecina personu grupas dalībnieks, uz kuru konkrētais dokuments attiecas.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pretendenta pieteikumā (standarta forma 2.pielikums) papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

  - Piedāvājuma noformēšana

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

      - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

      - Pretendenta nosaukums un adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;

      - atzīme: Piedāvājums iepirkumam „Jauna ultrasonogrāfa piegāde un apkalpošana” (identifikācijas Nr. OVC 2014/01)”;

      - norāde: „Neatvērt līdz 2014.gada 15.aprīlim, plkst. 1200”.

Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu valodā.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, sagatavotiem drukātā formā.

    - Piedāvājums jāiesniedz caurauklots, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai un to paraksta Pretendenta pilnvarota persona.

    - Personai, kura paraksta piedāvājumu, jābūt tiesīgai parakstīt iepirkuma līgumu.

    - Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina pretendenta pilnvarotai personai.

    - Pretendents var izmantot šīs Tehniskās specifikācijas pielikumos pievienotos dokumentus, to kopijas, kā arī no jauna sagatavotus dokumentus, saglabājot Tehniskās specifikācijas pielikumos pievienoto dokumentu veidu un formātu.

  - Cita informācija

    - Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Iesniedzot piedāvājumu pretendents apstiprina, ka: tam ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi; pretendents atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām; pretendents ir iepazinies ar iepirkuma noteikumu saturu, atzīstot tos par pareiziem un atbilstošiem, līdz ar ko visas pretenzijas un sūdzības, ja tādas ir, par noteikumiem ir iesniedzamas pirms piedāvājumu iesniegšanas vai neiesniedzot piedāvājumu; pretendentam ir skaidras un saprotamas Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai un Līguma priekšmets līdz ar ko viņš atzīst, ka Komisija ir nodrošinājusi pretendentam iespēju bez attaisnojama riska iesniegt piedāvājumu.

- PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS

- Pretendentu izslēgšanas noteikumi

  - Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja:

2.1.1.1. ir pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cita līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, ir uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas tiek likvidēts;

2.1.1.2.tam Latvijā vai valstī, kur tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas maksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

- Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

2.2.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām.

2.2.2. Pretendents ir oficiāls aprīkojumu firmas pārstāvis mazumtirdzniecības veikšanai Latvijas teritorijā un nodrošina pilnu garantijas un pēcgarantijas servisu.

- Minimālās prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

- Pretendenta finanšu vidējais neto gada apgrozījums pēdējo trīs kalendāro gadu laikā (2011., 2012. un 2013.gadā) pārsniedz piedāvāto līgumcenu divas reizes.

- Pretendentu, kuri dibināti pēc 2011.gada, finanšu vidējais neto gada apgrozījums tiek rēķināts par faktiski nostrādāto laiku.

- Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

2.4.1.	Pretendentam ir pieredze līdzīga apjoma preču piegādē, uzstādīšanā un garantijas apkalpošanā pēdējo trīs kalendāro gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi).

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

- Pretendenta pieteikums (jāsagatavo saskaņā ar standarta formu (2.pielikums)), kuram pievienota Vispārīgā informācija par pretendentu (standarta forma 2.1.pielikums) un Informācija par pretendentu grupā ietilpstošajiem partneriem un apakšuzņēmējiem (standarta forma 2.2.pielikums).

- Ārvalstu uzņēmumi iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdoto reģistrācijas apliecības kopiju.

- Pretendenta izziņa par viņa finanšu vidējo neto gada apgrozījums euro pēdējo trīs (2011., 2012. un 2013.gadā) kalendāro gadu laikā, uzrādot summas par katru no iepriekšējiem trijiem gadiem.

3.6.1.Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, 3.3.punkta prasībām atbilstoša izziņa iesniedzama par personu grupā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu.

3.6.2.Pretendenti, kuri dibināti pirms nepilniem trijiem gadiem, iesniedz 3.3.punktā minēto izziņu par faktiski nostrādāto laiku.

- Informācija par pretendenta pieredzi līdzīga apjoma preču piegādē, uzstādīšanā un garantijas apkalpošanā pēdējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi) saskaņā ar 2.4.1.punktu. Informācija noformējama atbilstoši Tehniskās specifikācijas pievienotajai formai (3.pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šī punkta prasībām atbilstošs darbu uzskaitījums jāiesniedz par personu grupā iekļauto personu darbiem.

- Tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo, izmantojot 4. un 5.pielikumā dotās standarta formas. Tajā jāietver visi izdevumi, kas saistīti ar iepirkumā paredzētās Preces piegādi, uzstādīšanu, personāla apmācīšanu, izsniedzot sertifikātus, garantijas un pēcgarantijas apkalpošanu (t.sk. nodokļi, transports).

3.5.1.Nosakot vienības cenas Precei, tajos ietver izmaksas, bez kā nebūtu iespējama iepirkumā paredzēto darbu tehnoloģiski pareiza, Tehniskai specifikācijai un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā, noteiktajā termiņā, ievērojot līguma projekta nosacījumus.

3.5.2.Līguma izpildes laikā pretendenta piedāvātās vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot Līguma projektā (5.pielikums) noteiktajos gadījumos.

3.5.3.Vienības cenu norāda EUR ar diviem cipariem aiz komata.

- PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PAZIŅOŠANA

- Iesniegto piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtā Komisijas sēdē.

- Pretendentu atlases laikā Komisija atlasa pretendentus, kuri atbilst 2.2., 2.3. un 2.4. punktu prasībām. Ja pretendents neatbilst 2.2., 2.3. vai 2.4. punktu prasībām, Komisija pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.

- Tehniskās specifikācijas 2.1.punktā (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā) minēto apstākļu esamību Komisija pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta trešajā daļā minētajām prasībām un kritērijiem.

- Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību Tehniskās specifikācijas „Prasības ultrasonoskopa piegādei un uzstādīšanai” (1.pielikums) prasībām. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst 1.pielikuma „Prasības ultrasonoskopa piegādei un uzstādīšanai” prasībām, Komisija pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.

- Aritmētisko kļūdu labošana

4.5.1.Pirms finanšu piedāvājumu vērtēšanas, Komisija pārbauda, vai tajā nav pieļautās aritmētiskās kļūdas.

4.5.2. Ja piedāvājumā tiek konstatētās aritmētiskās kļūdas, komisija tās atbilstoši izlabo. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

- Nepamatoti lēts piedāvājums

4.6.1.Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, īpaši attiecībā uz:

    - Preces piegādes metodes izmaksām;

    - izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;

    - piedāvāto Preču īpašībām un oriģinalitāti;

    - pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu.

4.6.2.Komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par pretendenta iespējamo noraidīšanu, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē visus 4.6.1.punktā minētos faktorus.

4.6.3.Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka pretendents nevar komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja Komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.

- Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas, lai pārbaudītu vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā PIL 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, Komisija:

4.7.1.attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par maksātnespējas un likvidācijas procesiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par nodokļu parādiem — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Komisija minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīga saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;

4.7.2.attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas 10 (desmit) darbdienu laikā iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas 8.2 piektajā daļā noteiktie gadījumi. Ja pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.

- Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

4.8.1.Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto kopējo līgumcenu no tiem piedāvājumiem, kas atbilst visām Tehniskās specifikācijas prasībām.

4.8.2.Vērtējot piedāvājuma cenu, Komisija ņem vērā līgumcenu ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokļi.

- PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

- Komisija triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot rakstisku paziņojumu, kā arī pašvaldības mājaslapā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam.

- NOSACĪJUMI LĪGUMA IZPILDEI

- Avansa summa nav pieļaujama lielāka par 30% (trīsdesmit procentiem) no Preces kopējās summas.

1. pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: OVC 2014/01

Prasības ULTRASONOfrāfa piegādei un uzstādīšanai

- Preces piegāde pēc Pasūtītāja pasūtījuma ar Izpildītāja transportu un uzstādīšana Pasūtītāja nozīmētajā vietā, tiek iekļauti cenā;

- Personāla apmācīšanas (izsniedzot sertifikātus), garantijas un pēcgarantijas apkalpošanas izdevumi tiek iekļauti cenā.

- Līguma plānotais izpildes termiņš ir 4 (četras) kalendārās nedēļas no līguma noslēgšanas dienas.

- Garantijas termiņš uzstādītajai Precei nedrīkst būt īsāks par 2 (diviem) gadiem no darbu nodošanas.

|  | Iekārtas vispārējais raksturojums |
| --- | --- |
| 1.1 | LCD monitors, ne mazāk kā 19' pa diagonāli, uz "kājiņas" ērtai apskatei |
| 1.2 | Digitālie apstrādes kanāli, ne mazāk kā 65 000/ kadrā |
| 1.3 | Maksimālais dinamiskais diapozons vismaz līdz 270 dB |
| 1.4 | Viegli pārvietojama, kompakta |
| 1.5 | Kino atmiņa ne mazāk kā 1'200 kadri ,kadru frekvence ne mazāk kā 1'000 kadri/sekundē 2D režīmā |
| 1.7 | Vismaz 8 dziļuma (horizontālo) pastiprinājumu regulācija |
| 2 | Darba režīmi |
| 2.1 | 2-D; M; Anatomical-M, Color M; Color Doppler, PW/CW |
| 2.4 | Duālais un Triplex režīms |
| 2.5 | Vismaz 16-pakāpju palielinājums (Zoom) |
| 2.7 | Trapeces veida attēls lineārajai zondei |
| 2.8 | Automātiska krāsu Doplera frekvences pielāgošana, mainot krāsu loga dziļumu |
| 2.9 | Artefaktu un trokšņu noņemšanas programma |
| 2.10 | SonoCT, CrossBeam vai ekvivalenta attēla uzlabošanas programma |
| 2.11 | Iespēja blakus salīdzināt reālajā laikā attēlu ar un bez krāsu Doplera |
| 2.12 | Automātiska 2D attēla, spektrālā Doplera un krāsu Doplera optimizācija. |
| 2.13 | Izmeklēšanas dziļums līdz 30cm, ieskaitot |
| 3 | Programmu nodrošinājums, mērījumi, aprēķini |
| 3.1 | Ginekoloģiskā un dzemdniecības izmeklējumu programma |
| 3.3 | Vēdera dobuma orgānu un virspusējo struktūru izmeklējumu programma |
| 3.4 | Locītavu un muskuloskeletālās sistēmas izmeklējumu programma |
| 3.5 | Standarta mērījumi, aprēķini un protokoli |
| 3.6 | Iespēja veidot lietotāja mērījumu protokolus |
| 3.7 | Automātiska Doplera līknes analīze (plūsmas ātrumi, RI, PI, S/D) |
| 3.8 | Mazākais mērijumu solis ne lielāks kā 0,1 mm |
| 4 | Zondes |
| 4.1 | Konveksa zonde robežās vismaz 2-5 MHz |
| 4.2 | Endovaginālā zonde robežās vismaz 4-9 MHz |
| 4.3 | Lineārā zonde robežās vismaz 4-12 MHz |
| 5 | Attēla izdruka, arhivēšana. |
| 5.1 | Melnbaltais termoprinteris |
| 5.3 | Iespēja saglabāt gan statiskus, gan dinamiskus attēlus apskatīšanai uz datora, kā arī DICOM formātā |
| 5.4 | Arhivācijas iespējas - CD/DVD rakstītājs, 3 USB porti |

2. pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: OVC 2014/01

- Pretendenta pieteikums

par piedalīšanos iepirkumā 
„Jauna ultrasonogrāfa piegāde un apkalpošana saskaņā ar tehniskām prasībām”

| Olaines veselības centra iepirkumu komisijai |  |
| --- | --- |
| ____._____.________. Nr.__________ (datums/mēnesis/gads) |  |

Iepazinušies ar iepirkuma noteikumiem, mēs, apakšā parakstījušies, būdami un attiecīgi pilnvaroti _______________________________ uzņēmuma vārdā, piedāvājam veikt iepirkuma „Jauna ultrasonogrāfa piegāde un apkalpošana” paredzētās Preces piegādi, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un līguma projektu, piekrītot visām iepirkuma prasībām par kopējo līgumcenu EUR ___________ (summa vārdiem) bez PVN un EUR ________ (summa vārdiem) PVN, kas kopā sastāda EUR ___________ (summa vārdiem).

Avansa maksājums ________ (vārdiem) % apmērā no līguma summas.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noteiktajā laikā slēgt Līgumu un veikt darbus, kas noteikti Tehniskajā specifikācijā, Līguma projektā un savā Piedāvājumā.

Mēs apliecinām, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un pildīt tā noteikumos norādītās prasības.

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka:

- mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi, Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, iepirkuma priekšmets;

- mēs esam iepazinušies ar Tehnisko specifikāciju, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko necelsim pretenzijas par to, līdz ar ko mēs atzīstam, ka iepirkuma Komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti dokumenti saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām.

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

[Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, šo pieteikumu un pārējos piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā, pieteikumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī personas atbildības sadalījumu, kā arī pieteikumam pievieno partneru vienošanās kopiju].

2.1. pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: OVC 2014/01

## VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

Iepirkumam „Jauna ultrasonogrāfa piegāde un apkalpošana”

| 1. | Kompānijas nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Adrese: |  |
| 3. | Kontaktpersona: |  |
| 4. | Telefons: |  |
| 5. | Fax: |  |
| 6. | E-pasts: |  |
| 7. | Reģistrācijas vieta: |  |
| 8. | Reģistrācijas gads: |  |
| 9. | Nodarbināto skaits: |  |
| 10. | Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 11. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss): |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |
| Adrese: |  |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |  |

* Veidlapa aizpildāma par katru personu grupas vai personālsabiedrības kā pretendenta dalībnieku, kā arī par apakšuzņēmējiem, ja tādi tiks piesaistīti līguma izpildei.

- pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: OVC 2014/01

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI

Iepirkumam „Jauna ultrasonogrāfa piegāde un apkalpošana”

| Pasūtītājs | Izpildes termiņš, vieta, pretendenta statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs) | Aprīkojuma nosaukums, līguma summa EUR | Piegādātās preces, to apjoms (aprakstīt, kādas preces piegādātas, ņemot vērā Tehniskās specifikācijas 2.4.1.punkta prasības) | Pašu spēkiem piegādāto preču apjoms, % | Piezīmes (norādīt, vai preces piegādātas atbilstoši prasībām) | Pasūtītāju kontaktinformācija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011.gads |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2012.gads |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2013.gads |  |  |  |  |  |  |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

- pielikums

Tehnisko specifikāciju

Iepirkuma IDN: OVC 2014/01

- TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Jauna ultrasonogrāfa piegāde un apkalpošana”

    - Garantijas laiks piegādātajai un uzstādītājai Precei:

Norādīt garantijas laiku, kas nedrīkst būt īsāks par diviem gadiem no darbu nodošanas.

    - Darbu izpildes termiņš:

Darbu izpildes termiņš, kas nedrīkst būt garāks par 4 (četrām) kalendārām nedēļām.

    - Atbilstība citām pasūtītāja prasībām

| Pasūtītāja prasības Preces piegādei un uzstādīšanai (1.pielikums) | 1.pielikuma punkta Nr. | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Iekārtas vispārējais raksturojums |  |  |
| Darba režīmi |  |  |
| Programmu nodrošinājums, mērījumi, aprēķini |  |  |
| Zondes |  |  |
| Attēla izdruka, arhivēšana. |  |  |

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

- pielikums

Tehnisko specifikāciju

Iepirkuma IDN: OVC 2014/01

# Finanšu piedāvājums

Pretendenta nosaukums:

Adrese:

Vienotais reģistrācijas numurs un bankas rekvizīti:

Mēs piedāvājam piegādāt jaunu ultrasonoskopu ar paredzamā līguma „Jauna ultrasonoskopa piegāde un apkalpošana” ietvaros, apmācīt personālu izniedzot sertifikātus un nodrošināt aprīkojuma garantijas (......) gadi un pēcgarantijas apkalpošanu atbilstoši līguma nosacījumiem.

|  | Iekārtas nosaukums |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cena |
|  |  | PVN |
|  |  | Kopā |

* Pielikumā var pievienot papildus informāciju par piedāvātajām atlaidēm.

Pilnvarotās personas paraksts:

Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:

Z.V.

- pielikums

Tehnisko specifikāciju

Iepirkuma IDN: OVC 2014/01

- LĪGUMS Nr. OVC 2014/01

„Jauna ultrasonogrāfa piegāde un apkalpošana”

Olaines novads	2014.gada ____.____________

___________________________________, kas izvēlēts saskaņā ar LR likuma „Publisko iepirkumu likums” 8.2 pantu (iepirkuma IDN: OVC 2014/01), turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, _________________________ _______________________ personā, kas darbojas, pamatojoties uz ____________, no vienas puses, un SIA Olaines veselības centrs, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, valdes priekšsēdētāja Jāņa Klievēna personā, kas darbojas, pamatojoties uz statūtiem, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti Puses, bez viltus, spaidiem un maldības, pamatojoties uz spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, noslēdza šo pirkuma līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums, par sekojošo:

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas piegādāt un uzstādīt jaunu ultrasonoskopu Pasūtītājam saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un Izpildītāja piedāvājumu (2.pielikums), turpmāk Līguma tekstā saukta Prece,  no 2014.gada ...aprīļa  līdz 2014.gada ...aprīlim

  - Preces piegādes un uzstādīšanas vieta –. Olaines veselības centrs, Veselības 5, Olaine, Olaines novads.

- Līgumslēdzēju saistības

  - Izpildītājs apņemas:

    - piegādāt Preci saskaņā ar Līguma 1.1.punktu;

    - piegādājot Preci, ievērot visas LR spēkā esošās normas un noteikumus, kas attiecas uz Preces piegādi;

    - piegādājot Preci ievērot darba drošības pasākumus;

    - atbildēt par zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam un/vai trešajām personām sakarā ar Līguma noteikumu neievērošanu;

    - neizpaust informāciju, nepaturēt un nenodot trešajām personām dokumentus vai to kopijas, kas ir pieejami saistībā ar Līguma izpildi;

    - nekavējoties rakstiski informēt otru pusi par jebkādām grūtībām Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Preces piegādi un Līguma izpildi.

  - Pasūtītājs apņemas:

    - pieņemt un apmaksāt kvalitatīvi piegādāto Preci saskaņā ar Līguma 3.punkta nosacījumiem;

    - neradīt šķēršļus Preces piegādei un uzstādīšanai;

    - nekavējoties rakstiski informēt otru pusi par jebkādām grūtībām Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Preces piegādi un Līguma izpildi;

    - ekspluatēt Preci atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām.

- Maksājumu un norēķinu veikšanas kārtība

  - Kopējā līgumcena, ieskaitot visus ar Līguma izpildi saistītos ražošanas, transporta, piegādes un uzstādīšanas izdevumus, ir EUR _____________ (_______________ euro un ________ centi) un PVN ____% EUR ________ (___________________euro un ________ centi), kas kopā sastāda EUR ___________ (_____________________  euro un ________ centi).

  - Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam avansu ____% apmērā no 3.1.punktā noteiktās Līguma summas, jeb EUR _____________ (_______________euro un ________ centi) un PVN ____% EUR ________ (___________________euro un ________ centi), kas kopā sastāda EUR ___________ (_____________________euro un ________ centi), pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā pēc attiecīga rēķina saņemšanas no Izpildītāja.

  - Pasūtītājs gala maksājumu veic, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc visas Preces piegādes, uzstādīšanas un nodošanas saskaņā ar 4.punktu un attiecīgā rēķina saņemšanas no Izpildītāja.

  - Izpildītāja piedāvājumā noteiktās Preces vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas tieši ietekmē Preces cenu.

  - Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīts piegādājamās Preces apjoms, kas ir atšķirīgs no uzrādīta, tad vienošanās par papildu piegādi tiek noslēgta, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

- Preces nodošanas – pieņemšanas kārtība

  - Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Izpildītājam pretenzijas līdz Preces pieņemšanai. Pamatotās pretenzijas Izpildītājs novērš uz sava rēķina līdz Preces nodošanai.

  - Pēc visas Preces piegādes un uzstādīšanas Puses paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Par Preces nodošanu tiek uzskatīta diena, kad Izpildītājs nodod Pasūtītājam Preci pēc piegādes un uzstādīšanas un ir parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.

  - Ja Izpildītājs piegādājis un uzstādījis nekvalitatīvu Preci vai Preci, kas neatbilst Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteiktajām prasībām, un to nav bijis iespējams noteikt pirms Preces nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, tiek sastādīts defektu akts, kurā Pasūtītājs norāda Izpildītājam atklātos Preces trūkumus.

  - Defekta aktu paraksta abu pušu Līdzēji vai to pilnvarotie pārstāvji un tas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Izpildītājam uz sava rēķina 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš Preces defekti vai divu nedēļu laikā tā jāapmaina ar kvalitatīvu Preci pēc 4.4.punktā minētā akta sastādīšanas.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pasūtītājam saskaņā ar 4.2.punktu.

- Garantijas

  - Izpildītājs garantē piegādātās un uzstādītās Preces kvalitātes atbilstību Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums), savam piedāvājumam (2.pielikums) un visu to Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu un standartu prasībām, kas uz to attiecas.

  - Izpildītājs dod ___ (________) gadu garantiju Līguma 1.1.punktā noteiktajai piegādātajai un uzstādītajai Precei, sākot no pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas dienas.

  - Garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par katru Preces defektu, ja vien tas nav radies Preces nepareizas ekspluatācijas dēļ.

  - Gadījumā, ja pēc Preces nodošanas un to ekspluatācijas uzsākšanas, Pasūtītājs konstatē slēptus defektus, kurus nebija iespējams atklāt pieņemot Preci, tad Pasūtītājam ir tiesības pieteikt pretenzijas visa garantijas periodā 4.4.punktā noteiktajā kārtībā.

- Līgumsods

  - Ja Līguma 4.6.punktā minētajā termiņā defekti un trūkumi nav novērsti, Izpildītājs maksā līgumsodu 0,05 % (piecas simtdaļas procenta) apmērā no Preces vērtības, kam Līguma 4.4.punktā noteiktajā kārtībā konstatēti slēpti defekti, summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Preces cenas.

  - Par nesavlaicīgu 1.1.punktā noteiktās Preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītājs ietur soda naudu 0,05% (piecas simtdaļas procenta) no kopējās Līguma summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.

  - Ja Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma 1.1.punktā noteiktā izpildes termiņa beigām nav nodevis Preces saskaņā ar 4.punktu, vai ja Izpildītājs būtiski pārkāpj vai neizpilda Līgumā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam. Šajā gadījumā Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas jāatmaksā Pasūtītājam saņemtais avansa maksājums un jānomaksā Pasūtītājam vienreizējs līgumsods 20 % (divdesmit procenti) apmērā no kopējās Līgumcenas.

  - Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam soda naudu 0,05% (piecas simtdaļas procenta) no Līguma summas par katru nokavēto maksāšanas termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% no neapmaksātās Līguma summas.

  - Soda naudas samaksa neatbrīvo līgumslēdzējus no Līgumā paredzēto saistību izpildes.

  - Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi līgumslēdzēji nes pilnu materiālo atbildību saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un Līguma nosacījumiem.

- Nepārvaramā vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

  - Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofa, epidēmija, kara darbība, streiks, iekšējais nemiers, blokāde, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā, izņemot, ja šie valsts un pašvaldību institūciju lēmumi ir kā sekas kādas Puses darbībai vai bezdarbībai.

  - Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) darba dienu laikā no apstākļu iestāšanās, par to rakstveidā jāziņo otrai pusei. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņu uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam paziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma iesniegšana Pusēm liedz tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.

- Pārējie noteikumi

  - Izpildītājs nozīmē par Līgumā noteikto saistību izpildi atbildīgo personu (turpmāk – Izpildītāja kontaktpersona) ___________, __________________________________, tālruņa Nr.:_______, 
e-pasts: __________________.

  - Pasūtītājs nozīmē par Līgumā noteikto saistību izpildi atbildīgo personu (turpmāk - Pasūtītāja kontaktpersona) _____________________, ____________________________________________, 
tālruņa Nr.: _____________, e-pasts:_________________.

  - Izpildītāja kontaktpersona ir tiesīga risināt organizatoriskus jautājumus Līguma ietvaros, parakstīt aktus par faktiski piegādāto Preci un nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Pasūtītāja kontaktpersona ir tiesīga risināt organizatoriskus jautājumus Līguma ietvaros, parakstīt aktus par faktiski piegādāto Preci un nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Ar parakstu Līdzēji apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un tiesības, lai slēgtu Līgumu, kā arī tām nav zināmi nekādi tiesiski vai faktiski šķēršļi vai iemesli, kas jebkādā veidā ietekmētu vai aizliegtu uzņemties Līgumā minēto pienākumu izpildi.

  - Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Tehnisko specifikāciju un citiem Līguma noteikumiem un atzinis tos par saistošiem un izpildāmiem. Izpildītājs apliecina, ka viņa rīcībā atrodas pietiekoši darbinieku un nepieciešamo materiālu resursi, kā arī citi līdzekļi, lai savlaicīgi un kvalitatīvi veiktu visus Līgumā un tā pielikumos noteiktos pienākumus.

  - Izpildītājam nav tiesību Līgumā minētās Preces piegādi nodot apakšuzņēmējiem bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju.

  - Līgums ir saistošs Līguma slēdzēju saistību pārņēmējiem.

  - Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties starp Pusēm, jārisina pārrunu ceļā. Ja Puses savstarpēji vienoties nav spējušas, strīdu risina tiesas ceļā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā 2 eksemplāros uz ___ lapas pusēm katrs, no kuriem viens ir pie Izpildītāja un viens pie Pasūtītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

  - Līgumam ir 2 (divi) pielikumi, kuri ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:

    - Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija;

    - Pielikums Nr.2 – Izpildītāja piedāvājums.

- Līgumslēdzēju juridiskās adreses un rekvizīti.

| PASŪTĪTĀJS | - IZPILDĪTĀJS |
| --- | --- |
| SIA "Olaines veselības centrs" Veselības ielā 5, Olaine, LV2114 Tālr./Fakss 67966480 Vienotais .reģ. Nr.40003122655 SEB banka kods: UNLALV2X konts: LV51 UNLA 0003 0161 3030 3 ____________________ Z.v. | __________________ Z.v. |