**14. pielikums**

**Pieejamie energoresursi energoapgādes traucējumu gadījumā**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Resursa nosaukums | Papildus informācija | Skaits | Pārvaldītājs, telefona nr. |
| Dīzeļģenerators DSG | 200 kW | 1 | AS "Olaines ūdens un siltums" Valdes priekšsēdētājs  (67963102; 25667785)  Labiekārtošanas iecirkņa vadītājs  (25425911) |
| Benzīna ģenerators | 2 kW | 2 |
| Dīzeļģenerators  SDMO GS 250 | 200 KW jauda  3 fāzes  Pašmasa – 3915 kg | 1 | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  Rīgas reģiona pārvaldes  Olaines daļas vada komandieris  (22038011) |