DĀRZA MĀJAS (II grupas ēkas) ar vai bez PALĪGĒKĀM

PIEŅEMŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS BŪVVALDĒ IESNIEDZAMO DOKUMENTU SARAKSTS

Dārza māju ir pieļaujams pieņemt ekspluatācijā, ja:

- ir pabeigti vispārējie būvdarbi un inženierkomunikāciju izbūve, veikta fasādes apdare un ir labiekārtota teritorija ielas pusē;

- ir iekārtota vismaz viena dzīvojamā telpa, virtuve un sanitārais mezgls, kā arī sanitārās iekārtas pievienotas inženiertīkliem.

- APLIECINĀJUMS par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai (Ministru kabineta noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 14.pielikums) – aizpilda pasūtītājs/būvnieks.

- Akceptēts būvprojekts, tā izmainītās daļas.

- Izpildmērījuma plāns ar ēku novietni, izbūvētām ārējām inženierkomunikācijām un izbūvētu būvju (t.sk žogu, ja tāds ir) izbūvēto būvju horizontālās un vertikālās novietnes izpildmērījumu, reģistrētu SIA “Mērniecības Datu Centrs” e-pasts: infodati@mdc.lv, tālr. nr. 67496833, biroja adrese: Limbažu iela 9 - 486, Rīga, LV-1005 – plānu izgatavo mērnieks.

- Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas sagatavotu ēkas, izņemot inženierkomunikācijas, kadastrālās uzmērīšanas lieta – vzd.gov.lv.

- AS „Olaines ūdens un siltums” (adrese: Kūdras iela 27, Olaine, Olaines nov., LV-2114; tālr. 67965897, 26411988, e-pasts: atzinumi@ous.lv) atzinums par decentralizēto ūdensapgādi un kanalizāciju un atkritumu apsaimniekošanas līgums vai izziņa no DKS par piedalīšanos kopējā atkritumu apsaimniekošanā.

- Sertificēta skursteņslauķa izsniegts akts par dūmvadu un ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli (saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 168.2.punktu).

- Elektroinstalācijas pārbaudes dokumentācija (saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 168.1.punktu) – sertificēts elektriķis.

- Tehnisko noteikumu sniedzēju atzinumi, ja tika izsniegti tehniskie noteikumi skaņojot būvprojektu.

- Adrese/Nr. zīme pie mājas fasādes.

________________________________________________________________________________

Ja būvniecības gaitā tiek veiktas atkāpes no būvnormatīviem Olaines novada pašvaldības būvvaldei ir tiesības, pamatojot savu lēmumu, pieprasīt papildus dokumentus.

Ēkas pieņem ekspluatācijā, ja tā ir uzbūvēta atbilstoši akceptētam būvprojektam un normatīvajiem aktiem.